|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: reactivelor și consumabelor de laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 33696500-0; Lotul 1. Reagenți, calibratori și material de control pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (tip sistem închis) Ordinul Ministerul Sănătății nr.374 din 05.05.2014; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.1; AST/GOT set 250 ml; set; 8; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.2; ALT/GPT Set 250 ml; set; 8; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.3; ALBUMIN set 250 ml; set; 2; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.4; α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml; set; 10; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.5; BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml; set; 8; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.6; BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml; set; 4; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.7; CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml; set; 2; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.8; CHOLESTE-ROL set 500 ml; set; 7; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.9; CHOLESTE-ROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml; set; 30; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.10; CHOLINESTE-RASE (CHE) set 150 ml; set; 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.11; CREATININE set 500 ml; set; 4; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.12; γ- GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml; set; 8; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.13; GLUCOSE set 500 ml; set; 7; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.14; IRON – FERROZINE set 250 ml; set; 4; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.15; MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml; set; 10; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.16; PROTEIN (TOTAL) set 500 ml; set; 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.17; TRIGLYCERI-DES set 500 ml; set; 7; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.18; UREA/BUN-UV set 250 ml; set; 8; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.19; URIC ACID set 500 ml; set; 5; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.20; ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml; set; 9; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.21; C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml; set; 7; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.22; RHEUMATOID FACTORS (RF) set 50 ml; set; 7; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.23; BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml; set; 6; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.24; BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml; set; 6; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.25; BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml; set; 6; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 1.26; Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15; set; 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.27; Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15; set; 2; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.28; Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc.; set; 40; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.29; Cuva pentru ser la analizator A15 set 1000 buc.; set; 10; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 1.30; PHOTOMETRIC LAMP; set; 2; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 1 - 169 163,87 lei. 33696500-0; Lот 2. Reagenți și material de control pentru analizator de urina H 500 (sistem închis). 2.1; Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set); set; 150; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 2.2; Urine control (Negative); set; 3; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 2.3; Urine control (Pozitive); set; 3; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 2 - 24 339.00 lei. 33696500-0; Lot 3. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sistem închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ). 3.1; M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray; set; 20; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 3.2; M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray; set; 14; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 3.3; M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray; set; 22; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 3.4; B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray; set; 3; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 3 - 38 955.00 lei. 33696500-0; Lot 4. Reagenti pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C sistem închis. 4.1; Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml); Set (100 ml); 7; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 4.2; Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde; fl; 30 30 30; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 4 - 11 400.00 lei. 33696500-0; Lot 5. Reagenți pentru imunologie BIOBASE – Rider (cititor), Micro-plate Washer (spălător), Microplates Installacion Steps (incubator) (cu programare Rider și Vosher). 5.1; HBsAgOne Ultra; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.2; HbsAb; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.3; HbcAb; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.4; HDV Ab; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.5; HCV Ab; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.6; AFP Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.7; PSA Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.8; T3 Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.9; T4 Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.10; TSH; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.11; Prolactin Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.12; Anti-TPO Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.13; Testosteron Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. 5.14; Free T4 Elisa; Set (96 teste); 1; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 5 - 23 676.00 lei. 33696500-0; Lot 6. Reagenti pentru investigaţiile. 6.1; Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml; Set; 12; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 6 - 20 640.00 lei. 33696500-0; Lot 7. Reagenti pentru investigaţiile. 7.1; TPHA; Set (100 teste); 2; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 7 - 1 100.00 lei. 33696500-0; Lot 8. Reagenti pentru investigaţiile. 8.1; Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram.; Set; 5; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 8 - 500.00 lei. 33696500-0; Lot 9. Vesela de laborator. 9.1; Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă.; buc; 10 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 9 - 4 500.00 lei. 33696500-0; Lot 10. Vesela de laborator. 10.1; Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86).; buc; 7 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 10 - 5 880.00 lei. 33696500-0; Lot 11. Vesela de laborator. 11.1; Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12х86); buc; 7 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 11- 9 100.00 lei. 33696500-0; Lot 12. Vesela de laborator. 12.1; Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML); buc; 2 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 12 -3 000.00 lei. 33696500-0; Lot 13. Vesela de laborator. 13.1; Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 3,0 ml, cu capac, cu etichetă; buc; 5 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 13 - 2 917.00 lei. 33696500-0; Lot 14. Vesela de laborator. 14.1; Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml); buc; 1 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 14 - 130.00 lei. 33696500-0; Lot 15. Vesela de laborator. 15.1; Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr); buc; 10 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 15 - 3 334.00 lei. 33696500-0; Lot 16. Vesela de laborator. 16.1; Capilare Pancenko; buc; 500; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 16 - 1 125.00 lei. 33696500-0; Lot 17. Vesela de laborator. 17.1; Eprubete polisterol la urina 10-12ml cu capac, conic; buc; 15 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 17 - 8 100.00 lei. 33696500-0; Lot 18. Vesela de laborator. 18.1; Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum singe 1.26; buc; 10 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 18 - 17 916.00 lei. 33696500-0; Lot 19. Vesela de laborator. 19.1; Lampa la microscop; buc; 3; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 19 - 150.00 lei. 33696500-0; Lot 20. Vesela de laborator. 20.1; Virfuri galbene 5-200 mkl; buc; 70 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 20 - 3 500.00 lei. 33696500-0; Lot 21. Vesela de laborator. 21.1; Стеклянные глазные палочки; buc; 2 000; în termen de 15 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului; MD32TRPCCT518 430AA. Total lot 21 - 5 000.00 lei. TOTAL 354 425,87 lei. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |
| --- | --- |