| Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti ( Nr.ob. R-15-13-0) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Piloni de iluminat 32m cu corpuri de iluminat.Retele exterioare de alimentare cu energie electrica.  (marca AEF )

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | 33-01-016-5 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 11 t (7.5tx4buc) | t | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor | buc | 128,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 3 | 33410148-1 | Corp de iluminat ДКУ-02-140 (Светильник светодиодный мощностью 140Вт, степень защиты IP54) | buc | 128,000 |
| 4 | 11111011-2 | Pilon pentru iluminat 32 m, viteza vintului 30 m/s - 40650 EURO cu TVA/buc (40650x2,5 х20.11 08.04.2022) от "Habed Gheorghe Habsev Grup SRL" (Evropolius) <ghabed@habsev.md>:(greutatea 7.5t) (t. ION | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.