| Anexa nr. 22 la Documentația standard - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 1 - Țeavă |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Țeavă metalică |  |  |  | d-50 |  |  |
| 1.2 | Țeavă metalică |  |  |  | d-40 |  |  |
| 1.3 | Țeavă metalică |  |  |  | d-32 |  |  |
| 1.4 | Țeavă metalică |  |  |  | d-25 |  |  |
| 1.5 | Țeavă metalică |  |  |  | d-20 |  |  |
| 1.6 | Țeavă metalică |  |  |  | d-15 |  |  |
| 1.7 | Țeavă |  |  |  | PE-AL-PE PIPE 16x2.0 |  |  |
| 1.8 | Țeavă |  |  |  | m/pl PE-AL-PE PIPE 20x2.0 |  |  |
| 1.9 | Conector țeavă |  |  |  | d.16x1/2 M,alamă MPN |  |  |
| 1.10 | Conector țeavă |  |  |  | d.20x3/4 M,alamă MPN |  |  |
| - 1.11. | - Teava PPR |  |  |  | - D. 20 x 3,4 mm PN 25 KAS (fibra rosu) |  |  |
| 1.12 | Teava PPR |  |  |  | D. 25 x 4,2 mm PN 25 KAS (fibra rosu) |  |  |
| 1.13 | Teava PPR |  |  |  | D. 32 x 4,2 mm PN 25 KAS (fibra rosu) |  |  |
| 1.14 | Teava PPR |  |  |  | Glass D. 40 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu) |  |  |
| 1.15 | Teava PPR |  |  |  | Glass D. 50 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu) |  |  |
| 1.16 | Teava canalizare |  |  |  | PVC- D 110x2 mm, L 1 m |  |  |
| 1.17 | Teava canalizare PVC |  |  |  | PVC - D 50x1,6 mm, L 0,5 m |  |  |
| 1.18 | Teava canalizare PP |  |  |  | D 50 mm, L 1000 mm |  |  |
| 1.19 | Tub metaloplast |  |  |  | Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 16 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.30mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar |  |  |
| 1.20 | Tub metaloplast |  |  |  | Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 20 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.4mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar |  |  |
| 1.21 | Dop pentrut țeavă metalică |  |  |  | d-20 |  |  |
|  | Lotul nr.2 - Robinet |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Robinet bila PPR |  |  |  | d.20 KAS |  |  |
| 2.2 | Robinet bila PPR |  |  |  | d.25 KAS |  |  |
| 2.3 | Robinet bila PPR |  |  |  | d.32 KAS |  |  |
| 2.4 | Robinet bila PPR |  |  |  | d.40 KAS |  |  |
| 2.5 | Robinet bila PPR |  |  |  | d.50 KAS |  |  |
| 2.6 | Robinet trecere cu sfera |  |  |  | 3/4” FI-FI Fluture |  |  |
| 2.7 | Robinet sferă-apă rece |  |  |  | d.25mm |  |  |
| 2.8 | Robinet |  |  |  | 16x16 NTM |  |  |
| 2.9 | Robinet trecere cu sferă |  |  |  | Diam.15 1 FE-FI |  |  |
| 2.10 | Robinet cu bilă |  |  |  | d.20 1 FF |  |  |
| 2.11 | Robinet |  |  |  | d-40Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI |  |  |
| 2.12 | Robinet |  |  |  | d-50 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI |  |  |
| 2.13 | Robinet |  |  |  | d-32 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI |  |  |
| 2.14 | Robinet |  |  |  | MxF fluture 3/4” |  |  |
| 2.15 | Robinet |  |  |  | MxF future 1/2” |  |  |
| 2.16 | Robinet |  |  |  | Maievschi 1/2 |  |  |
|  | Lotul nr. 3 - Racord |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 20 x 3/4" FI KAS |  |  |
| 3.2 | Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 25 x 3/4" FI KAS |  |  |
| 3.3 | Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 32 x 3/4" FI KAS |  |  |
| 3.4 | Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 40 x 3/4" FI KAS |  |  |
| 3.5 | Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 50 x 3/4" FI KAS |  |  |
| 3.6 | Racord demontabil "olandez" |  |  |  | PPR D. 20 x 1" FE KAS |  |  |
| 3.7 | Racord demontabil "olandez" |  |  |  | PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |  |
| 3.8 | Racord demontabil "olandez" |  |  |  | PPR D. 20 x 3/4" FE KAS |  |  |
| 3.9 | Racord |  |  |  | M 25x 3/4 alb PPR |  |  |
| 3.10 | Olandez |  |  |  | M 25x 3/4 alb PPR |  |  |
|  | Lotul nr. 4 - Mufă |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Mufă alamă redus |  |  |  | F/F 3/4x1” |  |  |
| 4.2 | Mufă combinată |  |  |  | PN25 3/4 Fx25 |  |  |
| 4.3 | Mufa PPR |  |  |  | D. 20 KAS |  |  |
| 4.4 | Mufa PPR |  |  |  | D. 25 KAS |  |  |
| 4.5 | Mufa PPR |  |  |  | D. 32 KAS |  |  |
| 4.6 | Mufa PPR D. |  |  |  | D. 40 KAS |  |  |
| 4.7 | Mufa PPR |  |  |  | D. 50 KAS |  |  |
| 4.8 | Niplu |  |  |  | 20x3/4m |  |  |
| 4.9 | Filet |  |  |  | D-50 Material - Metal |  |  |
| 4.10 | Filet |  |  |  | D-20 Material - Metal |  |  |
|  | Lotul nr. 5 - Cot |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Cot cu fixare |  |  |  | 16x1/2 |  |  |
| 5.2 | Cot PPR |  |  |  | D. 20 x 3/4" FE KAS |  |  |
| 5.3 | Cot PPR |  |  |  | D. 20 x 1/2" FI KAS |  |  |
| 5.4 | Cot PPR |  |  |  | D. 20 x 90° FI/FI KAS |  |  |
| 5.5 | Cot PPR |  |  |  | D. 25 x 90° FI/FI KAS |  |  |
| 5.6 | Cot PPR |  |  |  | D. 32 x 90° FI/FI KAS |  |  |
| 5.7 | Cot PPR |  |  |  | D. 40 x 90° FI/FI KAS |  |  |
| 5.8 | Cot PPR |  |  |  | D. 50 x 90° FI/FI KAS |  |  |
| 5.9 | Cot PPR |  |  |  | D. 20 x 45° FI/FI KAS |  |  |
| 5.10 | Cot PPR |  |  |  | D. 25 x 45° FI/FI KAS |  |  |
| 5.11 | Cot PPR |  |  |  | D. 32 x 45° FI/FI KAS |  |  |
| 5.12 | Cot PPR |  |  |  | D. 40 x 45° FI/FI KAS |  |  |
| 5.13 | Cot PPR |  |  |  | D. 50 x 45° FI/FI KAS |  |  |
| 5.14 | COT CANALIZARE PP |  |  |  | 90-GRADE, D 50 mm |  |  |
| 5.15 | COT CANALIZARE PP |  |  |  | 45-GRADE, D 50 mm |  |  |
| 5.16 | COT OTEL SUDURA |  |  |  | 90 GRADE, D-50 |  |  |
| 5.17 | Dop PPR |  |  |  | D. 20 x 1/2" FE KAS |  |  |
|  | Lotul nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Vas WC |  |  |  | tip wc pe podea Construcție compact Rezervor în set da Alimentare apă verticală Evacuare apă orizontală Culoare alb Dimensiuni 670x355x750 mm Altele rezervor 6L/stop |  |  |
| 6.2 | Lavuar+piedestal |  |  |  | Dimensiuni pentru lavoar: 571x454x188 mm Dimensiuni pedestal: 840x205 mm Cu o gaură sub baterie Fără gaura de preaplin |  |  |
| 6.3 | Baterie Lavuar |  |  |  | Inaltime (cm) 16.5 Instalare Pe lavoar Lungime scurgere (cm) 12 Tip control Monocomanda |  |  |
| 6.4 | Baterie Lavuar |  |  |  | pipa mobila – 160mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8 - M10x1 crom |  |  |
| 6.5 | Cartuș pentru baterie |  |  |  | 35mm G08 |  |  |
| 6.6 | Cartuș pentru baterie |  |  |  | 40mm GW2 |  |  |
| 6.7 | Capac-pentru closet 2050 |  |  |  | 2050.Capac cu soft-close Nu Culoare Alb |  |  |
|  | Lotul nr. 7 - Teu |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Teu egal |  |  |  | 20x20x20 m/p |  |  |
| 7.2 | Teu egal |  |  |  | 16x16x16 CTM |  |  |
| 7.3 | Teu galvanizat |  |  |  | redus F 3/4”x1/2” |  |  |
| 7.4 | Teu PPR |  |  |  | D. 20 KAS |  |  |
| 7.5 | Teu PPR |  |  |  | D. 25 KAS |  |  |
| 7.6 | Teu PPR |  |  |  | D. 32 KAS |  |  |
| 7.7 | Teu PPR |  |  |  | D. 40 KAS |  |  |
| 7.8 | Teu PPR |  |  |  | D. 50 KAS |  |  |
|  | Lotul nr. 8 - Sgon |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Sgon din fontă |  |  |  | d-20 set |  |  |
| 8.2 | Sgon din fontă |  |  |  | d-25 set |  |  |
| 8.3 | Sgon din fontă |  |  |  | d-32 set |  |  |
| 8.4. | Sgon din fontă |  |  |  | d-40 set |  |  |
| 8.5 | Sgon din fontă |  |  |  | d-50 set |  |  |
|  | Lotul nr. 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Mecanism WC de evacuare |  |  |  | Alimmentare lateral buton plastic cromat |  |  |
| 9.2 | Mecanism WC de evacuare |  |  |  | alim-evacuare,cu tragere |  |  |
| 9.3 | Mecanism WC de evacuare |  |  |  | alim-evac. alimentare inferioara. buton plastic cromat. |  |  |
| 9.4 | Mecanism p/aliment.laterala a rezervorului 1/2" cupru |  |  |  | Destinatie Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune ('') 1/2'' Dimensiuni (mm) 237х114 Material Plastic Racordare la apa Lateral |  |  |
|  | Lotul nr. 10 – Mecanism de scurgere |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Furtun apă |  |  |  | 0.60m FF |  |  |
| 10.2 | Furtun apă |  |  |  | 0.40m FF |  |  |
| 10.3 | Furtun apă cu ac |  |  |  | 0.40m 1/2”xM10 L3 |  |  |
| 10.4 | Furtun apă cu ac |  |  |  | 0.50m 1/2”xM10 L3 |  |  |
| 10.5 | Furtun apă |  |  |  | 0.40m FF |  |  |
| 10.6 | Furtun apă |  |  |  | 0.60m FF |  |  |
|  | Lotul nr. 11 - Reducție |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Reductie PPR |  |  |  | D. 25 x 20 FE/FI KAS |  |  |
| 11.2 | Reductie PPR |  |  |  | D. 32 x 20 FE/FI KAS |  |  |
| 11.3 | Reductie PPR |  |  |  | D. 32 x 25 FE/FI KAS |  |  |
| 11.4 | Reductie PPR |  |  |  | D. 40 x 32 FE/FI KAS |  |  |
| 11.5 | Reductie PPR |  |  |  | D. 50x 40 FE/FI KAS |  |  |
|  | Lotul nr. 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | RAMIFICATIE DUBLA REDUSA COLT CANALIZARE PP |  |  |  | D -110x110x50 mm SX |  |  |
| 12.2 | RAMIFICATIE REDUSA PVC |  |  |  | D- 160x110 mm |  |  |
| 12.3 | PIESA INSPECTIE PVC |  |  |  | D- 110 mm |  |  |
| 12.4 | MANSON PP |  |  |  | D 110 mm |  |  |
| 12.5 | Pasta |  |  |  | ghermetic 250 gr tub |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________