Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea lucrărilor  pentru modernizarea sistemului de  control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr. 2 și nr. 3 la  CET Sursa 1.

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lotul 1. Lucrări pentru Modernizarea sistemului de control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr. 2 și nr. 3 la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - 51500000-7 - 71242000-6 50433000-9 | Modernizarea sistemului de control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr. 2 și nr. 3 | sisteme | 2 | Conform devizului nr. 1 anexat (Formular Nr.7) | 38 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 38 000 |

2 . Descriere generală. Termeni de execuție:

Locul, adresa desfăşurării lucrărilor:  «TERMOELECTRICA» S.A., Centrala Electrică cu Termoficare Sursa-1, Stația pompelor circulare, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

Termenul de realizare a lucrărilor:  septembrie  2022 – octombrie 2022.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să dețină capacitatea tehnică și profesională pentru executarea lucrărilor solicitate;

- să dețină experiență în domeniu de cel puțin 5 ani.

3. Informații:

Se necesită  modernizarea sistemului existent de  control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr. 2 și  nr. 3 la  CET Sursa 1  pe baza aparatului  de control a vibrației АКБВ-2,  care este învechit moral și fizic ( anul fabricării 2000) cu aparatura modernă de măsurare a deplasării liniare și unghiulare și senzori inductivi. Pentru a îndeplini lucrările în mod operativ, se propune de a consulta sistemele  analogice, aflate în exploatare la pompele circulare nr.1 și nr.4.

4.  Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

4.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | RS-21 | P.6.4.5.1. Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 4.1.2 | - РД 34.35.134-96 | - Tехнические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием (pct.1.... depășirea duratei de exploatare, uzura fizică și îmbătrânirea morală a aparatelor de măsură și control (AMC)) |

4.2. Documente tehnico-normative de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 4.2.2 | РД 34.31.303-96 | Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов. |

5. Specificaţii tehnice:

5.1. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

5.2. Executantul lucrărilor, pe baza documentației tehnice  și sistemelor analogice montate  va executa lucrările în termenii coordonați.

5.3. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de modernizare cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Executantului;

5.4. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova;

5.5. Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

6. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

6.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

6.2. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

6.3. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

6.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

6.6. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

7. Cerinţe față de ofertanți:

7.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).

7.2. Se vor utiliza mecanisme, ustensile și instrumente în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.

7.3. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

7.4. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

7.5. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

7.6. Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut și conform termenilor stabiliţi.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

8.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate etaloanele, mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Specificații tehnice;

  - Specificații de preț;

  - Declarația operatorului (DUAE);

9.4 Deviz de cheltuieli.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

10.1. Licență;

10.2. Avizul tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare a aparatelor de măsură și control);

10.3. Experiența în domeniu nu mai mică de 5 ani;

10.4. Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

10.5. Deținerea personalului calificat.

11. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

11.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni.

11.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

11.3. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

12. Măsuri de protecția muncii:

Beneficiarul și Executantul vor organiza și efectua lucrările, în conformitate, și cu respectarea normele legale de protecție a muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- «Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă», implementată prin

H.G.Nr.95 din 05.02.2009;

- «H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă»;

•	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования      электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003;

•	NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019.

13. Lista cu volumul de lucrări:

- Modernizarea sistemului de  control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr. 2 și  nr. 3

la CET sursa 1.

Tabela 2

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontarea echipamentelor existente (aparatul de control a vibrației АКБВ-2, cabluri de legătură, traductori inductivi) | 2 | set |
|  | Taierea orificiului pentru instalarea ecranului de control | 0,82 | m2 |
|  | Confecționarea, montarea construcției de instalare a traductorilor inductivi. | 4 | buc |
|  | Pozarea și conexiunea cablurilor de legătură tip КВВГэ 7х1,5 | 40 | m |
|  | Instalarea și conectarea cutiei de conexiuni | 2 | buc |
|  | Montarea traductorilor inductivi | 4 | buc |
|  | Montarea aparatelor de control a bătăii arborelui rotorului | 2 | buc |
|  | Montarea aparaturii de comutare | 2 | buc |
|  | Montarea blocurilor de alimentare | 2 | buc |
|  | Conectarea schemei de control a bătăii arborelui rotorului | 2 | schemă |
|  | Repararea, verificarea metrologică internă a aparatelor secundare de înregistrare tip КСУ-2 | 2 | buc |
|  | Ajustarea schemei de măsurare a bătăii arborelui rotorului | 2 | schemă |
|  | Ajustarea schemei de semnalizare a bătăii arborelui rotorului | 2 | schemă |

* „TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate.

Notă: Executantul va prezenta și preda Beneficiarului în 2 exemplare următoarele documente:

- Schema electrică principală a sistemului de măsurare și semnalizare a deformării (bătăii) arborelui rotorului a PC nr.2 și 3.

- Schema electrică de montare a sistemului de măsurare și semnalizare a deformării (bătăii) arborelui rotorului a PC nr.2 și 3.

- Instrucțiunea de exploatare a sistemului de măsurare și semnalizare a deformării (bătăii) arborelui rotorului a PC nr.2 și 3.

Anexa nr. 1

| "Termoelectrica" SA Modernizarea sistemului de control a bataii arborelui rotorului la pompele de circulatie nr.2 si nr.3 la CET Sursa 1 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Modernizarea sistemului de control a bataii arborelui rotorului la pompele de circulatie  nr.2 si nr.3 la CET Sursa 1

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm (Taierea orificiului pentru instalarea ecranului de control) | m | 0,8200 |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de modernizarea |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 k=0.5 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Demontarea aparatul de control a vibratiei АКБВ-2) | buc | 2,0000 |
| 3 | 11-02-001-01 k=0.5 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Demontarea traductori inductivi) | buc | 4,0000 |
| 4 | 08-02-144-1 k=0.7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 (Demontarea cabluri de legatura) | 100 buc | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |

|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 7х1,5mm2) |  |  | 100 m | 0,4000 |
| 6 |  | 08-03-545-2 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 |  |  | buc | 2,0000 |
| 7 |  | 11-01-001-01 |  | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Confectionarea, montarea constructiei de instalare a traductorilor inductivi) |  |  | buc | 4,0000 |
| 8 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Traductori inductivi) |  |  | buc | 4,0000 |
| 9 |  | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aparatelor de control a bataii arborelui rotorului) |  |  | buc | 2,0000 |
| 10 |  | 08-03-526-1 |  | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (3 A) |  |  | buc | 2,0000 |
| 11 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Bloc de alimentare) |  |  | buc | 2,0000 |
| 12 |  | 08-02-144-1 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  |  | 100 buc | 0,4000 |
| 13 |  | RpEI08A |  | Revizuirea si repararea traductoarelor, adaptoare de semnal de temperatura (cu termorezistenta, termocuplu, etc.). de presiune, de umeditate, de nivel, doze tensometrice, etc. (Repararea, verificarea metrologica interna a aparatelor secundare de inregistrare tip КСУ-2) |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de modernizarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de ajustare |  |  |  |  |
| 14 |  | 02-01-001-03 |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 10 (Ajustarea schemei de masurare a bataii arborelui rotorului) |  |  | 1 sistema | 2,0000 |
| 15 |  | 02-01-001-03 |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 10 (Ajustarea schemei de semnalizare a bataii arborelui rotorului) |  |  | 1 sistema | 2,0000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de ajustare Inclusiv salariu |  |  |  |  |