Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39715200-9 | Convector electric de perete |  |  |  | Puterea: 1 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 20-30 m³; Aria încălzită: 8-12m² Dimensiuni: 0,45*0,09*0,56m. Garanție min. 24 luni. |  |  |
|  | Convector electric de perete |  |  |  | Puterea: 1,5 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 30-45 m³; Aria încălzită: 12-18m² Dimensiuni: 0,45*0,09*0,63m. Garanție min. 24luni. |  |  |
|  | Convector electric de perete |  |  |  | Puterea: 2 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 40-60m³; Aria încălzită: 16-24m² Dimensiuni: 0,45*0,09*0,83m. Garanție min. 24 luni. |  |  |
|  | Boiler electric |  |  |  | Puterea: 2kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Volumul: 80L; Tip de montare: pe perete vertical; Indicator de funcționare; Anod de magneziu; Indicator de temperatură; Regulator de temperatură; Supapă de siguranță; Presiunea maximă – 8bar; Material de acoperire a rezarvorului –secloceramică; Temperatura maximă – 80 °C. Garanție min. 24 luni. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________