## Inteligent
Nr. Lot | Nr. de ord. | Nr Lot | Nr lot Repetat | Denumire lot | Specificații TEHNICE NOI | Unitatea de măsură | Preț cu TVA estimativ (MDL) | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE TOMA CIORBA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | AMT CENTRU | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Grand Total | Suma totală cu TVA
1 | 3 | 3 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Test | 62.5 | [9 empty] | 288 |  | 0 |  | 288 | 18000
|  | 28 | 2 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Test | 34.75 |  | 192 | [11 empty] | 192 | 6672
3 | 22 | 35 | 3 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, proba de soluție de tratament, concentrat de spălare 25x, substrat cromogen TMB, conjugat enzimatic, set de calibrare, soluție stop. | test | 38.88 |  |  | 960 | [8 empty] | 0 |  | 960 | 37324.8
6 | 27 | 38 | 4 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus | set | 30100 | [8 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 5 | 150500
11 | 33 | 44 | 5 | Anti CMV IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 12 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 5760
11 | 34 | 45 | 6 | Anti CMV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.728 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 6589.44
14 | 38 | 48 | 7 | Anti EBV VCA IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.85 |  | 192 | [11 empty] | 192 | 2851.2
|  | 50 | 8 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.602 |  | 1440 | [11 empty] | 1440 | 21026.88
|  | 51 | 9 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-” calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.576 |  | 1440 | [11 empty] | 1440 | 19549.44
16 | 40 | 52 | 10 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 18 |  | 192 | [11 empty] | 192 | 3456
17 | 41 | 53 | 11 | Anti HCV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 24 |  | 96 | [11 empty] | 96 | 2304
18 | 42+133 | 54 | 12 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 11.4 |  | 5568 | [11 empty] | 5568 | 63475.2
|  | 55 | 13 | HBsAg, 96 teste ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 8.1 |  | 2112 | [11 empty] | 2112 | 17107.2
19 | 43 | 56 | 14 | Anti HDV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 33.6 |  | 96 | [11 empty] | 96 | 3225.6
20 | 44 | 57 | 15 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 27.6 |  | 1920 | [11 empty] | 1920 | 52992
21 | 45 | 58 | 16 | Anti Helicobacter pylori IgA | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 15.12 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 7257.6
21 | 46 | 59 | 17 | Anti Helicobacter pylori IgG | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 20.04 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 9619.2
22 | 47 | 60 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 19.44 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 9331.2
25 | 50 | 63 | 19 | Anti HSV tip I IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 12 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 5760
25 | 51 | 64 | 20 | Anti HSV tip I IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.8 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 6624
26 | 52 | 65 | 21 | Anti HSV tip II IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 12 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 5760
26 | 53 | 66 | 22 | Anti HSV tip II IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.728 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 6589.44
27 | 55 | 67 | 23 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 32.232 |  | 96 | [11 empty] | 96 | 3094.272
30 | 58 | 70 | 24 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 11.04 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 5299.2
30 | 59 | 71 | 25 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.44 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 6451.2
32 | 62 | 74 | 26 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 38.754 |  |  | 576 | 384 |  |  |  | 192 |  |  | 96 | 0 |  | 1248 | 48364.992
33 | 130 | 75 | 27 | AntiHBcoreAg IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.76 |  | 96 | [11 empty] | 96 | 2280.96
34 | 131 | 76 | 28 | AntiHBcoreAg sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 9.24 |  | 2400 |  |  | 3936 | [8 empty] | 6336 | 58544.64
35 | 132 | 77 | 29 | AntiHBsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 15.84 |  | 1344 | [11 empty] | 1344 | 21288.96
37 | 135 | 79 | 30 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent | test | 17.55 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 8424
38 | 136 | 80 | 31 | Apă liberă de nucleaze | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL | set | 1248 | [8 empty] | 3 |  |  | 0 |  | 3 | 3744
56 | 165 | 98 | 32 | HbeAg/ Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 18.9 |  | 288 | [11 empty] | 288 | 5443.2
57 | 166 | 99 | 33 | HBs Ag set confirmativ | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 82.65 | [5 empty] | 960 | [5 empty] | 96 | 192 | 1248 | 103147.2
59 | 169 | 101 | 34 | Hemocult-test (IFOBT) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | test | 9.396 | 4500 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 6500 | 61074
60 | 170 | 102 | 35 | Hemolitic | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | Bucată | 720 | [8 empty] | 25 |  |  | 0 |  | 25 | 18000
64 | 174 | 106 | 36 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control | test | 11.286 |  | 1440 | [11 empty] | 1440 | 16251.84
67 | 185 | 109 | 37 | Lysing Solution 10X Concentrate | Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux. | ml | 43.31 | [8 empty] | 400 |  |  | 0 |  | 400 | 17324
68 | 186 | 110 | 38 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Volum: 5 mL; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR | Bucată | 8000 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 8000
73 | 192 | 116 | 39 | Mycoplasma hominis IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 38.748 |  |  | 288 | 384 |  |  | 672 | 192 |  |  | 96 | 0 |  | 1632 | 63236.736
77 | 196 | 120 | 40 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 | kg | 800 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 | 800
86 | 214 | 129 | 41 | Soluție pentu spalarea celulelor | Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux | ml | 0.24 | [8 empty] | 25000 |  |  | 0 |  | 25000 | 6000
89 | 221 | 132 | 42 | Taenia Solium IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 19.7856 |  | 480 | [11 empty] | 480 | 9497.088
91 | 244 | 134 | 43 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | test | 18.36 |  | 200 | [11 empty] | 200 | 3672
92 | 245 | 135 | 44 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | test | 18.9 |  | 300 | [11 empty] | 300 | 5670
[8 empty] | 4500 | 25652 | 1824 | 768 |  | 960 | 2672 | 384 | 25434 | 289 | 192 | 96 | 192 |  | 937383.488