CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumerea beneficiarului de stat: Primaria com. Darcauti r-nul Soroca

- Organizatorul procedurii de achizitie: Iluminare stradala PT-172 s. Malcauti com. Darcauti r-nul Soroca

- Obiectul achizi iilor: Iluminare stradala PT-172 s. Malcauti com. Darcauti r-nul Soroca

| Ne crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrärilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Iluminat public PT-172 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la 1--1< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu Iopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,00 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,3 8 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 8,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P ab.00 vertical | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPM-33, gabaritul 00, 40A) | buc | 1,00 |
| 8 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 9 |  | Fisie din otel 40*4 mm |  | 2,00 |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,015 |
| 12 |  | Jgheab metalic cu capac 50x50x3000 |  | 1,50 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,025 |
| 14 |  | Teava PVC d-40 mm |  | 2,50 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OTICI -C IP ln=20kA Un=400B 1m=40kA) | set | 1,00 |
| 17 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (IF BAYLAN BM-31 85A) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la IOOA (VA 47-29-C25 IP) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 LADA Metalica IP65 | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 IP 40A) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC 15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMH 22510 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29 IP BIO, C10) | buc | 2,00 |
| 24 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,00 |
| 25 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,628 |
| 26 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 |  | 3 628,00 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,115 |
| 28 |  |  |  | 8,00 |
| 29 |  | Cabiu AVVG 3x4 mm2 | m | 102,00 |
| 30 |  | Cabiu AVVG 2x16 mm2 |  | 1,50 |
| 31 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Tub retractabil 12-3 (lm) | buc | 4,00 |
| 33 |  | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc | 2,00 |
| 34 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 | 100 m | 0,10 |
| 35 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 | m | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 78,00 |
| 37 |  | suport AL CA-1500 | buc | 78,00 |
| 38 |  | suport AL CS-1500 | buc | 95,00 |
| 39 |  | Clema de suport RA25 | buc | 95,00 |
| 40 |  | Banda de INOX F2007 |  | 603,00 |
| 41 |  | Clame A200 | buc | 603,00 |
|  |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 102,00 |
| 43 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 204,00 |
| 44 |  | Clema PS-1-1 | buc | 41,00 |
| 45 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 204,00 |
| 46 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 68,00 |
| 47 | RpE002A | Montarea suportului cu un brat | buc | 68,00 |
| 48 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M 0.5 m | buc | 68,00 |
| 49 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 68,00 |
| 50 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 51 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |
| 52 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 4,30 |
| 53 |  | Vergea din otel D20 mm |  | 129,00 |
| 54 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 2,80 |
| 55 |  | Vergea din otel DIO mm | m | 280,00 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |

|  | 3; 4; 5. 56; Separator de sarcina pentru sisžurante NH 160A 31) (gab.C)O) vertical; buc; 1,00. 57; Siguranta fuzibila PPNI-33. gabaritul 00, 40A; buc; 1,00. 58; Panou de DDE I tip I (25A); buc; 1,00. 59; Separator de sarcina NA-32 2P 40A; buc; 1,00. 60; Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un 01]C1-c IP Un=400B 1m=40kA; buc; 1,00. 61; Contor electronic I F B.A YLAN BM-31 85A; buc; 1,00. 62; Intrerupator automat VA 47-29-C25 IP; buc. 63; LADA Metalica IP65; buc; 1,00. 64; Separator de sarcina VN-32 IP 40A; buc; 1,00. 65; Timer AHC15A LCD 230V; buc. 66; Contactor kMl-22510 IND; buc; 1,00. 67; Intrerupator automat VA 47-29 BIO IP; buc; 1,00. 68; Intrerupator automat V. N 47-29 CIO IP; buc; 1.00. 69; Corp de iluminat stradal 181) Bulb 30W 4000-6500K; buc; 68,00. 70; Adaptor izolat pti linii aeriene; buc; 68,00. 71; Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A; buc; 68,00. |
| --- | --- |