| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; 1.Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg; buc; 1000; În decurs de 30 de zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 2.Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S):; buc; 800; În decurs de 30 de zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 3.Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S); buc; 300; În decurs de 30 de zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 4.Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat; buc; 20; În decurs de 30 de zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |