| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21053446 din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru semestrul I anului 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Materiale electrice și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SET BURGHIE SI BITI |  |  |  | SET 50 ACC X-LINE BOSCH sau analog. În set: cruce (PH),plane (SL),hexagonale, capete tubulare, lemn, piatra, metal |  |  |  |  |
| SURUB AUT. CAP PAST |  |  |  | 4.2*13MM (1cut/200buc) |  |  |  |  |
| SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN |  |  |  | 3.5*16 (1cut/200buc) |  |  |  |  |
| SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN |  |  |  | 3.5*25 (1cut/200buc) |  |  |  |  |
| SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN |  |  |  | 3.5*32 (1cut/200buc) |  |  |  |  |
| DIBLU PROP CU SURUB |  |  |  | KRX 6/3.5*40 (1cut/200buc)** |  |  |  |  |
| DIBLU PROP CU SURUB |  |  |  | KRX 8/4*40 (1cut/100buc)** |  |  |  |  |
| DIBLU PROP CU SURUB |  |  |  | KRX 8/5*60 (1cut/100buc)** |  |  |  |  |
| SURUB AUT. CAP PAST |  |  |  | 4.2*25MM (1cut/200buc) |  |  |  |  |
| BLOC DE DISTRIBUTIE |  |  |  | DIN-REICA UKK 80A |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 32А |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25А |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20А |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16А |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10А |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 3P C 40А |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32А |  |  |  |  |
| RELEU CONTROL TENSIUNE |  |  |  | ZUBR D32T; Tensiune 100 - 400 V |  |  |  |  |
| SINA DE MONTARE |  |  |  | DIN-35 100CM |  |  |  |  |
| INTR.AUTOM.DIF. SUPR. |  |  |  | HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 25A 30mA |  |  |  |  |
| CLESTE DE MASURAT CURENTUL |  |  |  | Model 2808 1000A AC/DC |  |  |  |  |
| CONECTIUNE FORBOX |  |  |  | 4MM (1set/10buc) |  |  |  |  |
| CONECTIUNE FORBOX |  |  |  | CONECTIUNE FORBOX 10MM (1set/5buc) |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO SLIM CONNECTOR-2 2P 0.2-4mm2 |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO SLIM CONNECTOR-3 3P 0.2-4mm2 |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 8 CMK2-6 |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 6 CMK-423 |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 4 CMK-422 |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 5 CMK-625 |  |  |  |  |
| CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 4 CMK-624 |  |  |  |  |
| CABLU |  |  |  | VVGng 3*2.5 |  |  |  |  |
| CABLU |  |  |  | VVGng 3*1.5 |  |  |  |  |
| FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 5*4 |  |  |  |  |
| FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 3*2.5 |  |  |  |  |
| FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 3*1.5 |  |  |  |  |
| FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 3*1.0 |  |  |  |  |
| TUB GOFRAT |  |  |  | D=16 750N CU SONDA |  |  |  |  |
| TUB GOFRAT |  |  |  | D=20 750N CU SONDA |  |  |  |  |
| TUB GOFRAT |  |  |  | D=25 750N CU SONDA |  |  |  |  |
| TUB GOFRAT |  |  |  | D=32 320N CU SONDA |  |  |  |  |
| CONECTOR UNIVERSAL |  |  |  | P2 32A (221-412) |  |  |  |  |
| CONECTOR UNIVERSAL |  |  |  | 3P 32A (221-413) |  |  |  |  |
| CURELUSA |  |  |  | ALBA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |  |  |
| CURELUSA |  |  |  | NEAGRA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |  |  |
| CURELUSA |  |  |  | ALBA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |  |  |
| CURELUSA |  |  |  | NEAGRA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |  |  |
| CURELUSA |  |  |  | ALBA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |  |  |
| CANAL PENTRU CABLU |  |  |  | 16*16*2000 ADEZIV; o buc=2metri |  |  |  |  |
| CONECTIUNE FORBOX |  |  |  | 6MM (5buc/1set); Tensiune 500 V |  |  |  |  |
| TEAVA PE |  |  |  | D=25 |  |  |  |  |
| CLEME |  |  |  | Omega D=20;din plastic |  |  |  |  |
| IZOLATOR DE TENSIUNE |  |  |  | Model: SM-51 |  |  |  |  |
| CUTIE PU PRIZE +SAM |  |  |  | D=65*40MM |  |  |  |  |
| CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER. |  |  |  | ADINCI D=60 H=65mm |  |  |  |  |
| INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE |  |  |  | 120*240 |  |  |  |  |
| INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI |  |  |  | 120*240 |  |  |  |  |
| INDICATOR PERICOL DE VIATA |  |  |  | 120*240 |  |  |  |  |
| INDICATOR NU DESCHIDETI!SE LUCREAZA |  |  |  | 120*240 |  |  |  |  |
| TRAFARET CIFRA |  |  |  | (1set/10BUC) |  |  |  |  |
| VENTILATOR SIMPLE |  |  |  | Debit de aer 95 m3/h; Puterea 14 W; Tensiune 230 V; Turaţii la mersul în gol 2300 rot/min;instalarea în conductele de ventilație sau pentru conectarea la conductele de ventilație cu diametrul de 100 mm. |  |  |  |  |
| VENTILATOR SIMPLE |  |  |  | Tip WS (comutatorul BOB); Debit de aer 95 m3/h; Turaţii la mersul în gol 2300 rot/min;Puterea 14 W; Tensiune 230 V;Ventilator axial de baie cu panou frontal subțire (6,5 mm), conceput pentru sisteme de ventilație, evacuare. |  |  |  |  |
| INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR CU CLEME |  |  |  | 10A 250V IP55 |  |  |  |  |
| PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC |  |  |  | 16A 250V IP66 |  |  |  |  |
| PRIZA UNITARA EURO EXTER. |  |  |  | 16A IP44 ALBA |  |  |  |  |
| PRIZA DUBLA EURO EXTER. |  |  |  | 16A IP44 ALBA |  |  |  |  |
| INTRERUPATOR UNITAR EXTER. |  |  |  | 10A IP44 ALB ELMOS (10/120 buc) |  |  |  |  |
| PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V makel |  |  |  |  |
| PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V makel |  |  |  |  |
| PRIZA MOBILA CAUCIUC CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V CU PAMINTARE |  |  |  |  |
| FISA EURO CAUCIUC CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V CU PAMINTARE |  |  |  |  |
| PRIZA MOBILA DUBLA CAUCIUC |  |  |  | 16A IP44 |  |  |  |  |
| PRIZA CU CAPAC |  |  |  | IP44 PБ13-1-0M |  |  |  |  |
| PRIZA (COLODCA) CU DOUA LOCURI CU CAPAC |  |  |  | IP44 PБ32-1-0M |  |  |  |  |
| PRIZA (COLODCA) CU TREI LOCURI CU CAPAC |  |  |  | IP44 PБ33-1-0M |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDM3-250N/3P 100A (VA88-35) |  |  |  |  |
| INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDM3-100N/3P 100A (VA88-33) |  |  |  |  |
| FELINAR |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 150 mm; Tensiune 220 - 240 V; Soclu G13; Puterea 2 x 36 W |  |  |  |  |
| FELINAR |  |  |  | CPV LED PROFIX-120S 1*36W T8 120cm IP54 HOROZ |  |  |  |  |
| FELINAR |  |  |  | JM-WT CPV 2*18W ELECTRONIC IP54 (8b/c) |  |  |  |  |
| FELINAR |  |  |  | CPV 1*40W T8 IP54 HL142 ELECTROMAGNETIC HOROZ |  |  |  |  |
| FELINAR |  |  |  | JM-WT CPV 1*18W ELECTRONIC (8b/c) |  |  |  |  |
| FELINAR |  |  |  | LED (EXT.) SMD PL 600*600*35mm 48W 6500K 3200LM ELMOS |  |  |  |  |
| TUB LED |  |  |  | Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 6500K ELMOS(20 buc) |  |  |  |  |
| TUB LED |  |  |  | Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 4000K ELMOS(20 buc) |  |  |  |  |
| TUB LED |  |  |  | Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 6500K ELMOS |  |  |  |  |
| PROJECTOR LED |  |  |  | FL107 30W 6500K IP65 2700Lm ELMOS |  |  |  |  |
| PROIECTOR TRACKLIGHT LED |  |  |  | VARNA-30 30W 4200K ALB HOROZ |  |  |  |  |
| LANTERNA DE PUS PE CAP |  |  |  | HL343L BECKHAM-3 3W HOROZ |  |  |  |  |
| PROJECTOR CU ACUMULATOR |  |  |  | 4400mAh 20W 4000K ORNO |  |  |  |  |
| LAMPA INFRAROSIE |  |  |  | IKZK 250W PL (89494) |  |  |  |  |
| BEC LED |  |  |  | A60 15W E27 6400K 1400Lm ELMOS |  |  |  |  |
| BEC LED |  |  |  | A65 18W E27 6000K 220-240V ELMOS NO FLICKER |  |  |  |  |
| BEC LED |  |  |  | 50W 4750LM 6500K E27/E40 REXANT |  |  |  |  |
| DULIE |  |  |  | HL582 094-001-0003 E27 CARBOLIT HOROZ |  |  |  |  |
| SOCLU SUB UNGHI DIN CARBOLIT |  |  |  | E27 kasan |  |  |  |  |
| DULIE |  |  |  | HL580 094-001-0001 E14 CARBOLIT HOROZ |  |  |  |  |
| BEC |  |  |  | Stan A55 75W 230V E27 CL PHILIPS |  |  |  |  |
| BANDA DE AVERTIZARE ,,ATENTIE CABLU" |  |  |  | 150*3MM/100M REXANT |  |  |  |  |
| COVOR DIELECTRIC |  |  |  | 500x500x6mm NEGRU |  |  |  |  |
| OCHELARI DE PROTECTIE |  |  |  | 1 B II CU ELASTIC INCOLOR PC YATO |  |  |  |  |
| PILE ELECTR. |  |  |  | LR03P6BP/10 AAA 4+2 POWER ALKALINE PHILIPS |  |  |  |  |
| PILE ELECTR. |  |  |  | POWER ALCALINE AA x12 LR6 PHILIPS |  |  |  |  |
| PILE ELECTR. |  |  |  | ULTRA ALKALINE 6LR61 PHILIPS |  |  |  |  |
| INTRERUPATOR MANUAL |  |  |  | ROSU-ALB Horoz |  |  |  |  |
| BANDA ADEZIVA HARTIE |  |  |  | 48MMХ 50M TOYA |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: 21053446 din _________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice pentru semestrul I anului 2022.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31700000-3; Materiale electrice și accesorii; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SET BURGHIE SI BITI; set; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SURUB AUT. CAP PAST; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; DIBLU PROP CU SURUB; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; DIBLU PROP CU SURUB; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; DIBLU PROP CU SURUB; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SURUB AUT. CAP PAST; pachet; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BLOC DE DISTRIBUTIE; buc.; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 30; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 5; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 5; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; RELEU CONTROL TENSIUNE; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SINA DE MONTARE; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR.AUTOM.DIF. SUPR.; buc.; 5; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CLESTE DE MASURAT CURENTUL; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTIUNE FORBOX; set; 5; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTIUNE FORBOX; set; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CABLU; m; 200; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CABLU; m; 200; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FIR ELECTRIC PVS; m; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FIR ELECTRIC PVS; m; 500; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FIR ELECTRIC PVS; m; 400; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FIR ELECTRIC PVS; m; 400; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB GOFRAT; m; 600; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB GOFRAT; m; 300; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB GOFRAT; m; 200; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB GOFRAT; m; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR UNIVERSAL; buc.; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTOR UNIVERSAL; buc.; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CURELUSA; pachet; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CURELUSA; pachet; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CURELUSA; pachet; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CURELUSA; pachet; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CURELUSA; pachet; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CANAL PENTRU CABLU; buc; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CONECTIUNE FORBOX; set; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TEAVA PE; m; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CLEME; buc.; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; IZOLATOR DE TENSIUNE; buc.; 30; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CUTIE PU PRIZE +SAM; buc.; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INDICATOR PERICOL DE VIATA; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INDICATOR NU DESCHIDETI!SE LUCREAZA; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TRAFARET CIFRA; set; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; VENTILATOR SIMPLE; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; VENTILATOR SIMPLE; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR CU CLEME; buc.; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA UNITARA EURO EXTER.; buc.; 40; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA DUBLA EURO EXTER.; buc.; 40; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTRERUPATOR UNITAR EXTER.; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE; buc.; 5; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE; buc.; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA MOBILA CAUCIUC CU PAMINTARE; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FISA EURO CAUCIUC CU PAMINTARE; buc.; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA MOBILA DUBLA CAUCIUC; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA CU CAPAC; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA (COLODCA) CU DOUA LOCURI CU CAPAC; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PRIZA (COLODCA) CU TREI LOCURI CU CAPAC; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTR. AUTOMAT; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FELINAR; buc.; 30; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FELINAR; buc.; 20; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FELINAR; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FELINAR; buc.; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FELINAR; buc.; 5; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; FELINAR; buc.; 2; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB LED; buc.; 50; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB LED; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; TUB LED; buc.; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PROJECTOR LED; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PROIECTOR TRACKLIGHT LED; buc.; 6; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; LANTERNA DE PUS PE CAP; buc.; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PROJECTOR CU ACUMULATOR; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; LAMPA INFRAROSIE; buc.; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BEC LED; buc.; 30; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BEC LED; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BEC LED; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; DULIE; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; SOCLU SUB UNGHI DIN CARBOLIT; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; DULIE; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BEC; buc.; 100; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BANDA DE AVERTIZARE ,,ATENTIE CABLU"; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; COVOR DIELECTRIC; buc.; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; OCHELARI DE PROTECTIE; buc.; 1; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PILE ELECTR.; set; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PILE ELECTR.; set; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; PILE ELECTR.; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; INTRERUPATOR MANUAL; buc.; 10; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. 31700000-3; BANDA ADEZIVA HARTIE; buc.; 3; În decurs de 3 zile după semnarea contractului; MD33ML000000002251428904. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |