Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Comsumabile, Reactivi, Solventi, Echipamente de protectie și Preparate farmaceutice / LPOVPUF 
                                prin procedura de achiziție : Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | LOT 1 Coloana cromatografică pentru GC | buc. | 1 | 5%diphenyl/95%dimethyl polysiloxane; 30 meter, 0,25 µmID, 0,25 µm df;Să fie compatibel cu 456-GC Scion TQ Bruker. | 26800,00 |
| 2 | 33100000-1 | LOT 2 Coloana cromatografică pentru LC | buc. | 2 | Acquity UPLC BEC C18 1,7 µm; 2,1× 100 mm; Să fie compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters. | 57000,00 |
| 3 | 33100000-1 | LOT 3 Electrod din sticlă de referință | buc. | 1 | Ag/AgCl+KCl; conectare: Вилка ШП4-2 | 1800,00 |
| 4 | 33100000-1 | LOT 4 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3- | buc. | 2 | limita concentrațiilor: 10-6 – 1 mol/l; limita pH: 2,5 – 11;membrana: polimer; conectare: BNC socket | 4000,00 |
| 5 | 33100000-1 | LOT 5 Ferrule | set. | 4 | 1/16” to 0.4 mm; Graphite; Să fie compatibel cu 456-GC Scion TQ Bruker;set=10 buc. | 3920,00 |
| 6 | 33100000-1 | LOT 6 Filament EI LH | buc. | 1 | Bruker Source EI Filament Left Hand; Să fie compatibel cu sursa de ionizare de la 456-GC Scion TQ Bruker. | 12000,00 |
| 7 | 33100000-1 | LOT 7 Filament EI RH | buc. | 1 | Bruker Source EI Filament Right Hand; Să fie compatibel cu sursa de ionizare de la 456-GC Scion TQ Bruker | 12000,00 |
| 8 | 33100000-1 | LOT 8 Inleturi Inlet Sleeve Bruker | buc. | 20 | Glass; GooseNeck; 6,5×78,5×4 mm; Să fie compatibel cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker. | 28400,00 |
| 9 | 33100000-1 | LOT 9 Membrane filters | set | 2 | RC: regenerated cellulose diameter: 47 mm pore size: 0,20 µm set=100 buc. | 6720,00 |
| 10 | 33100000-1 | LOT 10 O-Rings, Viton | set | 1 | 6.3*6.5 mm; Sleeve; 260 °C Să fie compatibel cu 456-GC Scion TQ Bruker; set=50 buc. | 5790,00 |
| 11 | 33100000-1 | LOT 11 Tub de centrifugare cu capac, PP | buc. | 1000 | screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume10 ml; non-sterile; ~ 100*16 mm; round base, transparent. | 300,00 |
| 12 | 33100000-1 | LOT 12 Tub de centrifugare cu capac, PP | buc. | 3000 | screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume15 ml; non-sterile; ~ 120*17 mm; conical base, transparent; with graduations. | 6000,00 |
| 13 | 33100000-1 | LOT 13 Tub de centrifugare cu capac, PP | buc. | 3000 | screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume: 50 ml; non-sterile; ~ 114*28 mm; conical base, transparent; with graduations. | 12000,00 |
| 14 | 33100000-1 | LOT 14 Ulei pentru pompa de vid LC-MS/MS | L | 1 | Mineral Oil LVO 110; să fie potrivit pentru pompa Sogevac SV40 BI. | 6000,00 |
| 15 | 33100000-1 | LOT 15 Virfuri pentru pipete D 200 | buc. | 20 000 | nesterile; volum: 2-200 µl | 1800,00 |
| 16 |  | LOT 16 Virfuri pentru pipete D 1000 | buc. | 30 000 | nesterile; volum: 100-1000 µl | 2880,00 |
|  | LOT 17 Vialuri și capace cu filet, septe ND8 pentru autosempler GC/MS/MS – trebuie să fie de la producător identic. |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33100000-1 | LOT 17 Vialuri cu filet (Screw neck vials) ND 8 | set | 1 | 1,5 ml Screw Neck Vial ND 8; 32*11,6 mm; clear glass; 1st hydrolytic class; small opening; flat bottom; set = 100 buc. |  |
| 17.2 | 33100000-1 | LOT 17 Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 8 (Screw neck caps for vials) | set | 1 | 8 mm, PP Screw Cap, black, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm; set = 100 buc. |  |
| 17.3 | 33100000-1 | LOT 17 Septe pentru capace cu filet ND 8 | set | 2 | 8 mm Septa; Silicone white / PTFE red; 45 shore A; 1,3 mm, set = 100 buc |  |
|  |  |  |  |  | Total | 1120,00 |
|  | LOT 18 Vialuri și capace cu filet ND9 pentru autosempler LC/MS/MS – trebuie să fie de la producător identic. |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33100000-1 | LOT 18 Vialuri cu filet (Screw neck vials ) ND 9 | set | 2 | 1,1 ml Microliter Short Thread Vial ND 9; 32*11,6 mm; clear glass; 1 st hydrolytic class; wide open; flat bottom; 15 µl funnel in solid glass bottom; set = 100 buc. |  |
| 18.2 | 33100000-1 | LOT 18 Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 9 (Screw neck caps for vials) | set | 2 | 9 mm PP Short Thread Cap, blue, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm, slit; set = 100 buc. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2200,00 |
|  | LOT 19 Vialuri și capace cu filet ND8 pentru autosempler GC/MS/MS – trebuie să fie de la producător identic. |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33100000-1 | LOT 19 Vialuri cu filet (Screw neck vials) ND 8 | set | 1 | 1,5 ml Screw Neck Vial ND 8; 32*11,6 mm; amber glass; 1st hydrolytic class; small opening; flat bottom; set = 100 |  |
| 19.2 | 33100000-1 | LOT 19 Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 8 (Screw neck caps for vials) | set | 1 | 8 mm, PP Screw Cap, black, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm; set = 100 |  |
|  |  |  |  |  | Total | 1080,00 |
| 20 | 33100000-1 | LOT 20 Mănuși de nitril | set | 10 | mărimea M; material: nitril; nesterile; fără pudră; set = 100 buc. | 1000,00 |
| 21 | 33100000-1 | LOT 21 Mănuși de nitril | set | 2 | mărimea L; material: nitril; nesterile; fără pudră; set = 100 buc. | 200,00 |
| 22 | 33100000-1 | LOT 22 Halate de protecție | buc. | 4 | mărimea: 48 / dame; material: bumbac/poliester; culoarea: alb. | 1320,00 |
| 23 | 33100000-1 | LOT 23 Halate de protecție | buc. | 2 | mărimea: 52 / dame; material: bumbac/poliester; culoarea: alb. | 660,00 |
| 24 | 33100000-1 | LOT 24 Halate de unica folosință | buc. | 10 | mărimea: XXL; material: nețesut. PP rezistent | 350,00 |
| 25 | 33100000-1 | LOT 25 Bahile medicale | buc. | 100 | mărimea: 15*41 cm;albastre | 400,00 |
| 26 | 33100000-1 | LOT 26 Pungi Zip-Lock | set | 40 | mărimea: 150 * 200 mm; material: polietilen; transparentă; set = 100 buc. | 1880,00 |
| 27 | 33100000-1 | LOT 27 GC Multirezidue Pesticides Standard Kit | kit | 1 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; Material de referința certificat; Informația despre raport procentual de izomeri; Informația despre tranziții (Transition-table); Documente confirmative aplicării kitului dat în analiza pesticidelor din produse agroalimentare (Cercetări și proceduri științifice); Kit-ul trebuie să conțină 9 ampule a cite 1 ml, cu concentrația 100 µg/mL fiecare; În kit trebuie să fie încluse vialuri întunecate pentru transferul soluțiilor din ampule; Kit-ul întreg trebuie să conțină 203 compuși de interes, grupate astfel ca să aibă termen maxim de stabilitate, ca urmatoarele: GC Multiresidue Pesticide Standard #1 (16 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Azinphos ethyl (2642-71-9) Azinphos methyl (86-50-0) Chlorpyrifos (2921-88-2) Chlorpyrifos methyl (5598-13-0) Diazinon (333-41-5) EPN (2104-64-5) Fenitrothion (122-14-5) Isazophos (42509-80-8) Phosalone (2310-17-0) Phosmet (732-11-6) Pirimiphos ethyl (23505-41-1) Pirimiphos methyl (29232-93-7) Pyraclofos (89784-60-1) Pyrazophos (13457-18-6) Pyridaphenthion (119-12-0) Quinalphos (13593-03-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #2 (40 compuși) Compuși organoclorurați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Aldrin (309-00-2) α-BHC (319-84-6) β-BHC (319-85-7) γ-BHC (Lindane) (58-89-9) δ-BHC (319-86-8) Chlorbenside (103-17-3) cis-Chlordane (5103-71-9) trans-Chlordane (5103-74-2) Chlorfenson (Ovex) (80-33-1) Chloroneb (2675-77-6) 2,4'-DDD (53-19-0) 4,4'-DDD (72-54-8) 2,4'-DDE (3424-82-6) 4,4'-DDE (72-55-9) 2,4'-DDT (789-02-6) 4,4'-DDT (50-29-3) 4,4'-Dichlorobenzophenone (90-98-2) Dieldrin (60-57-1) Endosulfan I (959-98-8) Endosulfan II (33213-65-9) Endosulfan ether (3369-52-6) Endosulfan sulfate (1031-07-8) Endrin (72-20-8) Endrin aldehyde (7421-93-4) Endrin ketone (53494-70-5) Ethylan (Perthane) (72-56-0) Fenson (80-38-6) Heptachlor (76-44-8) Heptachlor epoxide (isomer B) (1024-57-3) Hexachlorobenzene (118-74-1) Isodrin (465-73-6) 2,4'-Methoxychlor (30667-99-3) 4,4'-Methoxychlor olefin (2132-70-9) Mirex (2385-85-5) cis-Nonachlor (5103-73-1) trans-Nonachlor (39765-80-5) Pentachloroanisole (1825-21-4) Pentachlorobenzene (608-93-5) Pentachlorothioanisole (1825-19-0) Tetradifon (116-29-0) GC Multiresidue Pesticide Standard #3 (25 compuși) Compuși Organoazotați 100 µg/mL fiecare în toluen:acetonitril (99:1), 1 mL/ampula Benfluralin (1861-40-1) Biphenyl (92-52-4) Chlorothalonil (1897-45-6) Dichlofluanid (1085-98-9) Dichloran (99-30-9) 3,4-Dichloroaniline (95-76-1) 2,6-Dichlorobenzonitrile (1194-65-6) Diphenylamine (122-39-4) Ethalfluralin (55283-68-6) Fluchloralin (33245-39-5) Isopropalin (33820-53-0) Nitralin (4726-14-1) Nitrofen (1836-75-5) Oxyfluorfen (42874-03-3) Pendimethalin (40487-42-1) Pentachloroaniline (527-20-8) Pentachlorobenzonitrile (20925-85-3) Pentachloronitrobenzene (82-68-8) Prodiamine (29091-21-2) Profluralin (26399-36-0) 2,3,5,6-Tetrachloroaniline (3481-20-7) Tetrachloronitrobenzene (117-18-0) THPI (Tetrahydrophthalimide) (1469-48-3) Tolylfluanid (731-27-1) Trifluralin (1582-09-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #4 (28 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Acetochlor (34256-82-1) Alachlor (15972-60-8) Allidochlor (93-71-0) Clomazone (Command) (81777-89-1) Cycloate (1134-23-2) Diallate (cis & trans) (2303-16-4) Dimethachlor (50563-36-5) Diphenamid (957-51-7) Fenpropathrin (39515-41-8) Fluquinconazole (136426-54-5) Flutolanil (66332-96-5) Linuron (330-55-2) Metazachlor (67129-08-2) Methoxychlor (72-43-5) Metolachlor (51218-45-2) N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide (60397-77-5) Norflurazon (27314-13-2) Oxadiazon (19666-30-9) Pebulate (1114-71-2) Pretilachlor (51218-49-6) Prochloraz (67747-09-5) Propachlor (1918-16-7) Propanil (709-98-8) Propisochlor (86763-47-5) Propyzamide (23950-58-5) Pyridaben (96489-71-3) Tebufenpyrad (119168-77-3) Triallate (2303-17-5) GC Multiresidue Pesticide Standard #5 (34 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Atrazine (1912-24-9) Bupirimate (41483-43-6) Captafol (2425-06-1) Captan (133-06-2) Chlorfenapyr (122453-73-0) Cyprodinil (121552-61-2) Etofenprox (80844-07-1) Etridiazole (2593-15-9) Fenarimol (60168-88-9) Fipronil (120068-37-3) Fludioxonil (131341-86-1) Fluridone (Sonar) (59756-60-4) Flusilazole (85509-19-9) Flutriafol (76674-21-0) Folpet (133-07-3) Hexazinone (Velpar) (51235-04-2) Iprodione (36734-19-7) Lenacil (2164-08-1) MGK-264 (113-48-4) Myclobutanil (88671-89-0) Paclobutrazol (76738-62-0) Penconazole (66246-88-6) Procymidone (32809-16-8) Propargite (2312-35-8) Pyrimethanil (53112-28-0) Pyriproxyfen (95737-68-1) Tebuconazole (107534-96-3) Terbacil (5902-51-2) Terbuthylazine (5915-41-3) Triadimefon (43121-43-3) Triadimenol (55219-65-3) Tricyclazole (Beam) (41814-78-2) Triflumizole (68694-11-1) Vinclozolin (50471-44-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #6 (18 compuși) Piretroizi Sintetici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Acrinathrin (101007-06-1) Anthraquinone (84-65-1) Bifenthrin (82657-04-3) Bioallethrin (584-79-2) Cyfluthrin (68359-37-5) lambda-Cyhalothrin (91465-08-6) Cypermethrin (52315-07-8) Deltamethrin (52918-63-5) Fenvalerate (51630-58-1) Flucythrinate (70124-77-5) tau-Fluvalinate (102851-06-9) cis-Permethrin (61949-76-6) trans-Permethrin (61949-77-7) Phenothrin (cis & trans) (26002-80-2) Resmethrin (10453-86-8) Tefluthrin (79538-32-2) Tetramethrin (7696-12-0) Transfluthrin (118712-89-3) GC Multiresidue Pesticide Standard #7 (10 compuși) Erbicide 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Acequinocyl (57960-19-7) Bromopropylate (18181-80-1) Carfentrazone ethyl (128639-02-1) Chlorobenzilate (510-15-6) Chlorpropham (101-21-3) Chlozolinate (84332-86-5) DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl) (1861-32-1) Fluazifop-p-butyl (79241-46-6) Metalaxyl (57837-19-1) 2-Phenylphenol (90-43-7) GC Multiresidue Pesticide Standard #8 (24 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Bromfenvinfos-methyl (13104-21-7) Bromfenvinphos (33399-00-7) Bromophos ethyl (4824-78-6) Bromophos methyl (2104-96-3) Carbophenothion (786-19-6) Chlorfenvinphos (470-90-6) Chlorthiophos (60238-56-4) Coumaphos (56-72-4) Edifenphos (17109-49-8) Ethion (563-12-2) Fenamiphos (22224-92-6) Fenchlorphos (Ronnel) (299-84-3) Fenthion (55-38-9) Iodofenphos (18181-70-9) Leptophos (21609-90-5) Malathion (121-75-5) Methacrifos (62610-77-9) Profenofos (41198-08-7) Prothiofos (34643-46-4) Sulfotepp (3689-24-5) Sulprofos (35400-43-2) Terbufos (13071-79-9) Tetrachlorvinphos (22248-79-9) Tolclofos-methyl (57018-04-9) GC Multiresidue Pesticide Standard #9 (8 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Disulfoton (298-04-4) Fonofos (944-22-9) Methyl parathion (298-00-0) Mevinphos (7786-34-7) Parathion (ethyl parathion) (56-38-2) Phorate (298-02-2) Piperonyl butoxide (51-03-6) Triazophos (24017-47-8) | 71568,00 |
| 28 | 33100000-1 | LOT 28 LC Multirezidue Pesticides Standard Kit | kit | 1 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; Material de referința certificat; Informația despre raport procentual de izomeri; Informația despre tranziții (Transition-table); Documente confirmative aplicării kitului dat în analiza pesticidelor din produse agroalimentare (Cercetări și proceduri științifice); Kit-ul trebuie să conțină 10 ampule a cite 1 ml, cu concentrația 100 µg/mL fiecare; În kit trebuie să fie încluse vialuri întunecate pentru transferul soluțiilor din ampule; Kit-ul întreg trebuie să conțină 204 compuși de interes, grupate astfel ca să aibă termen maxim de stabilitate, ca urmatoarele: LC Multiresidue Pesticide Standard #1 (13 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Acephate (30560-19-1) Carbaryl (Sevin) (63-25-2) Dicrotophos (141-66-2) Dimethoate (60-51-5) Dimethomorph (110488-70-5) Isocarbophos (24353-61-5) Methamidophos (10265-92-6) Mevinphos (7786-34-7) Monocrotophos (6923-22-4) Omethoate (1113-02-6) Temephos (Abate) (3383-96-8) Trichlorfon (Dylox) (52-68-6) Vamidothion (Vamidoate) (2275-23-2) LC Multiresidue Pesticide Standard #2 (16 compuși) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Alanycarb (83130-01-2) Aldicarb (116-06-3) Aldicarb sulfone (1646-88-4) Aldicarb sulfoxide (1646-87-3) Benfuracarb (82560-54-1) Butocarboxim (34681-10-2) Butoxycarboxim (34681-23-7) Ethiofencarb (29973-13-5) Furathiocarb (65907-30-4) Methabenzthiazuron (18691-97-9) Methiocarb (2032-65-7) Methomyl (16752-77-5) Oxamyl (23135-22-0) Tebuthiuron (34014-18-1) Thidiazuron (51707-55-2) Thiophanate-methyl (23564-05-8) LC Multiresidue Pesticide Standard #3 (38 compuși) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Bendiocarb (22781-23-3) Bifenazate (149877-41-8) Carbofuran (1563-66-2) Chlorfluazuron (71422-67-8) Chloroxuron (1982-47-4) Chlortoluron (15545-48-9) Cycluron (2163-69-1) Diethofencarb (87130-20-9) Diflubenzuron (35367-38-5) Dioxacarb (6988-21-2) Diuron (330-54-1) Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2) Fenoxycarb (72490-01-8) Fenuron (101-42-8) Flufenoxuron (101463-69-8) Fluometuron (2164-17-2) Forchlorfenuron (68157-60-8) Hexaflumuron (86479-06-3) 3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6) Indoxacarb (173584-44-6) Iprovalicarb (140923-17-7) Isoprocarb (2631-40-5) Isoproturon (34123-59-6) Linuron (330-55-2) Lufenuron (103055-07-8) Metobromuron (3060-89-7) Monolinuron (1746-81-2) Neburon (555-37-3) Novaluron (116714-46-6) Pirimicarb (23103-98-2) Promecarb (2631-37-0) Propham (122-42-9) Propoxur (Baygon) (114-26-1) Pyraclostrobin (175013-18-0) Siduron (1982-49-6) Teflubenzuron (83121-18-0) Thiobencarb (28249-77-6) Triflumuron (64628-44-0) LC Multiresidue Pesticide Standard #4 (63 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Abamectin (71751-41-2) Acetamiprid (135410-20-7) Ametryn (834-12-8) Amitraz (33089-61-1) Azoxystrobin (131860-33-8) Benalaxyl (71626-11-4) Benzoximate (29104-30-1) Boscalid (188425-85-6) Butafenacil (134605-64-4) Carbetamide (16118-49-3) Carfentrazone ethyl (128639-02-1) Chlorantraniliprole (500008-45-7)* Clofentezine (74115-24-5) Cymoxanil (57966-95-7) Cyprodinil (121552-61-2) Cyromazine (66215-27-8) Dimoxystrobin (149961-52-4) Dinotefuran (165252-70-0) Doramectin (117704-25-3) Eprinomectin (123997-26-2) Famoxadon (131807-57-3) Fenazaquin (120928-09-8) Fenhexamid (126833-17-8) (E)-Fenpyroximate (134098-61-6) Flonicamid (158062-67-0) Fluazinam (79622-59-6)† Fludioxonil (131341-86-1) Fluoxastrobin (361377-29-9) Flutolanil (66332-96-5) Furalaxyl (57646-30-7) Halofenozide (112226-61-6) Imazalil (35554-44-0) Imidacloprid (138261-41-3) Ivermectin (70288-86-7) Kresoxim methyl (143390-89-0) Mandipropamid (374726-62-2) Mepanipyrim (110235-47-7) Mepronil (55814-41-0) Metaflumizone (139968-49-3) Metalaxyl (57837-19-1) Methoxyfenozide (161050-58-4) Moxidectin (113507-06-5) Myclobutanil (88671-89-0) Nitenpyram (120738-89-8) Oxadixyl (77732-09-3) Picoxystrobin (117428-22-5) Piperonyl butoxide (51-03-6) Prochloraz (67747-09-5) Prometon (1610-18-0) Pymetrozine (123312-89-0) Pyracarbolid (24691-76-7) Pyrimethanil (53112-28-0) Pyriproxyfen (95737-68-1) Quinoxyfen (124495-18-7) Rotenone (83-79-4) Secbumeton (26259-45-0) Spiroxamine (118134-30-8) Tebufenozide (112410-23-8) Tebufenpyrad (119168-77-3) Terbumeton (33693-04-8) Triadimefon (43121-43-3) Trifloxystrobin (141517-21-7) Zoxamide (156052-68-5) LC Multiresidue Pesticide Standard #5 (30 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Acibenzolar-S-methyl (135158-54-2) Bupirimate (41483-43-6) Buprofezin (69327-76-0) Carboxin (5234-68-4) Clethodim (99129-21-2) Clothianidin (210880-92-5) Cyazofamid (120116-88-3) Ethiprole (181587-01-9) Ethofumesate (26225-79-6) Fenamidone (161326-34-7) Fipronil (120068-37-3) Flubendiamide (272451-65-7) Flufenacet(Fluthiamide)(142459-58-3) Hexythiazox (78587-05-0) Mefenacet (73250-68-7) Mesotrione (104206-82-8) Methoprotryne (841-06-5) Metribuzin (21087-64-9) Prometryne (7287-19-6) Propargite (2312-35-8) Prothioconazole (178928-70-6) Pyridaben (96489-71-3) Simetryn (1014-70-6) Sulfentrazone (122836-35-5) Terbutryn (886-50-0) Thiabendazole (148-79-8) Thiacloprid (111988-49-9) Thiamethoxam (153719-23-4) Thiofanox (39196-18-4) Tricyclazole (Beam) (41814-78-2) LC Multiresidue Pesticide Standard #6 (28 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Baycor (Bitertanol) (55179-31-2) Bromuconazole (116255-48-2) Cyproconazole (94361-06-5) Diclobutrazol (75736-33-3) Difenoconazole (119446-68-3) Diniconazole (83657-24-3) Epoxiconazole (133855-98-8) Etaconazole (60207-93-4) Ethirimol (23947-60-6) Etoxazole (153233-91-1) Fenarimol (60168-88-9) Fenbuconazole (114369-43-6) Fluquinconazole (136426-54-5) Flusilazole (85509-19-9) Flutriafol (76674-21-0) Fuberidazole (3878-19-1) Hexaconazole (79983-71-4) Ipconazole (125225-28-7) Metconazole (125116-23-6) Nuarimol (63284-71-9) Paclobutrazol (76738-62-0) Penconazole (66246-88-6) Propiconazole (Tilt) (60207-90-1) Tebuconazole (107534-96-3) Tetraconazole (112281-77-3) Triadimenol (55219-65-3) Triflumizole (68694-11-1) Triticonazole (131983-72-7) LC Multiresidue Pesticide Standard #7 (7 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Emamectin-benzoate (155569-91-8) Fenpropimorph (67564-91-4) Spinetoram (J&L) (935545-74-7)‡ Spinosad (A&D) (168316-95-8)** Spirodiclofen (148477-71-8) Spiromesifen (283594-90-1) Spirotetramat (203313-25-1) LC Multiresidue Pesticide Standard #8 (1 compus) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Hydramethylnon (67485-29-4) LC Multiresidue Pesticide Standard #9 (7 compuși) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Aminocarb (2032-59-9) Desmedipham (13684-56-5) Formetanate HCL (23422-53-9) Mexacarbate (Zectran) (315-18-4) Monceren (Pencycuron) (66063-05-6) Phenmedipham (13684-63-4) Propamocarb free base (24579-73-5) LC Multiresidue Pesticide Standard #10 (1 compus) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în metanol, 1 mL/ampulaCarbendazim (10605-21-7) | 75570,00 |
| 29 | 33100000-1 | LOT 29 Acetone | L | 40 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-64-1; Puritatea: ≥ 98,0 %; Ambaj: 5 L. | 3160,00 |
| 30 | 33100000-1 | - LOT 30 Acetonitrile | L | 100 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 75-05-8; HPLC Grade; Puritatea: ≥ 99,9 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L. | 24400,00 |
| 31 | 33100000-1 | LOT 31 Methanol | L | 40 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-56-1; Puritatea: min 99,9 %; Ultragradient grade for HPLC, Reag. Ph. Eur.; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L. | 5472,00 |
| 32 | 33100000-1 | LOT 32 Toluene | L | 2 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 108-88-3; Puritatea: ≥ 99,8 % ; GC/MS suitable; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 1 L | 780,00 |
| 33 | 33100000-1 | LOT 33 Ammonium formate | g | 50 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 540-69-2; Eluent additive for LC-MS; Puritatea: ≥ 99,0 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 25 g. | 2040,00 |
| 34 | 33100000-1 | LOT 34 Formic acid | L | 0,25 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 64-18-6; Puritatea: 98-100 %; It is suitable for use as mobile phase additive for LC-MS; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 0,25 L. | 2500,00 |
|  | LOT 35 SPE Purificare – trebuie să fie de la producător identic. |  |  |  |  |  |
| 35.1 | 33100000-1 | LOT 35 C18 Silica Gel Inorganic Adsorbent | g | 300 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; SPE material; Spherical, High-purity grade, powder;Surface area: 480 m2/g; Partical size: 200-400 mesh, 40-75 µm; Pore size: 0.7-0.9 cm3/g, 70 Â; Ambaj: 100 g. |  |
| 35.2 | 33100000-1 | LOT 35 PSA SPE Bulk Packing | g | 800 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; SPE material; Surface area: 500 m2/g; Partical size: 50 µm; Pore size: 70 Â; Ambaj: 100 g. |  |
|  | Total |  |  |  |  | 95250,00 |
| 36.1 | 33100000-1 | LOT 36 di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate | kg | 3 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 6132-05-4; Puritatea: ≥ 99,0 %; Colorless crystalline salt; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparation by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |
| 36.2 | 33100000-1 | LOT 36 Magnesium sulfate anhydrous | kg | 35 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAC Number: 7487-88-9; Puritatea: ≥ 99,5%; Form: Powder; It is suitable as a drying agent for organic extracts in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparation by modified QuEChERS method and clean-up by dispersive SPE; Ambaj: 1 kg. |  |
| 36.3 | 33100000-1 | LOT 36 Sodium chloride | kg | 6 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 7647-14-5; Puritatea: ≥ 99,5 %; Powder; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparation by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |
| 36.4 | 33100000-1 | LOT 36 tri-Sodium citrate dihydrate | kg | 5 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 6132-04-3; Puritatea: ≥ 99,0 %; Powder; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparation by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |
|  | Total |  |  |  |  | 51213,00 |
| 37 | 33100000-1 | LOT 37 Potassium nitrate | kg | 0,5 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 7757-79-1; Puritatea: min 99,5 %; ACS reagent; Anion traces: chloride (Cl-): ≤0.002% , iodate (IO3-): ≤5 ppm nitrite (NO2-): ≤0.001 phosphate (PO43-): ≤5 ppm sulfate (SO42-): ≤0.003% Ambaj: 0,5 kg. | 320,00 |
| 38 | 33100000-1 | LOT 38 Test de proficiență pentru Determinarea conținutului de nitrați | test | 1 | matricea: Produs de originea vegetală, conform HG 724 din 30.10.2024 Anexa 1,mărunțit și omogenizat, în starea congelată; producător de teste trebuie să fie acreditat după ISO/IEC 17043 cu o schema de teste de proficiență clară; limita min. de detecție 50 mgNO3-/kg; cantitatea min. de material 70 g. | 6000,00 |
| 39 | 33100000-1 | LOT 39 Test de proficiență pentru Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS / LC-MS/MS | test | 3 | matricea: Produs de originea vegetală, din diferite grupe de matricea conform SANTE 11312 v2 din 01.01.2024, mărunțit și omogenizat, în starea congelată; producător de teste trebuie să fie acreditat după ISO/IEC 17043 cu o schema de teste de proficiență clară; spectru de substanțe adăugate în test trebuie să coincidă cu domeniu de analiză a laboratorului; limita min. de detecție 0,020 mg/kg; cantitatea min. de material 90 g. | 20000,00 |
| 40 | 33100000-1 | LOT 40 Triphenyl phosphate analytical standard | sticluța | 1 | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 3 ani; CAS Number: 115-86-6; Analytical standard Puritatea: ≥ 99 % Solid, HPLC suitable, GC suitable mp = 48-50 °C, Ambalaj: sticluța de sticlă întunecată, Sticluța = 1000 mg | 900,00 |
| 41 | 33100000-1 | LOT 41 Termometru digital trasabil cu sonda pentru monitorizarea din exterior a temperaturii echipamentelor inchise (congelator,...) | buc. | 2 | Sonda din oțet inoxidabil cu cablu de lungimea min 2 m, Cu senzor resistent la apă și chimicale, Temp. Range: minus 50°C – plus 70°C, Resolution: 0,01°C Accuracy: ±0,025°C,Încărcare: Bateria și Adapter, Manual, Certificat de trasabilitate NIST | 5000,00 |
| 42 | 33100000-1 | LOT 42 Grinding container for GM 200 | buc. | 2 | material: autoclavable plastic PC (transparent and scratch-resistent) volum: 1 L | 20000,00 |
| 42 | 33100000-1 | LOT 42 Standard lid GM 200 | buc. | 6 | material: PP for grinding containers | 20000,00 |
| 42 | 33100000-1 | LOT 42 Knife GM 200 of stainless steel | buc. | 2 | material: stainless steel | 20000,00 |
| 43 | 33100000-1 | LOT 43 Hipoclorit de sodiu | buc | 10 | Lichid cu concentratia - 12 %,Cantitatea unei sticle - 20L | 6750,00 |
| 44 | 33100000-1 | LOT 44 Hipoclorit de sodiu | buc | 20 | Lichid cu concentratia - 5 %,Cantitatea unei sticle - 5L | 1500,00 |
| 45 | 33100000-1 | LOT 45 Botosei | seturi | 20 | NR.100 PE DUBLA (10/13) Pentru aparat 1 set = 100 bucati | 2600,00 |
| 46 | 33100000-1 | LOT 46 Masti medicale de unica folosinta | cutii | 5 | Măști medicale nesterile cu trei straturi, Coeficient înalt de filtrare, Hipoalergenic, Banda pentru nas adaptabila 1 cutie =50 bucati | 350,00 |
| 47 | 33100000-1 | LOT 47 Halate de unica folosinta | bucati | 500 | Halat medical de unică folosinţă Material nețesut de înaltă calitate, constând din 100% de polipropilenă Halatul să se închidă cu capse în față Marimea XL | 15000,00 |
| 48 | 33100000-1 | LOT 48 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 1 | Perie de curatare, realizata din perlon, cu maner din polipropilena si coada din sarma rezistenta la coroziune Parte superiora sferica cu burete pentru curatarea perfecta sticlelor Lungime coadă 460 mm Dimensiuni exterioare 130x 70 mm | 70,00 |
| 49 | 33100000-1 | LOT 49 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 1 | Perie de curatare, realizata din perlon, cu maner din polipropilena si coada din sarma rezistenta la coroziune Parte superiora sferica cu burete pentru curatarea perfecta sticlelor Lungime coadă 380 mm Dimensiuni exterioare 110x 40 mm | 60,00 |
| 50 | 33100000-1 | LOT 50 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 2 | Perie de curatare, realizata din perlon, cu maner din polipropilena si coada din sarma rezistenta la coroziune Parte superiora sferica cu burete pentru curatarea perfecta Pentru curatarea sticlelor Dimensiuni exterioare 110x 25 mm | 100,00 |
| 51 | 33100000-1 | LOT 51 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 1 | Perie de curatare, realizata din perlon, cu maner din polipropilena si coada din sarma rezistenta la coroziune Pentru curatarea sticlelor Dimensiuni exterioare 110x 50 mm | 65,00 |
| 52 | 33100000-1 | LOT 52 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 4 | Perie de curatare, realizata din perlon, cu maner din polipropilena si coada din sarma rezistenta la coroziune Pentru curatarea sticlelor Dimensiuni exterioare 20x 125 mm | 220,00 |
| 53 | 33100000-1 | LOT 53 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 2 | Material – par natural Material maner - Sarma galvanizata Dimensiuni exterioare (L*Ø)150x50 mm | 140,00 |
| 54 | 33100000-1 | LOT 54 Perie de curățare pentru eprubete | buc | 3 | Material – par natural, Material maner - Sarma galvanizata, Dimensiuni exterioare (L*Ø)110x25 mm | 180,00 |
| 55 | 33100000-1 | LOT 55 Perie din silicon pentru tuburi | buc | 1 | Material-silicon Diametrul -50 mm | 100,00 |
| 56 | 33100000-1 | LOT 56 Perie din silicon pentru tuburi | buc | 1 | Material-silicon Diametrul -25 mm | 100,00 |
| 57 | 33100000-1 | LOT 57 Paracetamol-BP | cutii | 5 | Comprimate Doza 500 mg 1 cutie =N10x2 | 65,00 |
| 58 | 33100000-1 | LOT 58 Valeriana | cutii | 5 | comprimate filmate Doza 30 mg 1 cutie= N20x5 | 176,00 |
| 59 | 33100000-1 | LOT 59 Validol-Lubnypharm | blistere | 2 | comprimate sublinguale Doza 60 mg 1 blister= 10 buc | 10,00 |
| 60 | 33100000-1 | LOT 60 Enterofuryl | cutii | 5 | Capsule Doza 200 mg 1 cutie = N8x2 | 220,00 |
| 61 | 33100000-1 | LOT 61 Loperamid | cutie | 2 | Capsule Doza 2 mg 1 cutie= N 10 | 40,00 |
| 62 | 33100000-1 | LOT 62 Carbune activat | blistere | 40 | Comprimate Doza 250 mg 1 blister = N10 | 160,00 |
| 63 | 33100000-1 | LOT 63 Betadine | sticlute | 2 | Solutie cutananta Concentratie 10% 1 sticluta -30 ml | 74,00 |
| 64 | 33100000-1 | LOT 64 Peroxid de hidrogen | sticlute | 5 | Solutie cutananta Concentratie 30 mg/ml 1 sticluta -1000 ml | 155,00 |
| 65 | 33100000-1 | LOT 65 Captopril | cutii | 2 | Comprimate Doza 25 mg Cutie = 20 buc | 65,00 |
| 66 | 33100000-1 | LOT 66 Indometocină | buc | 1 | Unguent Doza 10% Cantitatea 1 tub=40 g | 34,00 |
| 67 | 33100000-1 | LOT 67 Pantenol forte | buc | 2 | Crema Doza 6% Cantitatea 1 tub=30 g | 200,00 |
| 68 | 33100000-1 | LOT 68 Fasa de tifon | buc | 5 | Nesterila Marimea 7m x 14cm | 50,00 |
| 69 | 33100000-1 | LOT 69 Fasa de tifon | buc | 5 | Sterila Marimea 7m x 14cm | 55,00 |
| 70 | 33100000-1 | LOT 70 Servetele de tifon | buc | 8 | Sterile Marimea 7,5 cm х7,5 cm 1 pachet= N5 | 80,00 |
| 71 | 33100000-1 | LOT 71 Rehydron Optim | cutie | 1 | Pulbere solutie orala Doza 10,7 g 1 cutie=20 pachetele | 195,00 |
| 72 | 33100000-1 | LOT 72 Emplastru bactericid | buc | 6 | Marimea 72x19mm №100 | 175,00 |
| 73 | 33100000-1 | LOT 73 Nimesil | cutii | 5 | Granule/suspensie orala Doza = 100 mg/2g1 cutie = N3x5 | 445,00 |
| 74 | 33100000-1 | LOT 74 Ibuprofen | cutii | 10 | Capsule Doza =400 mg 1 cutie = N10x3 | 700,00 |
| 75 | 33100000-1 | LOT 75 Triferment | cutii | 5 | Comprimate filmate Doza =275 mg 1 cutie = N10x3 | 200,00 |
| 76 | 33100000-1 | LOT 76 Dexametazon-BP N10 | cutie | 1 | Solutie injectabila Doza =4 mg/ml 1 ml 1 cutie = N10 | 33,00 |
| 77 | 33100000-1 | LOT 77 Seringi | buc | 20 | 5 ml | 32,00 |
| 78 | 33100000-1 | LOT 78 Nixar | cutii | 3 | Comprimate Doza =20 mg 1 cutie= N10x3 | 330,00 |
| 79 | 33100000-1 | LOT 79 Permanganat de potasiu | plicuri | 1 | Pulbere solutie cutanata Doza = 5 g 1 cutie = N25 | 118,00 |
| 80 | 33100000-1 | LOT 80 Dexalgin 25 mg N10 | cutii | 5 | Comprimate filmate Doza = 25g 1 cutie = N10 | 260,00 |
| 81 | 33100000-1 | LOT 81 Vata hidrofila | buc | 20 | Nesterila Cantitatea 100 g | 400,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 613 300,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la solicitarea beneficiarului  :

Termenul de valabilitate conform cerințelor din specificații.

În cazul în care specificațiile nu prevăd expres termene de valabilitate se vor lua în considerare următoarele indicații :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; sau garanția bancară. | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ). În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante :

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

Garanția bancară:

Ofertantul poate depune o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară autorizată.

Scrisoarea de garanție trebuie să fie irevocabilă și să acopere suma solicitată de autoritatea contractantă.

Aceasta trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a procedurii de achiziție publică și să fie eliberată pe numele autorității contractante.

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru:  ____________________________________________ .