# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Serviciilor de deservire profilactică

a utilajelor radiodiagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare

USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon:0 22 205 267

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. Poz | Cod CPV | Denumirea serviciului solicitat | UM | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50400000-9 | Servicii de deservire profilactică a utilajelor radiodiagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare USMF,,Nicolae Testemițanu” |  |  |  | 45 000 |
|  |  | Orthopantomograph digital Plan Meca ProOne | buc | 1 | 1. Verificare conexiune la rețeua de alimentare 2. Verificare conexiune împământare 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Aliniere lumini poziționare ; 6. Testare servomotoare 7. Verificare detectare poziție cu aliniere la necesitate ; 8. Verificare scurgeri ulei din monobloc ; 9. Verificare, ungerea, alinierea componente mecanice ; 10. Verificarea și fixarea componente exterioare; 11.Verificare și aliniere sensor digital ; 12. Perfectarea testelor de calitate ; 13. Verificare conexiune rețea date; 14. Verificare soft; 15. Extragere log err ; 16. Verificare baza de date cu crearea copiei de rezervă. |  |
|  |  | Radioviziograf MAX7QHF | buc | 1 | 1. Verificare conexiune rețea alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Ungere , balansare braț tub ; 6. Verificare conexiune cap tub ; 7. Verificare scurgeri ulei monobloc ; 8. Verificare și fixare componente externe ; 9. Verificare cablu sensor ; 10. Verificare sensor, defecte mecanice calibrare sensor; 11. Verificare soft cu extragerea log err ; 12. Verificarea bazei de date cu crearea copiei de rezervă. |  |
|  |  | Radioviziograf ERGON-X70AC | buc | 1 | 1. Verificare conexiune rețea alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Ungere , balansare braț tub ; 6. Verificare conexiune cap tub ; 7. Verificare scurgeri ulei monobloc ; 8. Verificare și fixare componente externe ; 9. Verificare cablu sensor ; 10. Verificare sensor, defecte mecanice calibrare sensor; 11. Verificare soft cu extragerea log err ; 12. Verificarea bazei de date cu crearea copiei de rezervă. |  |
|  |  | Orthopantomograph digital 3D Orion High Definition 3D Revolution | buc | 1 | 1. Verificare conexiune la rețeua de alimentare ; 2. Verificare conexiune împământare ; 3. Testare mA ; 4. Testare kV ; 5. Aliniere lumini poziționare ; 6. Testare servomotoare 7. Verificare detectare poziție cu aliniere la necesitate ; 8. Verificare scurgeri ulei din monobloc ; 9. Verificare, ungerea, alinierea componente mecanice ; 10. Verificarea și fixarea componente exterioare; 11.Verificare și aliniere sensor digital ; 12. Perfectarea testelor de calitate ; 13. Verificare conexiune rețea date; 14. Verificare soft; 15. Extragere log err ; 16. Verificare baza de date cu crearea copiei de rezervă. |  |

- Termenii și condițiile de prestare a serviciilor solicitate: pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate :

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei conform anexei; | conform Formularului F 3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar; | eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronica; | Obligatoriu |
| 3 | Situatiile financiare pentru ultimul an; | aprobate de DGS, în cazul înregistrării online la DGS cu anexarea Recipisei de primire a raportului - confirmată prin semnătura electronica; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de inregistrare/Decizie de înregistrare; | confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP