| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea coturilor, reducțiilor și flanșelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Achiziționarea coturilor, reducțiilor și flanșelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 48,3x3,6 mm (tipul de executare 1) | buc. | 71 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 57x4,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 635 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 57x5,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 15 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 76x4,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 419 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 76x6,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 89x4,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 240 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 89x6,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 108x4,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 193 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 108x6,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 133x5,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 19 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 133x6,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 5 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 159x5,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 70 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 159x8,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 6 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 273x7,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 42 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 4263x8,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 4 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 89x5,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 5 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 108x5,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 6 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 133x5,0 mm (tipul de executare 2) | buc. | 6 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-630x12,0—530x8,0 | buc. | 9 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-426x10,0—325x8,0 (tipul de executare 2) | buc. | 17 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-273x10,0—219x8,0 (tipul de executare 2) | buc. | 33 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-273x10,0—159x8,0 (tipul de executare 2) | buc. | 19 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-219x10,0—159x8,0 (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-159x6,0—133x5,0 (tipul de executare 2) | buc. | 21 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-159x8,0—108x6,0 (tipul de executare 2) | buc. | 37 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-133x5,0—108x4,0 (tipul de executare 2) | buc. | 69 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-108x6,0—89x6,0 (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-89x6,0—57x4,0 (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-89x6,0—76x5,0 (tipul de executare 2) | buc. | 62 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-57x5,0—32x3,0 (tipul de executare 2) | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-60,3x4,0—48,3x3,6 (tipul de executare 1) | buc. | 80 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K-42,4x3,6—33,7x3,2 (tipul de executare 1) | buc. | 8 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșă 80-10-01 | buc. | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 50 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |