Repartizarea materialelor de consum pentru hemodializă pentru anul 2022, inclusiv pentru fiecare IMSP

| Nr d/o | Denumirea, unitatea de măsură | În total | IMSP SCR | IMSP Sp. M.Balţi | IMSP Inst. de Med. Urg. | IMSP SR Comrat | IMSP I M și C. | IMSP SR Cahul | IMSP Sp. ”Sf. Tr.” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dializatoare, bucăţi, inclusiv: | 19766 | 2576 | 3300 | 340 | 2640 | 160 | 10000 | 750 |
|  | 1.2.Dializator suprafața 0,4 m-2 -0,6 . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | 60 | - |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 1.4. Dializator suprafaţa 1,0 m-2-1,1. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | 100 | - |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 1.5. Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | 1560 | - | - | 60 | - | - | 1500 |  |
| 3 | 3.Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): 3.1. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml. 3.2. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. ¦ | 100 200 | - - | - - | - - | - - | 100 200 | - - | - - |
| 7 | 7. Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius)*: 7.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg. 7.2. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. 7.3. Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi 7.4. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi 7.5. Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi | 48 48 100 4 100 | 48 48 100 4 100 |  |  |  | - |  |  |
| 12 | 12. Catetere Dublu-Lumen, seturi, pentru cateterismul vaselor magistrale: 12.1. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; 12.2. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; 12.3. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; 12.4. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; 12.5. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; 12.6. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; 12.7. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; 12.8. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L- 240-280 mm | 340 10 10 10 10 5 5 32 | 120 - - - - - - 20 | 20 - - - - - - 2 | 40 - - - - - - - | - - - - - - - - | - 10 10 10 10 5 5 - | 60 - - - - - - 10 | 100 - - - - - - - |