| - Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]. |
| Numărul procedurii: |  |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |
| Denumirea procedurii: |  |  |  |  |  | Lot: ___________ |  |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul artico-lului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. | 33100000-1 | Set aspiraţie cu canulă Yankauer |  |  |  |  | Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210-300 cm și canula Yankauer, steril. Canula indoiată cu capac perforat. Diametru interior al lumenului canulei: 3,7mm. De unică folosintă. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

|  | - Specificații de preț (F 4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]. Numărul procedurii:; Data: „___” _________________ 20__; Alternativa nr.: ___________. Denumirea procedurii:; Lot: ___________; Pagina: __din __. N/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unita-tea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; 33100000-1; buc; 1200; 5 zile de la solicitare.. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |
| --- | --- |