| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice și alte consumabile pentru echipamente electrice anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarte de referință |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Fir electric din cupru PV3 roșu |  |  |  |  |  | Fir electric din cupru PV3 roșu |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Fir electric din cupru PV3 albastru |  |  |  |  |  | Fir electric din cupru PV3 albastru |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Fir electric din cupru PV3 galben verde |  |  |  |  |  | Fir electric din cupru PV3 galben verde |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Întrerupător diferențiat HDB3 VR(vd1-63) 4P 100A, 30 mA |  |  |  |  |  | Întrerupător diferențiat HDB3 VR(vd1-63) 4P 100A, 30 mA |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 siguranță fuzibilă RT16-00 160A(PPN-33 G00 |  |  |  |  |  | siguranță fuzibilă RT16-00 160A(PPN-33 G00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Transformator bandă led 60w, 2,5 A 220V/24V DC IP20 |  |  |  |  |  | Transformator bandă led 60w, 2,5 A 220V/24V DC IP20 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Bloc ITE P-3,0 KWt |  |  |  |  |  | Bloc ITE P-3,0 KWt |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________