# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

3.Obiectul achiziţiilor: Materiale sanitare și consumabile conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere,cerinţe | U/M | Cnatitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Materiale sanitare |  |  |  |
| 1 | Sifon lavuar | Gofrat fără păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc | 20 |
| 2 | Set fixare lavuar cu diblu | Diametru 12mm Lungimea 15cm Cu capac | buc | 40 |
| 3 | Sifon lavuar | Cu păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc. | 20 |
| 4 | Baterie pentru chiuvetă cu piuliță întro apa( nasul de scurgere încovoiat ca la cel de bucătarie)cu furtun de racordare | Tip comanda:Un robinet Montaj: Pe chiuveta Material: Alama Tip actionare: Piuliță Lungime scurgere: 13 cm | buc. | 30 |
| 5 | Baterie pentru bucătărie cu furtun de racordare | Tip comanda: Mono Montaj:pe chiuvetă Material: Alama Tip actionare: Cartus 40 Lungime scurgere: 25.7 cm Adancime: 27.2 cm | buc. | 30 |
| 6 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 50cm Mama/Mama | buc | 20 |
| 7 | Prelungitor redus alamă1/2*3/8 | Bronz-alamă (cu garniture de cauciuc) | buc | 200 |
| 8 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 40cm Mama/tata | buc | 20 |
| 9 | Țeava canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 1metru | Buc | 10 |
| 10 | Tub canalizare | Lungime: 2000 mm Diametru: 1100 mm Material: polipropilena | buc | 10 |
| 11 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 50cm | buc | 20 |
| 12 | Paclea găță | Material in | kg | 1 |
| 13 | Lavuar cu pedestal | Dimensiuni 35x30 cu sifon inclus si setul de montare(albe) | buc | 10 |
| 14 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 3 m | buc | 10 |
| 15 | Trecere din 100/50 | P/P Canalizare | buc | 10 |
| 16 | Cot canalizare | Diametru 100 P/P | buc | 10 |
| 17 | Teu canalizare | Diametru 100 P/P | buc | 5 |
| 18 | Dop alamă | 1/2Fmama | buc | 15 |
| 19 | Dop alamă | ½ tata | buc | 15 |
| 20 | Mufă PP | Diametru 110mm | buc | 10 |
| 21 | Niplu metaloplast ½ Tata) | Diametru1/2 | buc | 30 |
| 22 | Racord flexibil MF 1/8x1/2 | Protecție inox Lungime 50cm | buc | 20 |
| 23 | Racord flexibil MF 1/8x1/2 | Protecție inox Lungime 50cm | buc | 20 |
| 24 | Racord flexibil MF | Protecție inox Lungime100cm | buc | 10 |
| 25 | Lavuar cu pedestal | Dimensiuni 50x43 cu sifon inclus si setul de montare(albe) | buc | 10 |
| 26 | Mecanizm de evacuare pentru rezervor WC | ½ alimentația de jos(vertival) | buc | 50 |
| 27 | Mecanizm de evacuare pentru rezervor WC½ | ½ alimentația orizontală | buc | 50 |
| 28 | Set de duș | Lungome 150cm Material ABS plastic diametru para 90cm Tip montaj perete | buc | 20 |
| 29 | Robinet sferă future Mama/Mama | Diametru 15 | buc | 20 |
| 30 | Robinet sferă future Mama/Tata | Diametru 15 | buc | 20 |
| 31 | Cot PP | Diametru 50/90grade | buc | 20 |
| 32 | Cot PP | Diametru 50/45grade | buc | 20 |
| 33 | Mufă PP | Diametru 50 | buc | 20 |
| 34 | Ramificație triplă | Diametru 50 | buc | 20 |
| Total lot 70000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Cabină de duș |  |  |  |
| 35 | Cabină de duș | 900/900/1900 Cu cadă rodundă din metal sau ceramică Cada cabinei de duș 15cm Tip deschis | buc | 3 |
| Total lot 12000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Boilere |  |  |  |
|  | Boiler 100 lcu supapă și set dublu de fixare 10x120mm | Tip vertical Putere 2000kw Material oțel emalat Protecție supraâncălzire Indicatorul teperaturii mecanic Temperatură maximă 70(grade) Garantie minim 24 luni | buc | 4 |
|  | Boiler 80l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm | Tip vertical Putere 2000kw Material oțel emalat Protecție supraâncălzire Indicatorul teperaturii mecanic Temperatură maximă 70(grade) Garantie minim 24 luni | buc | 7 |
|  | Boiler 50l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm | Tip vertical Putere 2000kw Material oțel emalat Protecție supraâncălzire Indicatorul teperaturii mechanic Garantie minim 24 luni | buc | 10 |
|  | Boiler 30l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm | Tip vertical Putere 1.5kw Material otel emalat Protecție supraâncălzire Temperatura maximă 70(grade) Indicatorul temperaturii mecanică Garantie minim 24 luni | buc | 7 |
| Total lot 68000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Cadă de baie din metal | 1500x700x360, dreptunghilară, culoare albă | buc | 6 |
| Total lot 18000,00 |  |  |  |  |
| Total 1680000,00 |  |  |  |  |

4.  Scopul achiziției constă în asigurarea instituției cu  – Materiale sanitare și consumabile conform necesităților IMSP SCTO pe anul 2023

Informația financiară – Din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

  - Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura electronică

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

  - Documente obligatorii solicitate din partea ofertanților:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 9 | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

7.  Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

8. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot în parte și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).

9.   Înștiințarea privind determinarea cîștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data deciziei grupului de lucru despre rezultatul examinării, evaluării  și comparării ofertelor, expusă în procesul verbal a acestuia.

10.  Condițiile de contractare:

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

11.   Relații de contact:

Tel: 29-27-20, 24-23-30, 24-41-50

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Darii Irina - membru, asistent medical sef al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă – secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

Vitalie Chilaru –membru, administrator gospodărie al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO

Caraman Natalia– membru, șef depozite al IMSP SCTO