Anexa nr.2

a Regulamentului

cu privire la achiziția bunurilor și  serviciilor

în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dua” - LOT 4

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Măsurător optic | Buc. | 1 | Echipament optic pentru control bi-dimensional, ce permite efectuarea analizei in cadrul procesului de control al calității. Cimp visual mai mare decit 50x50mm. Acuratețe ~ 5 [µm]. Coordinate machine with compact, ergonomic design， Precision aluminum alloy platform and vertical shaft structure Adjustable light intensity Measuring table equipped with opto-electronic system based on incremental scales, resolution to 1μm. Conexiune la aplicație si PC. |  |