Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 04 din 01.12.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-12B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Marcă (GOST) | Un. de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 131 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 2 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 436 |  |  |  |
| 3 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |  |  |
| 4 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 545 |  |  |  |
| 5 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 750 |  |  |  |
| 6 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 121 |  |  |  |
| 7 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 274 |  |  |  |
| 8 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 50 |  |  |  |
| 9 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 47 |  |  |  |
| 10 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 30 |  |  |  |
| 11 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 250 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 12 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 226 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 13 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 14 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 15 | 44111520-2 | Robinet din fonta cu cep Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 16 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu trecere partiala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 17 | 44111520-2 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 44 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 18 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 19 | 44111520-2 | Robinet din fonta cu cep Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 20 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 21 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 245 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 22 | 44111520-2 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 23 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 833 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 24 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 13 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 25 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 26 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu 3 cai Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 539 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 27 | 44111520-2 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 28 | 44111520-2 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 29 | 44111520-2 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 30 | 44111520-2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 31 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 304 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 32 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 62 |  |  |  |
| 33 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 36 |  |  |  |
| 34 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 937 |  |  |  |
| 35 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 12 |  |  |  |
| 36 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 109 |  |  |  |
| 37 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 61 |  |  |  |
| 38 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 8 |  |  |  |
| 39 | 44111520-2 | Flanse din oțel Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |  |  |
| 40 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet intern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 68 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |
| 41 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet intern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 92 |  |  |  |
| 42 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet intern Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 42 |  |  |  |
| 43 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet intern Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 52 |  |  |  |
| 44 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet extern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 928 |  |  |  |
| 45 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet extern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 247 |  |  |  |
| 46 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet extern Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 478 |  |  |  |
| 47 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet extern Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 170 |  |  |  |
| 48 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet intern Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |  |  |
| 49 | 44111520-2 | Dop bronz cu filet intern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 49 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |
| 50 | 44111520-2 | Dop bronz cu filet intern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 37 |  |  |  |
| 51 | 44111520-2 | Dop bronz cu filet intern Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |  |  |
| 52 | 44111520-2 | Dop bronz cu filet intern Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 29 |  |  |  |
| 53 | 44111520-2 | Dop bronz cu filet intern Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 21 |  |  |  |
| 54 | 44111520-2 | Dop bronz cu filet extern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 20 |  |  |  |
| 55 | 44111520-2 | Dop oțel cu filet intern Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |
| 56 | 44111520-2 | Contrapiuliță din oțel Ду 89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 57 | 44111520-2 | Sgon oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 35 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 58 | 44111520-2 | Sgon oțel Ду 76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 59 | 44111520-2 | Filtru cu senzor de presiune Dn25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 60 | 44111520-2 | Filtru cu senzor de presiune Dn50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 61 | 44111520-2 | Filtru oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 62 | 44111520-2 | Filtru oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 35 |  |  |  |
| 63 | 44111520-2 | Filtru oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 19 |  |  |  |
| 64 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 87 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 65 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 527 |  |  |  |
| 66 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 138 |  |  |  |
| 67 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 135 |  |  |  |
| 68 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 451 |  |  |  |
| 69 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 153 |  |  |  |
| 70 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 120 |  |  |  |
| 71 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |  |  |
| 72 | 44111520-2 | Cot oțel de 90 grade Д 219 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |  |  |
| 73 | 44111520-2 | Mufe oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 106 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 74 | 44111520-2 | Mufe oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 292 |  |  |  |
| 75 | 44111520-2 | Mufe oțel Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 10 |  |  |  |
| 76 | 44111520-2 | Mufe fontă Ду20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 255 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - fontă 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 77 | 44111520-2 | Mufe fontă Ду40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 36 |  |  |  |
| 78 | 44111520-2 | Mufe fontă Ду32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 30 |  |  |  |
| 79 | 44111520-2 | Mufe fontă Ду25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 74 |  |  |  |
| 80 | 44111520-2 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 81 | 44111520-2 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 82 | 44111520-2 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 83 | 44111520-2 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 84 | 44111520-2 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 Па | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 85 | 44111520-2 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 86 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 57х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |  |  |
| 87 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 108х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 11 |  |  |  |
| 88 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 57х25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 18 |  |  |  |
| 89 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 108х76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 9 |  |  |  |
| 90 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 57х40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 9 |  |  |  |
| 91 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 76х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 66 |  |  |  |
| 92 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 89х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 22 |  |  |  |
| 93 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 159х108 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |  |  |
| 94 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 159х89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |  |  |
| 95 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 219х159 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 |  |  |  |
| 96 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 108х89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |  |  |
| 97 | 44111520-2 | Trecere oțel Д 159х76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |  |  |
| 98 | 44111520-2 | Filet otel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 129 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 99 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 100 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 28 |  |  |  |
| 101 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 8 |  |  |  |
| 102 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |  |  |
| 103 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 8 |  |  |  |
| 104 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |  |  |
| 105 | 44111520-2 | Vană oțel cu flanșă Ду65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |  |  |
| 106 | 44111520-2 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 107 | 44111520-2 | Teu egal otel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| 108 | 44111520-2 | Trecere oțel Ду 40х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |  |  |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 4 737 855,20 MDL |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-12B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc. | 131 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc. | 436 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc. | 4 545 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc. | 6 750 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc. | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc. | 1 274 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc. | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc. | 1 250 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc. | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet din fonta cu cep Ду 40 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bila cu trecere partiala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet din fonta cu cep Ду 32 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc. | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 833 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40 | buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu 3 cai Д 15 | buc. | 539 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Flanse din oțel Ду 25 | buc. | 304 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Flanse din oțel Ду 32 | buc. | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Flanse din oțel Ду 40 | buc. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Flanse din oțel Ду 50 | buc. | 937 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Flanse din oțel Ду 65 | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Flanse din oțel Ду 80 | buc. | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Flanse din oțel Ду 100 | buc. | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Flanse din oțel Ду 150 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Flanse din oțel Ду 200 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dop oțel cu filet intern Д 15 | buc. | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dop oțel cu filet intern Д 20 | buc. | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Dop oțel cu filet intern Д 50 | buc. | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dop oțel cu filet intern Д 25 | buc. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dop oțel cu filet extern Д 15 | buc. | 928 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Dop oțel cu filet extern Д 20 | buc. | 1 247 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dop oțel cu filet extern Д 40 | buc. | 478 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Dop oțel cu filet extern Д 32 | buc. | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Dop oțel cu filet intern Д 40 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Dop bronz cu filet intern Д 15 | buc. | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Dop bronz cu filet intern Д 20 | buc. | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Dop bronz cu filet intern Д 40 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Dop bronz cu filet intern Д 25 | buc. | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Dop bronz cu filet intern Д 32 | buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Dop bronz cu filet extern Д 20 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Dop oțel cu filet intern Д 32 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Contrapiuliță din oțel Ду 89 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sgon oțel Ду 25 | buc. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sgon oțel Ду 76 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Filtru cu senzor de presiune Dn25 | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Filtru cu senzor de presiune Dn50 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Filtru oțel Ду 100 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Filtru oțel Ду 25 | buc. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Filtru oțel Ду 50 | buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Cot oțel de 90 grade Д 80 | buc. | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc. | 1 527 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc. | 138 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc. | 1 135 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc. | 451 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc. | 153 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Cot oțel de 90 grade Д 219 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Mufe oțel Ду 25 | buc. | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Mufe oțel Ду 20 | buc. | 292 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Mufe oțel Ду 80 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Mufe fontă Ду20 | buc. | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Mufe fontă Ду40 | buc. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Mufe fontă Ду32 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Mufe fontă Ду25 | buc. | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 100 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 Па | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Trecere oțel Д 57х32 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Trecere oțel Д 108х57 | buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Trecere oțel Д 57х25 | buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Trecere oțel Д 108х76 | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Trecere oțel Д 57х40 | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Trecere oțel Д 76х57 | buc. | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Trecere oțel Д 89х57 | buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Trecere oțel Д 159х108 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Trecere oțel Д 159х89 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Trecere oțel Д 219х159 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Trecere oțel Д 108х89 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Trecere oțel Д 159х76 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Filet otel Ду 20 | buc. | 129 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | buc. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 80 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Vană oțel cu flanșă Ду65 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Teu egal otel Ду 25 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-12B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 15 | Robinet din fonta cu cep Ду 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bila cu trecere partiala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 200 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 17 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 19 | Robinet din fonta cu cep Ду 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 20 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 22 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 25 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu 3 cai Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 29 | Robinet din bronz cu cep Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 31 | Flanse din oțel Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 32 | Flanse din oțel Ду 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 33 | Flanse din oțel Ду 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 34 | Flanse din oțel Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 35 | Flanse din oțel Ду 65 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 36 | Flanse din oțel Ду 80 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 37 | Flanse din oțel Ду 100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 38 | Flanse din oțel Ду 150 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 39 | Flanse din oțel Ду 200 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 40 | Dop oțel cu filet intern Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 41 | Dop oțel cu filet intern Д 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 42 | Dop oțel cu filet intern Д 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 43 | Dop oțel cu filet intern Д 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 44 | Dop oțel cu filet extern Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 45 | Dop oțel cu filet extern Д 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 46 | Dop oțel cu filet extern Д 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 47 | Dop oțel cu filet extern Д 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 48 | Dop oțel cu filet intern Д 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 49 | Dop bronz cu filet intern Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 50 | Dop bronz cu filet intern Д 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 51 | Dop bronz cu filet intern Д 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 52 | Dop bronz cu filet intern Д 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 53 | Dop bronz cu filet intern Д 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 54 | Dop bronz cu filet extern Д 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 55 | Dop oțel cu filet intern Д 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 56 | Contrapiuliță din oțel Ду 89 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 57 | Sgon oțel Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 58 | Sgon oțel Ду 76 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 59 | Filtru cu senzor de presiune Dn25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 60 | Filtru cu senzor de presiune Dn50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 61 | Filtru oțel Ду 100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 62 | Filtru oțel Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 63 | Filtru oțel Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 64 | Cot oțel de 90 grade Д 80 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 65 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 66 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 67 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 68 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 69 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 70 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 71 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 72 | Cot oțel de 90 grade Д 219 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 73 | Mufe oțel Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 74 | Mufe oțel Ду 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 75 | Mufe oțel Ду 80 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 76 | Mufe fontă Ду20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 77 | Mufe fontă Ду40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 78 | Mufe fontă Ду32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 79 | Mufe fontă Ду25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 80 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 81 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 82 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 83 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 84 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 Па | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 85 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 86 | Trecere oțel Д 57х32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 87 | Trecere oțel Д 108х57 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 88 | Trecere oțel Д 57х25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 89 | Trecere oțel Д 108х76 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 90 | Trecere oțel Д 57х40 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 91 | Trecere oțel Д 76х57 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 92 | Trecere oțel Д 89х57 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 93 | Trecere oțel Д 159х108 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 94 | Trecere oțel Д 159х89 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 95 | Trecere oțel Д 219х159 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 96 | Trecere oțel Д 108х89 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 97 | Trecere oțel Д 159х76 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 98 | Filet otel Ду 20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 99 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 101 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 102 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 103 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 104 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 80 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 105 | Vană oțel cu flanșă Ду65 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 106 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 107 | Teu egal otel Ду 25 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 108 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc. | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.