Specificația Tehnică

- Aparat de Aer Conditionat Tip Dulap Inverter / ColoanaInverter,

- Eficienta Energetica clasa    -   A++/A+++,60000 Btu/h. (Iarna/Vara)   -   2 unitati.

Tip de dispozitiv      -        Dulap/Coloana cu Invertor

Clasa energetică – Răcire     -           A++/ A+++

Certificare Eurovent       -        Da

Filtre        -        Filtru de purificare a aerului

Dezumidificare        -    Da

Lichid de răcire        -   R-32,

- Regim de funcționare: -15 ... +50 °C

LIVRAREA ȘI MONTAREA UTILAJULUI LA ETAJUL  3 ȘI 4 INCLUSĂ ÎN PREȚ

Suma totală cu TVA pentru 2  Aparate de aer condiționat Tip Dulap constituie – 123000-00 lei