	Modernizarea infrastructurii electrice exterioare, majorarea puterii de alimentare la Liceul Teoretic  ,,Andrei Vartic,,  str.Alexandru cel Bun nr. 84, amplasat in or. Ialoveni № 24-03/2026-REAE
	Formular Nr.1B

	
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 4-1-1
Retelele exterioare de alimentare cu energie electrica  (marca REAE)
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii 

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructii

	
	
	

	1
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) 

	m3
	44,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	53,966

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	5,352

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	30,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	29,682

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,060

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Цена поставщика


	Nisip 

	m3
	14,000

	
	1158952
	Nisip
	m3
	14,000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	Цена поставщика


	Caramida 

	buc
	1 027,000

	
	1158951
	Caramida
	buc
	1 027,000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava PE d=110mm, SDR 17) 

	km
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,980

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	6
	Pret de piata


	Teava PE d=110mm, SDR 17 

	m
	60,000

	
	8888352
	Teava PE d=110mm, SDR 17
	m
	60,000

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu  (pentru priza de pamint) 

	m3
	1,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,299

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,228

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (pentru priza de pamint) 

	m3
	1,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,843

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,190

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de demontare

	
	
	

	9
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic (panouri electrice) 

	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,880

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	1.3. Imbracaminte din beton asfaltic S=24 м2 (desfacerea si recuperare)

	
	
	

	10
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) 

	m
	48,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	13,920

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,168

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,920

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut.
	14,112

	
	
	Total
	
	
	

	11
	Dl109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) 

	m3
	2,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,840

	
	2875277400000
	Compresor (7 atm.) 6 m3/min
	h-ut.
	1,860

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,046

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	1,860

	
	
	Total
	
	
	

	12
	Dl118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (щебень (50%) используем вторично) 

	m3
	6,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,858

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,143

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut.
	0,083

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut.
	0,083

	
	
	Total
	
	
	

	13
	TsC35C1


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,) 

	100 m3
	0,084

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut.
	0,490

	
	
	Total
	
	
	

	14
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) 

	t
	10,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,414

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,25м  - новый) 

	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,970

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	3,450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,300

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut.
	0,630

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	1,260

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,25м  - от разборки) 

	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,970

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,300

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut.
	0,630

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	1,260

	
	
	Total
	
	
	

	17
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия - 0,65 l/m2) 

	t
	0,016

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,016

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	18
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную) 

	m2
	24,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	2,880

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	2,256

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,072

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,264

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,274

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Imbracaminte din beton asfaltic S=24 м2 (desfacerea si recuperare)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,000


	
	
	

	
	
	2.1. Complectarea punctului de racordare

	
	
	

	19
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina vertical 3P, 250A) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,620

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,060

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,140

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	20
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila pentru separator de sarcina vertical) 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,954

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,360

	
	
	Total
	
	
	

	21
	08-02-165-4


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (Manson terminal 4КВНТп  4х150-240mm) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,140

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	15,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	22
	Pretul firmei


	Manson terminal 4КВНТп  4х150-240mm 

	buc
	2,000

	
	9914992
	Manson terminal 4КВНТп  4х150-240mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Complectarea punctului de racordare
	            
	

	 
	
	2.2. Instalatie de racord si distributie

	
	
	

	23
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000  (Tablou din metal, montare deschisa BРУ400A, IP54) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,290

	
	
	Total
	
	
	

	24
	08-03-524-5


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A (Comutator de sarcina, 2 directii  ПЦ-2, 250A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,210

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,418

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,044

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,009

	
	
	Total
	
	
	

	25
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator de supratensiune Tip 2, 3P) 

	set
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,760

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,220

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,520

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,862

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,032

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,460

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	27
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,740

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	28
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Set de comunicatii p/u contor trifazat) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,000

	
	1010093
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm
	t
	0,001

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,012

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,100

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,100

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	29
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,580

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,340

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,246

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,234

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,144

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,234

	
	
	Total
	
	
	

	30
	08-01-068-1


	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (Bara de cupru 30*4 - numai salariu) 

	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,115

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	1019924
	Saibe elastice
	t
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,004

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,078

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,040

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	0,228

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Total
	
	
	

	31
	Pret de piata


	Bara de cupru 30*4 475A 

	m
	4,000

	
	788815231
	Bara de cupru 30*4
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	08-02-165-4


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (Manson terminal 4КВНТп  4х150-240mm) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,140

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	15,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	33
	Pretul firmei


	Manson terminal 4КВНТп  4х150-240mm 

	buc
	2,000

	
	9914992
	Manson terminal 4КВНТп  4х150-240mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	35
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Instalatie de racord si distributie
	            
	

	 
	
	2.3. Setul de cabluri

	
	
	

	36
	08-02-141-4


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg  (Кабель в траншее) 

	100 m
	1,660

	
	1
	Muncitor
	h-om
	36,188

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,017

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,415

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,014

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,068

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,739

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	8,234

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	8,234

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,739

	
	
	Total
	
	
	

	37
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель в трубе РЕ) 

	100 m
	0,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,280

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,006

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,978

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,852

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,852

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,978

	
	
	Total
	
	
	

	38
	Pret de piata


	Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 4x150 mm2 

	m
	226,000

	
	88815441
	Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 4x150 mm2
	m
	226,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	1,080

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	5,389

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	5,389

	
	
	Total
	
	
	

	40
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	1,180

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,938

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,687

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,687

	
	
	Total
	
	
	

	41
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 

	100 m
	0,780

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,078

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	3,307

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	3,307

	
	
	Total
	
	
	

	42
	08-02-143-2


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator 

	100 m
	0,880

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,992

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,235

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	2,235

	
	
	Total
	
	
	

	43
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 

	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,680

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,047

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,120

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,830

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	44
	Pret de piata


	Fir electric PV3 1x25mm 

	m
	15,000

	
	888152321
	Fir electric PV3 1x25mm
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Setul de cabluri
	            
	

	 
	
	2.4. Tevi si jgheaburi

	
	
	

	45
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,176

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,274

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,016

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,044

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,365

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,086

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	46
	pret de piata


	Jgheab metalic zincat neperforat 100x100 mm 

	m
	4,000

	
	44444341
	Jgheab metalic zincat neperforat 100x100 mm
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	pret de piata


	Capac pentru jgheab metalic zincat neperforat 100x10 mm 

	m
	4,000

	
	44444342
	Capac pentru jgheab metalic zincat neperforat 100x10 mm
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tevi si jgheaburi
	            
	

	 
	
	2.5. Priza repetata de legare la pamint

	
	
	

	48
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 

	10 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	49
	
	Electrod Vertical Otel rotund d=20mm, L=5m 

	buc
	3,000

	
	2253657448
	Electrod Vertical Otel rotund d=20mm, L=5m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	08-02-472-7


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Electrod orizontal - Plat banda din otel 40x4mm) 

	100 m
	0,090

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,917

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,117

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,738

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,738

	
	1019373-1
	Otel fisie necalmat 40х4 mm (din otel zincat)
	t
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,207

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,135

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	1,206

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,302

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	51
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Electrod orizontal - Plat banda din otel 25x4mm) 

	100 m
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,190

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,006

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,082

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,082

	
	1019373-2
	Otel fisie necalmat 25х4 mm (din otel zincat)
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,034

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Priza repetata de legare la pamint
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	
	
	3.1. Complectarea punctului de racordare

	
	
	

	52
	Pret de piata


	Separator de sarcina vertical NH-2, 3P, 250A 

	buc
	2,000

	
	4158961
	Separator de sarcina vertical NH-2, 3P, 250A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	Pret de piata


	Siguranta fuzibila pentru separator de sarcina vertical NH-2, 3P, 250A 

	buc
	6,000

	
	4158962
	Siguranta fuzibila pentru separator de sarcina vertical NH-2, 3P, 250A
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Complectarea punctului de racordare
	            
	

	 
	
	3.2. Instalatie de racord si distributie

	
	
	

	54
	Pret de piata


	Tablou din metal, montare deschisa BРУ400A, IP54 

	buc
	1,000

	
	41589171
	Tablou din metal, montare deschisa BРУ400A, IP54
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	55
	Pret de piata


	Comutator de sarcina, 2 directii  ПЦ-2, 250A 

	buc
	1,000

	
	41589172
	Comutator de sarcina, 2 directii  ПЦ-2, 250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pret de piata


	Descarcator de supratensiune Tip 2, 3P 

	buc
	2,000

	
	41589173
	Descarcator de supratensiune Tip 2, 3P
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	57
	Pret de piata


	Intrerupator automat VA88-35/M6E-250H 3P/250A 

	buc
	1,000

	
	415891233771
	Intrerupator automat VA88-35/M6E-250H 3P/250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret de piata


	Intrerupator automat VA88-33/M6E-160H 3P/100A 

	buc
	1,000

	
	415891233772
	Intrerupator automat VA88-33/M6E-160H 3P/100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	Pret de piata


	Contor electronic trifazat dotat cu modem si antena ZMY405 CW Landis+GYR 

	buc
	2,000

	
	1015u531
	Contor electronic trifazat dotat cu modem si antena ZMY405 CW Landis+GYR
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret de piata


	Set de comunicatii p/u contor trifazat 

	buc
	2,000

	
	1015u532
	Set de comunicatii p/u contor trifazat
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	Pret de piata


	Transformator de curent 250/5 

	buc
	3,000

	
	1015u533
	Transformator de curent 250/5
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	Pret de piata


	Transformator de curent 75/5 

	buc
	3,000

	
	1015u534
	Transformator de curent 75/5
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Instalatie de racord si distributie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


