Anexa

la Anunțul de participare

Materiale electrice

| Nr. d/o | CPV | Denumiea bunurilor și Specificația tehnică solicitată | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma estimativă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31000000-6 | Banda izolanta PVH alba 19mm*20m | buc. | 30 |  |
| 2 |  | Banda izolanta PVH galbena 19mm*20m | buc. | 30 |  |
| 3 |  | Banda izolanta PVH rosie 19mm*20m | buc. | 40 |  |
| 4 |  | Banda izolanta PVH albastra 19mm*20m | buc. | 30 |  |
| 5 |  | Banda izolanta PVH neagra 19mm*20m | buc. | 30 |  |
| 6 |  | Bec Led A60 12W E27 4000K 806Lm | buc | 200 |  |
| 7 |  | Bec Led A 60 10W E27 4000K 1400Lm | buc | 200 |  |
| 8 |  | Bec Led A 60 20W E27 6400K | buc | 150 |  |
| 9 |  | Bec Led A 60 25W E27 6400K | buc | 20 |  |
| 10 |  | Bec Led 50W E27 6500K 220-240V | buc | 60 |  |
| 11 |  | Bec LED 7W, E-14, 6500K 220-240V | buc. | 50 |  |
| 12 |  | Bec LED G45, E27,220V,6W | buc. | 20 |  |
| 13 |  | Bec LED soclu G9, 6W, 4000K, 220V | buc. | 20 |  |
| 14 |  | Bec LED 7W, soclu GU 10, 4000K,220V | buc. | 30 |  |
| 15 |  | Tub LED - T8,18W, 1200mm, 6500K cu conexiunea L,N prin parti | buc | 400 |  |
| 16 |  | Tub LED - T8,25W, 1200mm, 6500K cu conexiunea L,N prin parti | buc. | 100 |  |
| 17 |  | Tub LED - T8,10W, 600mm, 6500K cu conexiunea L,N prin parti | buc. | 400 |  |
| 18 |  | Întrerupător automat 220V, B, 25A | buc | 50 |  |
| 19 |  | Întrerupător automat 220V, B, 16A | buc | 100 |  |
| 20 |  | Întrerupător automat 220V, B, 10A | buc | 100 |  |
| 21 |  | Întrerupător automat 220V, B, 6A | buc | 50 |  |
| 22 |  | Întrerupător automat 220V, C, 25A | buc | 50 |  |
| 23 |  | Întrerupător automat 220V, C, 20A | buc | 50 |  |
| 24 |  | Întrerupător automat 220V, C, 16A | buc | 50 |  |
| 25 |  | Întrerupător automat 380V, B25A | buc | 50 |  |
| 26 |  | Întrerupător automat 380V, B32A | buc | 10 |  |
| 27 |  | Întrerupător automat 380V, C32A | buc | 10 |  |
| 28 |  | Întrerupător dublu intern 10A IP20 alb | buc | 20 |  |
| 29 |  | Întrerupător dublu extern schneider 10A IP44 alb | buc | 20 |  |
| 30 |  | Întrerupător ordinar intern 10A alb | buc | 20 |  |
| 31 |  | Întrerupător ordinar extern 10A alb | buc | 20 |  |
| 32 |  | Priză internă 3 contacte 16A IP20 albă | buc | 200 |  |
| 33 |  | Priză externa 3 contacte IP44 albă | buc | 40 |  |
| 34 |  | Priză triplă euro externă 16A IP44 alba | buc | 20 |  |
| 35 |  | Priză dublă euro externă 16A IP44 alba | buc | 20 |  |
| 36 |  | Priză dublă internă 16A IP44 alba | buc | 20 |  |
| 37 |  | Cutie de distribuție internă d=100mm | buc. | 20 |  |
| 38 |  | Cutie de distribuție externă 100x100mm | buc. | 20 |  |
| 39 |  | Cutie de distribuție ghipsacarton sub priza | buc. | 50 |  |
| 40 |  | Cutie de distribuție ghipsacarton | buc. | 50 |  |
| 41 |  | Cutie de distributie sub beton priza adincimea 70 mm | buc. | 100 |  |
| 42 |  | Forbox 10mm | buc. | 200 |  |
| 43 |  | Forbox 6 mm | buc. | 200 |  |
| 44 |  | Fir electric PVS 3*1,5mm alb | m | 300 |  |
| 45 |  | Fir electric PVS 3*2,5 mm alb | m | 300 |  |
| 46 |  | Fir electric VVG 3*2,5 mm alb | m | 200 |  |
| 47 |  | Fir electric VVG 3*1,5 mm alb | m | 300 |  |
| 48 |  | Fir electric VVG ng 3x2,5 mm | m | 300 |  |
| 49 |  | Fir electric PVS 5x4 mm | m | 50 |  |
| 50 |  | Fir electric AVG 4*4 | m | 100 |  |
| 51 |  | Fir electric PV11x1.5 mm2 rosu | m. | 120 |  |
| 52 |  | Fir electric PV11x1.5 mm2 albastru | m. | 100 |  |
| 53 |  | Dulie E27 | buc | 50 |  |
| 54 |  | Trecere dulie E27-E40 | buc. | 20 |  |
| 55 |  | Lampa DRL 250W | buc | 40 |  |
| 56 |  | Lampa HQI-T 1000 W | buc | 20 |  |
| 57 |  | Corp de iluminat LED panou 600x600mm incastrat | buc | 40 |  |
| 58 |  | Corp de iluminat extern 600x600mm sub tuburi LED 600mm, T8, G13 | buc. | 40 |  |
| 59 |  | Corp de iluminat pentru 2 tuburi LED 1200mm, T8,G13 | buc. | 100 |  |
| 60 |  | Manșon de conexiune pentru linii electrice in cablu cu isolatie de hirtie STP-10, 3x120 mm | buc | 5 |  |
| 61 |  | Manșon de conexiune pentru linii electrice in cablu cu isolatie de hirtie STP-10, 3x240 mm | buc | 10 |  |
| 62 |  | Fișa euro drepte 16A 250V cu pămîntare | buc | 25 |  |
| 63 |  | Fișa euro sub unghi 90 grade 16A 250V cu pămîntare | buc | 25 |  |
| 64 |  | Cutie pentru automate 1*12 INT | buc | 5 |  |
| 65 |  | Cutie pentru automate 1*24 INT | buc | 2 |  |
| 66 |  | Cutie pentru automate 1*16 INT | buc | 5 |  |
| 67 |  | Cutie PowMR ABS 300x400x1700 mm IP66 | buc. | 20 |  |
| 68 |  | Cutie pentru automate externa 1*12 INT | buc | 2 |  |
| 69 |  | Contactor modular 220V,25A | buc | 50 |  |
| 70 |  | Sina de conectare la intreupator automat 380V, 63A | m. | 5 |  |
| 71 |  | Șurub autoforant cu cap plat pe metal d=3.5mm, l=15mm | buc. | 200 |  |
| 72 |  | Șurub autoforant cu cap plat pe lemn d=3.5mm, l=15mm | buc. | 200 |  |
| 73 |  | Dibluri distantiere 6x40 mm | buc. | 500 |  |
| 74 |  | Dibluri distantiere 6x60 mm | buc. | 200 |  |
| 75 |  | Șurub autoforant cu cap plat pe metal d=4.8mm, l=25mm, sub cheie 8 | buc. | 100 |  |
| 76 |  | Sina de montare DIN | m. | 20 |  |
| 77 |  | Mănuși dielectrice | perechi | 5 |  |
| 78 |  | Solutie de spalare sticla sprai (0,5 l) | buc. | 10 |  |
| 79 |  | Pinza pentru ferestrau pe metal 300 mm | buc. | 10 |  |
| 80 |  | Baterie 9V | buc. | 20 |  |
| 81 |  | Baterie AA | buc. | 50 |  |
| 82 |  | Baterie AAA | buc. | 50 |  |
| 83 |  | Disc taiere metal 125 x 1.0 х 22.2mm. | buc. | 20 |  |
| 84 |  | Disc taiere beton 125 x 1.6 х 22.2mm. | buc. | 5 |  |
| 85 |  | Disc taiere beton 230 x 1.6 х 22.2mm. | buc. | 5 |  |
| 86 |  | Corp de iluminat LED pentru indicator de vint | buc. | 10 |  |
| 87 |  | Bec LED OSRAM PAR16, 5 W, GU10, 4000 K, 230 lm, 220 V | buc. | 50 |  |
| 88 |  | Fișa Euro, 90 grade, cu împământare, albă, 16A, 220V | buc. | 30 |  |
| 89 |  | Bloc 3 prize, cu împământare, alb, 16A, 220V | buc. | 10 |  |
| 90 |  | Curelușă plastic, 300 x 8 mm, 100 buc, negre | buc. | 3 |  |
| 91 |  | Curelușă plastic, 300 x 8 mm, 100 buc, albe | buc. | 3 |  |
| 92 |  | Buton Schneider-Electric, XB4BW33B5, 1P, 24V, 3A, IP66, verde | buc. | 15 |  |
| 93 |  | Banda dublu adeziva, 9mm*25m, TESA | buc. | 5 |  |