Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.5. - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 149,01 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 305,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 83,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 33,52 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 9,39 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 204,47 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 170,95 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 202,80 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 207,82 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 108,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) | 100 m3 | 42,03 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 45,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 42,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 370,70 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 436,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 23,18 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 52,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3 940,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 224,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (20 buc) |  |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 12,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,12 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 12,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,12 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 52,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 208,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,80 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 53,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,25 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 31,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 115,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,52 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 109,44 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,76 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,22 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 10,37 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,40 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 132,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 135,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 854,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 109,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,42 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 900,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 278,17 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1) | kg | 64,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,44 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 67,23 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,29 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,65 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (20 buc) |  |  |
|  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 |  |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,78 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 6,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,76 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,70 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,14 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 42,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 23,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 859,73 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,58 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 881,22 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 128,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2) | kg | 9,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,99 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,96 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,76 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-2 |  |  |
|  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc) |  |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 2,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,53 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 8,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,58 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 9,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,90 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,16 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 20,52 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,08 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,73 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 26,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 327,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 336,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,18 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1) | kg | 12,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,69 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,45 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |  |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 2,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,53 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 10,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,06 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 10,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,10 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 23,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 22,61 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,19 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,90 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,14 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 38,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 39,77 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 452,12 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,81 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 463,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 67,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2) | kg | 37,92 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,96 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 39,83 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,77 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,38 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.5. Fundatii Fm-5 (13 buc) |  |  |  |
| 31 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 5,72 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,72 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 5,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,43 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 26,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 104,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,40 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 26,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 65,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,55 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 62,24 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,28 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,24 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,90 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 85,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 87,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,87 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 054,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 62,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,22 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 080,39 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 158,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2) | kg | 81,64 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 17,14 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 85,75 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,65 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,82 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (13 buc) |  |  |
|  |  | 2.6. Fundatii Fm-6 (9 buc) |  |  |  |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,34 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 3,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 15,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 61,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,12 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 15,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,55 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,18 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 42,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,22 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 40,09 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,11 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,38 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 59,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 60,88 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 650,25 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 38,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 666,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 97,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2) | kg | 56,52 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,87 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 59,37 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,14 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (9 buc) |  |  |
|  |  | 2.7. Fundatii Fm-7 |  |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 2,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,50 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,65 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,56 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,63 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 5,97 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 144,33 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 147,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,65 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1) | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-7 |  |  |
|  |  | 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc) |  |  |  |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,10 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,22 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,35 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,39 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 6,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 41,82 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 42,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1) | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.9. Fundatii Fm-9 (2 buc) |  |  |  |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,45 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 2,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,35 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,64 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,72 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 13,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,98 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 76,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 78,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1) | kg | 6,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,34 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,72 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-9 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc) |  |  |  |
| 61 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,42 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,18 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,29 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,32 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 6,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 35,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 36,16 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1) | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-10 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml) |  |  |  |
| 67 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 15,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,96 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 15,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,83 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 6,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 30,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 122,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,26 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 31,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 18,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 138,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 144,90 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,69 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 41,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 41,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,14 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,04 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 13,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,48 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 034,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 66,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 059,95 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 155,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 110,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 59,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,33 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 138,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 166,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Pereti monoliti |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti Pm-1 |  |  |  |
| 72 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 52,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 211,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 54,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,33 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 31,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 264,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,52 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 203,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 79,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 79,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,92 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,92 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 29,04 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,26 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,26 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,40 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 31,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 982,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 118,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,95 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 031,75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 594,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-1 |  |  |
|  |  | 3.2. Pereti Pm-2 |  |  |  |
| 76 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 50,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 203,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,32 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 52,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 254,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,72 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 195,58 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,27 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 76,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 76,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,62 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,62 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 27,94 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,38 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 30,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 976,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 118,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,93 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 026,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,77 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 593,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-2 |  |  |
|  |  | 3.3. Pereti Pm-3 |  |  |  |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 31,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 126,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,68 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 32,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 19,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 158,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 122,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,79 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 47,55 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 47,55 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,75 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 17,43 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,24 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 19,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 460,14 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 87,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 496,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 438,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-3 |  |  |
|  |  | 3.4. Pereti Pm-4 |  |  |  |
| 85 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 38,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 152,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,28 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 39,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,86 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 22,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 9,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 191,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 147,07 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,96 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 57,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 57,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,73 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,73 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 21,01 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,19 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,19 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,29 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 22,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 361,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 81,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,08 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 395,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,61 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 408,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-4 |  |  |
|  |  | 3.5. Pereti Pm-5 |  |  |  |
| 89 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 13,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,52 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 14,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,39 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,28 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 69,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,42 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 53,13 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,07 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,59 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,28 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 544,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,63 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 558,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 163,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-5 |  |  |
|  |  | 3.6. Pereti Pm-6 |  |  |  |
| 93 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 2,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 14,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,52 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,78 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,42 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,54 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 141,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 145,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 42,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-6 |  |  |
|  |  | 3.7. Pereti Pm-7 (2 buc) |  |  |  |
| 97 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,51 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,75 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 307,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 315,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 92,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-7 (2 buc) |  |  |
|  |  | 3.8. Pereti Pm-8 (3 buc) |  |  |  |
| 100 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 7,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 8,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,79 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 39,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,02 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,03 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,17 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,17 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,29 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 419,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 430,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 125,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-8 (3 buc) |  |  |
|  |  | 3.9. Pereti Pm-9 |  |  |  |
| 103 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 6,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,52 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,64 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 79,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,22 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 60,83 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,40 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 23,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 23,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,37 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,37 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 8,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 110,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 66,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,33 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 137,95 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 333,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-9 |  |  |
|  |  | 3.10. Pereti Pm-10 |  |  |  |
| 106 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 4,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 52,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 40,43 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,26 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,57 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,57 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,78 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 783,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,35 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 803,17 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 235,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-10 |  |  |
|  |  | 3.11. Pereti Pm-11 (3 buc) |  |  |  |
| 110 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 6,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,76 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,70 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,14 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 86,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,48 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 66,22 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,43 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,58 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,58 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 9,46 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 941,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 56,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,82 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 964,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 282,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-11 (3 buc) |  |  |
|  |  | 3.12. Pereti Pm-12 |  |  |  |
| 113 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 2,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,50 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,76 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24,64 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,16 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,96 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,96 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,52 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 369,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,11 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 378,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 110,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-12 |  |  |
|  |  | 3.13. Pereti Pm-13 |  |  |  |
| 116 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 1,74 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,96 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,94 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,66 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,66 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,42 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 293,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 300,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 88,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-13 |  |  |
|  |  | 3.14. Pereti Pm-14 (2 buc) |  |  |  |
| 119 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 38,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,84 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 29,26 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,14 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,14 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,18 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 382,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 392,47 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 114,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Pm-14 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti monoliti |  |  |
|  |  | 4. Rame monolite |  |  |  |
|  |  | 4.1. Rama monolita RM-1 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2 buc) |  |  |  |
| 122 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 2,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,17 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 26,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,04 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 69,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 70,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 178,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,89 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 182,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,34 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,72 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |  |
| 127 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 34,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 13,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 75,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 187,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 191,67 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.2. Rama monolita RM-2 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7 buc) |  |  |  |
| 133 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 11,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 57,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,36 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 12,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,84 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 119,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 119,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,95 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,76 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 17,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 14,28 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 377,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 35,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,51 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 386,73 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,77 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 105,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 075,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 70,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 102,08 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 301,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 44,10 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,26 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 46,32 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,89 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,45 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-2 (7 buc) |  |  |
|  |  | 4.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc) |  |  |  |
| 138 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc) |  |  |  |
| 143 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 64,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc) |  |  |  |
| 148 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,57 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 147,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 350,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 359,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc) |  |  |  |
| 153 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 339,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 347,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,39 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 94,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 714,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,57 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 732,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 199,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc) |  |  |  |
| 159 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 256,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 262,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 700,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 718,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 196,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1 buc) |  |  |  |
| 165 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,39 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 10,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 4,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 47,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 48,28 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,19 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 55,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 57,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,65 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,01 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,04 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,38 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-5 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3. Rama monolita RM-3 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc) |  |  |  |
| 171 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1 buc) |  |  |  |
| 176 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,24 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 178 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 17,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 30,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,43 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-5 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1 buc |  |  |  |
| 181 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-6 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6 buc) |  |  |  |
| 186 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 10,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 10,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,58 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 102,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 102,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,82 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 15,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 323,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 331,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 90,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 592,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 607,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,93 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 165,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,03 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-7 (6 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1 buc) |  |  |  |
| 191 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 35,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 64,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1 buc) |  |  |  |
| 196 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 339,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 347,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,39 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 94,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 714,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,57 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 732,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 199,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1 buc) |  |  |  |
| 202 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 256,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 262,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 700,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 718,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 196,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1 buc) |  |  |  |
| 208 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 7,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,19 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,38 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,38 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,98 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 272,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 279,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 76,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 756,25 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 49,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,78 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 775,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 211,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-6 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4. Rama monolita RM-4 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc) |  |  |  |
| 214 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc) |  |  |  |
| 219 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 10,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 10,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,58 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 220 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 102,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 102,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,82 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 15,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 323,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 331,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 90,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 592,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 607,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,93 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 165,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,03 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-7 (6 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc) |  |  |  |
| 224 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,45 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,45 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,36 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,35 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 50,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,69 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc) |  |  |  |
| 229 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 57,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 58,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,58 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 233 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-10 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc) |  |  |  |
| 234 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,65 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,65 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 237 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 92,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1 buc) |  |  |  |
| 239 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 7,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,42 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 8,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,17 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 240 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,38 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,38 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,98 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 241 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 144,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 43,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 57,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 292,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 300,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,93 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 82,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 811,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 53,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,06 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 832,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 227,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-7 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1 buc) |  |  |  |
| 245 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 246 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,33 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 247 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 7,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 2,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 19,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 249 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,73 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1 buc) |  |  |  |
| 250 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 7,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,24 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,11 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 251 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 43,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,72 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,22 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,96 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,96 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,30 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,62 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,18 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 252 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 136,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 40,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 54,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 274,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 281,57 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 76,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 254 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 784,68 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,92 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 804,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 219,71 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 11,17 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,35 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 11,73 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,23 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,11 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,89 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1 buc) |  |  |  |
| 256 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 258 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 256,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 262,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 719,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 737,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 201,47 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 261 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 11,17 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,35 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 11,73 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,23 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,11 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,89 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-10 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.5. Rama monolita RM-6 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc) |  |  |  |
| 262 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 263 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 264 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 265 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 266 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc) |  |  |  |
| 267 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 10,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 10,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,58 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 268 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 102,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 102,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,82 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 15,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 269 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 323,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 331,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 90,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 270 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 592,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 607,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,93 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 165,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 271 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,03 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-7 (6 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc) |  |  |  |
| 272 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 273 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,65 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,65 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 274 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 275 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 92,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 276 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc) |  |  |  |
| 277 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 278 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,45 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,45 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,36 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,35 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 279 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 28,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 280 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 50,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,69 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 281 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-12 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc) |  |  |  |
| 282 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 283 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 284 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 285 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 100,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 286 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1 buc) |  |  |  |
| 287 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 288 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,33 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 289 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 7,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 2,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 290 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 19,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 291 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,73 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2 buc) |  |  |  |
| 292 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 14,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 69,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 15,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,22 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 293 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 86,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,96 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 73,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,43 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,59 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,59 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,23 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,37 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 294 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 272,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 81,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 108,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 295 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 549,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 52,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,20 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 563,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 153,83 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 296 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 569,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 103,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,85 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 608,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 439,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 297 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 22,34 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,69 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 23,47 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,45 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,23 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-9 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1 buc) |  |  |  |
| 298 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 5,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,56 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 299 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 29,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 300 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 108,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 43,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 301 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 239,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 245,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 67,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 302 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 652,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 43,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,26 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 668,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 182,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 303 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-6 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.6. Rama monolita RM-5 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1 buc) |  |  |  |
| 304 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 305 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 306 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 307 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 64,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 308 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc) |  |  |  |
| 309 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 310 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 311 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 35,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 312 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 64,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 313 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |  |
| 314 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 315 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 316 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 34,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 13,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 317 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 75,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 318 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 187,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 191,67 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 319 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-5 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.7. Rama monolita RM-7 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc) |  |  |  |
| 320 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 321 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 322 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 323 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 157,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 324 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,30 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,62 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5 buc) |  |  |  |
| 325 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 8,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,83 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 8,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 326 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 85,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 85,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,68 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,25 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,40 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 12,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 327 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 269,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 276,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 75,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 328 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 494,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,47 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 506,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 138,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 329 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-7 (5 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc) |  |  |  |
| 330 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 331 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,65 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,65 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 332 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 333 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 92,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 334 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1 buc) |  |  |  |
| 335 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 336 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 337 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 338 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 100,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 339 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-14 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2 buc) |  |  |  |
| 340 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,98 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,68 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 341 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 44,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 44,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,76 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 6,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,28 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 342 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 139,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 143,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 39,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 343 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 258,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 264,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,58 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 72,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 344 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,34 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,72 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-15 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2 buc) |  |  |  |
| 345 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 14,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 69,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 15,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,22 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 346 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 86,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,97 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 73,52 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,43 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,59 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,59 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 347 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 234,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 70,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 93,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 348 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 544,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,18 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 557,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 152,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 349 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 569,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 103,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,85 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 608,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 439,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 350 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 22,34 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,69 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 23,47 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,45 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,23 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-12 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1 buc) |  |  |  |
| 351 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 5,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,56 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 352 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 29,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 353 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 108,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 43,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 354 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 229,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 235,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 355 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 624,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 41,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 639,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 174,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 356 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc) |  |  |  |
| 357 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 358 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,39 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 359 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 3,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 360 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 361 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 46,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-22 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-7 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.8. Rama monolita RM-9 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |  |
| 362 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 363 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 364 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 34,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 13,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 365 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 75,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 366 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 187,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 191,67 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 367 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.9. Rama monolita RM-17 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc) |  |  |  |
| 368 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 369 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,64 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 370 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 371 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 253,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 260,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 372 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 511,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,56 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 524,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 143,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 373 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-24 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc) |  |  |  |
| 374 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 375 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,64 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 376 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 377 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 183,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 187,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 378 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 510,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 523,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 142,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 379 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-25 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc) |  |  |  |
| 380 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 381 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,64 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 382 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 383 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 102,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 104,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 384 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 254,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,27 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 260,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-26 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc) |  |  |  |
| 385 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 386 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,39 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 387 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 3,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 388 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 44,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 389 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 47,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 48,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 390 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-27 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-17 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.10. Rama monolita RM-8 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc) |  |  |  |
| 391 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 10,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,59 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 10,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,58 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 392 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 102,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 102,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,82 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 15,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 393 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 323,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 331,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 90,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 394 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 921,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 60,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,61 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 944,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,22 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 258,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 395 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 37,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,94 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 39,71 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,76 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,38 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-2 (6 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc) |  |  |  |
| 396 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 397 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 398 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 399 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 100,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 400 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-14 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc) |  |  |  |
| 401 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,98 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,68 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 402 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 44,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 44,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,76 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 6,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,28 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 403 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 156,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 160,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,57 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 404 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 258,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 264,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,58 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 72,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 405 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,34 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,72 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana monolita CM-16 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc) |  |  |  |
| 406 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 407 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,78 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 408 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 20,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 8,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 409 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 94,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 96,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 410 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 111,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 114,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 411 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-5 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc) |  |  |  |
| 412 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 5,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,56 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 413 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 29,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 414 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 108,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 43,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 415 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 229,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 235,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 416 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 624,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 41,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 639,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 174,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 417 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1 buc) |  |  |  |
| 418 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 419 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 420 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 421 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,57 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 147,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 422 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 350,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 359,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-14 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc) |  |  |  |
| 423 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 424 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 425 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 426 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 289,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 296,74 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 81,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 427 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 682,85 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 45,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,41 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 699,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 191,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 428 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-15 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc) |  |  |  |
| 429 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 430 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,39 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 431 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 3,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 432 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 433 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 46,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-22 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.11. Rama monolita RM-10 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc) |  |  |  |
| 434 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 435 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,52 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,84 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 436 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 17,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 6,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 437 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 37,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,37 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 438 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 93,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,47 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 95,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 439 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,01 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,04 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,38 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc) |  |  |  |
| 440 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 441 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,97 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,46 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,46 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,67 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 442 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 443 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 103,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 105,98 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 444 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 254,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,27 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 260,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-16 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.11.3. Grinda monolita Gr-17 (1 buc) |  |  |  |
| 445 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 446 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,97 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,46 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,46 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,67 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 447 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 448 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 231,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,93 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 237,70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,93 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 449 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 498,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 510,65 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 139,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 450 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-17 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1 buc) |  |  |  |
| 451 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 452 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 11,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,78 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,06 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,45 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,45 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,34 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,34 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 453 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 36,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 14,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 454 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 75,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 455 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 190,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 194,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 53,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 456 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-18 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-10 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.12. Rama monolita RM-11 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) |  |  |  |
| 457 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 9,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 9,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,45 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 458 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 56,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,94 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,33 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,77 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 459 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 180,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 72,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 460 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 463,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 44,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 475,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,64 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 129,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 461 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 996,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 65,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,98 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 021,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 278,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 462 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,03 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) |  |  |
|  |  | 4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc) |  |  |  |
| 463 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 10,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 52,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,86 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 11,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,67 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,48 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 464 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,95 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 8,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 465 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 207,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 62,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,05 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 82,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 466 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 420,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 430,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 117,71 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 467 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 158,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 76,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,79 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 187,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 324,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 468 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,74 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,38 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc) |  |  |
|  |  | 4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc) |  |  |  |
| 469 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 10,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 50,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,68 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 10,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,61 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 470 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 62,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,36 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 53,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,31 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,72 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,72 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,87 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,87 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 8,11 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,49 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 471 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 234,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 70,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 93,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 472 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 397,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,59 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 407,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 111,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 473 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 118,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 73,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,59 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 146,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 313,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 474 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 22,34 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,69 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 23,47 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,45 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,23 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-11 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.13. Rama monolita RM-12 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) |  |  |  |
| 475 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 9,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 9,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,45 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 476 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 56,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,94 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,33 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,77 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 477 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 180,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 72,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 478 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 463,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 44,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 475,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,64 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 129,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 479 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 996,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 65,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,98 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 021,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 278,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 480 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,03 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) |  |  |
|  |  | 4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc) |  |  |  |
| 481 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 18,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 91,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,46 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 19,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,90 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 482 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 113,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 96,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,57 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,39 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 14,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 483 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 360,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 108,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 144,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 484 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 732,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 69,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,93 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 750,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 205,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 485 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 046,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 135,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,23 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 097,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 573,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 486 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 50,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 10,70 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 53,53 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,03 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,51 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-12 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.14. Rama monolita RM-13 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc) |  |  |  |
| 487 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,35 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,46 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 488 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 489 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 51,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,65 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 20,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 490 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 109,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 112,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 30,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 491 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 280,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 287,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,81 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 492 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 14,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 15,13 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,29 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-1 (3 buc) |  |  |
|  |  | 4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1 buc) |  |  |  |
| 493 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 494 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,52 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,84 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 495 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 17,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 6,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 496 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 37,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,37 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 497 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 57,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 59,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,58 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-23 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.15. Rama monolita RM-14 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |  |
| 498 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 499 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 500 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 34,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 13,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 501 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 75,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 502 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 187,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 191,67 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 503 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-14 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.16. Rama monolita RM-15 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1 buc) |  |  |  |
| 504 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 505 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,97 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,46 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,46 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,67 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 506 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 507 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 231,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,93 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 237,70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,93 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 508 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 498,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 510,65 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 139,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 509 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-17 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.16.2. Grinda monolita Gr-21 (2 buc) |  |  |  |
| 510 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 9,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 9,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,45 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 511 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 56,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,46 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,33 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,77 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 512 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 180,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 72,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 513 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 366,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,46 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 375,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 102,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 514 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 023,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 67,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 048,98 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 286,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 515 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 25,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,35 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 26,76 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,51 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-21 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1 buc) |  |  |  |
| 516 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 5,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,34 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,80 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 517 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 31,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,68 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,52 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,16 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,36 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,36 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,94 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,94 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,06 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 518 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 117,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 35,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,55 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 46,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 519 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 198,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 203,77 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 55,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 520 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 559,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 36,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,80 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 573,28 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 156,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 521 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 11,17 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,35 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 11,73 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,23 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,11 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,89 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-20 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-15 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.17. Rama monolita RM-16 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2 buc) |  |  |  |
| 522 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 9,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 9,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,45 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 523 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,68 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,68 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,28 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 524 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 180,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 72,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 525 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 507,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 48,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 520,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 142,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 526 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 023,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 67,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 048,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 286,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 527 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 25,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,35 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 26,76 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,51 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-24 (2 buc) |  |  |
|  |  | 4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc) |  |  |  |
| 528 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 529 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,84 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,64 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 530 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 531 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 183,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 187,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 532 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 510,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 523,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 142,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 533 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,02 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-25 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-16 (1 buc) |  |  |
|  |  | 4.18. Rama monolita RM-18 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc) |  |  |  |
| 534 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 3,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,59 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 535 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 23,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,69 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,69 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,99 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 536 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 72,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 28,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 537 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 146,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 150,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 538 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 330,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 338,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 92,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda monolita Gr-28 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rama monolita RM-18 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rame monolite |  |  |
|  |  | 5. Planseele |  |  |  |
|  |  | 5.1. Planseul la cota -0.100 |  |  |  |
| 539 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 214,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 038,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 96,39 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 226,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 33,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 128,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 59,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 540 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1 339,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 200,85 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 138,15 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 6,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 401,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 401,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 40,17 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 40,17 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 174,07 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,34 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,34 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 160,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 26,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 541 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 2 678,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 803,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 401,70 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1 071,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 26,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 542 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25 891,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 501,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77,67 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 26 538,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 258,91 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7 249,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota -0.100 |  |  |
|  |  | 5.2. Planseul la cota 2,05 |  |  |  |
| 543 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 544 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,67 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,67 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,93 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,70 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 545 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 45,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 18,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 546 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 446,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,34 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 457,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 125,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 2,05 |  |  |
|  |  | 5.3. Planseul la cota 3,500, 3,260 |  |  |  |
| 547 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 215,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 045,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,02 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 227,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 33,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 129,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 60,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 548 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1 348,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 202,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 145,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 6,74 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 404,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 404,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 40,44 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 40,44 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 175,24 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,35 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,35 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 161,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 26,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 549 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 2 695,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 808,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 404,25 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1 078,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,35 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 26,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 550 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26 201,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 519,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78,61 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 26 856,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 262,02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7 336,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 26,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 3,500, 3,260 |  |  |
|  |  | 5.4. Planseul la cota 7,100 |  |  |  |
| 551 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 186,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 903,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 83,79 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 196,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 28,77 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 111,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 52,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 552 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1 164,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 174,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 989,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 5,82 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 349,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 349,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 34,92 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 34,92 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 151,32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,16 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,16 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 139,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 23,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 553 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 2 328,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 698,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 349,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 931,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 23,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 554 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 21 932,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 272,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,80 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 22 481,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 219,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6 141,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 21,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 7,100 |  |  |
|  |  | 5.5. Planseul la cota 7,400 |  |  |  |
| 555 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 556 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,95 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,91 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 557 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 14,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 5,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 558 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 125,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 128,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 7,400 |  |  |
|  |  | 5.6. Planseul la cota 10,160 |  |  |  |
| 559 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 3,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,59 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 560 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,72 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,72 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,12 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 561 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 48,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 19,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 562 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 448,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,34 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 459,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,48 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 125,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 10,160 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseele |  |  |
|  |  | 6. Parapet |  |  |  |
| 563 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 19,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 92,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,55 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 20,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,94 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 564 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 152,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 129,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,76 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 45,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 45,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,56 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,56 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 19,76 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 18,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 565 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 340,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 349,01 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 95,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 566 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 171,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 77,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,86 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 200,79 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 328,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 567 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 197,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,99 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 199,58 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 59,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Parapet |  |  |
|  |  | 7. Scari interioare |  |  |  |
|  |  | 7.1. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 568 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,79 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,17 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 569 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 5,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,43 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,83 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 570 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 50,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 42,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,25 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 6,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 571 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 12,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 4,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 572 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 573 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 534,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 547,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 149,61 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 574 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 97,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 98,62 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 29,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 7.2. Scara Sc-2 |  |  |  |
| 575 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 2,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,43 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 576 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,30 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,70 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,66 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,66 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,86 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 577 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 36,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 14,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 578 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 352,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 361,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |
|  |  | 7.3. Scara Sc-3 |  |  |  |
| 579 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 5,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,52 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,87 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 580 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 33,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 28,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,16 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,99 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,99 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,29 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 581 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 54,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 21,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 582 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 710,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 41,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,13 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 728,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 198,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-3 |  |  |
|  |  | 7.4. Scara Sc-4 |  |  |  |
| 583 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,77 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 584 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 585 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 28,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 11,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 586 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 596,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,79 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 611,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 166,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari interioare |  |  |
|  |  | 8. Scari exterioare |  |  |  |
|  |  | 8.1. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 587 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,94 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 6,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,60 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,26 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 588 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 16,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 80,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,42 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 17,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,55 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 589 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 108,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 91,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,54 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 32,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 32,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,24 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,24 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 14,04 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 590 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,57 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 591 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,91 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 20,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 592 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 848,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,24 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 856,94 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,48 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 254,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 8.2. Scara Sc-2 |  |  |  |
| 593 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 594 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 3,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 4,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,59 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 595 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 596 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,37 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 597 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,93 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 598 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 166,37 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 168,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |
|  |  | 8.3. Scara Sc-3 |  |  |  |
| 599 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 600 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 3,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 4,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,60 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 601 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 602 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,74 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 603 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,93 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 604 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 164,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,82 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 166,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,64 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-3 |  |  |
|  |  | 8.4. Scara Sc-4 |  |  |  |
| 605 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,34 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,06 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 606 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 607 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 608 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,18 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 609 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 0,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 610 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 35,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 35,43 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,18 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-4 |  |  |
|  |  | 8.5. Scara Sc-5 |  |  |  |
| 611 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 3,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,07 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,31 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,65 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 612 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 10,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 50,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,68 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 10,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,61 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 613 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,95 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 8,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 614 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,81 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 615 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 14,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,85 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 616 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 475,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,38 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 480,66 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 142,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-5 |  |  |
|  |  | 8.6. Scara Sc-6 |  |  |  |
| 617 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,08 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,44 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 618 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 13,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 64,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,94 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 13,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 619 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,30 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,80 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 620 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,57 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 30,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 621 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 534,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 547,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 149,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 622 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 157,37 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,79 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 158,94 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,79 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,57 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 47,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-6 |  |  |
|  |  | 8.7. Scara Sc-7 |  |  |  |
| 623 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,39 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,14 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 624 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 8,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,83 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 8,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 625 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 626 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 19,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 627 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 278,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 285,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,79 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 628 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 89,59 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 90,49 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-7 |  |  |
|  |  | 8.8. Scara Sc-8 |  |  |  |
| 629 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 2,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,67 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,27 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,57 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 630 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 6,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 6,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,94 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 631 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 55,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 46,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,65 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 632 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,53 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 633 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 13,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 634 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 298,62 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,49 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 301,61 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 89,59 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-8 |  |  |
|  |  | 8.9. Scara Sc-9 |  |  |  |
| 635 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 636 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 9,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,19 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 9,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,44 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 637 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 63,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 53,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,89 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,89 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 8,19 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 638 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 19,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 639 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 279,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 286,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 640 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 104,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 105,32 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-9 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |
|  |  | 9. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 9.1. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare |  |  |  |
| 641 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,98 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 642 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 36,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,66 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2,84 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,87 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,45 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,79 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 3,82 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 643 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 644 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 10,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 645 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  | 2661126433152321 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 646 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 647 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 2,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 648 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л7-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat (Jgheab Л7-8) | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 649 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П9д-15) | buc | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2666122800600199 | Element prefabricat (Placa П9д-15) | buc | 8,08 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 650 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 24,70 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 52,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 651 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 62,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,44 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 210,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 42,16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare |  |  |
|  |  | 9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare |  |  |  |
| 652 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 653 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,81 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,83 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,75 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,11 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,07 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 654 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 655 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 656 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 657 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 658 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 659 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2666122800600115 | Element prefabricat (Jgheab Л5д-15) | buc | 7,07 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 660 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2666122800600121 | Element prefabricat (Placa П5д-8) | buc | 7,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 661 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 17,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,69 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 14,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 662 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 20,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,45 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 69,36 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 13,87 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fintini si jgheaburi de apa exterioare |  |  |
|  |  | 9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare |  |  |  |
| 663 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 3,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,75 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 664 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (подон под жираулавитель) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 665 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 86,74 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 87,61 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 666 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,72 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,19 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,32 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,51 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,64 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 667 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 13,03 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 88,08 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 37,79 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 6,84 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 2,11 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,91 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 9,21 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 13,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 668 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 4,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 669 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 24,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 670 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643315211 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 671 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 5,00 |
|  | 2661126433152321 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 672 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 673 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-2 (0,02 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 674 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 5,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 675 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5-15) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 26661228006001151 | Element prefabricat (Jgheab Л5-15) | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 676 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15) | buc | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 11,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2666122800600115 | Element prefabricat (Jgheab Л5д-15) | buc | 6,06 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 677 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15) | buc | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 26661228006001991 | Element prefabricat (Placa П6д-15) | buc | 14,14 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 678 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 148,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 74,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 56,24 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 118,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 679 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 155,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,60 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 527,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 105,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare |  |  |
|  |  | 9.4. Jgheaburi de canalizare interioare |  |  |  |
| 680 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 3,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,02 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 3,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 681 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 0,52 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,31 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 682 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 58,73 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 59,32 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 683 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,72 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,19 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,32 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,51 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,64 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 684 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8) | buc | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2666122800600011 | Element prefabricat (Jgheab Л1-8) | buc | 5,05 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 685 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8) | buc | 23,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 43,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,60 |
|  | 266612280060011 | Element prefabricat (Jgheab Л1д-8) | buc | 23,23 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 11,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 686 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15) | buc | 64,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,20 |
|  | 26661228006001551 | Element prefabricat (Placa П1-15) | buc | 64,64 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 687 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15) | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П7д-15) | buc | 2,02 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 688 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 47,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,86 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 37,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 689 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 56,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,72 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 190,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 38,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Jgheaburi de canalizare interioare |  |  |
|  |  | 9.5. Jgheaburi de canalizare interioare |  |  |  |
| 690 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 4,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,67 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 4,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,02 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 691 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 692 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 50,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 51,23 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 693 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,72 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,19 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,32 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,51 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,64 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 694 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8) | buc | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2666122800600011 | Element prefabricat (Jgheab Л1-8) | buc | 4,04 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 695 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8) | buc | 59,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 112,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,80 |
|  | 266612280060011 | Element prefabricat (Jgheab Л1д-8) | buc | 59,59 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 29,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 696 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15) | buc | 91,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 22,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,55 |
|  | 26661228006001551 | Element prefabricat (Placa П1-15) | buc | 91,91 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 3,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 697 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15) | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П7д-15) | buc | 2,02 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 698 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 24,70 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 52,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 699 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 78,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,36 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 265,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 53,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Jgheaburi de canalizare interioare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |
|  |  | 10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structure portante |  |  |  |
| 700 | CL18A | Confectii metalice (elemente de fixare) | kg | 1 974,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 375,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,75 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 19,75 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 974,80 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 19,75 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,87 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 15,80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 29,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 701 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,97 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 12,69 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 15,37 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 7,68 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,08 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,84 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 702 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 846,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,23 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 854,76 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 253,89 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 703 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 346,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 32,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 354,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 96,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 704 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 424,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 93,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 459,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 398,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structure portante |  |  |
|  |  | 11. Put de admisie a aerului |  |  |  |
| 705 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 0,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,53 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,11 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 706 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,54 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 707 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 3,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,24 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,86 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 708 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 709 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 219,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,66 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 224,78 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 710 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie) | kg | 7,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 711 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie) | kg | 91,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 93,79 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,92 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 712 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (rame monolite) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 713 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 714 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 68,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 70,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 715 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 389,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 399,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,89 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 109,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 716 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (plansee) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 717 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,95 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,91 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 718 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 14,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 5,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 719 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 720 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,57 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 32,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Put de admisie a aerului |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.5. – Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm) | m3 | 406,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 529,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 322,19 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 407,61 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 41,49 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,92 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,20 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 2 005,52 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 178,99 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 16,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm) | m3 | 55,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 206,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 43,56 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 55,11 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 5,61 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 1 907,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,94 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,03 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 271,15 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 24,20 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3 | 298,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 120,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 236,02 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 298,60 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 30,40 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 10 334,64 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 27,42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,07 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,15 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 1 469,14 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 131,12 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 11,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 1,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 236,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46,29 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 8 064,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,03 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 816,96 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 203,14 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 3,68 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 144,00 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 4,45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tip 1 |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 1 169,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,39 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 1 262,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...380 mm. | m3 | 315,74 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 508,34 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 328,37 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 88,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 1 169,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 544,36 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 46,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 15,55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 32,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 1 578,69 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,89 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 594,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,89 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,79 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 473,61 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 169,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 46,78 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 350,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,17 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 1 169,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 526,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 268,96 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 1 412,05 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 1 412,05 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 736,72 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 233,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 70,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 3.2. Tip 2 (acoperis exploatabil) |  |  |  |
| 11 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 163,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,27 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 176,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX ) gros.140 mm | m2 | 163,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,19 |
|  | 2521302602904100140 | Placi vata minerala ROCKWOOL (MONROCK MAX ) gros.140 mm | m2 | 166,97 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 163,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,27 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 176,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...100 mm. | m3 | 10,64 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,13 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 11,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IzF18C k=0,83 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25 mm) | m2 | 163,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,55 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IzF04B k=5 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 5 str. | m2 | 163,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 65,48 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 900,35 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 227,75 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 245,55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,39 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 163,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,55 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 49,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m2) (pavaj 400*400*60 mm,) | m2 | 163,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 106,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,37 |
|  | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 171,88 |
|  | 26641021020131 | Adeziv pentru exterior Class portelonat | kg | 605,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 (acoperis exploatabil) |  |  |
|  |  | 3.3. Copertine |  |  |  |
| 19 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 | 127,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 25,52 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,26 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 127,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,10 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 38,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 127,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 57,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,35 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 154,08 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 154,08 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 80,39 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 25,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertine |  |  |
|  |  | 3.4. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 144,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 43,20 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 155,74 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 29,66 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 207,65 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 29,66 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 14,83 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 29,66 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 483,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 80mm) | m | 61,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,63 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 66,19 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 31,52 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 15,76 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 15,76 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 31,52 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 15,76 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 15,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) |  |  |  |
| 24 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 268,17 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 206,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,45 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 268,17 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 126,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 44,25 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 072,68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 107,27 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 214,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5....F13), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 21,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 21,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,11 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 21,10 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,88 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,21 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 126,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (L-1,2,3, luminatoare), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 2,97 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,97 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,09 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,73 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,82 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,78 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,97 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 152,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 42,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,16 |
|  | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 155,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 620,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm) | m | 152,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 48,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,16 |
|  | 27431235490265400 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm | m | 152,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 608,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi) | m2 | 50,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,53 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 53,02 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,50 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 6,06 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 17,67 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) |  |  |
|  |  | 5. Usi |  |  |  |
| 30 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5, 9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu) | m2 | 26,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 24,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,87 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 26,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 104,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,36 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC oarbe) | m2 | 94,66 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 69,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,57 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 94,66 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 378,64 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 47,33 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 16,57 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 56,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 94,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PVC cu sticla) | m2 | 29,06 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,32 |
|  | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 29,06 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 116,24 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,53 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,09 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 29,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa individuala interioara batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde) | m2 | 48,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 35,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,90 |
|  | 20301129391503 | Usi din profiluri din batanta din PVC cu supalumina (ochiuri rotunde) | m2 | 48,70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 194,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 24,35 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 8,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,22 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 48,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CK21A | Usa individuala interioara laminata CPH/HPL (pentru grupurile sanitare) | m2 | 80,80 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 68,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,08 |
|  | 28121063060501 | Usi din HPL | m2 | 80,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 323,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 40,40 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 14,14 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 48,48 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 80,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare) | m2 | 17,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 77,62 |
|  | 2030112931103 | Usi metalice pline cu protectia contra focului | m2 | 17,64 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 5,29 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,88 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,21 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,12 |
|  | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 9,67 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 12,08 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 1,94 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 1,06 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 1,23 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 42,34 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 3,88 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,65 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 11,64 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice) | m2 | 10,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,03 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,72 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice (p/u incaperi frigorifice) | m2 | 10,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,82 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,11 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,04 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 7,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 6. Pardoseli |  |  |  |
|  |  | 6.1. Cota -3.600 |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tip 1 |  |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm) | m3 | 9,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,30 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 10,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,94 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,97 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 93,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 75,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,39 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 9,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,10 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,39 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 93,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,88 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 101,41 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 93,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 93,90 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 6,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,70 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 96,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 93,90 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 6,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,70 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 96,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 93,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,88 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 101,41 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 93,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) | m2 | 93,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 75,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,39 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 9,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,10 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,39 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 93,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,70 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 4,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 582,18 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,91 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 588,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 174,65 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40 mm) | m2 | 93,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 43,95 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 2 902,07 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,66 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CG56B1 k=10 | Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: | m2 | 93,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,60 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 1 436,67 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,94 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 93,90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 230,06 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 98,60 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 66,39 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 284,52 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 94,84 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 75,87 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,90 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 14,09 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 6,29 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 15,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 84,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,45 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 86,19 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 8,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 6.1.2. Tip 2 |  |  |  |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm) | m3 | 64,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 63,52 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 73,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,42 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 13,47 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 26,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 641,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 513,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,16 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 65,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 21,17 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 64,16 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 641,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,83 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 692,93 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 641,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 641,60 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 44,91 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,08 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 660,98 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 641,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,83 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 692,93 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 641,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 641,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 384,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,16 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 21,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -641,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -128,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -25,66 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -7,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -2,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -3,85 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 641,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 443,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 160,40 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 660,85 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 598,48 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 192,48 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12 832,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 577,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,87 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 577,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 231,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,75 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 60,64 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 212,23 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 638,25 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 60,64 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 173,25 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 28,88 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 6.1.3. Tip 3 |  |  |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm) | m3 | 5,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,58 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,22 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 58,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,82 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 5,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,92 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,82 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 200*200) | kg | 180,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 182,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IzF04B k=4 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str. | m2 | 58,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,62 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 256,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 349,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 69,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 58,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,82 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,75 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -58,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,33 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,35 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 58,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 130,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,55 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 59,95 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 235,71 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 17,46 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 164,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 52,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 52,40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,24 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 5,50 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 19,26 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 330,12 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,50 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 15,72 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | 6.1.4. Tip 4 |  |  |  |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40 mm (100 mm) | m3 | 26,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 30,34 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,64 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,54 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 11,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 263,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 211,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,38 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 27,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,71 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,53 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 26,38 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 263,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,28 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 284,90 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 263,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 263,80 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 18,47 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,19 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 271,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 263,80 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 18,47 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,19 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 271,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 263,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,28 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 284,90 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 263,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10, 200*200 - 1635,56 kg) | m2 | 263,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 205,76 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 54,62 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata | kg | 1 635,56 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1 210,84 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 13,99 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 7,00 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 40,36 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 1,02 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 78,03 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 5,17 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 153,37 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 1,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,53 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 5,33 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 10,82 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 3,17 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,53 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 4,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CG48A1 k=2 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | -263,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -3,88 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | -2,69 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -0,26 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | -0,26 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 237,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 178,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,75 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 242,25 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 23,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota -3.600 |  |  |
|  |  | 6.2. Cota 0.000 |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. Tip 5 |  |  |  |
| 76 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 34,96 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 56,29 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 36,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 874,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 524,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,40 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 28,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 26,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 10,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 874,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 966,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 218,50 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 900,22 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 3 539,70 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 262,20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17 480,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 786,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 39,33 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 787,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 314,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78,70 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 82,64 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 289,22 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 958,10 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 82,64 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 236,10 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 39,35 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 5 |  |  |
|  |  | 6.2.2. Tip 6 |  |  |  |
| 80 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 2,62 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,22 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 2,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 65,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,54 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 2,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 65,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,62 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,39 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 65,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,46 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 143,88 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 196,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 39,24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 65,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,54 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 2,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2 | -65,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -13,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,62 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | -0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,39 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 65,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 147,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,35 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 67,36 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 264,87 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 19,62 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 308,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 58,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,94 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 58,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 23,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,89 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 6,18 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 21,65 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 371,07 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,18 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 17,67 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 6 |  |  |
|  |  | 6.2.3. Tip 7 |  |  |  |
| 88 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 7,12 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,46 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 7,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 178,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 106,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,81 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 5,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,34 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 178,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 35,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,12 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 1,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | IzF04B k=4 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str. | m2 | 178,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 56,99 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 783,64 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 068,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 213,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,21 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 7,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 178,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 106,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,81 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 5,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,34 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2 | -178,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -35,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -7,12 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | -1,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 178,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 400,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,52 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 183,44 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 721,30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 53,43 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 562,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 160,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,01 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 160,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 64,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,03 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 16,83 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 58,91 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 009,89 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 16,83 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 48,09 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,02 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 7 |  |  |
|  |  | 6.2.4. Tip 8 |  |  |  |
| 96 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 0,34 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,55 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 0,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 8,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 8,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CG22D1 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm) | m2 | 8,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,27 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300) | m3 | 0,87 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 8,50 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 2,55 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 8,50 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 8,50 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,85 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CG22D5 k=8 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) | m2 | -8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,68 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300) | m3 | -0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 8 |  |  |
|  |  | 6.2.5. Tip 9 |  |  |  |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 78,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,84 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 2,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,35 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 78,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 176,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,60 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 80,75 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 317,52 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,52 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 568,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 70,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,53 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 70,60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 28,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,06 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 7,41 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 25,95 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 444,78 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 7,41 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 21,18 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,53 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 9 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |
|  |  | 6.3. Cota 3,600 |  |  |  |
|  |  | 6.3.1. Tip 5 |  |  |  |
| 104 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 22,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36,87 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 23,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 572,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 343,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,25 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 18,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 572,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 288,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 143,12 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 589,68 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 318,62 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 171,75 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 11 450,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 515,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 25,76 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 515,25 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 206,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,53 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 54,10 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 189,35 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 246,08 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 54,10 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 154,57 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 25,76 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 5 |  |  |
|  |  | 6.3.2. Tip 6 |  |  |  |
| 108 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 3,97 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,39 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 4,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 99,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,92 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 3,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,98 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 99,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,97 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 99,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15,87 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 218,24 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 297,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 59,52 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,34 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 99,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,92 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 3,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,98 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2 | -99,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -19,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -3,97 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | -1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 99,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 223,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,80 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 102,18 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 401,76 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 29,76 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 984,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 89,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,46 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 89,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 35,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,93 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 9,38 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 32,82 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 562,59 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 9,38 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 26,79 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,46 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 6 |  |  |
|  |  | 6.3.3. Tip 7 |  |  |  |
| 116 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 6,48 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,43 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 6,74 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 162,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 97,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,21 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 5,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,86 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 162,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 32,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 1,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,97 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | IzF04B k=4 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 4 str. | m2 | 162,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 51,87 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 713,24 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 972,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 194,52 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,10 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 7,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 162,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 97,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,21 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 5,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,86 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2 | -162,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -32,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -6,48 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | -1,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,97 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 162,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 364,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,52 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 166,96 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 656,50 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 48,63 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 242,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 145,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,29 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 145,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 58,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,59 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 15,32 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 53,62 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 919,17 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 15,32 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 43,77 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 7,30 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 7 |  |  |
|  |  | 6.3.4. Tip 8 |  |  |  |
| 124 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 0,86 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,38 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 0,89 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 21,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,14 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,64 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 21,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CG22D1 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm) | m2 | 21,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 33,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,21 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300) | m3 | 2,19 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 21,40 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 6,42 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 21,40 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 21,40 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,14 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CG22D5 k=8 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) | m2 | -21,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,71 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300) | m3 | -1,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 8 |  |  |
|  |  | 6.3.5. Tip 9 |  |  |  |
| 129 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,12 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 1,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,54 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) | m2 | 51,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 115,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,80 |
|  | 2661112800700221 | Placi de gresie portelonata 10 mm | m2 | 52,74 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 207,36 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,36 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 024,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 46,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,30 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 46,10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,61 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 4,84 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 16,94 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 290,43 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,84 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 13,83 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,31 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 9 |  |  |
|  |  | 6.3.6. Tip 10 |  |  |  |
| 132 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton (Y=300kg/m3) - 40 mm | m3 | 2,09 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,36 |
|  | 28731220054002 | polistireolbeton (Y=300kg/m3) | m3 | 2,17 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CG22A | Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm) | m2 | 52,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,23 |
|  | 26631021000050 | Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) | m3 | 5,36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,23 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CG22A5 k=7,5 | Pardoseli din beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -52,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -3,92 |
|  | 26631021000050 | Beton usor M50 (1300-1400 kg/m3) | m3 | -4,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 10 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota 3,600 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  | 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |
|  |  | 7.1. Cota -3.600 |  |  |  |
|  |  | 7.1.1. Tip 1 |  |  |  |
| 135 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600) | m2 | 424,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,66 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 870,02 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 445,62 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 697,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 7.1.2. Tip 2 |  |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 523,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,70 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 78,49 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 523,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 800,65 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 736,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 41,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 523,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 235,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,33 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 552,03 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 523,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,70 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 78,49 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 523,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 287,81 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 209,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 31,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 261,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 7.1.3. Tip 3 |  |  |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 190,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 85,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,03 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 200,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 190,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,71 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 28,55 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 190,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 104,67 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 76,12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11,42 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 95,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota -3.600 |  |  |
|  |  | 7.2. Cota 0,000 |  |  |  |
|  |  | 7.2.1. Tip 1 |  |  |  |
| 144 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600) | m2 | 636,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,52 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 305,44 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 668,64 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 2 547,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 7.2.2. Tip 2 |  |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 480,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,42 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 72,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 24,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 480,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 735,47 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 432,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 480,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 216,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,07 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 507,09 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 480,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,42 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 72,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 24,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 480,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 264,38 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 192,28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 28,84 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 240,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 24,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 7.2.3. Tip 3 |  |  |  |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,26 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 1,27 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,68 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,51 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota 0,000 |  |  |
|  |  | 7.3. Cota 3,600 |  |  |  |
|  |  | 7.3.1. Tip 1 |  |  |  |
| 153 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600) | m2 | 405,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,78 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 830,66 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 425,46 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 620,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 7.3.2. Tip 2 |  |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 479,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,38 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 71,92 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 23,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 479,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 733,63 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 423,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,88 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 479,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 215,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,95 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 505,82 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 479,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,38 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 71,92 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 23,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 479,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 263,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 191,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 28,77 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 239,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 23,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 7.3.3. Tip 3 |  |  |  |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,18 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 86,29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 81,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,45 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 12,27 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 81,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44,99 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 32,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,91 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota 3,600 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |
|  |  | 8.1. Cota -3.600 |  |  |  |
|  |  | 8.1.1. Tip 1 |  |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 613,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48,42 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 242,09 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 80,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 613,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 613,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 322,79 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 33,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,49 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 613,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 322,79 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 775,35 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 242,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 613,95 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 726,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 161,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 702,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 613,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48,42 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 242,09 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 80,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 613,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 887,67 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 645,58 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 96,84 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 806,98 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 80,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 8.1.2. Tip 2 |  |  |  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 257,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,74 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 38,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 257,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 257,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,59 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 5,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 257,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,74 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 38,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 257,95 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 461,73 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 265,74 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 651,32 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 143,29 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5 210,59 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,32 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 8.1.3. Tip 3 |  |  |  |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 275,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,27 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 41,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | IzF12A | Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat -100 mm (Y=35kg/m#л =0.032 W/mK) | m2 | 275,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 63,37 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 278,25 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 90,92 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 454,57 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,15 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 303,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,28 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 275,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 55,10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 303,05 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 41,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 275,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 493,14 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 283,82 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 695,64 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 153,04 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5 565,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,48 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | 8.1.4. Tip 4 |  |  |  |
| 176 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 346,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 346,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,34 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 7,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 346,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 190,69 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 138,68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 173,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota -3.600 |  |  |
|  |  | 8.2. Cota 0,000 |  |  |  |
|  |  | 8.2.1. Tip 1 |  |  |  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 999,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,98 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 149,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 49,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 999,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 999,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 199,86 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 20,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 999,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 199,86 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 099,23 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 149,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 999,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 449,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,93 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 054,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 999,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,98 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 149,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 49,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 999,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 549,62 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 399,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 59,96 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 499,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 49,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 8.2.2. Tip 2 |  |  |  |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 436,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,10 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 65,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 436,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 436,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,34 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 9,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 436,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,10 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 65,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 436,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 781,69 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 449,89 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 102,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 242,59 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 821,34 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,93 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 8.2.3. Tip 4 |  |  |  |
| 188 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 49,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,88 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 1,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,17 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 19,76 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,96 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota 0,000 |  |  |
|  |  | 8.3. Cota 3,600 |  |  |  |
|  |  | 8.3.1. Tip 1 |  |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 177,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,33 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 176,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 58,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 177,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 177,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 235,54 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 24,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,66 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 177,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 235,54 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 295,47 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 176,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 177,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 529,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 117,77 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 242,36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 177,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,33 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 176,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 58,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 177,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 647,74 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 471,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 70,66 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 588,85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 58,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 8.3.2. Tip 2 |  |  |  |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 316,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,48 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 47,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 316,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 316,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,22 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 6,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 316,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,48 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 47,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 316,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 565,82 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 325,65 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 798,15 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 175,59 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 385,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,84 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 8.3.3. Tip 4 |  |  |  |
| 200 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 122,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,46 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 2,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,79 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 122,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 67,27 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 48,92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,34 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 61,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cota 3,600 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | 9. Finisarea exterioara |  |  |  |
|  |  | 9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |  |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 513,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,40 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 77,02 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 25,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | IzF04G | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv | m2 | 513,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 51,35 |
|  | 26821326016262 | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 564,85 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 821,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 164,32 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,26 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 564,85 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 10,27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,87 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 6,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 513,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 82,16 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 518,63 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 2 054,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 4 108,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 513,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 205,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 129,70 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 154,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 513,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,27 |
|  | 268213260162602 | Membrana cranponata | m2 | 554,58 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |
|  |  | 9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |  |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 132,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,98 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 19,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 132,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,22 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 133,93 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 530,40 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 060,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 132,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 53,04 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 291,72 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 39,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,98 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 132,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 384,54 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 136,60 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 589,27 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 57,59 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,35 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,46 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 9,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |
|  |  | 9.3. Pereti |  |  |  |
| 212 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 901,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 511,48 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice material compozit ETALBOND | m2 | 991,43 |
|  | 2521302602900100 | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 928,34 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 991,43 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 6 759,75 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 18,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 206,40 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 36,05 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 247,86 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 3,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 67,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 112,69 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice material compozit ETALBOND | m2 | 73,92 |
|  | 2521302602900100 | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 69,22 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 73,92 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 504,00 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,39 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,69 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 18,48 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 360,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 020,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,41 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,41 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,16 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,08 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 6 120,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 10. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 10.1. Приямок входной Пр-1 |  |  |  |
| 215 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 27,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,74 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,82 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -27,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -5,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,10 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 27,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 61,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,85 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 28,22 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 110,97 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,22 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 548,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 24,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,23 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок входной Пр-1 |  |  |
|  |  | 10.2. Приямок Пр-2 |  |  |  |
| 218 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm) | m2 | 7,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,76 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -7,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,53 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | -0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок Пр-2 |  |  |
|  |  | 10.3. Приямок Пр-3 |  |  |  |
| 220 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm) | m2 | 11,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,14 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -11,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,80 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | -0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок Пр-3 |  |  |
|  |  | 10.4. Приямок эвакуационный Пр-4 |  |  |  |
| 222 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm) | m2 | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,42 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | -0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок эвакуационный Пр-4 |  |  |
|  |  | 10.5. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 224 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 51,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,11 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,53 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -51,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -10,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,04 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,31 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 51,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 114,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,78 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 52,63 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 206,95 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,33 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 022,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 45,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,30 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 10.6. Scara Sc-2 |  |  |  |
| 227 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 6,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -6,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -1,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,26 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 6,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 6,59 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 25,92 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,92 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 128,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 5,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |
|  |  | 10.7. Scara Sc-4 |  |  |  |
| 230 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,17 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 4,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,22 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,33 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,01 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,26 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 84,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-4 |  |  |
|  |  | 10.8. Scara Sc-5 |  |  |  |
| 233 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 44,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 234 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -44,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -8,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,76 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 44,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 45,32 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 178,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 880,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 39,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-5 |  |  |
|  |  | 10.9. Scara Sc-6 |  |  |  |
| 236 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 6,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,88 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 6,70 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 26,32 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,95 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 130,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 5,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-6 |  |  |
|  |  | 10.10. Rampa de acces R-1 |  |  |  |
| 237 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm) | m2 | 21,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,14 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 2,19 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,14 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -21,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,50 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | -1,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rampa de acces R-1 |  |  |
|  |  | 10.11. Rampa de acces R-2 |  |  |  |
| 239 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm) | m2 | 22,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 2,31 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,25 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 240 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,57 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | -1,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rampa de acces R-2 |  |  |
|  |  | 10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная) |  |  |  |
| 241 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,76 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 400,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,01 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 321,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 79,80 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 | 14,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,80 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 14,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,56 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 14,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,22 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 16,91 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 16,91 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 8,82 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 245 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (exclusiv grilele de ventilatie) | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 246 |  | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 700*1700 | buc | 2,00 |
|  | 4546546545454302 | Grila de ventilare 700*1700 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 247 |  | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2000*1700 | buc | 1,00 |
|  | 45465465454543 | Grila de ventilare 2000*1700 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 |  | Grila de ventilare pu sistemele ventilare 2500*1700 | buc | 1,00 |
|  | 45465465454544 | Grila de ventilare 2500*1700 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная) |  |  |
|  |  | 10.13. Balustrade exterioare (B1...B11) |  |  |  |
| 249 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 926,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 176,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,27 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,27 |
|  | 28112363098002 | Confectii metalice diverse (balustrade) | kg | 926,90 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,63 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,42 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 9,27 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,54 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 18,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 250 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,93 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,99 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,25 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,63 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,51 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,81 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrade exterioare (B1...B11) |  |  |
|  |  | 10.14. Ingraditura scarii interioare IM |  |  |  |
| 251 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 222,29 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 42,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,22 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,22 |
|  | 28112363098002 | Confectii metalice diverse (balustrade) | kg | 222,29 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,11 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,78 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,45 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 252 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,22 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,42 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,72 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,86 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,12 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,43 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 46,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 53,82 |
|  | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 47,74 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,40 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 280,80 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ingraditura scarii interioare IM |  |  |
|  |  | 10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2) |  |  |  |
| 254 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 178,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 25,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,79 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,79 |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (scara acoperis) | kg | 178,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,43 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,79 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,57 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,16 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,40 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,70 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,10 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis (SM1, SM2) |  |  |
|  |  | 10.16. Pereul (S=61,9 m2) |  |  |  |
| 256 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,62 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) | m3 | 12,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,26 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 14,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,24 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 258 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula 200mkm | m2 | 61,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,24 |
|  | 2682132601626021 | Pelicula 200mkm | m2 | 66,85 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 192,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 193,92 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,92 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 57,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) | m3 | 6,19 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,48 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 6,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,71 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereul (S=61,9 m2) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.5.a- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 31,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 64,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 5,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,32 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 19,61 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 19,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 19,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,88 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 2,21 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 48,07 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 40,19 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 47,67 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 48,86 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 25,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,40 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 10,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 82,91 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 97,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 2,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 366,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 20,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc) |  |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,62 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 71,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 72,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 4,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 13,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 13,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 50,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 52,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,25 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 788,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 807,70 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 118,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |
|  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc) |  |  |  |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 2,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,51 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,58 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 7,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,04 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 7,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,77 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 36,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,43 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 38,01 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,86 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,86 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,09 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,81 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 531,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 544,48 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (8 buc) |  |  |
|  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc) |  |  |  |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 6,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 92,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 94,91 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,89 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc) |  |  |  |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 2,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,43 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9,97 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,28 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,76 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 151,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 154,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |
| 31 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,14 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 73,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 74,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,95 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc) |  |  |  |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,69 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 74,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 76,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc) |  |  |  |
| 40 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,23 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 0,78 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,47 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 78,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 80,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc) |  |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,75 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 76,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 78,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,47 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc) |  |  |  |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,17 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 0,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 59,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 60,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-10 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc) |  |  |  |
| 53 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,65 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 88,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 90,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc) |  |  |  |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,46 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,56 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,62 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,94 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 133,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 136,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,98 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-12 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml) |  |  |  |
| 62 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 7,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,60 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 7,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,77 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 21,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,50 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 21,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 106,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,93 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 111,51 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,53 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 31,86 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 31,86 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,19 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,31 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,37 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 495,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,49 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 507,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 74,34 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 117,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 60,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,35 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 145,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 167,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml) |  |  |
|  |  | 2.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml) |  |  |  |
| 67 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,63 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 1,51 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,91 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,51 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,61 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,03 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,03 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,51 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,81 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 32,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 33,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 79,51 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 81,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,93 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml) |  |  |
|  |  | 2.15. Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml) |  |  |  |
| 72 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,26 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,82 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 2,84 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,70 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,43 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9,97 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,28 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,76 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 70,78 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 72,55 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 149,63 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 153,37 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml) |  |  |
|  |  | 2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml) |  |  |  |
| 77 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 26,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 106,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,66 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 27,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,69 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,98 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 215,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 161,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 64,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 64,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 10,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 21,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,32 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 25,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 95,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 97,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,95 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 216,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 72,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,65 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 246,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 364,97 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Perete monolit Pm-1 (111 ml) |  |  |
|  |  | 2.17. Perete monolit Pm-2 (13,4 ml) |  |  |  |
| 81 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 2,01 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,21 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,24 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,15 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,86 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,86 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,49 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,81 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,41 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,62 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,94 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 105,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 108,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 69,39 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 71,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Perete monolit Pm-2 (13,4 ml) |  |  |
|  |  | 2.18. Perete monolit Pm-3 |  |  |  |
| 86 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 6,02 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,61 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,61 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 50,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 37,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,25 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,25 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 61,35 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 62,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,61 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 317,25 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 325,18 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 95,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Perete monolit Pm-3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Cadre monolite |  |  |  |
|  |  | 3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc) |  |  |  |
| 90 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,84 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 41,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 45,10 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,23 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,03 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 60,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 24,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76,07 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 77,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 406,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,03 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 416,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 113,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 20,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 12,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 22,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc) |  |  |  |
| 96 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,16 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,74 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 48,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 52,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,84 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,24 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 14,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 14,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,44 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 65,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 19,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 26,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 84,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 462,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 473,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 129,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2) | kg | 122,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 25,62 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 128,15 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,46 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,23 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 9,76 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 20,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 12,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 22,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc) |  |  |  |
| 103 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 16,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 78,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,29 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 17,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,50 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 162,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 178,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 12,96 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,81 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 48,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 48,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,05 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 24,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,24 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 19,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 205,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 61,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 82,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 287,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 294,79 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,88 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 80,53 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 484,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 98,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,42 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 521,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 415,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2) | kg | 488,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 102,48 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 512,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 9,86 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 4,93 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 39,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 80,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 44,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 48,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 88,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-3 (4 buc) |  |  |
|  |  | 3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc) |  |  |  |
| 110 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,82 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,43 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 41,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 45,10 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,23 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,03 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 60,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 24,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 71,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 73,70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 371,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 380,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 103,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2) | kg | 122,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 25,62 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 128,15 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,46 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,23 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 9,76 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 20,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 12,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 22,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc) |  |  |  |
| 117 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,67 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,29 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,07 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,95 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 45,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 130,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 133,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,47 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 280,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 287,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,43 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2) | kg | 25,98 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,46 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 27,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,52 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 28,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 16,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 30,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-5 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc) |  |  |  |
| 124 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,67 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,29 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,07 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,95 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 45,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,27 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 381,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,91 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 391,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 106,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 25,98 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,46 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 27,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,52 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 28,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 16,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 30,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-6 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc) |  |  |  |
| 131 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,67 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,29 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,07 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,95 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 45,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 129,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 132,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 278,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,39 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 285,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,97 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 25,98 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,46 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 27,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,52 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 28,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 16,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 30,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-7 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc) |  |  |  |
| 138 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 4,33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,67 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,29 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,07 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,95 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 45,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 129,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 132,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 280,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 287,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 26,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,46 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 27,31 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,53 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 28,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 16,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 30,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc) |  |  |  |
| 145 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,90 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,72 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,27 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,23 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,35 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 22,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,30 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 8,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,92 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 28,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 52,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 25,98 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,46 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 27,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,52 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 4,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |
|  |  | 4. Desfasurate pe axe |  |  |  |
| 152 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 596,19 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 683,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 35,96 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 596,19 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 35,96 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 17,98 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 28,77 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 53,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 23,18 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 28,08 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 14,04 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,98 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 7,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 97,10 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 140,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,42 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 13,11 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,95 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 14,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 48,55 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 184,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Desfasurate pe axe |  |  |
|  |  | 5. Grinzi pentru tavanul suspendat |  |  |  |
| 155 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 232,62 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 614,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,33 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,33 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 232,62 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,33 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 25,86 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 48,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,23 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 20,80 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 25,19 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 12,60 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,78 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 87,28 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 126,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,46 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 11,78 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,45 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 13,09 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,64 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 165,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi pentru tavanul suspendat |  |  |
|  |  | 6. Grinzi pentru acoperis |  |  |  |
| 158 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) | t | 10,81 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 378,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,05 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 11 026,20 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 4,86 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 70,27 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 70,27 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 70,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,08 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 21,62 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,86 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 460,55 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 87,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,61 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,61 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 460,55 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,61 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,68 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 11,27 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 72,58 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 87,91 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 43,95 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 6,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 21,98 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 304,30 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 441,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,86 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 41,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 15,52 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 45,65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 152,15 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 578,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi pentru acoperis |  |  |
|  |  | 7. Навес (Axa 7 -A-B) |  |  |  |
| 162 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (150 mm) | m3 | 4,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,01 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,41 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,85 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 2,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,76 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,68 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 7,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 7,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 8,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 239,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 245,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1--4) | t | 0,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 17,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 510,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,23 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,25 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,25 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,25 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,23 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,22 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,90 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,95 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,28 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,97 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi ) | t | 0,60 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 612,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,27 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,90 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,90 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 17,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,18 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 17,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,09 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,14 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,61 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,93 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 4,76 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,38 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,34 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,19 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 97,10 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 43,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,94 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 4,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,51 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,46 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,85 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 56,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Навес (Axa 7 -A-B) |  |  |
|  |  | 8. Scari |  |  |  |
|  |  | 8.1. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 173 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 2,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,22 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 41,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 42,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 137,97 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 141,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 38,63 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 8.2. Scara Sc-2 |  |  |  |
| 178 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 6,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,83 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,97 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 42,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,16 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 110,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 30,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 285,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 292,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |
|  |  | 8.3. Scara Sc-3 |  |  |  |
| 183 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) | m3 | 5,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,48 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,85 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 36,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 100,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 103,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 344,78 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 353,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 96,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari |  |  |
|  |  | 9. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 9.1. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |
| 188 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,87 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,96 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,12 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,11 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,20 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,10 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,07 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 104,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,04 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 104,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,04 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,83 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,64 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,78 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,39 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,06 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 9.2. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |
| 200 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,87 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,45 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,62 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,36 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,11 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,07 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,14 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,70 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 202 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 67,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,68 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 67,80 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,68 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,54 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,45 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,55 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,27 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 9.3. Camin de control CC2 (2 buc) |  |  |  |
| 212 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,56 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,49 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,65 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,20 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,12 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,25 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,26 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 2,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 117,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 22,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,17 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,17 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 117,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,17 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,58 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,94 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 220 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,12 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,77 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,94 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,47 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,07 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,23 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,08 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 12,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 16,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,92 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 54,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 10,88 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 36,16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC2 (2 buc) |  |  |
|  |  | 9.4. Приямок 1 |  |  |  |
| 223 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,14 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 9,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 211,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 213,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 63,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3 | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,42 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 233 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 11,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,32 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 37,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,48 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 24,86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок 1 |  |  |
|  |  | 9.5. Приямок 2 |  |  |  |
| 234 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,14 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 237 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 9,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 239 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 211,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 213,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 63,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 240 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3 | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 241 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,42 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 11,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,32 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 37,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,48 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 24,86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок 2 |  |  |
|  |  | 9.6. Приямок 3 |  |  |  |
| 245 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 246 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 247 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 249 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 6,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 250 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 211,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 213,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 63,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 251 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3 | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 252 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7,79 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 254 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,66 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 30,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,12 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 20,34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок 3 |  |  |
|  |  | 9.7. Приямок 4 |  |  |  |
| 256 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 258 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 6,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 261 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 211,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 213,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 63,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 262 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3 | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 263 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 264 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7,79 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 265 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,66 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 266 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 30,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,12 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 20,34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямок 4 |  |  |
|  |  | 9.8. Canale |  |  |  |
| 267 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8) | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 266612280060018 | Element prefabricat (Jgheab Л4-8) | buc | 2,02 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 268 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4д-8) | buc | 28,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 53,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
|  | 2666122800600181 | Element prefabricat (Jgheab Л4д-8) | buc | 28,28 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 14,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 269 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15) | buc | 44,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 26,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,60 |
|  | 266612280060017 | Element prefabricat Placa П6д-15 | buc | 44,44 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 4,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 270 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8) | buc | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 266612280060016 | Element prefabricat Placa П5Д-8 | buc | 20,20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 271 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 39,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 39,39 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 272 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 13,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 13,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 273 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 65,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,95 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,62 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 274 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 67,75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 275 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1, С-2) | kg | 1 301,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 52,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,51 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 314,62 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 390,48 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 276 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris | m3 | 2,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,12 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 2,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 277 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 9,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 5,49 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.5.a – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti, pereti despartitori |  |  |  |
| 1 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Sandwich cu miez din vata minerala) | m2 | 484,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 606,12 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 58,19 |
|  | 2811236304903150 | Panouri "Sandwich" -150 mm | m2 | 509,44 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 1 598,23 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 1 498,34 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 1 498,34 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 87,40 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 48,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwich cu miez din vata minerala) | m2 | 691,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 864,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 82,99 |
|  | 2811236304903100 | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) | m2 | 726,59 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 2 279,51 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 2 137,04 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 2 137,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 124,66 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 69,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwich cu miez din vata minerala) | m2 | 52,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 65,62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,30 |
|  | 281123630490360 | Panouri "Sandwich" -60 mm | m2 | 55,16 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 173,04 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 162,22 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 162,22 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,46 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti, pereti despartitori |  |  |
|  |  | 2. Tavanul |  |  |  |
| 4 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice. | m2 | 404,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 485,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 121,47 |
|  | 28112363049031001 | Panouri "Sandwich" -100 mm (tavan) | m2 | 421,26 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 1 065,53 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 1 238,99 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 1 238,99 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 74,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tavanul |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |
| 5 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice. | m2 | 581,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 697,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 174,30 |
|  | 2811236304903120 | Panouri "Sandwich" -120 mm | m2 | 604,47 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 1 528,96 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 1 777,86 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 1 777,86 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 107,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 29,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 45,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,65 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 49,21 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 9,37 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 65,61 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 9,37 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 4,69 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 9,37 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 468,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 80mm) | m | 82,65 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,93 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 88,52 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 42,15 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 21,08 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 21,08 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 42,15 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 21,08 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 21,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | 5. Puturi de ventilare (PV-1...PV-6) |  |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 332,87 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 63,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,33 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,33 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 332,87 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,33 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,66 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,29 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,18 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,64 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 37,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 47,38 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,55 |
|  | 281123630490350 | Panouri "Sandwich" 50 mm | m2 | 39,82 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 124,92 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 117,11 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 117,11 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,83 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sort din tabla plana gros.0,7 mm) | m2 | 18,24 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,82 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 22,02 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 95,76 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 95,76 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 6,22 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 1,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Puturi de ventilare (PV-1...PV-6) |  |  |
|  |  | 6. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) |  |  |  |
| 12 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1, 1300х2100) | m2 | 8,19 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,82 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 8,19 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,77 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,02 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 49,14 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,91 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-2, 1300х1900) | m2 | 4,94 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 4,94 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,48 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,22 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 29,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-3, 2770*1090) | m2 | 6,04 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 6,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,84 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V, vitraliu cu usa) | m2 | 8,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 8,93 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,09 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,02 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,97 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (L-1,2,3, luminatoare) | m2 | 5,86 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 5,86 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,13 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,45 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 35,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |  |
| 17 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, 2400*2240)) | m2 | 5,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,43 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,03 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,46 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 5,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,46 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,73 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,34 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,70 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, U2' ,U3, U5, U6, U6') | m2 | 23,56 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,88 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 23,56 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 94,24 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,78 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 23,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,4' Bloc de usa p/u incaperi frigorifice) | m2 | 50,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 178,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,58 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,61 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice (p/u incaperi frigorifice) | m2 | 50,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,11 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 7,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70,56 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 35,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 8. Pardoseli |  |  |  |
|  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 30,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,91 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 34,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,02 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,34 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 302,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 241,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,21 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 30,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,97 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,21 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 302,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,04 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 326,27 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 302,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 302,10 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 21,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,11 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 311,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 302,10 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 21,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,11 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 311,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 302,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,04 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 326,27 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 302,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) | m2 | 302,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 241,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,21 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 30,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,97 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,21 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 302,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,11 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 15,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 1 873,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,37 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 891,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 561,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40 mm) | m2 | 302,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 141,38 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 9 336,70 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 27,46 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,14 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 25,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CG56B1 k=10 | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: | m2 | 302,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 69,48 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 4 622,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,02 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 12,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 302,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 740,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 317,21 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 213,58 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 915,36 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 305,12 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 244,10 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 6,10 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 45,32 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 20,24 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 51,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 272,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 277,44 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 27,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |  |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 1,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,40 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 19,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 1,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,63 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,92 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 19,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,38 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 20,74 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 19,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 19,20 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,34 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,96 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 19,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 19,20 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,34 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,96 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 19,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 19,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,38 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 20,74 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 19,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) | m2 | 19,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 1,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,63 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,92 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 0,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 119,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 120,23 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,71 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzF04A | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos | m2 | 19,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,77 |
|  | 23203226000361 | Mastic bituminos | kg | 32,64 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,53 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 21,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19,20 |
|  | 252311671634510 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 20,36 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,58 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 11,64 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,55 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,88 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,47 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 19,39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |  |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 8,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,98 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 9,27 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,81 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,69 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 80,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 64,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,06 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 8,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,66 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,06 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 80,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,61 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 87,05 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 80,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 80,60 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,03 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 83,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 80,60 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,03 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 83,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 80,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,61 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 87,05 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 80,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 80,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 48,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,06 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 2,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,42 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga | m2 | 80,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,22 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,48 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | IzF04A | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos | m2 | 80,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,22 |
|  | 23203226000361 | Mastic bituminos | kg | 137,02 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,40 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,05 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 91,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 80,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 48,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,06 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | 2,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,42 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2 | -80,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -16,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -3,22 |
|  | 2664102102010200 | Mortar ciment M200 | m3 | -0,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,48 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 80,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 181,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,15 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 83,02 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 326,43 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 24,18 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 612,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 72,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,63 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 72,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 29,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,25 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 7,61 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 26,64 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 456,75 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 7,61 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 21,75 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | 8.4. Tip 4 |  |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 17,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,28 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 20,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,75 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,66 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 174,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 139,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,45 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 17,89 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,76 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,45 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 174,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,49 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 188,46 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 174,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 174,50 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 12,22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,72 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 179,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 174,50 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 12,22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,72 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 179,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 174,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,49 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 188,46 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 174,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -1082 kg) | m2 | 174,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 136,11 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 36,13 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata | kg | 1 082,00 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 800,96 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 9,26 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 4,63 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 26,70 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,68 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 51,62 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 3,42 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 101,45 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 3,52 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 7,15 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 2,09 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,35 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 2,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CG48A1 k=2 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | -174,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -2,57 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | -1,78 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -0,17 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | -0,17 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 157,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 117,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,70 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 160,14 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 15,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  | 9. Finisarea exterioara (soclu) |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 79,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,37 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 11,86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 79,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,66 |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm | m2 | 79,89 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 316,40 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 632,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31,64 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 174,02 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 23,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,37 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 79,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 229,39 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 81,49 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 351,52 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 34,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,00 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,87 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisarea exterioara (soclu) |  |  |
|  |  | 10. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 10.1. Rampa de acces R-1 |  |  |  |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,62 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,27 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,56 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 44,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,41 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 4,52 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,46 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,41 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 274,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 276,74 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,74 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 82,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,41 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 44,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 105,58 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 44,76 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 189,63 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,82 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,88 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,18 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,51 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 251,32 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 54,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,86 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,86 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 286,17 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,43 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,29 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,86 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,72 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,87 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,26 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,13 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,16 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,57 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rampa de acces R-1 |  |  |
|  |  | 10.2. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,40 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,46 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,08 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 0,41 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,13 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 24,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 25,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,16 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 4,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 4,12 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 16,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 56,23 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,56 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 56,23 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,28 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,45 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,56 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,12 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,06 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,39 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,23 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 10.3. Scara Sc-2 |  |  |  |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,25 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,27 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,23 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,17 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,19 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 1,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,39 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,19 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 73,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 74,54 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,74 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 11,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,19 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -11,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,48 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 11,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 31,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,45 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 12,26 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 48,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,57 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 238,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 10,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,54 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 63,78 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,64 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 63,78 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,51 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,45 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,55 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,27 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |
|  |  | 10.4. Scara Sc-3 |  |  |  |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,11 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,23 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CG22A | Pardoseli din beton C20/25, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,09 |
|  | 266310210000350 | Beton M350 | m3 | 1,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,36 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,09 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10 200*200) | kg | 67,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 68,28 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,34 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 10,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,09 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -10,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,44 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 10,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,16 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 11,23 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 44,14 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,27 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 218,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,49 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 80,58 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,81 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 80,58 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,64 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,81 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,61 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,52 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,62 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,31 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,16 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-3 |  |  |
|  |  | 10.5. Scara de acces pe acoperis |  |  |  |
| 108 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 123,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,23 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,23 |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (scara acoperis) | kg | 123,10 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,62 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,98 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,23 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,46 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,12 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,77 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,94 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,47 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,07 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,23 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis |  |  |
|  |  | 10.6. Coperina deasupra automobilelor |  |  |  |
| 110 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 168,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 184,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,80 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 202,86 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 105,84 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 882,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 882,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 57,33 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 17,64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 30,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,04 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 36,71 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 19,15 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 159,60 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 159,60 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 10,37 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coperina deasupra automobilelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |