## Documentație de atribuire (Caiet de sarcini) la

## anunțul de participare nr. Cah – G -01/2026 din 29.01.2026

Obiectul: Kituri de mentenanță pentru regulatoare de presiune, garnituri.

Numărul: Cah – G -01/2026 din 29.01.2026;

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă/Beneficiar: SRL ”Cahul Gaz”, Republica Moldova, mun. Cahul, str. M. Viteazul nr.49.

Descriere generală, informații: SRL ”Cahul-gaz” își propune să încheie un contract de procurare bunurilor Kituri de reparație a regulatorului de presiune gaze necesare pentru reparația regulatorilor de gaze pe perioada anul 2026, după cum urmează:

| № d/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Aprilie 2026 | Iulie 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kit de reparația SRM |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit de reparația RDG 50 incl. set de acuri. (Preseunea Înnaltă) | buc | 7 | 4 | 3 |
| Kit de reparația PRG |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit de reparația RDG 50 incl. set de acuri. (Preseunea medie) | buc | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Kit de reparația RDNK 400 incl. set de acuri. | buc | 18 | 9 | 9 |
| Kit de reparația PRG cu DKR |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit de reparația RDGD 20 incl. set de acuri. | buc | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Kit de reparația RDGD 20M | buc | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Kit de reparația DKR-70 | buc | 19 | 9 | 10 |
| 4 | Kit de reparația DKR-50 | buc | 37 | 19 | 18 |
| 5 | Kit de reparația DSR-25 | buc | 81 | 40 | 41 |
| 6 | Kit de reparația FRG-25 | buc | 3 | 1 | 2 |
| Kit de reparația PRG cu IKR |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit de reparația DSR-10 | buc | 111 | 55 | 56 |
| 2 | Kit de reparația RDGK-10 | buc | 39 | 19 | 20 |
| 3 | Kit de reparația RTGB-10 | buc | 77 | 38 | 39 |
| 4 | Kit de reparația FE-10 | buc | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Kit de reparația FRG SE 10 | buc | 18 | 9 | 9 |
|  | Total | buc | 439 |  |  |

- Condiții de livrare: livrarea se face conform comenzii prealabile a beneficiarului raza                  mun. Cahul.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor și cerințe tehnice: noi (fără exploatare);

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la Beneficiar.

- Cerințe față de operatorii economici:

  - să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

  - să nu se afle în proces de lichidare;

  - să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

  - să nu-i fie stopată activitatea;

  - sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

  - să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

  - să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

  - Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descris la p. 11 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Avans 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează SRL ”Cahul-gaz” toate prejudiciile cauzate, și achită SRL ”Cahul-gaz” o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                        Chirilenco Iu.

- Ex. Suveică E.