Alimentarea cu apa,  evacuarea si	F orm ular N r.l

WinCmeta

epurarea apelor uzate dim

com.Mindic r-ul Drochia N16/14-

___________ D-AEE____________

(denumirea obiectivului)

Lista  cu cantităţile de lucrări №

Reţele KJI-0,4KB  (ApTCKBaacuHa  1103.I  no m )

(denumirea lucrări)

№	Sim bol norm e si	U n itatea de	V olum

crt.	cod  resurse	D enum ire lucrărilor	m ăsură

1 .	ţmmmmmtS       M lS i	I I l S i f B l i « ! ; « lîllililliiîm  i i i P S i	5

Capitolul 1. Lucrări de construcţie

Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de

1	TsA16Dl	pina la 4 m  adincime,  pentru cabluri electrice de inalta	m3	15,00

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri

latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare Umplutura compactata in şanţuri, pentru cablurile

2	TsD18B	ingropate ale  liniilor electrice de  inalta tensiune, executata	m3	15,00

cu pamint provenit din teren mijlociu

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in

3	TsD04C	săpături orizontale sau inclinate la  1/4,  inclusiv udarea	m3	15,00

fiecărui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime

pamint necoeziv

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundaţii,

4	CA03F	socluri,  ziduri  de  sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu	m3	0,25

centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01,

turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....

5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2

găuri	km	0,02

Capitolul 2. Lucrări de montare

6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un  singur cablu in tranşee	100 m	0,30

7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in tranşee executate fara acoperiri,

masa  1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,30

8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV  in tevi,   pozate, masa  1 m pina la:  1	100 m	0,40

kg

9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in tranşee: cu cărămidă a unui

singur cablu	100 m	0,30

10	Preţul firmei	Cablu AKBBE-4x2,5 mm2	m	70,00

11	404-23	Cărămidă	buc	170,00

12	408-93	Nisip	m3	4,00

Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena

13	08-02-163-1	pentru cablu  cu 3-4  conductori cu izolaţie din hirtie,	buc	8,00

tensiune pina la 1 kV, secţiunea unui conductor, pina la: 35

mm2

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice

14	08-02-412-1	pozate:  primul conductor monofir sau multifir in impletire	100 m	0,10

comuna, secţiune sumara pina la 2,5 mm2

15	590-1001	Conductor IIB3-L5	m	10,00

16	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor

de ram ificaţie, cu 2-4  fire, secţiunea firului pina la 16 mm2	100 m	11,40

17	590-1007	Conductor  BIIB-lx6	m	760,00

18	590-1008	Conductor  BL IB -lxl,5	m

19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Uiy

"Ascont-Plus" SRL	buc

20	11-06-001-02	Statia СУ	buc

21	11-  02-   002-01	Датчик сухого хода	buc

22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,

KMITh 2/7	buc

23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe

perete DPX250/160	buc

24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe

perete  sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc

25	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc

26	Preţul firmei	Şina 8/1	buc

27	11-  02-   002-01	Датчик уровня	buc

28	08-02-407-2	Ţeava din otel pe construcţii instalate pe pereţi, fixare cu

scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m

29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala,  din otel rotund,  diametru 20 mm	10 buc

30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de

construcţii, din otel rotund,  diametru 20 mm	100 m •

31	08-01-087-3	Construcţii metalice

Capitolul 3. Utilaj

32	Preţul firmei	Dulap  Iliy "Ascont-Plus" SRL	buc

33	Preţul firmei	Statia управления погружным насосом мощ.6.0 кВт	buc

34	Preţul firmei	Automat DPX(250/160)	buc

35	Preţul firmei	Датчик сухого хода	buc

36	Preţul firmei	Avertizoare (уровня)	buc

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.