Anexa nr.1

- Analizator Semiautomat pentru urină.

Analizorul Semiautomat de urina oferă rezultate calitative și semi-cantitative pentru:

- Urobilinogen (UBG),

- Bilirubina (BIL),

- Corpi Cetonici (KET),

- Hematii (Blood - BLD),

- Proteine (PRO),

- Nitriti (NIT),

- Leucocite (LEU),

-Glucoza (GLU),

-Densitate Specifica (SG),

- pH (pH),

-Vitamina C (VC) sau Microalbumina (MALB)

Parametrii tehnici:

- minim 120 specimene de proba/ora;

- Software accesibil pentru utilizatori

- Imprimanta termica încorporată, ce listeaza rezultatele automat

- Utilizatorii pot seta singuri limite pentru valorile patologice

- Sursa de lumina rece cu minim 4 lungimi de unda ce asigura acuratețea rezultatelor

- Volum minim 60 de probe.

- Capacitate mare de stocare a datelor.

- Anul producerii 2021-2022.

- Consumabile: Stripuri - nr.10 cutii (100 buc/cutie)

- Suma estimativă 25.000,00 lei fără TVA.