| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSRV Medium Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g |  |  |  |  |
| Supplement novobiocin |  |  |  |  |  | p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml |  |  |  |  |
| Supplement novobiocin 81073 |  |  |  |  |  | p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobicin Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,04 g Apă 10 ml |  |  |  |  |
| Uree sterilă 40% |  |  |  |  |  | 1 fl/100 ml mediu |  |  |  |  |
| Buffered Peptone Water |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of casein 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.5 Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |  |  |  |
| Brilliant Green Agar Medium |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g |  |  |  |  |
| - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Xiloză: 3,75, L-lizină: 5, lactoză: 7,5, zaharoză: 7,5, clorură de sodiu: 5, extract de drojdie: 3, deoxicolat de sodiu: 2,5, tiosulfat de sodiu: 6,8, citrat de amoniu fier: 0,8, fenol roșu: 0,08 Agar:13,5 |  |  |  |  |
| Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Monoclorhidrat de l-lizină 5,0 g Extract de drogdie 3,0 g Glucoză 1,0 g Bromcrezol purpuriu 0,015 g |  |  |  |  |
| Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR) |  |  |  |  |  | Suspensie de Brucella abortus inactivată şi colorată cu Rose-Bengal standartizată la OIEISS conform cerinţelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacţie pozitivă la diluţia de 1/45 a serului internaţional anti-brucella abortus (OIEISS) şi o reacţie negativă cu acelaşi ser pentru diluţia de 1/55. 1 flacon –100 ml (3300) doze, lichid. 1 flacon-10 ml 330 doze, lichid Aprovizionat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitate suficienta. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezinte în ofertă. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Ser-control pozitiv brucelic |  |  |  |  |  | 1 flacon x 1-ml, lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Ser-control negativ brucelic |  |  |  |  |  | 1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| CFT Antigen brucelic |  |  |  |  |  | Antigen comercial de uz veterinar-suspensie fenolata 0.5% de corpi bacterieni de B.abortus biotip1, sușa 99 Weybridge, inactivat. Preparat în raport cu etalonul internațional în conformitate cu cerințele OIE de standardizare – certificat. 1 flacon100 ml. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Complement (alexină) |  |  |  |  |  | Serul normal de cobai, liofilizat, 1 flacon -100doze (5-6 (CH50) la diluția de lucru 1/10). Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Hemolizina |  |  |  |  |  | Serul sanguin al iepurilor hiperimunizaţi cu hematii de oaie pentru prepararea sistemului hemolitic necesar în RFC, 1 flacon-500 doze, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Ser pozitiv brucelic |  |  |  |  |  | Cu titru cunoscut și etalonat la serul standard international OIEISS de 1000 UI/ml. Serul pozitiv brucelic produs din tulpina B.abortus, 99 Weybridge (titrurile fixatoare de complement să fie exprimate în UI/ml) să aibă minim 40UI/ml. 1 flacon/1 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Ser negativ brucelic |  |  |  |  |  | liber de anticorpi anti-B.abortus, B.melitensis, B suis. 1 flacon1 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Tampon Veronal |  |  |  |  |  | diluant pentru reacția de fixare a complementului, compatibil cu kittul de diagnostic de bază. 1 flacon-100 ml sau 2 flacoane -50 ml Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus |  |  |  |  |  | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Brucella melitensis |  |  |  |  |  | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon |  |  |  |  |
| Nalidixic Selective Supliment |  |  |  |  |  | Vioală cite 5 ml Compozitia : Nalidixic acid 15 mg |  |  |  |  |
| Brucella Selective Medium Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : HM infusion B from # 500.000 Tryptose 10.000 Sodium chloride 5.000 Gelatin 1.000 Dextrose (Glucose) 2.500 Agar 15.000 |  |  |  |  |
| Anaero Gen 2,5L |  |  |  |  |  | Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 |  |  |  |  |
| Comutator de rețea |  |  |  |  |  | - Ethernet eficient din punct de vedere energetic - Mijloace de transmisie - 10BASE-T Cat. 3, 4, 5 UTP/STP - 100BASE-TX Cat. 5 UTP/STP - Consumul de energie - 1,07 Watt (maximum) - Umiditate - Funcționare: 0 până la 40°C - Depozitare: -20 până la 70°C - Caracteristici - Port RJ-45: 5 - Adresă MAC: 1K - Memorie tampon: 56K - Metoda de transmisie: Stocare și redirecționare - Indicatoare LED - Per port: Link/Act - Per unitate: putere - Temperatura Funcționare: 10 până la 90% RH (fără condensare) Depozitare: 5 până la 90% RH (fără condensare) - Rate de filtrare / redirecționare - Port 100 Mbps – 148.800 pps - Port 10 Mbps – 14.880 pps - Cerința de putere DC 5V 0.6A |  |  |  |  |
| Dezinfectant |  |  |  |  |  | Dezinfectant universal foarte activ cu protecţie sigură, cu activitatea virucidă, bactericidă şi fungicidă, folosit în scopuri variate. Sub formă de pulbere (ușor solubil în apă) sau lichid |  |  |  |  |
| Soluție Alsever |  |  |  |  |  | Soluție de sare izotonică, echilibrată Anti-coagulant/conservant de sânge Pentru păstrarea sângelui integral la 4C timp de aproximativ 10 săptămâni. |  |  |  |  |
| Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO |  |  |  |  |  | Lanternă UV cu un spectru de 365-380 nm și o lungime de undă de vârf de 370 nm. Proiectat pentru iluminarea din spate a inscripțiilor luminiscente, încărcarea obiectelor luminoase, întărirea UV. Este potrivit și ca opțiune ieftină pentru verificarea documentelor. Lanterna este echipată cu o lentilă de focalizare și oferă un punct de lumină uniform. Caracteristici: Culoare neagra Strălucire: violet Lungime de unda: 370 nm Reflector: lentila convexa Material: aliaj de aluminiu Zoom Baterie: 1 * baterie AA / 1 * 14500 3.7V (bateria nu Dimensiuni: 9,4 * 2,6 * 2,6 cm Greutate: 50g |  |  |  |  |
| Transiluminator UV |  |  |  |  |  | Iluminare omogenă prin reflectoare speciale în design UV Utilizarea ridicată a intensității UV datorită reflectoarelor Generare redusă de căldură, pornire rapidă fără pâlpâire, durată de viață mai lungă Placă din oțel inoxidabil, carcasă acoperită cu plastic, comutatoare încastrat Dimensiune filtru 11 x 14 cm Dimensiuni carcasă: 266 x 186 x 80 mm |  |  |  |  |
| Saci p/u autoclavare |  |  |  |  |  | Saci autoclavabile, cu sigma «Biohazard» 560 x 750 mm, capacitatea (50 l), rezistent la 134ᵒ C |  |  |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |  |  |  | plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |  |  |  | plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |  |  |  | plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |  |  |
| Plăci Petri plastic |  |  |  |  |  | Sterile transparente 90 mm, 1 set 10-20 plăci |  |  |  |  |
| Tuburi Durham |  |  |  |  |  | Tuburi Durham Dimensiune:16x160 mm Material : sticla 100 bucati / set |  |  |  |  |
| Pahar din plastic |  |  |  |  |  | Recipient steril, 120 ml inchidere prin infiletare din polipropilena transparenta utilizare - domeniul medical |  |  |  |  |
| Bisturiu de unica folosinta |  |  |  |  |  | Bisturiu monobloc, de unica folosinta cu maner plastic, lama Otel-Carbon , steril, marimea 22 |  |  |  |  |
| Prosoape de hirtie Maxi |  |  |  |  |  | hârtie 2 straturi 110m, rulou |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; MSRV Medium Base; Kg; 4,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Supplement novobiocin; fl; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Supplement novobiocin 81073; fl; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Uree sterilă 40%; Fl; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Buffered Peptone Water; kg; 10,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Brilliant Green Agar Medium; kg; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar; kg; 3,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR); fl.; 2 fl. (200ml); Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Ser-control pozitiv brucelic; fl.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Ser-control negativ brucelic; fl.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; CFT Antigen brucelic; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Complement (alexină); fl; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Hemolizina; fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Ser pozitiv brucelic; fl; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Ser negativ brucelic; fl; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Tampon Veronal; fl; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus; tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Cultura de referinta liofilizata Brucella melitensis; tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Nalidixic Selective Supliment; fl; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Brucella Selective Medium Base; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Anaero Gen 2,5L; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Comutator de rețea; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Dezinfectant; buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Soluție Alsever; flacoane; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Transiluminator UV; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Saci p/u autoclavare; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000; buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Plăci Petri plastic; buc; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Tuburi Durham; seturi; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Pahar din plastic; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Bisturiu de unica folosinta; buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Prosoape de hirtie Maxi; buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)