- Cîntar de laborator (200/2000 g)

Specificații tehnice:

Cîntar de laborator cu precizie înăltă

• Capacitatea maxima 200/2000 g
• Capacitatea minima 0.02 g
• Diviziune 0.001/0.01 g
• Ajustare internă (automată)
• Timpul de stabilizare 2/1.5 s
• Clasa de precizie II
• Dimensiuni platan 128×128 mm
• Afisaj operator 5” capacitive colour touch screen
• Temperatura de operare +10+40 °C
• Interfete de conectare 2xRS232, USB-A, USB-B, WiFi
• Verificat metrologic de producător (posibil de a fi etalonat)

Termen de garanţie 12 luni