| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø168,3*5,0/250 | m.l. | 125 | 869,20 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 45° DN 150/250 | buc | 2 | 2 331,03 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 15° DN 150/250 | buc | 2 | 2 927,37 |
|  | Căciulă de capăt DN 150/250 | set | 4 | 268,02 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 150/250 | buc | 16 | 348,80 |
|  | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 150/250 | buc. | 22 | 600,00 |
|  | Talpă de reazem OP-2 | buc. | 22 | 175,00 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelei termice subterane existente DN300 mm de la CT-4 până la CT 48

din or. Cricova, str. Chișinaului, 97, proiectul – 98/25-RT