|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Pompe de apă - REPETAT» |  |  |  |  |
| Cod CPV 42122130-0 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42122130-0 | 1.Pompă circular tip CB 65 | 1.Pompă circular tip CB 65, H minim 7 metri, 0,75 - 1 kW, debit 500l/min. Garanție minim 24 luni. |  |  |
|  | 2.Pompă de circulație tip SCR | 2.Pompă de circulație tip SCR 25/40 – 130S/CE. Debit: max. 0,2 - 3,5 m³/h. Presiunea maximă 10 bar. Tensiune: 50-60 Hz, ~230V. Putere (I,II,III): 35/45/65 W. Racorduri hidraulice: G 1 ½. Garanție minim 24 luni. |  |  |
|  | 3.Pompă submersibilă drenaj | 3.Pompă submersibilă drenaj cu plutitor (inox), 220v, minim 350 W, 5-8 m/h, H- 7 – 8m, M – 7-10 kg, d – 25mm, Garanție minim 24 luni. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Pompe de apă - REPETAT» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42122130-0 | 1.Pompă circular tip CB 65 | buc | 1 |  |  |  |  | 2 zile |  |
|  | 2.Pompă de circulație tip SCR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Pompă submersibilă drenaj | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________