## Spre R. Part I (2)
Nr. Lot | Nr. Lot Repetat | Denumirea Lotului | Denumirea Lotului NEW | Specificația Tehnică | Specificația Tehnică NEW | Unitatea de măsură | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE CORCODEL GEORGETA (0025) | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA (0035) | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI (0040) | CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) “SPERANTA (0047) | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055) | CMF SATIAMED (0061) | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA (0136) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI (0161) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA (0163) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI (0164) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI (0165) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BALATINA (0172) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR (0173) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BASARABEASCA (0174) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA (0183) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI (0185) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL (0192) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI (0194) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR (0196) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI (0197) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZACLIA (0198) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI (0199) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA (0208) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU (0214) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS (0223) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT (0225) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA (0228) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI (0234) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI (0246) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI (0247) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI (0249) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC (0251) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI (0252) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI (0254) | IMSP CENTRUL DE SANATATE EDINET (0255) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI (0259) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLORENI (0260) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GHIDIGHICI (0265) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI (0269) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI (0271) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HAJDIENI (0275) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT (0277) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA (0281) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI (0282) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA (0290) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LEOVA (0292) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI (0306) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI (0310) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI (0316) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA (0318) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 (0321) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 (0322) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI (0326) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA (0330) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RACOVAT (0335) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI (0338) | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA (0342) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI (0345) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTII NOI (0346) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI (0351) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI (0360) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA (0366) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA (0367) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI (0369) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA (0370) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI (0371) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA (0372) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI (0377) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI (0384) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI (0390) | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI (0392) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA (0394) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV (0395) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI (0415) | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA (0416) | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA (0417) | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII (0418) | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII (0420) | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU (0421) | IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE (0424) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432) | IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA (0433) | IMSP SPITALUL CARPINENI (0434) | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438) | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE (0435) | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE (0439) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE (0443) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL (0447) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI (0450) | IMSP SPITALUL DE STAT (0452) | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453) | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA (0454) | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI (0455) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL (0456) | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI (0457) | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR (0458) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA (0460) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461) | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI (0464) | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU (0465) | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET (0466) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI (0469) | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI (0470) | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI (0471) | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA (0472) | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI (0473) | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA (0474) | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI (0475) | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI (0476) | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA (0477) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI (0480) | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA (0481) | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI (0482) | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA (0483) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI (0486) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL (0576) | Cantitatea Totală | Suma estimată cu TVA | Suma estimată fără TVA | pret per buc Cu TVA | pret per buc Fara TVA | pret per buc Fara TVA NEW | Suma alocată NEW ( fara Tva) | Suma alocată | Commentarii | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | Oferta | Oferta - 29%
10 | 1 | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori, Bucată | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori, Bucată | Bucată | [9 empty] | 8 | [30 empty] | 1 | [25 empty] | 1 | [14 empty] | 12 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 43 | 47300.17 | 39416.8083 | 1100.004 | 916.67 | 916.67 | 39416.8083 | 39416.81
22 | 2 | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ) | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ) | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ), Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K, Bucată | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ), Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K, Bucată | Bucată | [144 empty] | 2 |  | 2 | 1600.01 | 1333.3417 | 800.005 | 666.6708 | 666.6708 | 1333.3417 | 1333.35
26 | 3 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi | Pereche | [9 empty] | 100 | [95 empty] | 6 | [40 empty] | 106 | 9116.42 | 7597.0167 | 86.004 | 71.67 | 71.67 | 7597.0167 | 7597.02
27 | 4 | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ) | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ) | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi | Pereche | [9 empty] | 100 | [95 empty] | 4 | [40 empty] | 104 | 12480 | 10400 | 120 | 100 | 100 | 10400 | 10400
28 | 5 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi | Pereche | [9 empty] | 100 | [136 empty] | 100 | 8600.4 | 7167 | 86.004 | 71.67 | 71.67 | 7167 | 7167
47 | 6 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată | Bucată | [124 empty] | 1000 | [21 empty] | 1000 | 12 | 10 | 0.012 | 0.01 | 20 | 20000 | 10
50 | 7 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ) | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ) | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie, Bucată | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie, Bucată | Bucată | [16 empty] | 500 |  | 1000 | [42 empty] | 300 | [41 empty] | 1000 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1500 | 10000 | [7 empty] | 100 |  |  | 4000 | [8 empty] | 21200 | 127608 | 106340 | 6.0192 | 5.016 | 5.016 | 106340 | 106340
63 | 8 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată | Bucată | [9 empty] | 50 | [79 empty] | 3000 | 300 |  | 50 | [11 empty] | 100 |  |  | 120 |  | 20 |  |  | 20 | 30 |  |  | 500 | [9 empty] | 40 | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | 20 | 100 |  |  |  | 5390 | 323400 | 269500 | 60 | 50 | 50 | 269500 | 269500
67 | 9 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ) | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ) | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată | Bucată | [92 empty] | 100 |  |  |  |  | 6000 | [7 empty] | 7500 |  | 40000 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 | [9 empty] | 200 |  |  | 100 | 100 |  | 400 | [8 empty] | 100 | 100 |  |  | 100 | 58200 | 1470132 | 1225110 | 25.26 | 21.05 | 30.1 | 1751820 | 1225110 | pret est din 2027 listele |  | pret est din 2027 listele
68 | 10 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ) | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ) | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 11 ml Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 11 ml Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată | Bucată | [92 empty] | 50 | [11 empty] | 300 |  |  | 160 | [38 empty] | 550 | 14011.8 | 11676.5 | 25.476 | 21.23 | 21.23 | 11676.5 | 11676.5
74 | 11 | Fire ECG ( 007018 ) | Fire ECG ( 007018 ) | Fire ECG ( 007018 ), Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată, Bucată | Fire ECG ( 007018 ), Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată, Bucată | Bucată | [93 empty] | 5 | [52 empty] | 5 | 1285.56 | 1071.3 | 257.112 | 214.26 | 214.26 | 1071.3 | 1071.3
87 | 12 | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ) | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ) | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ), parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720, Bucată | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ), parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720, Bucată | Bucată | [12 empty] | 90 | [14 empty] | 60 | [104 empty] | 30 | [13 empty] | 180 | 12960 | 10800 | 72 | 60 | 8.7 | 1566 | 10800 | pret est din 007032 |  | pret est din 007032
145 | 13 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ) | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ) | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Bucată | [110 empty] | 100 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 620 | 2790 | 2325 | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 2325 | 2325
151 | 14 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ) | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ) | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată | Bucată | [85 empty] | 30 | [23 empty] | 5 | [29 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 38 | 5047.01 | 4205.8417 | 132.8161 | 110.68 | 110.68 | 4205.8417 | 4205.85
161 | 15 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ) | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ) | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ), Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ), Rolă lăţimea 200 mm lungimea 70 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată | Bucată | [92 empty] | 12 | [14 empty] | 30 | [38 empty] | 52 | 6870.24 | 5725.2 | 132.12 | 110.1 | 110.1 | 5725.2 | 5725.2
162 | 16 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ) | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ) | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ), Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta., Bucată | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ), Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta., Bucată | Bucată | [97 empty] | 50 |  |  |  |  | 5 | [43 empty] | 55 | 3025.44 | 2521.2 | 55.008 | 45.84 | 45.84 | 2521.2 | 2521.2
163 | 17 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ), Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta., Bucată | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ), Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta., Bucată | Bucată | [92 empty] | 20 | [14 empty] | 200 |  |  |  |  | 10 | [33 empty] | 590 | 35400 | 29500 | 60 | 50 | 50 | 29500 | 29500
168 | 18 | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ) | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ) | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ), Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml, de unică folosință, Bucată | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ), Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml, de unică folosință, Bucată | Bucată | [105 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 | 70 | 10 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 5650 | 7932.6 | 6610.5 | 1.404 | 1.17 | 1.17 | 6610.5 | 6610.5
172 | 19 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ), Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus, Bucată | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ), Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus, Bucată | Bucată | [88 empty] | 2000 |  | 1000 | [25 empty] | 1000 | [29 empty] | 4000 | 760032 | 633360 | 190.008 | 158.34 | 158.34 | 633360 | 633360
174 | 20 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ) | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 ) | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden, Bucată | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată | Bucată | [92 empty] | 58 | [14 empty] | 300 | [38 empty] | 358 | 1046700 | 872250 | 2923.743 | 2436.4525 | 750 | 268500 | 872250
177 | 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | [104 empty] | 49000 |  | 5000 | [39 empty] | 54000 | 6480 | 5400 | 0.12 | 0.1 | 0.1202 | 6490.8 | 5400 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
177 | 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | [104 empty] | 49 |  | 5 | [39 empty] | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test | Test | [9 empty] | 10000 |  | 5000 | [77 empty] | 15000 |  | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000 |  | 2000 |  |  | 1000 | [9 empty] | 10000 | [25 empty] | 71000 | 8520 | 7100 | 0.12 | 0.1 | 0.1202 | 8534.2 | 7100 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
180 | 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | [9 empty] | 10 |  | 5 | [77 empty] | 15 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 10 |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 10 | [25 empty] | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | [11 empty] | 2000 | [79 empty] | 10000 | [21 empty] | 36000 |  |  | 12000 | [8 empty] | 30000 |  |  | 12000 | [16 empty] | 10000 | 112000 | 13440 | 11200 | 0.12 | 0.1 | 0.1202 | 13462.4 | 11200 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
181 | 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | [11 empty] | 2 | [79 empty] | 10 | [21 empty] | 36 |  |  | 12 | [8 empty] | 30 |  |  | 12 | [16 empty] | 10 | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 14000 |  |  |  | 1000 | 5000 | [5 empty] | 2000 | [22 empty] | 1000 |  | 5000 | [46 empty] | 1000 | [6 empty] | 25000 | 12000 | 1000 |  |  |  |  | 50000 |  | 15000 | 7000 | 2000 | 15000 | 1000 |  |  | 55000 | 25000 |  |  | 21000 | 1000 | 20000 | 11000 | 5000 |  | 22000 |  | 7000 |  |  |  | 1000 |  | 7000 |  | 5000 | 5000 | 8000 |  | 3000 | 6000 | 11000 | 25000 |  | 6000 | 4000 |  | 7000 | 6000 | 3000 | 20000 | 30000 |  |  |  | 477000 | 57240 | 47700 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 47700 | 47700 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
182 | 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 14 |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 2 | [22 empty] | 1 |  | 5 | [46 empty] | 1 | [6 empty] | 25 | 12 | 1 |  |  |  |  | 50 |  | 15 | 7 | 2 | 15 | 1 |  |  | 55 | 25 |  |  | 21 | 1 | 20 | 11 | 5 |  | 22 |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 5 | 5 | 8 |  | 3 | 6 | 11 | 30 |  | 6 | 4 |  | 7 | 6 | 3 | 20 | 30 |  |  |  | 482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 2000 |  |  |  | 4000 | 5000 |  |  |  | 40000 |  | 3000 | [16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | [20 empty] | 1000 | [34 empty] | 40000 | 18000 | [5 empty] | 200000 |  | 15000 | 40000 | 22000 | 35000 | 2000 | 180000 |  | 85000 | 33000 |  |  | 11000 | 3000 |  | 47000 | 11000 |  |  | 50000 | 25000 |  |  | 5000 | 4000 |  |  |  | 9000 | 5000 | 12000 | 30000 |  | 15000 | 48000 | 70000 | 10000 | 24000 | 10000 | 20000 | 30000 | 8000 | 4000 | 20000 | 65000 | 5000 |  |  | 1282000 | 153840 | 128200 | 0.12 | 0.1 | 0.1202 | 154096.4 | 128200 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
183 | 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 2 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 40 |  | 3 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 4 | [20 empty] | 1 | [34 empty] | 40 | 18 | [5 empty] | 200 |  | 15 | 40 | 22 | 35 | 2 | 180 |  | 85 | 33 |  |  | 11 | 3 |  | 47 | 11 |  |  | 50 | 25 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 9 | 5 | 12 | 30 |  | 15 | 48 | 70 | 10 | 24 | 10 | 20 | 30 | 8 | 4 | 20 | 65 | 5 |  |  | 1282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | [7 empty] | 10000 |  | 25000 | [68 empty] | 3000 | [6 empty] | 11000 | [6 empty] | 120000 | [9 empty] | 15000 | [15 empty] | 10000 |  |  |  |  | 5000 | [10 empty] | 10000 | [7 empty] | 20000 |  |  |  | 229000 | 49464 | 41220 | 0.216 | 0.18 | 0.245 | 56105 | 41220 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.245 | 0.31 | 0.24031
184 | 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | [7 empty] | 10 |  | 25 | [68 empty] | 3 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 120 | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 15000 |  | 10000 | [5 empty] | 2000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 1000 | [11 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 4000 | [12 empty] | 1000 | [16 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 45000 | 3000 | 2000 |  |  |  |  | 34000 |  |  | 40000 |  |  |  | 104000 |  |  | 1000 |  |  | 6000 |  |  | 53000 |  |  | 22000 | 60000 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 34000 |  | 24000 | 5000 |  | 25000 |  |  | 10000 | 570000 | 68400 | 57000 | 0.12 | 0.1 | 0.1202 | 68514 | 57000 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
191 | 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 15 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 45 | 3 | 2 |  |  |  |  | 34 |  |  | 40 |  |  |  | 104 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 53 |  |  | 22 | 60 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 12 |  |  | 34 |  | 24 | 5 |  | 25 |  |  | 10 | 569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 14000 | 2000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 2000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 6000 | [8 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 5000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [9 empty] | 3000 |  | 1000 | [11 empty] | 3000 | 2000 |  |  | 10000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 20000 | 3000 |  |  |  | 71000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 15000 |  | 22000 |  |  |  |  | 2000 | 50000 | 3000 | 3000 | 25000 | 6000 | 5000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 40000 |  |  | 8000 | 9000 | 5000 | 12000 |  | 60000 | 20000 | 65000 | 45000 | 12000 | 24000 | 4000 |  | 50000 |  |  | 10000 | 58000 | 5000 | 30000 |  | 828000 | 99360 | 82800 | 0.12 | 0.1 | 0.1202 | 99525.6 | 82800 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 0.115 | 0.13 | 0.10078
192 | 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 14 | 2 |  |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 2 |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  | 22 |  |  |  |  | 2 | 50 | 3 | 3 | 25 | 6 | 5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  | 8 | 9 | 5 | 12 |  | 60 | 20 | 65 | 45 | 12 | 24 | 4 |  | 50 |  |  | 10 | 58 | 5 | 30 |  | 828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 29 | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ) | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ) | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată | Bucată | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 5 | [45 empty] | 10 | [24 empty] | 50 |  |  |  |  | 1800 | 50 |  | 10 | [11 empty] | 2 | [29 empty] | 20 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1977 | 131786.82 | 109822.35 | 66.66 | 55.55 | 55.55 | 109822.35 | 109822.35
195 | 30 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set | Set | [113 empty] | 150 |  |  | 200 | [20 empty] | 1000 | [8 empty] | 1350 | 74244.6 | 61870.5 | 54.996 | 45.83 | 74.3296 | 100344.96 | 61870.5 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 74.3296 | 102.8292 | 79.7126 | 95.8852
196 | 31 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set | Set | [137 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 | 50004 | 41670 | 50.004 | 41.67 | 72.2496 | 72249.6 | 41670 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 72.2496 | 102.8292 | 79.7126
197 | 32 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ) | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ) | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ), Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata), Bucată | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ), Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata), Bucată | Bucată | [127 empty] | 100 | [13 empty] | 100 |  |  |  |  | 200 | 600 | 500 | 3 | 2.5 | 2.5 | 500 | 500
199 | 33 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ), Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania, Bucată | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ), Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania, Bucată | Bucată | [104 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 11 | 4399.96 | 3666.6333 | 399.9964 | 333.3303 | 333.3303 | 3666.6333 | 3666.64
200 | 34 | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ) | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ) | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ), Ac pentru blocaj nervos de unică folosință inclinare acului 30° diametru acului 20G lungumea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU, Bucată | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ), Ac pentru blocaj nervos de unică folosință inclinare acului 30° diametru acului 20G lungumea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU, Bucată | Bucată | [93 empty] | 1000 | [13 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [32 empty] | 1040 | 223604.16 | 186336.8 | 215.004 | 179.17 | 179.17 | 186336.8 | 186336.8
201 | 35 | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ) | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ) | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ), Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ), Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată | Bucată | [105 empty] | 50 | [40 empty] | 50 | 85000.2 | 70833.5 | 1700.004 | 1416.67 | 3228.335 | 161416.75 | 70833.5 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 3228.335 | 5040 | 3906.9767
206 | 36 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m, Bucată | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m, Bucată | Bucată | [132 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 3500 | 2916.6667 | 3500 | 2916.6667 | 4144.5333 | 4144.5333 | 2916.67 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 4144.5333 | 5372.4 | 4164.6512
209 | 37 | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ), Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770, Bucată | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ), Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770, Bucată | Bucată | [90 empty] | 2 | 5 | [12 empty] | 5 | 40 | [26 empty] | 5 | [13 empty] | 57 | 114000.23 | 95000.1917 | 2000.004 | 1666.67 | 1666.67 | 95000.1917 | 95000.2
210 | 38 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată | Bucată | [10 empty] | 3 | [23 empty] | 1 | [53 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 10 | 20000.04 | 16666.7 | 2000.004 | 1666.67 | 1666.67 | 16666.7 | 16666.7 | repeat -sa anualt contractul
211 | 39 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ), Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ), Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată | Bucată | [88 empty] | 10 | [57 empty] | 10 | 20000.04 | 16666.7 | 2000.004 | 1666.67 | 1666.67 | 16666.7 | 16666.7
212 | 40 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A, Bucată | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A, Bucată | Bucată | [88 empty] | 8 | [57 empty] | 8 | 64000.03 | 53333.3583 | 8000.0037 | 6666.6698 | 6666.6698 | 53333.3583 | 53333.36
213 | 41 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V, Bucată | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V, Bucată | Bucată | [88 empty] | 8 | [57 empty] | 8 | 64000.03 | 53333.3583 | 8000.0037 | 6666.6698 | 6666.6698 | 53333.3583 | 53333.36
214 | 42 | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ) | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ) | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ), Căciuliță EEG preasamblată cu 41 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) si firele localizate extern, Bucată | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ), Căciuliță EEG preasamblată cu 41 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) si firele localizate extern, Bucată | Bucată | [98 empty] | 4 | [47 empty] | 4 | 240000 | 200000 | 60000 | 50000 | 50000 | 200000 | 200000
215 | 43 | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ) | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ) | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată | Bucată | [105 empty] | 20 | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 1 | [6 empty] | 22 | 77000.09 | 64166.7417 | 3500.0041 | 2916.6701 | 5300.135 | 116602.9708 | 64166.75 | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | 5300.135 | 7683.6 | 5956.2791
218 | 44 | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ) | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ) | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare ASTRA, Bucată | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare ASTRA, Bucată | Bucată | [106 empty] | 12 | [39 empty] | 12 | 10800 | 9000 | 900 | 750 | 750 | 9000 | 9000
223 | 45 | Electrod de coagulare ( 007263 ) | Electrod de coagulare ( 007263 ) | Electrod de coagulare ( 007263 ), Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţionată pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF, Bucată | Electrod de coagulare ( 007263 ), Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţionată pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF, Bucată | Bucată | [105 empty] | 30 | [40 empty] | 30 | 69000.12 | 57500.1 | 2300.004 | 1916.67 | 1916.67 | 57500.1 | 57500.1
224 | 46 | Electrod de taiere ( 007264 ) | Electrod de taiere ( 007264 ) | Electrod de taiere ( 007264 ), Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţioanată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF, Bucată | Electrod de taiere ( 007264 ), Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţioanată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF, Bucată | Bucată | [105 empty] | 20 | [40 empty] | 20 | 46000.08 | 38333.4 | 2300.004 | 1916.67 | 1916.67 | 38333.4 | 38333.4
229 | 47 | Fixativ ( 007294 ) | Fixativ ( 007294 ) | Fixativ ( 007294 ), Canistre de 5 L , fixativ pentru procesare manuala, litru | Fixativ ( 007294 ), Canistre de 5 L , fixativ pentru procesare manuala, litru | Litru | [16 empty] | 25 |  | 200 | [42 empty] | 10 | [32 empty] | 10 | [16 empty] | 180 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 75 | 120 | [19 empty] | 720 | 11828.16 | 9856.8 | 16.428 | 13.69 | 13.69 | 9856.8 | 9856.8 | Oferta - 29% ( noi deja am contractat developant Developant ( 007259 )) | 22.935 | 32.18 | 24.9457
230 | 48 | Gel lubrificant ( 007296 ) | Gel lubrificant ( 007296 ) | Gel lubrificant ( 007296 ), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată | Gel lubrificant ( 007296 ), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată | Bucată | [34 empty] | 10 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 50 | 15 |  | 6 |  |  | 72 | [9 empty] | 200 | [14 empty] | 10 |  |  |  | 2 | 10 | [18 empty] | 426 | 29823.41 | 24852.8417 | 70.008 | 58.34 | 94.17 | 40116.42 | 24852.85 |  | 94.17 | 130 | 100.7752
231 | 49 | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ) | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ) | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ), Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ref: 80665023, Bucată | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ), Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ref: 80665023, Bucată | Bucată | [105 empty] | 2 | [40 empty] | 2 | 12000 | 10000 | 6000 | 5000 | 8470 | 16940 | 10000 |  | 8470 | 11940 | 9255.814
232 | 50 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm, Bucată | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm, Bucată | Bucată | [113 empty] | 20 | [32 empty] | 20 | 946.8 | 789 | 47.34 | 39.45 | 39.45 | 789 | 789
233 | 51 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ), Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ), Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată | Bucată | [90 empty] | 3 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 150000 | 125000 | 7500 | 6250 | 11315 | 226300 | 125000 |  | 11315 | 16380 | 12697.6744
234 | 52 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ), Kit-ul de mentenanta 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ), Kit-ul de mentenanta 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată | Bucată | [90 empty] | 10 | 5 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 5 |  |  | 31 | [6 empty] | 1 | 5 | [16 empty] | 1 |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 74 | 421800 | 351500 | 5700 | 4750 | 9803 | 725422 | 351500 |  | 9803 | 14856 | 11516.2791
235 | 53 | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ) | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ) | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ), Kit de mentenanta pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ), Kit de mentenanta pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată | Bucată | [91 empty] | 2 | [54 empty] | 2 | 14722.56 | 12268.8 | 7361.28 | 6134.4 | 8953.2 | 17906.4 | 12268.8 |  | 8953.2 | 11772 | 9125.5814
237 | 54 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ) | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ) | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată | Bucată | [89 empty] | 50 | [15 empty] | 80 | [40 empty] | 130 | 58500 | 48750 | 450 | 375 | 375 | 48750 | 48750
238 | 55 | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ) | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ) | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosința, in ambalaj steril, Bucată | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosința, in ambalaj steril, Bucată | Bucată | [88 empty] | 100 | 50 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 30 | [40 empty] | 230 | 69000 | 57500 | 300 | 250 | 250 | 57500 | 57500
244 | 56 | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ) | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ) | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ), Pelicula X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi, Bucată | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ), Pelicula X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi, Bucată | Bucată | [55 empty] | 3000 | [90 empty] | 3000 | 51000.12 | 42500.1 | 17 | 14.1667 | 14.1667 | 42500.1 | 42500.1
248 | 57 | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ) | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ) | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie ( MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie ( MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată | Bucată | [102 empty] | 2 |  |  | 9 | [40 empty] | 11 | 55000.04 | 45833.3667 | 5000.0036 | 4166.6697 | 13933.3348 | 153266.6833 | 45833.37 | medie | 13933.3348 | 23700 | 18372.093 | 17974.002 | medie + 29%
249 | 58 | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ) | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ) | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ), Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ), Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set | Set | [107 empty] | 2 | [38 empty] | 2 | 30000 | 25000 | 15000 | 12500 | 29590 | 59180 | 25000 | medie | 29590 | 46680 | 36186.0465
253 | 59 | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ) | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ) | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ), semirigide, 3.3 Fr., adaptabile pentru generator Calcusplit Karl Storz, Bucată | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ), semirigide, 3.3 Fr., adaptabile pentru generator Calcusplit Karl Storz, Bucată | Bucată | [97 empty] | 2 | [48 empty] | 2 | 24000 | 20000 | 12000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000
254 | 60 | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ) | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ) | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ), 55℃ (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ), 55℃ (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată | Bucată | [89 empty] | 50000 | [56 empty] | 50000 | 48600 | 40500 | 0.972 | 0.81 | 0.81 | 40500 | 40500
255 | 61 | Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili ( 007396 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ) | Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili ( 007396 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată | Bucată | [11 empty] | 2 | [134 empty] | 2 | 120 | 100 | 60 | 50 | 480 | 960 | 100 | pret contractat lot 169 - cu TVA 576 (480) am luat lot 169 | 480 | pret contractat lot 169 - cu TVA 576 (480) am luat lot 169
256 | 62 | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ) | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ) | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată | Bucată | [18 empty] | 400 | [36 empty] | 500 | [25 empty] | 50 | [36 empty] | 100 | [11 empty] | 400 | [15 empty] | 1450 | 6525 | 5437.5 | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 5437.5 | 5437.5
258 | 63 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ), Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, Bucată | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ), Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, Bucată | Bucată | [104 empty] | 10 | 30 | 12 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 5 | [13 empty] | 59 | 14750.47 | 12292.0583 | 250.008 | 208.34 | 350 | 20650 | 12292.06 | pret contractat lot 9 - 590 | 350.0033 | 491.6667 | 381.137 | 590 | 491.6667
260 | 64 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ), Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ), Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată | Bucată | [90 empty] | 1 | 2 | [20 empty] | 1 | [33 empty] | 5 | 1250.04 | 1041.7 | 250.008 | 208.34 | 350 | 1750 | 1041.7 | pret contractat lot 9 - 590 | 350.0033 | 491.6667 | 381.137
261 | 65 | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată | Bucată | [91 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 16 | 4000.13 | 3333.4417 | 250.0081 | 208.3401 | 259.17 | 4146.72 | 3333.45 | lot 165- 310 | 259.1701 | 310 | 240.3101
262 | 66 | Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" ( 007411 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ) | Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" ( 007411 ), Cablul pacientului pentru ECG. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf MAC 2000,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ), Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire Compatibil cu EDAN-SE-3 Standard de culori IEC, Bucată | Bucată | [80 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [12 empty] | 4 | [20 empty] | 6 | 6600.02 | 5500.0167 | 1100.0033 | 916.6694 | 381.39 | 2288.34 | 5500.02 | // Este vorba de edan SE 3 | 704.3347 | 492 | 381.3953
263 | 67 | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ) | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ) | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată | Bucată | [125 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 5 | 5500.02 | 4583.35 | 1100.004 | 916.67 | 916.67 | 4583.35 | 4583.35
265 | 68 | Electrod bipolar ( 007419 ) | Electrod bipolar ( 007419 ) | Electrod bipolar ( 007419 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului Olympus, Bucată | Electrod bipolar ( 007419 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului Olympus, Bucată | Bucată | [104 empty] | 2 | [41 empty] | 2 | 2000.02 | 1666.6833 | 1000.01 | 833.3417 | 833.3417 | 1666.6833 | 1666.69
266 | 69 | Electrod monopolar ( 007420 ) | Electrod monopolar ( 007420 ) | Electrod monopolar ( 007420 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului, Bucată | Electrod monopolar ( 007420 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului, Bucată | Bucată | [142 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4000.03 | 3333.3583 | 1000.0075 | 833.3396 | 833.3396 | 3333.3583 | 3333.36
267 | 70 | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ) | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ) | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ), Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati, Bucată | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ), Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati, Bucată | Bucată | [94 empty] | 2 | [31 empty] | 7 | [19 empty] | 9 | 7200.04 | 6000.0333 | 800.0044 | 666.6704 | 666.6704 | 6000.0333 | 6000.04
280 | 71 | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ) | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ) | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Bucată | [103 empty] | 800 | [42 empty] | 800 | 31680 | 26400 | 39.6 | 33 | 33 | 26400 | 26400
281 | 72 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, linie de marcaj compatibilă cu Sonicaid FM800, Bucată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, linie de marcaj compatibilă cu Sonicaid FM800, Bucată | Bucată | [104 empty] | 50 | [41 empty] | 50 | 3291.6 | 2743 | 65.832 | 54.86 | 54.86 | 2743 | 2743
Nou! | 73 |  | Parafină terapeutică pentru termoterapie |  | Parafină terapeutică pentru termoterapie, kg | kg | [99 empty] | 50 | [46 empty] | 50 | 6250 | 5208.3333 | 125 |  | 104.1667 | 5208.3333 | 5208.34
Nou! | 74 |  | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie |  | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie, kg | kg | [99 empty] | 50 | [46 empty] | 50 | 7500 | 6250 | 150 |  | 125 | 6250 | 6250
| 75 |  | Piesă Air-Flow |  | Aparat de profilaxie cu bicarbonat, ergonomic, autoclavabil la max1340C, Duze prophy cu lungime și curbură ce permit accesul ușor în zonele posterioare. Design special cu mâner ergonomic, cu părți simetrice antistropire cu dispozitiv de absorbire. Conectare la terminalul turbinei de la unit cu 4 intrări, nu necesită conexiuni externe la apă sau aer, funcționează cu toate tipurile de piesă de mână | Bucată | [85 empty] | 12 | [60 empty] | 12 | 8164.8 | 6804 | 680.4 |  | 567 | 6804
| 76 |  | Piesă de turbină |  | Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav | Bucată | [85 empty] | 18 | [60 empty] | 18 | 47520 | 39600 | 2640 |  | 2200 | 39600
| 77 |  | Piesă contraunghi |  | Piesa contraunghi 1:1, din material de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu push button. Metoda de sterilizare: autoclav și chimic Viteza de rotație aproximativ 20000RPM. Diametru freză: 2,345 ~2,355mm. Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului.Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesă <70dB. Presiunea aer < 0,3Mpa | Bucată | [85 empty] | 20 | [60 empty] | 20 | 28608 | 23840 | 1430.4 |  | 1192 | 23840
| 78 |  | Dispozitiv pentru tăierea gutapercii |  | Dispozitiv pentru îndepărtarea rapidă și în siguranță a excesului de gutapercă plasat în canal. Timp de încălzire: 2 sec Temperatura de lucru: 160 ºC culoare alba Tip: Wireless; Baterie: 1.2V 2400mAh; Tensiune de intrare incarcator: 220-240V, 50-60Hz; Putere: 2,5 W; Greutate: 500 gr. Prezentarea: - baza încărcător; - cuțit termic cu baterie încorporată; 4 duze | Bucată | [85 empty] | 5 | [60 empty] | 5 | 5628 | 4690 | 1125.6 |  | 938 | 4690
| 79 |  | Micromotor pneumatic |  | Micromotor pneumatic , din oțel inoxidabil< viteza de rotație, răcire internă, presiune aer:0,3Mpa. Conexiune-4 canale, funcție revers. Sterilizare – autoclav la t-1340C. | Bucată | [85 empty] | 6 | [60 empty] | 6 | 11376 | 9480 | 1896 |  | 1580 | 9480
| 80 |  | Oglindă stomatologică fără mâner |  | Oglindă stomatologică plană, indicată pentru examinarea cavității bucale. Dimensiuni0mm, grosimea 4mm Prezentare: cutie x12 bucăți | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 1920 | 1600 | 192 |  | 160 | 1600
| 81 |  | Menținător de spațiu arcadic |  | Este un dispozitiv stomatologic reutilizabil, sterilizabil, utilizat pentru a menține spațiul dintre dinții arcadelor în timpul unor tratamente sau a facilita accesul în cavitatea bucală. Este fabricat din cauciuc elastic, durabil, ergonomic și previne iritațiile bucale, contribuind la confortul pacientului în timpul procedurilor stomatologice.Mărime:S,M Mod de sterilizare – autoclav | Bucată | [85 empty] | 24 | [60 empty] | 24 | 1353.6 | 1128 | 56.4 |  | 47 | 1128
| 82 |  | Mulaj stomatologic |  | Model dentar didactic profiaxie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexsibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC | Bucată | [85 empty] | 13 | [60 empty] | 13 | 17004 | 14170 | 1308 |  | 1090 | 14170
| 83 |  | Mâner pentru oglinzi |  | Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune | Bucată | [85 empty] | 30 | [60 empty] | 30 | 1224 | 1020 | 40.8 |  | 34 | 1020
| 84 |  | Fuluar netezitoare |  | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări.diametru 1,5 | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 708 | 590 | 70.8 |  | 59 | 590
| 85 |  | Fuluar netezitoare |  | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări 2 capeteun cap sferic situat ân raport cumînerrul la unghi 45,a doua partesub formă de misterie amplasată la un unghi de 45 față de mâner diametru 2,5 mm | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 708 | 590 | 70.8 |  | 59 | 590
| 86 |  | Fuluar compozitcondensare și modelare |  | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , formă conică,mâner anatomic,fabricat din oțel inoăidabil.rezistent la coroziune | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 708 | 590 | 70.8 |  | 59 | 590
| 87 |  | Fuluar compozit |  | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , vârf torpilă /ascuțit,mâner anatomic,fabricat din oțel inoăidabil.rezistent la coroziune | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 708 | 590 | 70.8 |  | 59 | 590
| 88 |  | Fuluar dublu compozitromd plat |  | Fuluar dublu compozitromd plat,2 capete,foma romb plate,orientate perpendicilar unul față de celălalt | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 708 | 590 | 70.8 |  | 59 | 590
| 89 |  | Excavator, 1mm |  | Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlaturarea țesuturilor dentare necroticate. Lațimea parții active 1 mm | Bucată | [85 empty] | 30 | [60 empty] | 30 | 1980 | 1650 | 66 |  | 55 | 1650
| 90 |  | Netezitoare seceră |  | Instrument medical din material de calitate (inclusiv din oțeluri aliate), care îndeplinesc standardele internaționale și îndeplinesc cerințele ridicate ale domeniului de aplicare. Lațimea părții active 1 - 3,0 mm; Lațimea părții active 2 - 3,0 mm | Bucată | [85 empty] | 10 | [60 empty] | 10 | 648 | 540 | 64.8 |  | 54 | 540
| 91 |  | Set de irigatie reutilizabil pentru Turn de tip Aesculap |  | Set de irigatie reutilizabil cu Luer Lock (Spikes) REF пr. luпgimе 450 mm, autoclavabil pentru pompa universala de irigație cu aspirare Aesculap Multi Flow Plus ( ref. PG145) | Set | [113 empty] | 10 | [32 empty] | 10 |  |  |  |  | 9333.33 | 93333.3
| 92 |  | Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring |  | Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator de model MBC-200, Soring | Bucată | [8 empty] | 2 | [137 empty] | 2 |  |  |  |  | 4166.67 | 8333.34
| 93 |  | Electrod neutru din cauciuc, MBC-200, Soring |  | Electrod neutru din cauciuc electroconductor cu cablu de interconectare compatibil cu electrocoagulator de model Soring MBC-200, Soring | Bucată | [8 empty] | 2 | [137 empty] | 2 |  |  |  |  | 4166.67 | 8333.34
0
[7 empty] | 45045 | 2026 | 10010 | 30 | 5165 | 24024 | 20 | 20050 | 51604 | 91341 | 10214 | 76827 | 58702 | 550 | 1201 | 63 | 2680 | 60 | 16906 | 558 | 10 | 1300 | 182 | 1041 | 30 | 30 | 1013 | 1133 | 3263 | 60 | 80 | 1001 | 100 | 1411 | 81435 | 961 | 10170 | 627 | 26 | 1061 | 1026 | 20 | 672 | 2037 | 50 | 102 | 4124 | 20 | 1313 | 105 | 100 | 121 | 60 | 4747 | 262 | 3072 | 230 | 361 | 44 | 1070 | 6 | 1330 | 660 | 110 | 30 | 285 | 31 | 3468 | 2706 | 100 | 130 | 10242 | 1204 | 110 | 1219 | 300 | 2292 | 1001 | 5233 | 31 | 557 | 5545 | 40000 | 162868 | 81 | 41263 | 4538 | 20020 | 46054 | 775478 | 134818 | 75053 | 786771 | 158442 | 21706 | 12186 | 102 | 360367 | 1581 | 31039 | 190704 | 40548 | 74388 | 31726 | 420075 | 194714 | 156026 | 203045 | 2347 | 56824 | 46804 | 12437 | 48567 | 176842 | 30790 | 487 | 63426 | 114701 | 70520 | 125 | 36005 | 5760 | 78435 | 63064 | 11285 | 43488 | 52114 | 22413 | 48209 | 62147 | 72638 | 41499 | 132154 | 151187 | 45963 | 67529 | 19022 | 95641 | 87487 | 41815 | 14211 | 51456 | 250066 | 10115 | 117630 | 21337 | 6828269 | 32536413.85 | 5607397.0917 | 4.765 |  |  | 6697899.2158 | 5607397.19
Note on E16: Пользователь Windows: 70 cm sau mm? precizat