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Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatie spatiului tehnic a Liceul Teoretic "Ivan Neciui-Levitchi


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de reparatie
	
	
	

	
	
	1.1. Demontari
	
	
	

	1
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	
	172,38

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 2
	RpCU05I1

	Executarea strapungerilor pentru ventilare K= 10
	buc
	
	9,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	

	 3
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	
	18,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	

	 4
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2
	
	58,91

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 5
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2
	
	20,08

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 6
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	
	20,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	

	 7
	RpSA01C

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"
	m
	
	122,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	

	 8
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, etc.
	m2
	
	41,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 9
	RpCP45A

	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg
	
	80,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	

	 10
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	21,98

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 11
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 12
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3
	
	0,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	1.2. Pareti si tavan
	
	
	

	13
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2
	
	275,21

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 14
	CD70E

	Zidarie ingrijita din blocuri de ytong la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 
	m3
	
	24,97

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,7980
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	14111221201275
	Blocuri de YTONG
	m3
	0,9800
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	20,0100
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	6,5200
	

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,1360
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1320
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	

	 15
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	609,31

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 16
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	609,31

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 17
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8
	m2
	
	609,31

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 18
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	275,21

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 19
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	884,52

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 20
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	884,52

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 21
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	
	884,52

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 22
	CN06B

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
	m2
	
	819,52

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0800
	

	 23
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	65,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	21,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 24
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	214,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.3. Lucrari exterioare
	
	
	

	
	
	1.3.1. Demontari
	
	
	

	25
	RpCP45D

	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg
	
	98,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	

	 26
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti 
	m2
	
	60,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 27
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	
	52,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	

	 28
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor resorui
	kg
	
	220,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0040
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0015
	

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0003
	

	 29
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3
	
	2,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	1.3.2. Fasad
	
	
	

	30
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	224,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24302261014010
	Grund cu cuart "Betogrund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 31
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( usa existenta)
	m3
	
	0,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5660
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,6900
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,7600
	

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2110
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	

	 32
	CF10C

	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate
	m2
	
	224,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,5000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0230
	

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0060
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7000
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,1000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0360
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0090
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0060
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0025
	

	 33
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg
	
	198,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	

	 34
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	
	200,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	

	 35
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren  5 cm
	m2
	
	198,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	

	
	25213026029037
	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*  5 cm
	m2
	1,0700
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,3000
	

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	

	 36
	IzF55C

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 5 cm
	m2
	
	26,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	

	
	26821626131370
	Placi vata minerala termoiz. cladiri 5 cm
	m2
	1,0700
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,3000
	

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	

	 37
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	
	224,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 38
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2
	
	156,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	

	 39
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor soclu
	m2
	
	67,20

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 40
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor scara
	m2
	
	6,40

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	1.3.3. Timplarie
	
	
	

	41
	CL17A

	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon  Resouri
	kg
	
	448,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	281123630938001
	Confectii metalice diverse resouri
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 42
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent pandus
	kg
	
	286,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	28112363309800
	Confectii metalice diverse pandus
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 43
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada
	kg
	
	138,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	28112336309800
	Confectii metalice diverse balustrada
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 44
	CL17A

	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (coperitna)
	kg
	
	122,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	28112356309800
	Confectii metalice diverse copertina
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 45
	CE18A

	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii monolit
	m2
	
	6,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	26651221700555
	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat monolit
	m2
	1,2000
	

	
	2875276312522
	Accesorii metalice zincate
	kg
	0,2200
	

	
	2874115883711
	Saiba plata
	buc
	10,0000
	

	
	2524287343841
	Rondela cu guler si cap de polietilena
	buc
	10,0000
	

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,0500
	

	
	2521302602554
	Placa polistiren expandat PEX  24 mm 
	kg
	0,0040
	

	
	2513206621507
	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare
	kg
	0,0070
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	1.3.4. Amenajarea
	
	
	

	46
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3
	
	2,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,0250
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	185,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7800
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2700
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	

	 47
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,4500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,1500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,2500
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0020
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0020
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0200
	

	 48
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	
	60,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0550
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	

	 49
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	
	30,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0330
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	

	 50
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	5,29

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 51
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	
	5,29

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 52
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	
	47,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0480
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 53
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris
	m3
	
	14,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 54
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2
	
	57,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	1.3.5. Diverse
	
	
	

	55
	TrB01A1-6

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m
	t
	
	25,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1800
	

	 56
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t
	
	25,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 57
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	
	25,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 
	
	2. Semnalizarea sistemei de paza ,incendiu,reteaua internet 
	
	
	

	58
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	
	33,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1200
	

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,3000
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0600
	

	 59
	RpEI05A

	Panou de semnalizare "ПC1616
	buc
	
	1,00

	
	7137010011501
	Electrician automatizare
	h-om
	8,3100
	

	
	26663122800554
	Panou de semnalizare "ПC1616
	buc
	1,0000
	

	 60
	10-08-002-02

	Avertizoare SPD de fum, automat
	buc
	
	14,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2500
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0050
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	

	 61
	10-08-002-04

	Avertizoare "ИПР" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor
	buc
	
	15,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,00142
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	

	 62
	10-08-002-04

	Avertizoar de contact magnetic la deschiderea CMK
	buc
	
	14,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,00142
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	

	 63
	RpEI18B

	Cablu de semnalizare din cupru,  cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 6x0,22 mmp.
	m
	
	890,00

	
	7137010011501
	Electrician automatizare
	h-om
	0,3400
	

	
	313013433207
	Cablu  6x0,22 mmp.
	m
	1,0500
	

	
	2811236311003
	Doze de derivatie 
	buc
	0,2500
	

	 64
	RpEI18C

	Cablu de lan din cupru,  cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,Cat 5e U/UTP
	m
	
	280,00

	
	7137010011501
	Electrician automatizare
	h-om
	0,4200
	

	
	313013481742
	Cat 5e U/UTP
	m
	1,0500
	

	
	2811236311003
	Doze de derivatie 
	buc
	0,2500
	

	 65
	10-08-001-02

	Montarea aparate receptoare:SWICH 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,0000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	

	 66
	10-08-001-02

	Montarea aparate receptoare: WI-FI
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,0000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	

	 67
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	
	432,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6700
	

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	1,0200
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,0200
	

	 68
	RpEA06B

	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2"
	buc
	
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2600
	

	
	2811236311008
	Doza antiexplosiva de derivatie
	buc
	1,0000
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0500
	

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	2,0000
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	

	 69
	RpEP14A

	Montarea transformatorului de curent in PA 
	buc
	
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,5000
	

	 70
	RpEE13A

	Montarea bateriei de acumulatori cu placi de plumb, inclusiv racordarea la redresor de 4-6 V la 24 AH
	buc
	
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6300
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	

	 71
	RpEE19A

	Sonerie: -semnalizare simbol 8402
	buc
	
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4700
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2500
	

	 72
	10-06-032-01

	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale
	100 cupluri
	
	5,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,0000
	

	
	5220093
	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"
	kg
	0,0500
	

	 
	
	3. Utilaj Semnalizarea sistemei de paza ,incendiu,reteaua internet ,telefonizarea
	
	
	

	73
	

	Avertizatoare SPD
	buc
	
	14,00

	
	551154545
	Avertizatoare SPD
	buc
	1,0000
	

	 74
	

	Avertizatoare "ИПР"
	buc
	
	15,00

	
	1561561561
	Avertizatoare "ИПР"
	buc
	1,0000
	

	 75
	

	Avertizatoare "СМК"
	buc
	
	14,00

	
	156153261561
	Avertizatoare "СМК"
	buc
	1,0000
	

	 76
	

	Transformator ,intensitate 16-25 W
	buc
	
	1,00

	
	465151515
	Transformator ,intensitate 16-25 W
	buc
	1,0000
	

	 77
	

	Acumulator acid stationar,tip C-1,CK-1
	buc
	
	1,00

	
	45151165165
	Acumulator acid stationar,tip C-1,CK-1
	buc
	1,0000
	

	 78
	

	Aparat de semnalizare Sonerie
	buc
	
	1,00

	
	98526554
	Aparat de semnalizare Sonerie
	buc
	1,0000
	

	 79
	pret

	Swich
	buc
	
	1,00

	
	66546544
	Swich
	buc
	1,0000
	

	 80
	pret

	Wi-fi router
	buc
	
	4,00

	
	663546544
	Wi-FI router 
	buc
	1,0000
	




