CAIETUL DE SARCINI

Ofertele de participare se depun SIA RSAP.

Conform planului anual de achiziții se preconizează de procurat: 79 de acumulatoare.

Operatorii economici prezintă ofertele comerciale, indicând prețurile şi conformându-se anexelor la prezentul caiet de sarcini.

De asemenea operatorii economici participanți la licitație trebuie să aplice HG Nr. 586 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor

și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori.

- Modul de livrare ale bunurilor – Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2026, la necesitate și la solicitarea cumpărătorului în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării comenzii de către vânzător;

- Locul livrării: la depozitul cumpărătorului din mun. Chișinău, str. Ciocana, 8;

- Plata în decurs de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător” (nu se acceptă plata în avans);

- Verificarea calității mărfii va fi efectuată la depozitul cumpărătorului şi returnată în decurs de 14 zile, în caz de necorespundere cu cerințele concursului;

- Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), va da dreptul cumpărătorului de a exclude ofertantul din concurs.

CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ

| OBIECTUL ACHIZIŢIEI, CANTITĂŢILE NECESARE |  | Achiziția bateriilor de acumulatoare Nr. d/o; Acumulatoare Tip/dimensiune/capacitate; Cantitatea estimată, buc.; Suma estimativă per lot (lei) fără TVA. Lot 1; 12V-60Ah; 3; 13 450,00. 12V-65Ah; 13. Lot 2; 12V-70Ah; 1; 8 700,00. 12V-75Ah; 7. Lot 3; 12V-80Ah; 2; 2 800,00. Lot 4; 12V-90Ah; 7; 10 500,00. Lot 5; 12V-100Ah; 10; 15 000,00. Lot 6; 12V-120Ah; 2; 3 400,00. Lot 7; 12V-140Ah; 2; 4 800,00. Lot 8; 12V-190Ah; 23; 49 450,00. Lot 9; 12V-225Ah; 2; 5 350,00. Lot 10; 12V-70Ah AGM; 7; 15 400,00. 79; 128 850,00. |
| --- | --- | --- |
| CRITERIUL DE ADJUDECARE |  | Prețul cel mai scăzut |
| CARACTERISTICI TEHNICE |  | Se vor accepta baterii de acumulatoare cu tehnologii inovatoare în fabricare. |
| CONDIŢII DE | PARTICIPARE | Toate cerințele solicitate în caietul de sarcini vor fi parte componenta a contractului de achiziție. |
|  | LIVRARE | Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2026, la necesitate și la solicitarea cumpărătorului în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării comenzii de către vânzător. Locul livrării: Depozitul central a Î.S. „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8 Bateriile de acumulatoare vor fi livrate obligatoriu în stare încărcată. |
|  | RECEPŢIE | Recepția cantitativă şi calitativă se va face pe baza următoarelor documente: - certificat de calitate şi garanție, instrucțiuni de utilizare. - fасturа fisсаlă - fасturа fisсаlă de ”depozit” репtru gеstiоnаrеа dеșеurilоr de ВA Bateriile de acumulatoare livrate nu vor avea o vechime mai mare de 6 luni de la data fabricării. |
|  | GARANŢIE | Termenul de garanţie acordat de la data vânzării produsului va fi de minim 18 luni. Bateriile de acumulatoare reclamate în termen de garanţie, vor fi preluate şi înlocuite (dacă este cazul) în maxim 2 zile lucrătoare. Toate cheltuielile pentru remedierea problemelor apărute în termen de garanţie (inclusiv cheltuelile de transport) cad exclusiv în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare pentru cumpărător. Bateriile care în timpul perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defectate beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care începe de la data înlocuirii bateriei. |
| Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei |  | - Orice modificare a ofertei şi/sau retragerea acesteia, se poate efectua de către Ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. - Ofertele depuse după data şi ora limită nu se admit. |
| OBSERVAŢII |  | Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări la ofertele depuse. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu prezintă informația suplimentară solicitată în termenii stabiliți. Entitatea contractantă poate descalifica Ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziție în cazul în care se va constata că datele de califica re prezentate sunt false, eronate sau incomplete, precum şi în alte cazuri prevăzute de regulamentele interne ale Contractantului sau actelor legislative sau normative incidente materiei achizițiilor |
| PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI |  | Până pe 31.12.2026 . |
| MONEDA |  | Prețul va fi indicat în lei, fără TVA. |
| TERMENUL DE ACHITARE |  | În decurs de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător” (nu se acceptă plata în avans) |

Specificații tehnice

| № d/o | Tipul bateriilor de acumulatori | Termenul de garanţie ofertat, luni | Tehnologii minime de fabricare solicitate | Tehnologii minime de fabricare ofertate | Curentul minim de pornire la rece în A(EN) solicitat | Curentul minim de pornire la rece în A(EN) ofertat | Denumirea bateriei de acumulatoare. Țara producătoare | Cantitatea necesară | Preţ unitar, lei, fără TVA. | Suma lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 12V-60Ah |  | Ca+ |  | 540 |  |  | 3 |  |  |
|  | 12V-65Ah |  | Ca+ |  | 590 |  |  | 13 |  |  |
| Lot 2 | 12V-70Ah |  | Ca+ |  | 680 |  |  | 1 |  |  |
|  | 12V-75Ah |  | Ca+ |  | 730 |  |  | 7 |  |  |
| Lot 3 | 12V-80Ah |  | Ca+ |  | 760 |  |  | 2 |  |  |
| Lot 4 | 12V-90Ah |  | Ca+ |  | 800 |  |  | 7 |  |  |
| Lot 5 | 12V-100Ah |  | Ca+ |  | 850 |  |  | 10 |  |  |
| Lot 6 | 12V-120Ah |  | Ca+ |  | 850 |  |  | 2 |  |  |
| Lot 7 | 12V-140Ah |  | Ca+ |  | 900 |  |  | 2 |  |  |
| Lot 8 | 12V-190Ah |  | Ca+ |  | 1100 |  |  | 23 |  |  |
| Lot 9 | 12V-225Ah |  | Ca+ |  | 1500 |  |  | 2 |  |  |
| Lot 10 | 12V-70Ah |  | AGM |  | 760 |  |  | 7 |  |  |

*Toate rubricile sunt obligatorii pentru completare

**Se acceptă doar baterii fabricate conform caracteristicilor tehnice