Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## lucrări

Obiectul_Două case de locuit cu cinci nivele situate în rn. Florești s.Lunga

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__Regiment de aviație rn. Florești s.Lunga__

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Achiziție de demontare parțială și montare a sistemelor  de evacuare a apelor de pe acoperișul  a două case de locuit cu perimetrul total (2x160) 320m, situate pe adresa rn.Florești s.Lunga

2.Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Legii nr.72-XIII din 02.02.1996 ,, Privind calitatea în construcții”

Termenul de garanție a lucrărilor -5 ani (60 luni).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Costul lucrărilor se va efectua conform devizului de cheltuieli forma 3,5,7  in baza NCM L.01.01-2012.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Echipamentele necesare,instalațiile și utilajele vor fi asigurate de către agentul economic, prestator de serviciu.

5. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Jgheaburile din plastic PVC cu diametrul de 110mm, lungime(2x160) 320m;

Burlane din plastic PVC cu diametrul de 110mm, lungime (2x144) 288m;

Clemă de construcții pentru fixarea jgheaburilor 320 buc;

Clemă de construcții pentru fixarea burlanelor 192 buc;

Bolturi de montare 640 buc;

Cot de evacuare 16 buc;

Coturi 110mm 40 buc;

Racord jgeab 110mm 32 buc;

Colțar 110mm 8 buc;

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.