| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea lucrărilor |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Reparație a video Gastroscopului EG-2990Zi, Pentax Medical |  |  |  |  | Reparația VideoGastroscopului EG-2990Zi, Pentax Medical Piese necesare de schimbat: - Capul Distala cu Camera CCD; - Motorul pentru control zoom mecanic; - O rigurile pentru manela de control sus/jos și stînga/dreapta; - Segmentul Staycoil Assy PB-Free; - Butonul de control al zoomului mecanic; - Placă intermediară. Protocolul de testare de la service centrul autorizat să fie inclus la livrare după efectuarea serviciilor de reparație. Termenul de garanție a pieselor și a serviciilor efectuate – minim 12 luni. |  |  |  |  |  |
| Notă: Lucrările vor fi executate de către un inginer antrenat și autorizat de către producător; Costul altor piese care pot fi detectate în proces de verificare, dezasamblare, asamblare sau în urma testării va fi suportat de către Prestator. După efectuarea lucrărilor de reparație și punere în funcțiune se va elibera procesul-verbal de executare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 50421000-2; Reparația Video Gastroscopului EG-2990Zi, Pentax Medical; unitate; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |