| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de evaluare tehnică și funcțională a utilajului frigorific |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Servicii de evaluare tehnică și funcțională a utilajului frigorific |  |  |  | Prestatorul va realiza următoarele activități: - Inspectarea fizică și tehnică a echipamentelor; - Verificarea parametrilor de funcționare: temperatură, etanșeitate, consum energetic; - Identificarea defectelor vizibile/ascunse; - Măsurarea performanței de refrigerare/congelare; - Întocmirea raportului individual pentru fiecare echipament evaluat; - Formularea recomandărilor privind remedierea, înlocuirea sau scoaterea din uz a echipamentelor. Locația desfășurării serviciilor: Sediu central al ANSP și subdiviziunile teritoriale, lista echipamentelor vizate, conform Anexei nr. 1. Livrabile: - Raport individual de evaluare pentru fiecare echipament. Raportul final se va preda pe suport de hârtie; Fișe tehnice/diagrame atașate, dacă este cazul. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |