- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reactivi de laborator și consumabile medicale anul 2025
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cssingerei.md/achizitii

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

- IDNO: 1007602012771

- Adresa or. Sîngerei, str. Testimițeanu, 11

- Numărul de telefon/fax: 0 262 2 29 97/ 0262 2 26 62

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cs.singerei@ms.md / https://cssingerei.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico – Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lotului | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Reactivele şi consumabile pentru investigaţii la analizor automat biochimic Respons 920 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Alcaline phosphatase FS | set | 5 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare: flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Bilirubin Auto Total FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Bilirubin Auto Direct FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Calcium P FS | set | 4 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | ASAT FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | ALAT FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Gamma-GT FS | set | 3 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Uric acid FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Urea FS | set | 8,5 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | HDL-C Immuno FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Alpha- Amylase CC FS | set | 7 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x120 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Iron FS Ferene | set | 4 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x120 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | LDL-C Select FS | set | 11 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x120 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | AlbuminFS | set | 1,5 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Cholesterol FS | set | 9 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Glucose GOD FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Triglycerides FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | CRP FS | set | 7 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | oneHbA1C FS | set | 4 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x100 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | oneHbA1C Hemolyzing Solution | set | 3 | Solutie de lizare pentru Hb1Ac compatibil cu analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : 1 flacon 500 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | Antistreptolysin O FS | set | 6 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x100 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | Rheumatoid Factor FS | set | 6 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x100 teste. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruCal ASO | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea ASLO pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 5x1 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruCal CRP | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea Proteinei C Reactive pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 5x2 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruCal HbA1c liquid | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea Hb1Ac pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 4x0.25 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruCal Lipid | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea lipidelor pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 3x2 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruCal RF | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea RF pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 5x1 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruCal U | ml | 36 | Calibrator pentru determinarea (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, ASAT, Bile acids, Bilirubin direct and total, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, Free cholesterol, Gamma-GT, Gentamycin, GLDH, Glucose, α-HBDH, Homocysteine, β-Hydroxybutyrate, Iron, Lactate, LDH, Lipase, Lithium, Magnesium, Pancreatic amylase, Phosphorus, Potassium, Salicylate, Sodium, Total protein, Triglycerides, Urea, Uric acid) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj originalde la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 1x3 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruLab HbA1C liquid Leve 1 | set | 1 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de Hb1Ac pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 1x0.25 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruLab HbA1C liquid Leve 2 | set | 1 | Material de control pentru verifcarea valorilor patologice de Hb1Ac pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 1x0.25 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruLab N | ml | 30 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, ASAT, Bicarbonate, Bile acids, Bilirubin direct and total, Carbamazepine, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Copper, Cortisol, Creatinine, Digoxin, DL-Phenylalanine, Free cholesterol, Free glycerol, Gamma-GT, Gentamycin, GLDH, Glucose, α-HBDH, HDL-C, β-Hydroxybutyrate, IgA, IgE, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH, LDL-C, Lipase, Lithium, Magnesium, Pancreatic amylase, Phenytoin, Phospholipids, Phosphorus, Potassium, Salicylate, Sodium, T3, T3 uptake,, T4, Theophylline Tobramycin, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruLab P | ml | 30 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, ASAT, Bicarbonate, Bile acids, Bilirubin direct and total, Carbamazepine, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Copper, Cortisol, Creatinine, Digoxin, DL-Phenylalanine, Free cholesterol, Free glycerol, Gamma-GT, Gentamycin, GLDH, Glucose, α-HBDH, HDL-C, β-Hydroxybutyrate, IgA, IgE, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH, LDL-C, Lipase, Lithium, Magnesium, Pancreatic amylase, Phenytoin, Phospholipids, Phosphorus, Potassium, Salicylate, Sodium, T3, T3 uptake,, T4, Theophylline Tobramycin, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruLab Protein level 1 | ml | 18 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de (Albumin, α-1 Acid glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Antistreptolysin O, Antithrombin III, β-2-Microglobulin, C3c, C4, Ceruloplasmin, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Kappa light chains, Lambda light chains, Myoglobin, Prealbumin, Retinol binding protein, RF, Transferrin) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 1 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | TruLab Protein level 2 | ml | 18 | Material de control pentru verifcarea valorilor patologice de (Albumin, α-1 Acid glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Antistreptolysin O, Antithrombin III, β-2-Microglobulin, C3c, C4, Ceruloplasmin, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Kappa light chains, Lambda light chains, Myoglobin, Prealbumin, Retinol binding protein, RF, Transferrin) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 1 ml. |  |
| 1 | 33600000-6 | Cleaner A | set | 7 | Solutie de spalare pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator. Impachetare : flacoane 4x60 ml |  |
| 1 | 33600000-6 | Cleaner B | set | 0,5 | Solutie de spalare pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator. Impachetare : flacoane 4x60 ml |  |
| 1 | 33600000-6 | Cleaner Respons 920 | set | 10 | Solutie de spalare pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator. Impachetare : flacoane 6x200 ml |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL lot | 350000 |
| Lotul 2 Reactivele şi consumabile pentru investigaţii la analizor automat biochimic A15 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33600000-6 | Creatinina (Creatinine) | ml | 2500 | Metoda de determinare fotometrică Jaffe fără deproitinizare, cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15mkmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,05, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,05. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 2 | 33600000-6 | Proteina totală | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 11 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 2 | 33600000-6 | Sol. de sistem concentrată | ml | 1000 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1000 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. |  |
| 2 | 33600000-6 | Sol. de spălare concentrată | ml | 100 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 100 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. |  |
| 2 | 33600000-6 | Ser de control normal, (uman) | ml | 30 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, ASAT, Bile acids, Bilirubin direct and total, , Calcium, Chloride, Cholesterol, , Cortisol, Creatinine, Free cholesterol, Gamma-GT, , Glucose, HDL-C, Iron, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat A15 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 2 | 33600000-6 | Ser de control patologic, (uman) | ml | 30 | Material de control pentru verifcarea valorilor patologice de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, ASAT, Bile acids, Bilirubin direct and total, , Calcium, Chloride, Cholesterol, , Cortisol, Creatinine, Free cholesterol, Gamma-GT, , Glucose, HDL-C, Iron, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat A15 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 2 | 33600000-6 | Multicalibrator | un. | 30 | Calibrator pentru verifcarea valorilor normale de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, ASAT, Bile acids, Bilirubin direct and total, , Calcium, Chloride, Cholesterol, , Cortisol, Creatinine, Free cholesterol, Gamma-GT, , Glucose, HDL-C, Iron, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat A15 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 2 | 33600000-6 | Cuva p/u ser la analizor A15 | un. | 10000 |  |  |
| 2 | 33600000-6 | Rotor de reacţie la analizor A15 | un. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL lot | 20000 |
| Lotul 3 Reactivele pentru investigaţii hematologice la analizor automat hematologic BC-30S Mindryi (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33600000-6 | Sol. p/u dilutie M-30D | L | 280 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 3 | 33600000-6 | Sol. p/u lizare M-30CFL | ml | 3000 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 0,5 L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 3 | 33600000-6 | Sol. de curaţare Probe cleanser | ml | 400 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 50 ml. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 3 | 33600000-6 | Material de control hematologic, 3 neveluri | ml | 54 | Flacoane din steclă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL lot | 35000 |
| Lotul 4 Reactivele pentru investigaţii hematologice la analizor automat hematologic Elit 3 Erba (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33600000-6 | Solutie p/u dilutie | L | 200 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 4 | 33600000-6 | Solutie p/u lizare | L | 4 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 4 | 33600000-6 | Solutie de curaţare | L | 3 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 4 | 33600000-6 | Material de control hematologic, 3 neveluri | ml | 54 | Flacoane din steclă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL lot | 43000 |
| Lotul 5 Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Teco Coatron X Pro (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33600000-6 | Set pentru determinarea TP pentru coagulometru Teco Coatron X Pro | ml | 240 | Flacoane cu PT-reagent liofilizat , ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 5 | 33600000-6 | Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss pentru coagulometru Teco Coatron X Pro | ml | 220 | Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 40 teste. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 5 | 33600000-6 | IBS Buffer pentru fibrinogen pentru coagulometru Teco Coatron X Pro | ml | 250 | Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste |  |
| 5 | 33600000-6 | Plasma de control normală umană pentru controlul calităţii protrombinului şi fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro | ml | 12 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 5 | 33600000-6 | Plasma de control patologică umană pentru controlul calităţii protrombinului şi fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro | ml | 12 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 5 | 33600000-6 | Cuvete de reacţie pentru coagulometru Teco Coatron X Pro | buc | 5000 | Cuvete de reacţie pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL lot | 35000 |
| Lotul 6 Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33600000-6 | Teste p/u analizorul urinei H500 Dirui | teste | 11000 | Set conţine 100 teste pentru 10 parametre. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 6 | 33600000-6 | Control urinar normal pentru analizor H500, Dirui, 1 fl.x 8 ml | fl. | 8 | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 6 | 33600000-6 | Control urinar patologic pentru analizor H500, Dirui, 1 fl.x8 ml | fl. | 8 | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL lot | 22000 |
| 7 | 33600000-6 | Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale | teste | 2000 | Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităţilor minime de hemoglobină umană ăn masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. | 12000 |
| 8 | 33600000-6 | Set pentru determinarea helmintozei | buc | 480 | Concentrator de paraziți fecali pentru concentrarea fecală a oulelor și larvelor de helminți/chisturilor și oochisturilor de protozoare. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. | 15000 |
| 9 | 33600000-6 | Eprubete din plastic cu granule + clotactivator 6 ml, 10x100 mm | buc | 14000 | Pe etichetă să fie indicate: data,test, numele,lot, valabilitatea. Prezentarea mostrelor la operatorul câştigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere. | 13000 |
| 10 | 33600000-6 | Hârtie pentru electrocardiograf EDAN-SE-3 80*20/12 | unitate | 60 | Hârtie pentru electrocardiograf EDAN-SE-3 80*20/12 | 590 |
| 11 | 33600000-6 | Hârtie pentru electrocardiograf EDANSE601B 110*140*200 | unitate | 200 | Hârtie pentru electrocardiograf EDANSE601B 110*140*200 | 5600 |
| 12 | 33600000-6 | Hârtie glazurată p/u fotografii USG Super ULSTAR-1100 UG Durico | unitate | 10 | Hârtie glazurată p/u fotografii USG Super ULSTAR-1100 UG Durico | 220 |
| 13 | 33600000-6 | Hîrtie pentru electrocardiograf MAC600 80*90*25 | unitate | 20 | Hîrtie pentru electrocardiograf MAC600 80*90*25 | 250 |
| 14 | 33600000-6 | Teste 132° | unitate | 1000 | Teste 132° | 150 |
| 15 | 33600000-6 | Turbină cu muștuc de unică folosință pentru Spirometru Spirolab | unitate | 200 | Turbină cu muștuc de unică folosință pentru Spirometru Spirolab | 12000 |
| 16 | 33600000-6 | Hîrtie pentru Spirometru Spirolab 112*45 mm THERMAL PAPER | unitate | 10 | Hîrtie pentru Spirometru Spirolab 112*45 mm THERMAL PAPER | 500 |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 564310,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: începînd cu 02 ianuarie 2025 la solicitarea autorității pe parcursul anului 2025

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea tehnică | Anexa nr. 22 la Documentația standart. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea financiară | Anexa nr. 23 la Documentația standart. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | Formularul aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțe nr. 72 din 30 iunie 2020. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standart. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea produselor oferite | Copie. Semnat electronic Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice și capacitatea legală de a livra bunurile, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la BPN | Certificat eliberat de organele competente. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Certificat de atribuire a contului bancar |
| 10. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertanții desemnați câștigători vor prezenta Declarația autorității contractante, conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145/2020. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz Nu se solicită

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu se solicită

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz  Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta  lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai scăzut preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu s-a publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Prezentarea mostrelor în termen de 3 zile, la solicitarea autorității

Conducătorul grupului de lucru:  BALTAG Aliona                L.Ș.