| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09132000-3 | Benzina Premium 95 | Litri | 70 000 | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00- 4,50 mm2 /s | 1 1401166.66 lei MDL |
| 2. | 09134200-9 | Motorina EURO 5 | Litri | 17 500 |  | 376395.84 lei MDL |
| Valoarea estimativă totala |  |  |  |  |  | 1777562.50 lei MDL |