| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ciment M-500 |  |  |  |
| Nisip mărunt |  |  |  | Nisip cernut mărunt |  |  |  |
| Amestec uscat MP-75 |  |  |  | Amestec uscat MP-75, Mod de ambalare: sac. 25 kg |  |  |  |
| Amestec uscat (finis) |  |  |  | Mod de ambalare: sac. 25 kg |  |  |  |
| Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | Baza: ipsos Consum normat: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm); Greutate (kg) – 30kg; Termen de valabilitate (luni) – 6 luni. |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea galbenă; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea gri; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 1litru, culoarea negru; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea albă; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea albastru-deschis; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |
| Vopsea de apă (vodomulsie) |  |  |  | Găleți din plastic – 12 kg. Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |
| Electozi cu diamentru 2,5 mm |  |  |  | Cantitatea medie de electrozi in cutie – 230 buc; Diametrul – 2,5 mm; Greutate – 4,5 kg; Intensitatea curentului de sudare - 60-90A; Invelis - rutilic; Lungime – 350 mm; Tara producatorului - România; Tip - electrozi de sudura; Tip curent - curent continuu, curent alternativ |  |  |  |
| Electozi cu diamentru 3,2 mm |  |  |  | Cantitatea medie de electrozi in cutie – 141 buc; Diametrul – 3,2 mm; Greutate – 4,5 kg; Intensitatea curentului de sudare - 110-135A; Invelis - rutilic; Lungime – 350 mm; Tara producatorului - România; Tip - electrozi de sudura; Tip curent - curent continuu, curent alternativ |  |  |  |
| Teracotă pentru podea |  |  |  | Teracotă pentru podea Mărimea: 30x30cm Culoarea: mată gri |  |  |  |
| Adeziv pentru teracotă |  |  |  | adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Domeniul de utilizare - exterior si interior Greutate (kg) - 25 Termen de valabilitate (luni); 12. |  |  |
| Chit de rosturi Fugă |  |  |  | Culoare – gri |  |  |  |
| Cruciulițe pentru teracotă 200 buc. 3 mm |  |  |  | Cruciulițe pentru teracotă 200 buc. 3 mm |  |  |  |
| Cărămidă de sobă plină |  |  |  | Cărămidă de sobă plină Tip: cărămidă Mărime:205x100x50mm |  |  |  |
| Ușiță semineu pătrată CETATE 15x15cm |  |  |  | Ușiță semineu pătrată CETATE 15x15cm |  |  |  |
| Grilă Mică 200x300cm |  |  |  | Grilă Mică 200x300cm Grătarul poate fi folosit atât pentru construcția de cuptoare noi. |  |  |  |
| Cablu canal |  |  |  | Cablu canal 3x2cm |  |  |  |
| Furtun de apă |  |  |  | Furtun de apă Diametru – 20mm Material – silicon. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Materiale de construcții |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Ciment | tone | 1 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Nisip mărunt | t | 5 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Amestec uscat MP-75 | sac | 15 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Amestec uscat (finis) | sac | 6 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Tencuiala pe baza de ipsos | sac | 2 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | buc | 3 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | buc | 2 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | buc | 8 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | buc | 3 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | buc | 3 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea de apă (vodomulsie) | buc | 5 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Electozi cu diamentru 2,5 mm | cutie | 2 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 44100000-1 | Electozi cu diamentru 3,2 mm | cutie | 2 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Teracotă pentru podea | m2 | 37 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Adeziv pentru teracotă | sac | 15 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Chit de rosturi Fugă | kg | 5 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cruciulițe pentru teracotă 200 buc. 3 mm | pachet | 1 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cărămidă de sobă plină | buc | 800 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Ușiță semineu pătrată CETATE 15x15cm | buc | 8 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Grilă Mică 200x300cm | buc | 7 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu canal | m/l | 45 |  |  |  |  | 7 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Furtun de apă | m | 30 |  |  |  |  | 7 zile | MD88TRPBBF336110A00843AC |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________________