|  | - CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; [DETS sectorul Botanica IDNO 1007601010448]. 1.2.; Obiectul achiziției:; [Lucrări de evaluare, reparare, testare hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire din cadrul instituțiilor subordonate DETS Botanica.]. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: SIA RSAP Tipul procedurii de achiziție: COP. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; [lucrări ]. 1.5.; Codul CPV:; [45200000-9 ]. 1.6.; Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; [Ministerul Finanțelor- BUGETUL DE STAT] [anul 2020]. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; [Primăria mun. Chșinău]. 1.8.; Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):; -. 1.9.; Denumirea investitorului, IDNO:; Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica IDNO:1007601010448. 1.10.; Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:; [Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica IDNO:1007601010448]. 1.11.; Limba de comunicare:; [limba de stat]. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire. SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; [nu]. 1.14.; Tipul contractului:; [ de antrepriză]. 1.15.; Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; Cantitatea -Conform caietului de sarcini. Operatorul economic câștigător coordonează proba de apă din sistema de încălzire la laborator, după spălarea sistemei şi prezintă procesul-verbal de recepție finală semnat de comisia de recepție pentru fiecare instituție de învățământ în parte şi coordonat cu S.A „Termoelectrica”. 2.Operatorul economic semnează pașaportul tehnic la S.A. „Termoelectrica” pentru fiecare instituție de învățământ în parte; 3. În scopul evitării loviturilor hidraulice, conectarea instituțiilor la agentul termic se va petrece concomitent în prezența antreprenorului și reprezentanții SA Termoelectrica. 4. În procesul de spălare a sistemelor de încălzire operatorul economic are obligaţia să utilizeze compresorul cu capacitatea de volum a rezervorului de aer nu mai mica de 200 litri şi presiunea nu mai mică de 0,9 Mpa. 5.Garanţia bancară pentru buna executare a contractului în valoare de 5% va fi depusă la momentul semnării contractului, pentru toată perioada valabilă a contractului până la finisarea sezonului de încălzire. 6. Lista instituţiilor unde se vor executa lucrări de spălare şi testare hidraulică a sistemelor de încălzire (termice) pentru anul 2019 se anexează (anexa nr.1). 7. Graficul de spălare şi testare hidraulică a sistemelor termice la instituții subordonate DETS Botanica vor fi coordonat de către Operator economic cu beneficiar și aprobat de către DETS Botanica.. |  |
|  | - Lista serviciilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| 1 |  | 50720000-8 | Lucrări de evaluare, reparare, testare hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire din cadrul instituțiilor subordonate DETS Botanica | Conform caietului de sarcini | Conform caietului de sarcini | Cantitatea -Conform caietului de sarcini. Operatorul economic câștigător coordonează proba de apă din sistema de încălzire la laborator, după spălarea sistemei şi prezintă procesul-verbal de recepție finală semnat de comisia de recepție pentru fiecare instituție de învățământ în parte şi coordonat cu S.A „Termoelectrica”. 2.Operatorul economic semnează pașaportul tehnic la S.A. „Termoelectrica” pentru fiecare instituție de învățământ în parte; 3. În scopul evitării loviturilor hidraulice, conectarea instituțiilor la agentul termic se va petrece concomitent în prezența antreprenorului și reprezentanții SA Termoelectrica. 4. În procesul de spălare a sistemelor de încălzire operatorul economic are obligaţia să utilizeze compresorul cu capacitatea de volum a rezervorului de aer nu mai mica de 200 litri şi presiunea nu mai mică de 0,9 Mpa. 5.Garanţia bancară pentru buna executare a contractului în valoare de 5% va fi depusă la momentul semnării contractului, pentru toată perioada valabilă a contractului până la finisarea sezonului de încălzire. 6. Lista instituţiilor unde se vor executa lucrări de spălare şi testare hidraulică a sistemelor de încălzire (termice) pentru anul 2019 se anexează (anexa nr.1). 7. Graficul de spălare şi testare hidraulică a sistemelor termice la instituții subordonate DETS Botanica vor fi coordonat de către Operator economic cu beneficiar și aprobat de către DETS Botanica. | 400 000 lei |  |

- Criteriiși cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul Ofertei | obligatoriu |
| 2 | DUAE | Conform formularului. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | obligatoriu |
| 3 | Devizul de cheltuieli | In conformitate cu metoda de resurse Winsmeta 2000, (formularele 3, 5, 7) cu şi fără TVA - original. Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați in caietul de sarcini. Confirmata prin aplicarea semnăturii participantului | obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului | obligatoriu |
| 5 | Certificat privind managementul calității lucrărilor conform standardelor ISO | Confirmat prin aplicarea semnăturii ofertantului. Orice certificat ISO care confirmă managementul calității lucrărilor în domeniu construcțiilor de care corespunde operator economic valabil la ziu petrecerii procedurei. | La solicitarea AC |
| 6 | Scrisoare de garanție asupra lichidării situațiilor de avariere (apărute în proces de spălare sistemei) | original – confirmat prin semnătura şi ştampila participantului | La solicitarea AC |
| 7 | Scrisoare de garanție asupra semnării pașapoartelor tehnice (la SA „Termocom”) | original – confirmat prin semnătura şi ştampila participantului | La solicitarea AC |
| 8 | Scrisoare de garanție asupra efectuării serviciilor de spălare şi probelor hidraulice | numai prin acord prealabil cu angajaţii SA „Termocom” şi efectuarea laboratorului asupra apei din sisteme. Original – confirmat prin semnătura şi ştampila participantului; | La solicitarea AC |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului. | La solicitarea AC |
| 10 | Pașaport tehnic al compresorului | copie – confirmat prin semnătura şi ştampila participantului | La solicitarea AC |
| 11 | Formulare | F3.10, F3.11, F3.12, ( în conformitate cu Ordin MF nr. 176 din 05.10.2018) Prezentarea oricărui alt formular decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | La solicitarea AC |
| 12 | Certificatul de atestare Tehnico profesională a dirigintelui de șantier | confirmată prin semnătura ofertantului | La solicitarea AC |
| 13 | Raport financiar | Ultimul raport financiar | La solicitarea AC |
| 14 | notă:Garanţia bancară pentru bună execuţie a contractului în valoare de 5%. Operatorul economic desemnat câștigător | Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.4 sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport al sectorului Botanica Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601010448 Contul de decontare/trezorerial: MD87TRPCDV518410A00780AA Contul bancar: 226614 cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr._____ din ” | Obligatoriu pentru operator economic câștigător |

      - Pregătirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Garanţia pentru ofertă: | - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport al sectorului Botanica Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601010448 Contul de decontare/trezorerial: MD87TRPCDV518410A00780AA Contul bancar: 226614 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din _______” |  |  |
| 4.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |
| 4.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | Incoterms 2013 DDP-Franco destinație vămuit |  |  |
| 4.5. | Termenul de executare : | 25.08.2020 |  |  |
| 4.6. | Locul executării lucrărilor: | Instituțiile de învățământ subordonate DETS Botanica |  |  |
| 4.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. [transfer bancar în limita alocării surselor financiare] |  |  |
| 4.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ 60 zile] |  |  |
| 4.9. | Ofertele în valută străină: | [nu se acceptă] |  |  |
| - Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |
| 5.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |  |
|  |  | [SIA RSAP] |  |  |
| 5.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora: SIA RSAP |  |  |
| 5.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu exc cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |
| - Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |
| 6.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [BNM] |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [la data petrecerii concursului] |  |  |
| 6.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |  |  |
| 6.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | [prețul cel mai scăzut] |  |  |
| - Adjudecarea contractului |  |  |  |  |
| 7.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: [prețul cel mai scăzut] |  |  |
| 7.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % |  |  |
| 7.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/] - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la COP nr. ______ din ___________” |  |  |
| 7.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată |  |  |
| 7.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 2 zile |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Ion Musteață  __________