| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad.0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sec. Botanica, mun. Chisinau, (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (05/2021-1-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari (Fragment etaj 1) |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,800 |
| 2 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 5,700 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / fereastra PVC | m2 | 4,500 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi MDF | m2 | 3,780 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / inclusiv stratul de finisare din tapet si emulsie apoasa | m2 | 105,000 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / laminat | m2 | 83,000 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 83,000 |
| 8 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 26,700 |
| 9 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 26,700 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 26,700 |
|  |  | Capitolul 2. Astupare goluri |  |  |
| 11 | CD55E | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita / zidarie gol fereastra | m3 | 2,250 |
|  |  | Capitolul 3. Tub drenaj (2 buc) |  |  |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,500 |
| 13 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,000 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10cm | m3 | 0,500 |
| 15 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava drenaj dn 50mm | m | 4,000 |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,500 |
| 17 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 2,000 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil | m2 | 8,000 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,500 |
| 20 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,500 |
| 21 | SB28B | Sifon din inox dn50 cu iesire orizontala | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Balustrade |  |  |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada Bal-7, Bal-8, Bal-9, Bal-10 | kg | 341,710 |
| 23 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada Bal-1, Bal-2, Bal-3 | kg | 243,220 |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,585 |
| 25 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Bal-4a;4b;4c;4d cu doua maini curente, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA | m | 12,000 |
| 26 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Bal-5 cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA | m | 2,700 |
| 27 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Bal-6 cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 21 din 05/2021-1-SA | m | 2,200 |
|  |  | Capitolul 5. Zid de sprijin 1, 2 si scari |  |  |
| 28 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,150 |
| 29 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C3.5 | m3 | 1,500 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф8 A500C 150x150 (5.45 kg/m2) | kg | 163,500 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,000 |
| 32 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=7 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30-100 mm | m2 | 15,000 |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofob | m2 | 30,800 |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,000 |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 6. Captusire coloane de tranzit |  |  |
| 36 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 354,000 |
|  |  | Capitolul 7. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 37 | CD05D3 | Inchideri din blocuri BCA D600, F100 grosime 300 mm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 459,000 |
| 38 | CD05D3 | Inchideri din blocuri BCA D600, grosime 200 mm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 503,300 |
| 39 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 4,330 |
| 40 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog h=1.9 m | m2 | 34,270 |
|  |  | Capitolul 8. Buiandrugi |  |  |
| 41 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 28,200 |
| 42 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,400 |
| 43 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 390,530 |
| 44 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 4,700 |
|  |  | Capitolul 9. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Compozitie |  |  |
| 45 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk | m2 | 1 227,000 |
| 46 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat declivitate din beton celular usor marca D500, Л=0.12 13kg/m3 gr. 30-230mm | m3 | 159,500 |
| 47 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi din vata minerala Y=140 kg/m3 Л=0,04 W/(m2K) gr, 130mm | m2 | 1 227,000 |
| 48 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk | m2 | 1 227,000 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф3 VR1 100x100 (1,0 kg/m2) | kg | 1 227,000 |
| 50 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 | 1 227,000 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra sticla 100 gr/m2 | m2 | 1 227,000 |
| 52 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)") ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 1 227,000 |
| 53 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Pista de circulatie din cauciuc (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)") | m2 | 88,200 |
| 54 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ф110 mm | buc | 4,000 |
| 55 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / Burlan din tabla б=0.5 mm ф110 cu vopsea polimerica culoare gri inchis (RAL 7012) | m | 105,000 |
|  |  | Capitolul 9.2. Parapet, nod W1, D1 |  |  |
| 56 | CD14A2 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / Compensator din otel zincat gr.0.7 mm b=900 mm | m | 23,850 |
| 57 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori | m2 | 14,400 |
| 58 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 135 kg/m3 | m2 | 6,000 |
| 59 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3 | m2 | 394,300 |
| 60 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 224,950 |
| 61 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet | m | 249,100 |
| 62 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 249,100 |
| 63 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata б=0.7mm | m2 | 154,700 |
|  |  | Capitolul 9.3. Parafrunzar |  |  |
| 64 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel ф159x4.0 | buc | 13,000 |
| 65 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie | buc | 13,000 |
| 66 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 9.4. Canale de ventilare |  |  |
| 67 | CD61A | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m | m3 | 1,400 |
| 68 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,700 |
| 69 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,600 |
| 70 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 83,540 |
| 71 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,400 |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Coltar 50x4 | kg | 60,000 |
| 73 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,060 |
| 74 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 135 kg/m3 | m2 | 15,100 |
| 75 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,600 |
| 76 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 19,400 |
| 77 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Capac | m2 | 4,450 |
|  |  | Capitolul 9.5. Luminatoare |  |  |
| 78 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori | m2 | 111,150 |
| 79 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3 | m2 | 87,750 |
| 80 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 117,000 |
| 81 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 91,300 |
| 82 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. / Luminator din sticla cu pofil Aluminiu, coef. termic Uw<= 2.0 W/m2K (5 buc) inclusiv elementele necesare montarii si Створка с реечным приводом LC FIRE sau analog (la 3 luminatoare) | m2 | 118,500 |
|  |  | Capitolul 10. Scara interioara Sm-1, Sm-2 |  |  |
| 83 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofob | m2 | 33,000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,000 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  |  | Capitolul 11. Sectiune 3-3 Plansa 8 |  |  |
| 86 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa sudata ф3 VR-1 100x100 = 1.0 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 24,320 |
| 87 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata | m2 | 24,320 |
| 88 | CH06A | Balustrada h=1.2 din sticla triplex 16mm calita, baza din aluminiu, prinsa pe profil de prindere din aluminiu de tip "ЭП_АД31" sau analog | m | 30,400 |
|  |  | Capitolul 12. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Fatada |  |  |
| 89 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 640,870 |
| 90 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.038 W/(m2K) gr.100 mm, cornier din aluminiu = 0.8 ml/m2 | m2 | 1 171,000 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm | m2 | 1 171,000 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 171,000 |
| 93 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013) | m2 | 756,000 |
| 94 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Rosu bej RAL 3012) | m2 | 415,000 |
|  |  | Capitolul 12.2. Glafuri exterioare |  |  |
| 95 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.038 W/(m2K) gr.30mm | m2 | 108,920 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm | m2 | 108,920 |
| 97 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 108,920 |
| 98 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013) | m2 | 108,920 |
|  |  | Capitolul 12.3. Nod T1, T2 |  |  |
| 99 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.038 W/(m2K) gr.50 mm, cornier din aluminiu = 0.83 ml/m2 | m2 | 94,500 |
| 100 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.038 W/(m2K) gr.200 mm | m2 | 176,000 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm | m2 | 270,500 |
| 102 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 270,500 |
| 103 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Bej RAL 1013) | m2 | 270,500 |
| 104 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk | m2 | 56,000 |
| 105 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 1,400 |
| 106 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi XPS (polistiren extrudat M35) gr.100 mm | m2 | 56,000 |
| 107 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru executare in panta | m2 | 56,000 |
| 108 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200 gr/m2 | m2 | 56,000 |
| 109 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)") ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 56,000 |
| 110 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan protectie otel zincat b=400 mm | m2 | 15,700 |
| 111 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava otel ф159x4.0 | buc | 8,000 |
| 112 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale inclusiv pilnie de receptie | buc | 8,000 |
| 113 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / Burlan din tabla б=0.5 mm ф110 cu vopsea polimerica culoare gri inchis (RAL 7012) | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Soclu |  |  |
| 114 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 157,000 |
| 115 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 157,000 |
| 116 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi XPS Л=0.035 gr.100 mm | m2 | 157,000 |
| 117 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 157,000 |
| 118 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / aplicativ, Mozaic de cuart culoare gri deschis RAL 7012, consum mozaic de cuart 4.5 kg/m2 | m2 | 157,000 |
|  |  | Capitolul 12.5. Pereu |  |  |
| 119 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm | m3 | 24,200 |
| 120 | CG22C2 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 242,000 |
| 121 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 80.20.8 pe beton C10 | m | 242,000 |
|  |  | Capitolul 12.6. Finisare coloane (Sectiunea A1-A1 plansa 11) |  |  |
| 122 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,515 |
| 123 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 51,500 |
| 124 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 51,500 |
| 125 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Rosu bej RAL 3012) | m2 | 51,500 |
|  |  | Capitolul 13. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Tavan (Tip T-1) |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 746,000 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 746,000 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 746,000 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila | m2 | 2 746,000 |
|  |  | Capitolul 13.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 13.2.1. Tip PE-1 |  |  |
| 130 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3 876,600 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 876,600 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 876,600 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila | m2 | 3 876,600 |
| 134 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 116,300 |
|  |  | Capitolul 13.2.2. Tip PE-2 |  |  |
| 135 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 50 pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 50 pentru grund si mortar de ciment-nisip M 50 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa sudata ф5 BpI 150x150 = 2,13 kg/m2, Mortar ciment-nisip M50 = 0.032 m3/m2, se exclude Mortar M10, M100, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 1 307,300 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 307,300 |
| 137 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1 307,300 |
|  |  | Capitolul 13.2.3. Tip PE-3 |  |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,500 |
| 139 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 138,500 |
|  |  | Capitolul 13.3. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 13.3.1. Tip PA-1 |  |  |
| 140 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.100 mm | m3 | 3,440 |
| 141 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 73,200 |
| 142 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm | m3 | 3,440 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 34,350 |
| 144 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 34,350 |
| 145 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,350 |
| 146 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofob | m2 | 34,350 |
|  |  | Capitolul 13.3.2. Tip PA-2 |  |  |
| 147 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.100 mm | m3 | 98,020 |
| 148 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 2 087,800 |
| 149 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm | m3 | 98,020 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 980,200 |
| 151 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 980,200 |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 980,200 |
|  |  | Capitolul 13.3.3. Tip PA-3 |  |  |
| 153 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.100 mm | m3 | 1,150 |
| 154 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 24,400 |
| 155 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 100 mm | m3 | 1,150 |
| 156 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Penobeton gr. 100 mm | m3 | 1,150 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 11,440 |
| 158 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 11,440 |
| 159 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,440 |
| 160 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi teracota antistatic pe adeziv hidrofob | m2 | 11,440 |
|  |  | Capitolul 13.3.4. Tip PA-4 |  |  |
| 161 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 Л=0.037 W/m*C gr.50 mm | m2 | 868,390 |
| 162 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 1 849,700 |
| 163 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 868,390 |
| 164 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofob | m2 | 868,390 |
|  |  | Capitolul 13.3.5. Tip PA-5 |  |  |
| 165 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 Л=0.037 W/m*C gr.50 mm | m2 | 278,000 |
| 166 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 592,100 |
| 167 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 278,000 |
| 168 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4,0 cm | m2 | 278,000 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 278,000 |
| 170 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 278,000 |
| 171 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pe adeziv hidrofob | m2 | 278,000 |
|  |  | Capitolul 13.3.6. Tip PA-6 |  |  |
| 172 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 112,000 |
| 173 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / Membrana anticondensat Stecloizol sau analog | m2 | 1 112,000 |
| 174 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat p=40 kg/m3 Л=0.037 W/m*C gr.50 mm | m2 | 1 112,000 |
| 175 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 2 368,600 |
| 176 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 112,000 |
| 177 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 1 112,000 |
| 178 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor linoleum pentru inst. de invatamant cu clasa de trafic comercial intens cl. 33, lipit cu prenadez | m2 | 1 112,000 |
|  |  | Capitolul 13.3.7. Tip PA-7 |  |  |
| 179 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de vapori | m2 | 62,200 |
| 180 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri (tip TECHNOROOF sau analog) D=154 kg/m3, Л=0.038 W/mK gr. 50mm | m2 | 62,200 |
| 181 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa BP-1 ф5 150x150 (2.13 kg/m2) | kg | 132,500 |
| 182 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Executat in panta 2.0-4.0 cm | m2 | 62,200 |
| 183 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrane de tip Tehnoelast EPP sau analog | m2 | 62,200 |
| 184 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.min 10 mm pentru exterior pe adeziv hidrofob | m2 | 62,200 |
|  |  | Capitolul 13.3.8. Plinte |  |  |
| 185 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 1 568,800 |
|  |  | Capitolul 13.4. Zona lavoarelor in cabinete |  |  |
| 186 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 17,280 |
|  |  | Capitolul 13.5. Glafuri interioare |  |  |
| 187 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 224,200 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 224,200 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 224,200 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila | m2 | 224,200 |
| 191 |  | Corniera perforata de aluminiu | m | 1 292,800 |
|  |  | Capitolul 14. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Usi |  |  |
| 192 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa metal termoizolat, cu lacat, coeficient termic Uw<= 2.2 W/m2K, prag maxim 20 mm, U1 900x1800 h - 1buc; U1s 900x1800 h - 2buc | m2 | 4,860 |
| 193 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa metal cu lacat prag maxim 20 mm, U2 900x1900 h -2buc; U2s 900x1900 h -2buc | m2 | 6,840 |
| 194 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa profil MDF, cu lacat, prag maxim 20 mm, U3 700x2100 h - 3buc; U4 800x2100 h -5buc; U4s 800x2100 h -9buc; U5 1000x2100 h -11buc; U5s 1000x2100 h -16buc; U11 900x2100 h -13buc; U11s 900x2100 h -6buc; U13 1100x2100 h -2buc | m2 | 125,160 |
| 195 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, U6 1200x2100 h -3buc; U7 1500x2100 h -6buc | m2 | 26,460 |
| 196 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat prag maxim 20 mm, coeficient termic Uw<= 2.2W/m2K ( U8 1500x2100 h +supralumina 1500x1000 h ) -2buc | m2 | 9,300 |
| 197 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, prag maxim 20 mm, coeficient termic Uw<= 2.2 W/m2L (U9 1000x2100 h + supralumina 1000x1000 h) - 1buc | m2 | 3,100 |
| 198 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm U10 3100x3000 h - 4buc | m2 | 37,200 |
| 199 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa profil aluminiu cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, coeficient termic Uw<= 2.2W/m2K ( U12 1500x2100 h +supralumina 1500x900 h ) -1buc | m2 | 4,500 |
| 200 | CK56D | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate in doua canaturi / Bloc de usa dublu, profil aluminiu, cu lumina si doua sticle, cu lacat, prag maxim 20 mm, EI30 / U14 1500/600x2100/2200 h -1buc | m2 | 4,830 |
|  |  | Capitolul 14.2. Ferestre |  |  |
| 201 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 1.5 W/m2K F2 1500x600h - 4buc; F3 1000x600h - 2buc; F4 1200x2400h - 1buc; F9 900x2100h - 3buc; F10 1000x1300h - 2buc; F13 700x700h - 1buc | m2 | 16,440 |
| 202 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 1.5 W/m2K F1 1500x2100h - 65buc | m2 | 204,750 |
| 203 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 1.5 W/m2K, feroneria cu posibilitatea deschiderii automate (1.5 m2) pentru rack drive LC FIRE F1f 1500x2100h - 1buc | m2 | 3,150 |
| 204 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 1.5 W/m2K, feroneria cu posibilitatea deschiderii automate (1.2 m2) pentru rack drive LC FIRE F14 1500x3000h - 1buc | m2 | 4,500 |
| 205 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Ferestre din aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 1.5 W/m2K F5 5600x2400h- 2buc; F6 5100x2400h - 1buc; F7 4400x2400h - 1buc; F8 3100x2400h - 1buc; F11 5100x2100h-1buc; F12 5400x3000h - 1buc | m2 | 84,030 |
| 206 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina interior, din profil aluminiu cu doua sticle, V1 5600x2500 cu usa dubla 1500x2100h | m2 | 14,900 |
| 207 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 2.0 W/m2K V2 5600x2500 cu usa dubla 1500x2100h | m2 | 14,900 |
| 208 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina exterior, din profil aluminiu cu doua sticle, coef. termic Uw<= 2.0 W/m2K V3 15950x3320 cu usa dubla 1500x2100h | m2 | 52,950 |
| 209 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm | m | 180,750 |
| 210 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm | m | 180,750 |
|  |  | Capitolul 15. Scara Sm-1, Sm-2 |  |  |
| 211 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 572,400 |
| 212 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon M12 l=250 mm | buc | 32,000 |
| 213 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,573 |
|  |  | Capitolul 16. Bloc sanitar PML 1 |  |  |
| 214 | CL21A | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 1 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA | m | 1,450 |
| 215 | CL21A | Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 2 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA | m | 1,700 |
| 216 | CL21A | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 3 conform specificatiei din plansa 17 din 05/2021-1-SA | m | 1,300 |
| 217 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h) | buc | 1,000 |
| 218 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 17. Bloc sanitar PML 2 |  |  |
| 219 | CL21A | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 1 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA | m | 1,450 |
| 220 | CL21A | Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 2 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA | m | 1,700 |
| 221 | CL21A | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu ф40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) / Bara 3 conform specificatiei din plansa 19 din 05/2021-1-SA | m | 1,300 |
| 222 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h) | buc | 1,000 |
| 223 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 18. Fragment 1,2,3,4 (Plansa 21) |  |  |
| 224 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.min 10 mm pe clei hidrofob | m2 | 67,100 |
| 225 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica | m2 | 15,300 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.