# DISPOZITIVELE RADIOLOGICE ÎNAINTATE PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII PENTRU ANUL 2023

Tabel nr. 1 Lista dispozitivelor radiologice

| Nr. | Denumirea generică | Denumirea comercială | Cantitatea | Unitate de măsură | Locația | Pret estimativ fără TVA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de radiografie generală/digitală | 1600 PLUS X4C | 1 | Bucată | Radiologie și imagistică | 2500 | 2500 |
|  | Dispozitiv radiografic dentar (Viziograf) | Fona X70 | 1 | Bucată | Radiologie și imagistică | 1600 | 1600 |
|  | Ortopantomograf | Vatech PCH-2500 | 1 | Bucată | Radiologie și imagistică | 1800 | 1800 |
|  | Sistem de radiografie generală/digitală | GXR-68 SD | 1 | Bucată | Radiologie și imagistică | 2500 | 2500 |
|  | Dispozitiv radiografic mobil | ITALRAY-XFM | 1 | Bucată | Radiologie și imagistică | 1800 | 1800 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 10200 |

Tabel nr. 2 Caiet de sarcini pentru controlul calității

| Documente obligatorii |  |
| --- | --- |
| Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice pentru efectuarea serviciilor date | Da |
| Cerințe generale |  |
| Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui | Da |
| Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii | Da |
| Parametrii testați |  |
| Parametrii tehnici a dispozitivelor de radiodiagnostic | Da |
| Nivel de referință | Da |
| Doze de referință | Da |