Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515-D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Formularul F 2.2

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE

privind achiziționarea _________________________________________________________________________    
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_________________________________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _______________________________________

- IDNO:________________________________________________________________

- Adresa________________________________________________________________

- Numărul de telefon/fax: _________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ____________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | [Lista pozițiilor din Lot] |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  | [Lista pozițiilor din Lot] |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___________________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _________________________

- Termenul de valabilitate a contractului:___________________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |

- Garanția pentru ofertă, după caz______________, cuantumul_________________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz______________, cuantumul_.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_______________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul__________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____________________________________________________

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: _____________ din _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Buffer sol. pH 1,68 |  |  |  |  |  | Ambalaj 250 mL. NIST, Traceable CRM. În certificat să fie indicată valoarea incertitudinii Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Buffer sol. pH 4,01 |  |  |  |  |  | Ambalaj 250 mL. NIST, Traceable CRM. În certificat să fie indicată valoarea incertitudinii. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Buffer sol. pH 10,01 |  |  |  |  |  | Ambalaj 250 mL. NIST, Traceable CRM. În certificat să fie indicată valoarea incertitudinii.. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in water |  |  |  |  |  | Suitable for ion pair chromatography. Ambalaj 50 mL Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tetraheptylammonium bromide |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. mp: 89 °C to 91 °C. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium 1-octanesulfonate monohydrate (CAS 207596-29-0) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tetrabutylammonium hydrogen sulfate for HPLC (CAS 32503-27-8) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.Crystalline powder or colourless crystals, freely soluble in water and in methanol. mp: 169 °C to 173 °C. Absorbance: maximum 0.05, determined between 240 nm and 300 nm using a 50 g/L solution. Corespunde cu Tetrabutylammonium hydrogen sulfate R1: Absorbance: maximum 0.02, determined between 215 nm and 300 nm using a 50 g/L solution. Ambalaj 50 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Methanol HPLC |  |  |  |  |  | ≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%;reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAH; Absorbanță: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la ≥ 260 nm: 98%; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Acetonitrile HPLC |  |  |  |  |  | 99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l;aciditate:≤0,0002meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate:0,78(la 20°C);indice de refracție(n 20/D):1,344, se distilează la 80–82 °C:≥95%(v/v) Gradul gradient la 210 nm: ≤ 1,0 mAU, la 254 nm: ≤ 0,5 mAH; Absorbanță: ≤0,10 (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: ≥ 60%;- la 195 nm: ≥ 80%;- la ≥ 230 nm: ≥ 98%, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Conductivity standard 5 µS/cm |  |  |  |  |  | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 250 mL.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Conductivity standard 84 µS/cm |  |  |  |  |  | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 250 mL. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| 1-propanol |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Non-volatile matter: maximum 0.004 per cent.Water: maximum 0.2 per cent. Relative density: about 0.802 to 0.806. bp: about 97.2 °C. Distillation range: Not less than 95 per cent distils between 96 °C and 99 °C. HPLC grade. Ambalaj 1 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Solvent Karl Fischer two component |  |  |  |  |  | solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents. Ambalaj: 1 L.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium thiosulfate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Assay 99.0-101.0%. pH: 6.0-8.4; Sulfates, sulfites: max.0.2%; Sulfides: conform Ph.Eur. Ambalaj: 1 kg |  |  |  |
| Titrant Karl Fischer two component |  |  |  |  |  | two-component reagent for volumetric Karl Fischer titration; titr-5 mg H₂O/ml. Ambalaj: 1L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Aluminium chloride |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 95.0 per cent to 101.0 per cent. Sulfates: maximum 100 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Alkali and alkaline-earth metals: maximum 0.5 per cent. Ambalaj 50 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Mercury chloride |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.: Content: 99.5 per cent to 100.5 per cent (dried substance). Appearance of solution: conform Ph.Eur. Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur. Mercurous chloride: conform Ph.Eur. Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| N,N-Dimethylformamide |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Density : 0.949 to 0.952. bp: about 153 °C. Water: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 2,5 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Hydrogen peroxide 30 weight % solution |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 29.0% - 31.0% m/m; Organic stabilisers: maximum 500 ppm; Non-volatile residue: maximum 2 g/L. Ambalaj: 2.5L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Hexane |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Density: 0.659 to 0.663. Refractive index: 1.375 to 1.376. Distillation range. Not less than 95 per cent distils between 67 °C and 69 °C. Absorbance: maximum 0.01 from 260 nm to 420 nm. Suitable for HPLC. Ambalaj 2,5 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium dodecyl sulfate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Assay ≥99.0% (GC), Non-esterified alcohols: maximum 4.0 per cent; Sodium chloride and sodium sulfate: maximum 8.0 per cent for the total percentage content. Ambalaj 1 kg. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Potassium di-hydrogen phosphate (CAS 7778-77-0) |  |  |  |  |  | Confom Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 100.5 per cent (dried substance). pH: 4.2 to 4.5. Reducing substances: conform Ph.Eur. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 300 ppm. Arsenic: maximum 2 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Sodium: maximum 0.1 per cent. Loss on drying: maximum 2.0 per cent. Ambalaj 1 kg Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Titrant Karl Fischer one component |  |  |  |  |  | one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration; titr-5 mg H₂O/ml. Ambalaj: 1L. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in methanol |  |  |  |  |  | Ambalaj 50 mL Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| 2-Propanol |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Relative density:0.785. Boiling point: 81-83℃. Corespunde cu 2-Propanol R1 și R2: Refractive index 1.378. Water 0,05%. Absorbance maximum 0.60 at 210 nm, 0.26 at 220 nm, 0.13 at 230 nm, 0.02 at 250 nm, 0.01 at 260 nm, 0.03 at 270 nm, 0.02 at 290 nm and 0.01 at 310 nm. Non-volatile substances: maximum 20 ppm. Ambalaj 1 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Water Standard KF 1% |  |  |  |  |  | Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration. Soluția de 1 %, cu incertitudinea măsurării. Ambalaj 8 mL sau 10 mL.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| potassium carbonate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.; Content: 99.0% to 101.0% (dried substance); Chlorides: maximum 100 ppm; Sulfates: maximum 100 ppm; Calcium: maximum 100 ppm; Iron: maximum 10 ppm; Ambalaj: 50 g. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Potassium chloride |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent of KCl (dried substance). Appearance of solution. Solution S is clear and colourless. Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur. Bromides: maximum 0.1 per cent. Iodides: conform Ph.Eur. Sulfates: maximum 300 ppm. Aluminium: maximum 1.0 ppm. Iron: maximum 20 ppm. Magnesium and alkaline-earth metals: maximum 200 ppm, calculated as Ca.Sodium: maximum 0.1 per cent.Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 100 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ammonium acetate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Corespunde cu Ammonium acetate R1. Content: minimum 99.0 per cent (anhydrous substance).Water: maximum 1 per cent. Sulfated ash: maximum 0.01 per cent. Ambalaj 1 kg Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Potassium hexacyanoferrate (II) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 10 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Butyl acetate |  |  |  |  |  | HPLC suitable. Ambalaj 1 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium 1-octanesulfonate (CAS 5324-84-5) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent. Absorbance: maximum 0.10, determined at 200 nm and maximum 0.01, determined at 250 nm. Ambalaj 50 g. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium 1-hexanesulfonate CAS 2832-45-3 |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 50 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Diethylene glycol |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.5 per cent m/m. Density: about 1.118. Refractive index: about 1.447. bp: 244 °C to 246 °C. Ambalaj 25 mL Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Cetrimide |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 96.0 per cent to 101.0 per cent of alkyltrimethylammonium bromides, calculated as C17H38BrN (Mr 336.4) (dried substance). Loss on drying: maximum 2.0 per cent. Sulfated ash: maximum 0.5 per cent. Ambalaj 100 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Heptane |  |  |  |  |  | Conform Ph. Eur. Density: 0.683 to 0.686. Refractive index: 1.387 to 1.388. Distillation range: Not less than 95 per cent distils between 97 °C and 98 °C. HPLC suitable. Ambalaj 1 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium dihydrogen phosphate anhydrous CAS 7558-80-7 |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 1 kg. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 100.5 per cent (dried substance). pH: 4.2 to 4.5. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 300 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Loss on drying: 21.5 per cent to 24.0 per cent. Ambalaj 1 kg Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Refractive index standard cyclohexane |  |  |  |  |  | Refractive index la 20℃ 1,426 nD. NIST, Traceable CRM. Ambalaj 10 mL Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Refractive index standard kit 1 (isooctane/water) |  |  |  |  |  | Refractive index la 20℃ 1,391 nD. NIST, Traceable CRM Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Refractive index standard kit 2 (toluene/water) |  |  |  |  |  | Refractive index la 20℃ 1,49672 nD. NIST, Traceable CRM Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Refractive index standard dichlorotoluene |  |  |  |  |  | Refractive index la 20℃ 1,546 nD. NIST, Traceable CRM. Ambalaj 10 mLTermenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Refractive index standard chlorocyclohexane |  |  |  |  |  | Refractive index la 20℃ 1,463 nD. NIST, Traceable CRM. Ambalaj 10 mL Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Osmolality standard 200 mOsm/kg H₂O |  |  |  |  |  | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Osmolality standard 300 mOsm/kg H₂O |  |  |  |  |  | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Osmolality standard 400 mOsm/kg H₂O |  |  |  |  |  | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Osmolality standard 850 mOsm/kg H₂O |  |  |  |  |  | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Holmium oxide |  |  |  |  |  | Ambalaj 5 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Iron(III) chloride hexahydrate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 102.0 per cent. Sulfates: maximum 100 ppm. Ferrous ions: maximum 50 ppm. Ambalaj 25 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Potassium hexacyanoferrate (III) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 5 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Hydrochloric acid |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 35.0 per cent m/m to 39.0 per cent m/m. Free chlorine: maximum 4 ppm. Sulfates: maximum 20 ppm. Residue on evaporation: maximum 0.01 per cent. Ambalaj 2,5 L.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ammonium dihydrogen phosphate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. pH: about 4.2 for a 23 g/L solution. Ambalaj 250 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Barium hydroxide (CAS 12230-71-6) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Colourless crystals, soluble in water. Ambalaj 50 gTermenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium heptanesulfonate (CAS 22767-50-6) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ethanol absolute |  |  |  |  |  | ≥99.5 % V/V, conform Ph. Eur.;Acidity <0.0005meq/g, Alkalinity <0.0002meq/g,Absorbance at 240nm < 0.40 Absorbance at 250 to 260nm <0.30, Absorbance at 270 to 340nm <0.10. Ambalaj: 2.5L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Aluminum oxide activated basic (Brockmann) (CAS 1344-28-1) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Particle size: 75 µm to 150 µm. Ambalaj 250 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Phenylhydrazine (CAS 100-63-0) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. White or almost white, crystalline powder, becoming yellow or dark red on exposure to air, melting at room temperature giving an oily liquid, miscible with anhydrous ethanol, sparingly soluble in water. Boiling point: about 244 °C, with decomposition. Melting point: about 20 °C. Ambalaj 100 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Chloroform |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.: Density: 1.475 to 1.481. Boiling point: about 60 °C. Ethanol: 0.4 per cent m/m to 1.0 per cent m/m. Ambalaj 1 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tetramethylammonium hydroxide 5 aq |  |  |  |  |  | HPLC suitable. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium pentasulfonate CAS 22767-49-3 |  |  |  |  |  | Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium hydroxide |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 97.0 per cent to 100.5 per cent. Carbonates: maximum 2.0 per cent, calculated as Na2CO3 as determined in the assay. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 200 ppm. Iron: maximum 10 ppm, determined on solution S. Ambalaj 1 kg Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ethanol |  |  |  |  |  | 95.1 % V/V - 96.9 % V/V; bp: about 78 °C; Acidity or alkalinity conform Ph.Eur. Relative density: 0.805 - 0.812; Residue on evaporation: maximum 25 ppm. Ambalaj 1 L.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Diethylamine |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Clear, colourless, flammable liquid, strongly alkaline, miscible with water and with ethanol (96 per cent). Density: about 0,71. Boiling Point: about 55℃. Corespunde cu Duethylamine R1: Content min. 99,5%. Ambalaj 250 mL.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Methanol anhydrous |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. A clear, colourless, flammable liquid, miscible with water and with ethanol (96 per cent). Water: maximum 0.3 g/L. Ambalaj: 2.5 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium dodecane sulfonate (CAS 2386-53-0) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. White or almost white powder or crystals, freely soluble in water. Absorbance Equation, determined in water R: about 0.05 at 210 nm; about 0.03 at 220 nm; about 0.02 at 230 nm; about 0.02 at 500 nm. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Hydroxylamine hydrochloride |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.: White or almost white, crystalline powder, very soluble in water, soluble in ethanol (96 per cent). Ambalaj 50 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Resorcinol |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur not less than 98.5 per cent and not more than the equivalent of 101.0 per cent of benzene-1,3-diol, calculated with reference to the dried substance. Appearance of solution: conform Ph.Eur. Acidity or alkalinity: Conform Ph.Eur. Related substances: Conform Ph.Eur. Pyrocatechol: conform Ph.Eur. Loss on drying: Not more than 1.0 per cent. Sulfated ash: Not more than 0.1 per cent. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Potassium bromide |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 98.5 per cent to 101.0 per cent (dried substance). Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur. Bromates: conform Ph.Eur. Chlorides and sulfates: conform Ph.Eur. Iodides: conform Ph.Eur. Iron: maximum 20 ppm. Magnesium and alkaline-earth metals: maximum 200 ppm, calculated as Ca. Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 250 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Diethyl ether |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur a clear, colourless, volatile liquid, soluble in water, miscible with ethanol (96%), with methylene chloride and with fatty oils, assay ≥99.7% (GC), Relative density: 0.714 to 0.716, Water : maximum 2 g/L. Ambalaj: 1 L Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tween 80 (polysorbate 80) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Mixture of partial esters of fatty acids, mainly Oleic acid (0799), with sorbitol and its anhydrides ethoxylated with approximately 20 moles of ethylene oxide for each mole of sorbitol and sorbitol anhydrides. Acid value: maximum 2.0. Hydroxyl value: 65 to 80. Peroxide value: maximum 10.0. Saponification value: 45 to 55, determined on 4.0 g. Composition of fatty acids: Conform Ph. Eur. Ethylene oxide and dioxan: maximum 1 ppm of ethylene oxide and maximum 10 ppm of dioxan. Water: maximum 3.0 per cent, determined on 1.00 g. Total ash: maximum 0.25 per cent, determined on 2.0 g. Ambalaj 100 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium sulfate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.:Anhydrous disodium sulfate. Content: 98.5 per cent to 101.0 per cent (dried substance). Chlorides: maximum 450 ppm. Calcium: maximum 450 ppm. Iron : maximum 90 ppm. Magnesium: maximum 200 ppm .Loss on drying: maximum 0.5 per cent, determined on 1.000 g Ambalaj 0.5 kg Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Magnesium metalic (pulbere) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Silver-white ribbon, turnings or wire, or a grey powder. Ambalaj 10 g. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Cobalt nitrate hexahydrate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Small garnet-red crystals, very soluble in water. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| 2-Butanone (ethyl methyl ketone) CAS 78-93-3 |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Clear, colourless, flammable liquid, very soluble in water, miscible with ethanol (96 per cent). Density: about 0.81. bp: 79 °C to 80 °C. Ambalaj 100 mL.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ethylenediammonium iron(II) disulfate tetrahydrate CAS (113193-60-5) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.5 per cent. Taceable CRM for NIST. For redox titration. Ambalaj 25 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sulfanilic acid CAS (121-57-3) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Colourless crystals, sparingly soluble in water, practically insoluble in ethanol (96 per cent). Taceable CRM for NIST. For volumetry. Ambalaj 25 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane CAS (77-86-1) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.5 per cent. Taceable CRM for NIST. For volumetry. Ambalaj 100 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sulfamic acid (CAS 5329-14-6) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. White or almost white crystalline powder or crystals, freely soluble in water, sparingly soluble in acetone, in ethanol (96 per cent) and in methanol. mp: about 205 °C, with decomposition. Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ammonium iron (II) sulfate dodecahydrate (CAS 7783-83-7) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Pale-violet crystals, efflorescent, very soluble in water, practically insoluble in ethanol (96 per cent). Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Copper acetate monohydrate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Blue-green crystals or powder, freely soluble in boiling water, soluble in water and in ethanol (96 per cent), slightly soluble in glycerol (85 per cent). Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Potassium thiocyanate (CAS 333-20-0) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Colourless crystals, deliquescent, very soluble in water and in ethanol (96 per cent). Ambalaj 25 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Diphenylcarbazide (CAS 140-22-7) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. White or almost white, crystalline powder which gradually becomes pink on exposure to air, very slightly soluble in water, soluble in acetone, in ethanol (96 per cent) and in glacial acetic acid. mp: about 170 °C. Sulfated ash: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 50 g. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Carbamide (urea) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Content: 98.5 per cent to 101.5 per cent (dried substance). Alkalinity: Conform Ph.Eur. Biuret: maximum 0.1 per cent. Ammonium: maximum 500 ppm. Loss on drying: maximum 1.0 per cent.Sulfated ash: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 50 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium nitroprusside (CAS 13755-38-9) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.Reddish-brown powder or crystals, freely soluble in water, slightly soluble in ethanol (96 per cent).Content: 99.0 per cent to 100.5 per cent (anhydrous substance).Insoluble matter: maximum 100 ppm.Chlorides: maximum 200 ppm.Ferricyanides: maximum 200 ppm.Ferrocyanides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 100 ppm.Water: 9.0 per cent to 15.0 per cent. Ambalaj 5 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Hydrazine sulfate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.Colourless crystals, sparingly soluble in cold water, soluble in hot water (50 °C) and freely soluble in boiling water, practically insoluble in ethanol (96 per cent). Content: minimum 99 per cent. Ambalaj 5 g Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ninhydrin monohydrate |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur.White or very pale yellow, crystalline powder, soluble in water and in ethanol (96 per cent). Ambalaj 5 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Formamide |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Clear, colourless, oily liquid, hygroscopic, miscible with water and with ethanol (96 per cent). It is hydrolysed by water. Density: about 1.134. bp: about 210 °C. Content: minimum 99.5 per cent.Water: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 500 mL.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur. Yellow prisms or plates, soluble in water and in ethanol (96 per cent). Moistened in water. Ambalaj 100 g.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler |  |  |  |  |  | 095.01.001.100 1,5 Short Tread Vial, 32x11,6 mm, clear glass, 1 st hydrolytic class, wide opening. |  |  |  |
| Capace p/vialuri de 2 ml (septa and cap) |  |  |  |  |  | 096.01.001.100 For N9 vial pentru HPLC cu autosampler |  |  |  |
| Filtru p/u seringă (nesterile) |  |  |  |  |  | 094.01.001 Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Pâlnie laborator diam. 55 mm |  |  |  |  |  | FUSG-055-010 |  |  |  |
| Pâlnie laborator diam. 35 mm |  |  |  |  |  | FUSG-035-010 |  |  |  |
| Pahare 1000 ml |  |  |  |  |  | 025.01.1000 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 1000 ml, |  |  |  |
| Biux |  |  |  |  |  | WBL3-050-006 Weighing bottle, low form Ø 50xh 30 mm |  |  |  |
| Flacon p/u HPLC 1000 ml |  |  |  |  |  | Flacon gradat din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 1000 ml |  |  |  |
| Flacon p/u HPLC 500 ml |  |  |  |  |  | Flacon gradat din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 500 ml |  |  |  |
| Flacon p/u HPLC 5000 ml |  |  |  |  |  | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 5000 ml |  |  |  |
| Flacon p/u HPLC 2500 ml |  |  |  |  |  | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 2500 ml |  |  |  |
| Cartus Progard T3 p/u instalatia Milli Q Direct 8 |  |  |  |  |  | PR0G000T3 |  |  |  |
| Cartus Q- PAK TEX p/u instalatia de obtinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8 |  |  |  |  |  | QPAK00TEX |  |  |  |
| Garnitura p/u instalarea GC |  |  |  |  |  | 5181-8830 Column nut for GC capillaries, 2/pk |  |  |  |
| Seringa 2 ml |  |  |  |  |  | 094.91.002 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Combinet glass pH electrode for direct acid/base titration |  |  |  |  |  | Siutable for acid/base titration in aqueous medium. Measurement type: Acid/Base, Potentiometric. pH measuring range:0-14. Ceramic diaphragm. Connection: plug head. Suitable for automatic titrator SI Analytics TitroLine 7000 |  |  |  |
| Pipetă gradată 1ml |  |  |  |  |  | Pipete gradate de sticlă cu volumul 1 ml, gradația 0,01 ml, cu scurgere parțială, tip 1 (cu 2 cote: gradatia "0" în partea superioară a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranță ± 0.007 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |  |  |  |
| Pipetă gradată 2ml |  |  |  |  |  | Pipete gradate de sticlă cu volumul 2 ml, gradația 0.02ml, cu scurgere parțială, tip 1 (cu 2 cote: gradația "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ±0,010 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |  |  |  |
| Pipetă gradată 5ml |  |  |  |  |  | Pipete gradate de sticlă cu volumul 5 ml, gradația 0,05 ml, cu scurgere partiala, tip 1(cu 2 cote: gradația "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ± 0.030 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |  |  |  |
| Pipetă gradată 10ml |  |  |  |  |  | Pipete gradate de sticlă cu volumul 10 ml, gradația 0,1 ml, cu scurgere parțială, tip 1(cu 2 cote: gradatia "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ± 0.050 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |  |  |  |
| Pipete Mohr 25 ml |  |  |  |  |  | 021.05.025 Volumetric Pipettes 25ml Class AS 520mm |  |  |  |
| Balon conic 50 ml |  |  |  |  |  | Flask Erlenmeyer Narrow Mouth 50 ml, Approx O.D. X Height mm -51 x 90, Approx Neck O.D. mm- 22 |  |  |  |
| Balon cotat 5ml |  |  |  |  |  | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 5ml, Clasa A, toleranța ±0,025ml, diametrul intern al gîtului (NS10/19) (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |  |  |  |
| Cilindru 100 ml |  |  |  |  |  | Cilindru gradat din sticla pentru lichide, marcat ISOLAB®, clasa A. Material: sticla borosilicata termorezistenta. Culoare: transparent. Volum: 100 ml |  |  |  |
| Bloc schimbabil p/u K.Fiser |  |  |  |  |  | 5 ml Exchangeable Unit WA 05 for TitroLine 6000/7000/7500 KF/7750, SI Analytics With integrated chip for reagent data, with brown glass bottle for titrant, GL 45 and S 40-bottle adapter, tubes, drip tube and titration tip |  |  |  |
| Bloc schimbabil p/u K.Fiser |  |  |  |  |  | 10 ml Exchangeable Unit WA 10 for TitroLine 6000/7000/7500 KF/7750, SI Analytics With integrated chip for reagent data, with brown glass bottle for titrant, GL 45 and S 40-bottle adapter, tubes, drip tube and titration tip |  |  |  |
| Manusi mar.L |  |  |  |  |  | Disposable nitrilie,non-sterile,ambidextrous, powder-free, latex-free Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Stativ laborator |  |  |  |  |  | 049.04.175 Bază dreptunghiulară 175x300mm. Setul de livrare include o tijă de susținere înșurubabilă cu o înălțime de 600 mm. |  |  |  |
| Spatula |  |  |  |  |  | 047.01.150 Spatulă, oțel inoxidabil, lingură macro, 150 mm |  |  |  |
| Tifon medical |  |  |  |  |  | Tifon medical nesteril 90cmx 5 m in rulon. Fabricat din bumbac de înaltă calitate și are o capacitate mare de absorbție Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sistem p/filtrare si degazare cu balon (sticla) |  |  |  |  |  | 043.03.001 VACUUM FILTER SET Furnizat cu o pâlnie de filtrare de 300 ml, o bază de susținere cu disc sinterizat, un braț lateral pentru conexiunea la vid, o clemă de conectare și un balon de 1000 ml |  |  |  |
| Hirtie filtru banda negru |  |  |  |  |  | Hirtie filtru banda negru. In cutie – 100 buc d=125 mm |  |  |  |
| Hirtie filtru banda galben |  |  |  |  |  | Hirtie filtru banda galben. In cutie – 100 buc d=125 mm |  |  |  |
| Soluție de spălare a ochilor |  |  |  |  |  | 069.04.175 Solution with 4,9 % phosphate buffer neutralisation solution Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Filtre cu membrană pentru filtrare în vid (PVDF) |  |  |  |  |  | Filtre cu membrană S-Pak HVWP047S6, 0,45 µm, ⌀ 47 mm Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+suplimente(lecitna+histitina+polisorbat |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+ tiosulfat |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Fluid A, ambalaj 300ml ,steril perforabile |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur. 2.6.1 Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur. 2.6.1 Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tryptic Soy Agar (TSA) |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Tryptone soya broth (TSB) |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sabouraud Dextrose Agar (SDA) |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sabouraud Dextrose Agar cu Chloramphenicol |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sabouraud Dextrose Broth Medium |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| MacConkey Agar |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| MacConkey Broth |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Iron Sulfite Agar |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Plasma |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate, 1 cutie va conține maxim 10 fiole Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| TSI Triple Sugar Iron (TSI) agar, Ph. Eur |  |  |  |  |  | Mediu deshidratat. Mediul diferențial utilizat pentru diferențierea bacteriilor pe baza fermentării carbohidraților și a producției de sulfit de hidrogen conform PH Eur. 2.6.13 Cerificat de conformitate , ce confirmă sterilitatea Certificate ce confirmă sterilitatea recipientelor ambalte individual Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Eosin Methylene Blue (EMB) Agar Levine |  |  |  |  |  | Mediu selectiv și diferențial pentru izolarea și diferențierea bacteriilor enterice Gram-negative inclusi E.coli Certificate de conformitate Certificat de producător ce indică termenul de valabilitate stabilitate a mediului preparat.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Columbia Agar with 5% Sheep Blood |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Columbia Agar Base |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Rappaport- Vassiliadis Broth |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.; 2.6.13.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Violet Red Bile Glucose Agar |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.; 2.6.13.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| EE Broth- Mossel |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.; 2.6.13.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Oxidase Discs |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.; 2.6.13.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Buffere Sodium Chloride |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate..Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Egg yolk emulsion |  |  |  |  |  | Ambalate în Flacon a cîte 100 ml, sterile Certifcate de calitate/conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Anaerobic indicator (N100) |  |  |  |  |  | Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Ecocid C |  |  |  |  |  | Ambalaj original a câte 1kg- 2,5kg Certifcate de calitate/conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Filtre de membrană de nitrat de celuloză, sterile |  |  |  |  |  | Filtre de membrană de nitrat de celuloză, albe cu grila verde/negru d 50 mm, diametru pori -0,45 мкм, sterile, în ambalaj individual Ambalaj original 2 cutii a câte 100buc Certificate de conformitate cu indicarea recuperării testate conform ISO 7704. Certificate ce indică sterilitatea. Conform Ph Eur 0008 Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| pH 4,01 Soluție tampon la 25°C |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| pH 6,86 sau 7.00 Soluție tampon la 25°C |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| pH 9,18 sau 10.01 Soluție tampon la 25°C |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Antibiotic Assay Medium A |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate. să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| R2A Medium |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformit De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătitte.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 ,LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Standard endotoxine CSE 5 m |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Apa LAL apirogena 50ml |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, apă apirogenă 50 ml flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane) |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| 0,25M Tris base solution( tris {hydroxymethil} aminomethane, endotoxin, free |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sodium Hydroxide Solution, 0.1N endotoxin, free (NaOH) |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Hydrochloric acid solution volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, flacoane ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Eprubete sterile, apirogene,10x75 mm in diametru |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Eprubete sterile, apirogene,13x100 mm in diametru |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000µl |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:1-200µl |  |  |  |  |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Bacillus subtilis ATCC 6633(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| C.albicans ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| E.Coli ATCC 8739(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate,Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Clostridium sporogenes ATCC 19404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |  |  |  |  |  | Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Candida tropicalis CIP 1433-83/ NCYC1393 |  |  |  |  |  | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Mycobacterium smegmatis ATCC 607 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Bacillus pumilus ATCC 12228 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| E.Coli ATCC 8739 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| C.albicans ATCC 10231 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sacharomyces cerevisae ATCC 9763 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Clostridium sporogenes ATCC 19404 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Micrococus luteus ATCC 9341 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| B. cereus ATCC 11778 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Brevundimonas diminuta (ATCC 19146, |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Carduri Vitek BCL |  |  |  |  |  | Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. , 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |  |  |  |
| Carduri Vitek YST |  |  |  |  |  | Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. , 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |  |  |  |
| Carduri Vitek GP |  |  |  |  |  | Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru . Cu certificat de calitate |  |  |  |
| Carduri Vitek GN |  |  |  |  |  | Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. , 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru. Cu certificat de calitate |  |  |  |
| Carduri Vitek ANC |  |  |  |  |  | Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. , 1 cutie in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |  |  |  |
| Saline Solution sterile 0,45% |  |  |  |  |  | Certificat de conformitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. (1 cutie (3x500) 3 flacoane cate 500 ml) |  |  |  |
| Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus |  |  |  |  |  | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.14. Cu certificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru AB |  |  |  |  |  | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.1. Cu certificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru perfuzabile |  |  |  |  |  | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.1. Cu certificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru injectabile |  |  |  |  |  | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.1. Cu certificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Saci Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare |  |  |  |  |  | Dimensiuni 400x660 mm, transparenți Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Șabloane sterile pătrate de eșantionare pentru suprafețele plane cu dimensiunea 10×10 cm (100 cm²), |  |  |  |  |  | Fabricat din carton rigid sau plastic pentru a rezista la utilizare intense, ambalate individual în pachete sterile ușor de deschis. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Temperatura de depozitare 15° C-25° C. Produs pentru monitorizarea mediului conform Ph.Eur. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 Certificat de conformitate/calitate. |  |  |  |
| Filtre de nitrat de celuloza sterile (Gridded Cellulose Nitrat) diametru filtrului 50mm si diametru porilor 0,45 micron |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Filtru cu membrană de gelatină, steril, 3,0 µm, 47 mm (pachet de 50 buc) Filtrele de gelatină, în combinație cu aparatele de prelevare a aerului MD8 (metoda filtrelor cu gelatină), filtre sterile, ambalate individual. |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. (1 cutie va conține 10 pachete câte 50 buc) |  |  |  |
| Mănuși sterile în pereche, N7 din latex cu pudră (250 perechi) |  |  |  |  |  | Mărimea N6 din latex cu pudră, pentru domeniu farmaceutic. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Cu certificat de conformitate pe lot (250 perechi) |  |  |  |
| Mănuși nesterile mărimea M (250 perechi) |  |  |  |  |  | Conform CMP, ISO 17025 Certificat de calitate (250 perechi)Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Mănuși nesterile mărimea L (250 perechi) |  |  |  |  |  | Conform CMP, ISO 17025 Certificat de calitate (250 perechi)Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Eprubete cu tampoane sterile de o singură folosință cu bețisor dlemn |  |  |  |  |  | Pentru colectarea analizelor de pe suprafeșe (lavaje). Cu certificat de calitate, conformitate. Sterile. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Pipete sterile microbiologice10ml |  |  |  |  |  | Pipete gradate cu golire totală clasa A Gratație normal Capacitate 10 ml Acuratețe ±0,05 ml Gradație 0,1 ml Sterile, ambalate individual, autoclavabile Ambalate separat Certificate de sterilitate Certificate de corespundere Certifcate de caslitate/conformitate Certificate de calibrare.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Pipete sterile microbiologice1,0 ml |  |  |  |  |  | Pipete gradate cu golire totală clasa A Gratație normal Capacitate 1 ml Acuratețe ±0,008 ml Gradație 0,01 ml Sterile, ambalate individual, autoclavabile Ambalate separat Certificate de sterilitate Certificate de corespundere Certifcate de calitate/conformitate Certificate de calibrare Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Halate medicale de unică folosința XL |  |  |  |  |  | Certificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Sistem de filtrare sterilă |  |  |  |  |  | Conform Ph. Eur 5.1.1 Pentru sterilizarea prin filtrare cu membrană ce se realizează prin trecerea produsului (soluțiiiilor, reactivelor mediilor lichide) printr-o membrană microporoasă (filtru cu membrană din polietersulfonă ) cu o dimensiune nominală a porilor de maximum 0,22 µm. Material sticla de colectare : polistiren Capac superior: ABS Gat central si capac: polipropilena Membrana filtranta PES, microporasă Temperatura maxima : 45-50°C Sterile, fara pirogenitati, ambalate individual Modul de ambalare: Sterile înpachetate individual Pachet format din 12 buc-24 buc. Diametru pori : 0.22 microni Capacitatea pâlniei 1000 ml Capacitatea flaconului de colectare 1000 ml Diametru membrana: 90-95 mm Construcție ușoară și cu pereți groși Znururi mari pe capacul sticlei pentru înșurubare ușoară Gât sticlei lat și ușor accesibil pentru turnare eficientă și uniformă Gradațiile gravate asigură consistența Pereții laterali și gulerul ergonomici simplifică strângerea/slăbirea și reglarea Conectorul de furtun proiectat pentru furtunuri de diferite diametre Apirogene și să nu conțină substanțe citotoxice. Cerificat de conformitate Certificate ce confirmă sterilitatea recipientelor ambalte individual Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Botosei/bahile (500 perechi) |  |  |  |  |  | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate 10 pachete (1000 buc=500 prechi)Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Măști, triple chirurgicale pe elastic |  |  |  |  |  | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre compatibile cu DEN-1B |  |  |  |  |  | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B Certificat de conformitate |  |  |  |
| Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 |  |  |  |  |  | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372 |  |  |  |  |  | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1150C 15 min, interni |  |  |  |  |  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. . Cu certificat de conformitate. |  |  |  |
| Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 15 min |  |  |  |  |  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Cu certificat de conformitate. |  |  |  |
| Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 20 min |  |  |  |  |  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Cu certificat de conformitate. |  |  |  |
| Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 180°C 60 min |  |  |  |  |  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Cu certificat de conformitate. |  |  |  |
| Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 132°C 20 min |  |  |  |  |  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. . Cu certificat de conformitate. |  |  |  |
| Dezinfectant p/u suprafete pe baza de alcool |  |  |  |  |  | În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Certificat de conformitate. |  |  |  |
| Dezinfectant p/u suprafete pe baza de clor |  |  |  |  |  | În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. . Certificat de conformitate |  |  |  |
| Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare |  |  |  |  |  | Cu certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoarele componente: cu specificația respectiva enumerate în numerele de ordine 156-164 a) Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP (2 fl) b)Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4 (2 fl) c) Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate) (2 fl) |  |  |  |  |  | Un set de reactivi pentru determinarea activității heparinei cu greutate moleculară mică Proiectat pentru determinarea cantitativă a activității anti-Xa și anti-IIa în medicamente și substanțe cu heparină cu greutate moleculară mică (HBPM) folosind substraturi cromogene. Kitul pentru a fi aplicată metoda este necesar să fie procurat de la un producător și să includă companentele (Standard de lucru; Solutie tampon; Bovine albumin; antritrombin III; thrombin uman; Factor Xa chromogenic substrate; Factor X Activated (Xa) from bovine plasma; Factor IIa chromogenic substrate) enumerate în nemerele de ordine 156-164.cu stecificația respectiva descrisa pentru fiecare substrat Un set minim pentru 50 teste. Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Prefiltru din polipropilenă, hidrofob, 5,0 µm, 47 mm |  |  |  |  |  | Prefiltre din fibră de sticlă Sartorius hydrophile, nesterile, cu lianț acrylic |  |  |  |
| Set colorare după Gram |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Cerc de cauciuc p/u autoclav |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Mojare din sticla |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Pahare de 1l din sticla gradate |  |  |  |  |  | Pahare din sticla gradate,termorezistente p/u laborator |  |  |  |
| Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 2,0 m |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Filtru cu aer clasa G4(428x289x290) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Filtru cu aer clasa G4( 428x428x290) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Filtru cu aer clasa F7(428x428x290) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Filtru cu aer clasa F7(428x289x290) |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Recombinant Factor C Endotoxin Detecion System Kitul conține: 2 × 96 teste/fiolă soluție enzimatică rFC, 2 × 6 ml flacon substrat fluorogenic, 2 × 5 ml flacon tampon de testare rFC, 2 fiole endotoxină, 2 × 30 ml flacon LAL Reagent WaterSensibilitate: 0,005 până la 5,0 EU/ml |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Chiller pentru umidificator |  |  |  |  |  | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  |  |  |
| Solutie neutralizanta lichida in fl.100ml |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate. Conditii de livrare 18 fl.în prima jumătate a anului și 18 fl. in a doua jumătate a anului.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Placi de contact sterile cu diametru 55mm |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur. si 170252, p/u monitorizarea microbiană a suprafețelor din zonele controlate cu TSA. Placi cu diametru 55mm. Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu TSA+ neutralizant |  |  |  |  |  | Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. . Certificat de conformitate/calitate. Comform cerintelor EDQM (ISO17025/ GMP), Ph.Eur.2.6.1 250 buc. se vor livra in al II semestru |  |  |  |
| Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu SDA+ neutralizant |  |  |  |  |  | Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Certificat de conformitate/calitate. Comform cerintelor EDQM (ISO17025/ GMP), Ph.Eur.2.6.1 250 buc. se vor livra in al II semestru |  |  |  |
| Placi petri cu diametru 90mm |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13. ; 2.6.1. ; 2.7.2 Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Termometre maximale pentru autoclav si sterilizator |  |  |  |  |  | Cu valoarea diviziunii de 1,0°C. Diapazon de masurare 0-250°C acuratete -1°C, Cu certificat de etalonare. |  |  |  |
| Bowie-Dick Test Pack |  |  |  |  |  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. Cu certificat de conformitate. |  |  |  |
| Role de casă Termo |  |  |  |  |  | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 5,7cm x18m |  |  |  |
| Dozatoare monocanale electronice 1.buc (100-1000μl )1.buc (1000- 5000μl) |  |  |  |  |  | volum variabil (100-1000μl ) 1bucata și (1000-5000 μl) Limite de eruare conform ISO 8655-2 cu autocalibrare cu system anti-contaminare -mecanism îmbunătățit pentru setarea volumului de dozare; -izolarea termică a mecanismului de reglare a volumului de corpul dozatorului pentru a reduce influența căldurii mâinii asupra rezultatului; -blocarea în siguranță a butonului de operare, prevenind modificările accidentale ale volumului; -suport pentru degete reglabil, raza de 120°; display mare, clar, ușor de citit; spațiu pentru etichete de identificare; -eliberare ușoară a vârfului (reducere de 50% a forței datorită mecanismului de blocare patentat); -ejector de con și vârf autoclavabil; garantie – 3 ani; cucertificat de etalonare fiecare pipeta; |  |  |  |
| Dozatoare monocanale mevanice 2.buc (100-1000 μl) 2.buc (20-200 μl) 2.buc (1000- 5000μl) |  |  |  |  |  | volum variabil 2buc (100-1000μl ),2buc (20-200)si 2 buc(1000-5000 μl) -mecanism îmbunătățit pentru setarea volumului de dozare; -izolarea termică a mecanismului de reglare a volumului de corpul dozatorului pentru a reduce influența căldurii mâinii asupra rezultatului; -blocarea în siguranță a butonului de operare, prevenind modificările accidentale ale volumului; -suport pentru degete reglabil, raza de 120°; display mare, clar, ușor de citit; spațiu pentru etichete de identificare; -eliberare ușoară a vârfului (reducere de 50% a forței datorită mecanismului de blocare patentat); -ejector de con și vârf autoclavabil; garantie – 3 ani; cucertificat de etalonare fiecare pipeta; |  |  |  |
| Filtre nesterile din celuloză pură de bumbac |  |  |  |  |  | Filtre nesterile din celuloză pură de bumbac . Discuri cu diametru 50mm Certificat de calitate |  |  |  |
| Filtre de nitrat de celuloza sterile (Gridded Cellulose Nitrat) diametru filtrului 50mm si diametru porilor 0,45 micron. |  |  |  |  |  | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Crio bile cu toate materialele necesare și datele necesare reconstituirii tulpinii ATCC stocare la congelatorsă asigure păstrarea paramerilor de performanță și puritate pentru tulpini |  |  |  |  |  | Materiale necesare:cutie criogenica cu capac pentru criotuburi cu 25-50 locuri. Sa fie compatibile cutuburi de 2ml. Stativ cu capaci pentru criotuburi 2ml max-100 locuri. Fabricat di polipropilena cu rezistenta mecanica ridicata si notate aflanumerica pe rindurile tuburilor si pe capac pentru a fi usor de identificat tuburile.Termenul de valabilitate, la momentul livrării, va fi minim 80% din termenul de valabilitate total stabilit de producător. |  |  |  |
| Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 150mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent |  |  |  |  |  | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å pH range 2.0-9.0 temp. limits: 40°C carbon load: 7.6% mode:reversed phase Endcapped: yes,double Clasificare USP: L 7 |  |  |  |
| Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 250mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent |  |  |  |  |  | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60 C at pH 2-6 ; 40 C at pH 6-9 carbon load: 7.6% Endcapped: yes,double Clasificare USP: L 7 |  |  |  |
| Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent |  |  |  |  |  | Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm,5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load : 5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 7 |  |  |  |
| Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 150mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent |  |  |  |  |  | Coloana cromatografica ZORBAX 5SB-C8 4.6 x 150mm,5um cu set de holdere , corespunzatoare cu coloane si 2 seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load : 5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 7 |  |  |  |
| Coloană cromatografică Hypersil BDS C18 30*4,6mm,2,4 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si 2 seturi de precoloane. Producător: Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică Hypersil BDS C18 30*4,6mm,2,4 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloanei si 2 seturi de precoloane. Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g Carbon load : 11% pH range 2.0-9.0 mode:reversed phase Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 |  |  |  |
| Coloană cromatografică Superspher® 60 RP-8 (4 µm) HPLC Columns 250*4,0mm, 4 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Merck |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică Superspher® 60 RP-8 (4 µm) HPLC Columns 250*4,0mm, 4 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Pore Size: 60Å pH range 2.0-7,5 mode:reversed phase temp. limits:60 C Endcapped: yes Clasificare USP: L 7 |  |  |  |
| Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 µm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 µm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloanal si seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Carbon load : 1% pH range 1,0-8,0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L1 |  |  |  |
| Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Pore Size: 80Å Carbon load :5,5% pH range 1.0-8.0 mode:reversed phase Endcapped: no Clasificare USP: L 11 |  |  |  |
| Coloană cromatografică BioBasic™ SCX HPLC 250*4,6 mm 5 mkm(10mkm) cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator: Thermo Scientific |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică BioBasic™ SCX HPLC 250*4,6 mm 5 mkm(10mkm) cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Pore Size: 300Å Surface Area: 100 m2/g Carbon load : 3 % pH range 2.0-8.0 mode:strong cation ion exchange Endcapped: no Clasificare USP: L52 |  |  |  |
| Coloană cromatografică Symmetry C18 100 Å 250 mm*4,6 mm, 5 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Waters |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică Symmetry C18 100 Å 250 mm*4,6 mm, 5 mkm corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Pore Size: 100Å Surface Area: 335 m2/g Carbon load : 19 % pH range 2.0-8.0 Endcapped: yes Clasificare USP: L1 |  |  |  |
| Coloană cromatografica XBridge BEH C18 Column, 130Å 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Waters |  |  |  |  |  | Coloană cromatografica XBridge BEH C18 Column, 130Å 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m2/g Carbon load : 18 % pH range 1.0-12,0 Endcapped: yes Clasificare USP: L1 |  |  |  |
| Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent |  |  |  |  |  | Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. pH range:7,0 temp maxim:90 C mode:Calcium(Ca) Endcapped: no Clasificare USP: L19 |  |  |  |
| Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal Producator: Agilent |  |  |  |  |  | Coloană ZORBAX Original NH2 tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m2/g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8 |  |  |  |
| Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent |  |  |  |  |  | Coloană ZORBAX Original NH2 tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m2/g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8 |  |  |  |
| Coloană cromatografică Insulin HMWP 7.8X300mm,10 mkm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică Insulin HMWP 7.8X300mm,10 mkm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana. Pore Size: 125 Å Mode: Gel-Permeation (GPC/SEC) pH-range:2,0-8,0 Clasificare USP: L20 |  |  |  |
| Coloană cromatografică Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal Producator: Phenomenex |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal. Stationary Phase Category: reversed phase pH Range: 1,5 to 10 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L1 |  |  |  |
| Coloană cromatografică Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 75 x 4,6 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal Producator: Phenomenex |  |  |  |  |  | Coloană cromatografică Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 75 x 4,6 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Stationary Phase:Reversed Particle: 2,6 µm, spherical Pore Size: 100 Å Carbon Load: 10% End-Cap: yes pH Range:1,5 to 8,5 Clasificare USP: L1 |  |  |  |
| Precoloane pentru coloane ZORBAX Eclipse XDB-C18, 5µm (set) |  |  |  |  |  | Precoloane pentru coloane ZORBAX Eclipse XDB-C18, 5µm (set) |  |  |  |
| Precoloane pentru coloane Luna C18(2) 100A, 5µm (set) |  |  |  |  |  | Precoloane pentru coloane Luna C18(2) 100A, 5µm (set) |  |  |  |
| Precoloane pentru coloane Hypersil BDS C18 , 5µm (set) |  |  |  |  |  | Precoloane pentru coloane Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm,, 5µm (set) |  |  |  |
| Precoloane pentru coloane Hypersil BDS C18 3µm (set) |  |  |  |  |  | Precoloane pentru coloane Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm,, 3µm (set) |  |  |  |
| Precoloane pentru coloane Inertsil ODS-3V 5µm (set) |  |  |  |  |  | Precoloane pentru coloane Inertsil ODS-3V 5µm (set) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție _________________ din _________. Obiectul de achiziției: Reactivi și consumabile pentru laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33696500-0; Buffer sol. pH 1,68; mL; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Buffer sol. pH 4,01; mL; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Buffer sol. pH 10,01; mL; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in water; mL; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tetraheptylammonium bromide; g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium 1-octanesulfonate monohydrate (CAS 207596-29-0); g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate; g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tetrabutylammonium hydrogen sulfate for HPLC (CAS 32503-27-8); g; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Methanol HPLC; L; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Acetonitrile HPLC; L; 200; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Conductivity standard 5 µS/cm; mL; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Conductivity standard 84 µS/cm; mL; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; 1-propanol; L; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Solvent Karl Fischer two component; L; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium thiosulfate; kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Titrant Karl Fischer two component; L; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Aluminium chloride; g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Mercury chloride; g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; N,N-Dimethylformamide; L; 90; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Hydrogen peroxide 30 weight % solution; L; 80; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Hexane; L; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium dodecyl sulfate; kg; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Potassium di-hydrogen phosphate (CAS 7778-77-0); kg; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Titrant Karl Fischer one component; L; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in methanol; mL; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; 2-Propanol; L; 8; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Water Standard KF 1%; mL; 400; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; potassium carbonate; g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Potassium chloride; g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ammonium acetate; kg; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Potassium hexacyanoferrate (II); g; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Butyl acetate; L; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium 1-octanesulfonate (CAS 5324-84-5); g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium 1-hexanesulfonate CAS 2832-45-3; g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Diethylene glycol; mL; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Cetrimide; g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Heptane; L; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium dihydrogen phosphate anhydrous CAS 7558-80-7; kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium dihydrogen phosphate dihydrate; kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Refractive index standard cyclohexane; mL; 60; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Refractive index standard kit 1 (isooctane/water); buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Refractive index standard kit 2 (toluene/water); buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Refractive index standard dichlorotoluene; mL; 60; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Refractive index standard chlorocyclohexane; mL; 60; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Osmolality standard 200 mOsm/kg H₂O; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Osmolality standard 300 mOsm/kg H₂O; buc; 4; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Osmolality standard 400 mOsm/kg H₂O; buc; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Osmolality standard 850 mOsm/kg H₂O; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Holmium oxide; g; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Iron(III) chloride hexahydrate; g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Potassium hexacyanoferrate (III); g; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Hydrochloric acid; L; 2,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ammonium dihydrogen phosphate; g; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Barium hydroxide (CAS 12230-71-6); g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium heptanesulfonate (CAS 22767-50-6); g; 200; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ethanol absolute; L; 2,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Aluminum oxide activated basic (Brockmann) (CAS 1344-28-1); g; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Phenylhydrazine (CAS 100-63-0); g; 200; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Chloroform; L; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tetramethylammonium hydroxide 5 aq; g; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium pentasulfonate CAS 22767-49-3; g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium hydroxide; kg; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ethanol; L; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Diethylamine; mL; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Methanol anhydrous; L; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium dodecane sulfonate (CAS 2386-53-0); g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Hydroxylamine hydrochloride; g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Resorcinol; g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Potassium bromide; g; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Diethyl ether; L; 2,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tween 80 (polysorbate 80); g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium sulfate; kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Magnesium metalic (pulbere); g; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Cobalt nitrate hexahydrate; g; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; 2-Butanone (ethyl methyl ketone) CAS 78-93-3; mL; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ethylenediammonium iron(II) disulfate tetrahydrate CAS (113193-60-5); g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sulfanilic acid CAS (121-57-3); g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tris(hydroxymethyl)aminomethane CAS (77-86-1); g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sulfamic acid (CAS 5329-14-6); g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ammonium iron (II) sulfate dodecahydrate (CAS 7783-83-7); g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Copper acetate monohydrate; g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Potassium thiocyanate (CAS 333-20-0); g; 25; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Diphenylcarbazide (CAS 140-22-7); g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Carbamide (urea); g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium nitroprusside (CAS 13755-38-9); g; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Hydrazine sulfate; g; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ninhydrin monohydrate; g; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Formamide; L; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol); g; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler; buc; 5000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Capace p/vialuri de 2 ml (septa and cap); buc; 5000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtru p/u seringă (nesterile); buc.; 4000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pâlnie laborator diam. 55 mm; buc; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pâlnie laborator diam. 35 mm; buc; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pahare 1000 ml; buc; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Biux; buc; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Flacon p/u HPLC 1000 ml; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Flacon p/u HPLC 500 ml; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Flacon p/u HPLC 5000 ml; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Flacon p/u HPLC 2500 ml; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Cartus Progard T3 p/u instalatia Milli Q Direct 8; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Cartus Q- PAK TEX p/u instalatia de obtinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Garnitura p/u instalarea GC; buc; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Seringa 2 ml; buc; 1500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Combinet glass pH electrode for direct acid/base titration; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Pipetă gradată 1ml; buc; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pipetă gradată 2ml; buc; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pipetă gradată 5ml; buc; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pipetă gradată 10ml; buc; 150; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pipete Mohr 25 ml; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Balon conic 50 ml; buc; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Balon cotat 5ml; buc; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Cilindru 100 ml; buc; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Bloc schimbabil p/u K.Fiser; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Bloc schimbabil p/u K.Fiser; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Manusi mar.L; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Stativ laborator; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Spatula; buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Tifon medical; m; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Sistem p/filtrare si degazare cu balon (sticla); set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Hirtie filtru banda negru; cut; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Hirtie filtru banda galben; cut; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Soluție de spălare a ochilor; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtre cu membrană pentru filtrare în vid (PVDF); buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0; kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+suplimente(lecitna+histitina+polisorbat; kg; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+ tiosulfat; kg; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile; flac; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile; flac; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Fluid A, ambalaj 300ml ,steril perforabile; flac; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril; flac; 200; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril; flac; 200; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tryptic Soy Agar (TSA); kg; 4; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Tryptone soya broth (TSB); kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sabouraud Dextrose Agar (SDA); kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sabouraud Dextrose Agar cu Chloramphenicol; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sabouraud Dextrose Broth Medium; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; MacConkey Agar; kg; 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; MacConkey Broth; kg; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Iron Sulfite Agar; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Plasma; cut; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; TSI Triple Sugar Iron (TSI) agar, Ph. Eur; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Eosin Methylene Blue (EMB) Agar Levine; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Columbia Agar with 5% Sheep Blood; placi; 40; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Columbia Agar Base; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Rappaport- Vassiliadis Broth; kg; 0.5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Violet Red Bile Glucose Agar; kg; 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; EE Broth- Mossel; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Oxidase Discs; fl; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Buffere Sodium Chloride; kg; 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Egg yolk emulsion; flac; 12; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Anaerobic indicator (N100); cutii; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Ecocid C; kg; 15; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Filtre de membrană de nitrat de celuloză, sterile; buc; 200; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; pH 4,01 Soluție tampon la 25°C; l; 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; pH 6,86 sau 7.00 Soluție tampon la 25°C; l; 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; pH 9,18 sau 10.01 Soluție tampon la 25°C; l; 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Antibiotic Assay Medium A; kg; 0,1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; R2A Medium; Flac (5x 0,1kg); 0,5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml; flac; 30; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml; flac; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Standard endotoxine CSE 5 m; flac; 30; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Apa LAL apirogena 50ml; flac; 24; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane); flac; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; 0,25M Tris base solution( tris {hydroxymethil} aminomethane, endotoxin, free; flac; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sodium Hydroxide Solution, 0.1N endotoxin, free (NaOH); flac (100 ml); 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Hydrochloric acid solution volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free; flac (100 ml); 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Eprubete sterile, apirogene,10x75 mm in diametru; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Eprubete sterile, apirogene,13x100 mm in diametru; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000µl; buc; 2000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:1-200µl; buc; 2000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Staphylococcus aureus ATCC 6538ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Bacillus subtilis ATCC 6633(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; C.albicans ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; E.Coli ATCC 8739(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Clostridium sporogenes ATCC 19404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2); kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Candida tropicalis CIP 1433-83/ NCYC1393; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Mycobacterium smegmatis ATCC 607; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Staphylococcus aureus ATCC 6538; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Staphylococcus epidermidis ATCC 12228; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Bacillus subtilis ATCC 6633; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Bacillus pumilus ATCC 12228; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; E.Coli ATCC 8739; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; C.albicans ATCC 10231; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Sacharomyces cerevisae ATCC 9763; buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Clostridium sporogenes ATCC 19404; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Micrococus luteus ATCC 9341; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; B. cereus ATCC 11778; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Brevundimonas diminuta (ATCC 19146,; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Carduri Vitek BCL; cutie; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Carduri Vitek YST; cutie; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Carduri Vitek GP; cutie; 3; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Carduri Vitek GN; cutie; 4; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Carduri Vitek ANC; cutie; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Saline Solution sterile 0,45%; cutie; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus; set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru AB; cutie; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru perfuzabile; cutie; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru injectabile; cutie; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Saci Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Șabloane sterile pătrate de eșantionare pentru suprafețele plane cu dimensiunea 10×10 cm (100 cm²),; buc; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtre de nitrat de celuloza sterile (Gridded Cellulose Nitrat) diametru filtrului 50mm si diametru porilor 0,45 micron; 1 cutie (100 filtre); 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtru cu membrană de gelatină, steril, 3,0 µm, 47 mm (pachet de 50 buc) Filtrele de gelatină, în combinație cu aparatele de prelevare a aerului MD8 (metoda filtrelor cu gelatină), filtre sterile, ambalate individual.; cutie (50x10); 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Mănuși sterile în pereche, N7 din latex cu pudră (250 perechi); buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Mănuși nesterile mărimea M (250 perechi); buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Mănuși nesterile mărimea L (250 perechi); buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Eprubete cu tampoane sterile de o singură folosință cu bețisor dlemn; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pipete sterile microbiologice10ml; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pipete sterile microbiologice1,0 ml; buc; 1000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Halate medicale de unică folosința XL; buc; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Sistem de filtrare sterilă; buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Botosei/bahile (500 perechi); buc; 1000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Măști, triple chirurgicale pe elastic; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre compatibile cu DEN-1B; buc; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372; fiole; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372; fiole; 100; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1150C 15 min, interni; buc; 1000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 15 min; buc; 2000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 20 min; buc; 1000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 180°C 60 min; buc; 1000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 132°C 20 min; buc; 1000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Dezinfectant p/u suprafete pe baza de alcool; L; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Dezinfectant p/u suprafete pe baza de clor; L; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare; buc; 20; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoarele componente: cu specificația respectiva enumerate în numerele de ordine 156-164 a) Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP (2 fl) b)Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4 (2 fl) c) Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate) (2 fl); kit; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Prefiltru din polipropilenă, hidrofob, 5,0 µm, 47 mm; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Set colorare după Gram; set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Cerc de cauciuc p/u autoclav; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Mojare din sticla; buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Pahare de 1l din sticla gradate; buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 2,0 m; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtru cu aer clasa G4(428x289x290); buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtru cu aer clasa G4( 428x428x290); buc; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtru cu aer clasa F7(428x428x290); buc; 10; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtru cu aer clasa F7(428x289x290); buc; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Recombinant Factor C Endotoxin Detecion System Kitul conține: 2 × 96 teste/fiolă soluție enzimatică rFC, 2 × 6 ml flacon substrat fluorogenic, 2 × 5 ml flacon tampon de testare rFC, 2 fiole endotoxină, 2 × 30 ml flacon LAL Reagent WaterSensibilitate: 0,005 până la 5,0 EU/ml; kit; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Chiller pentru umidificator; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33696500-0; Solutie neutralizanta lichida in fl.100ml; flacoane; 36; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Placi de contact sterile cu diametru 55mm; buc; 500; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu TSA+ neutralizant; buc; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu SDA+ neutralizant; buc; 250; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Placi petri cu diametru 90mm; buc; 3000; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Termometre maximale pentru autoclav si sterilizator; buc; 5; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Bowie-Dick Test Pack; buc; 50; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Role de casă Termo; buc; 40; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Dozatoare monocanale electronice 1.buc (100-1000μl )1.buc (1000- 5000μl); buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Dozatoare monocanale mevanice 2.buc (100-1000 μl) 2.buc (20-200 μl) 2.buc (1000- 5000μl); buc; 6; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtre nesterile din celuloză pură de bumbac; Cut (100 buc); 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Filtre de nitrat de celuloza sterile (Gridded Cellulose Nitrat) diametru filtrului 50mm si diametru porilor 0,45 micron.; Cut (100 buc); 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Crio bile cu toate materialele necesare și datele necesare reconstituirii tulpinii ATCC stocare la congelatorsă asigure păstrarea paramerilor de performanță și puritate pentru tulpini; set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD53TRPBAA335110B16997AC. 33140000-3; Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 150mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloana cromatografica ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 x 250mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 250mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloana cromatografica ZORBAX 5 SB-C8 4.6 x 150mm 5um cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane (3seturi precoloane) Producator: Agilent; buc; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică Hypersil BDS C18 30*4,6mm,2,4 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si 2 seturi de precoloane. Producător: Thermo Fisher Scientific; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică Superspher® 60 RP-8 (4 µm) HPLC Columns 250*4,0mm, 4 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Merck; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică ZORBAX SB-C18, 80Å, 3,0 x 150 mm 3.5 µm, cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică ZORBAX SB-Phenyl, 80Å, 1.8 µm, 4.6 x 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică BioBasic™ SCX HPLC 250*4,6 mm 5 mkm(10mkm) cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator: Thermo Scientific; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică Symmetry C18 100 Å 250 mm*4,6 mm, 5 mkm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Waters; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografica XBridge BEH C18 Column, 130Å 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Waters; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloana cromatografica Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm cu set de protecție corespunzătoare cu coloana si seturi de precoloane. Producator:Agilent; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal Producator: Agilent; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică Insulin HMWP 7.8X300mm,10 mkm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal Producator: Phenomenex; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Coloană cromatografică Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 75 x 4,6 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloanal Producator: Phenomenex; buc; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Precoloane pentru coloane ZORBAX Eclipse XDB-C18, 5µm (set); set; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Precoloane pentru coloane Luna C18(2) 100A, 5µm (set); set; 2; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Precoloane pentru coloane Hypersil BDS C18 , 5µm (set); set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Precoloane pentru coloane Hypersil BDS C18 3µm (set); set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. 33140000-3; Precoloane pentru coloane Inertsil ODS-3V 5µm (set); set; 1; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat; MD78TRPBAA332110B16997AC. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________; 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. |