## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr ( 004330 ) | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr ( 004330 ) | 6: Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr
33100000-1 | 2 | Canula arteriala periferica femorala 19F ( 004333 ) | Canula arteriala periferica femorala 19F ( 004333 ) | 6: marimea interna (Fr ) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit
33100000-1 | 3 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) ( 004335 ) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) ( 004335 ) | 6: Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch( adapter anexat ). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit.Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.
33100000-1 | 4 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 ( 004349 ) | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 ( 004349 ) | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 ( 004369 ) | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 ( 004369 ) | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 6 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004370 ) | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004370 ) | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 7 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004372 ) | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004372 ) | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 8 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 ( 004382 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 ( 004382 ) | 6: Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5
33100000-1 | 9 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | 6: Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5
33100000-1 | 10 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei ( 004391 ) | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei ( 004391 ) | 6: compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII
33100000-1 | 11 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004394 ) | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004394 ) | 6: “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock
33100000-1 | 12 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat ( 004398 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat ( 004398 ) | 6: Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 13 | Sac pentru perfuzat ( 004409 ) | Sac pentru perfuzat ( 004409 ) | 6: Volume in sac -2 litri .Steril- Da. Conector -female luer
33100000-1 | 14 | Canula aortica pentru copii, 10F ( 004426 ) | Canula aortica pentru copii, 10F ( 004426 ) | 6: Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 15 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti ( 004429 ) | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti ( 004429 ) | 6: marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da
33100000-1 | 16 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm ( 004431 ) | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm ( 004431 ) | 6: Canule pentru arteriotomie marimea 2mm
33100000-1 | 17 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm ( 004432 ) | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm ( 004432 ) | 6: Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm
33100000-1 | 18 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) ( 004435 ) | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) ( 004435 ) | 6: Cateter linear 40 cc 7.5 Fr. lungimea balonului -258 mm (162-183 cm). Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300
33100000-1 | 19 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura ( 004436 ) | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura ( 004436 ) | 6: Debit volum maxim (l/min ) -5 l durata lucrului 30 zile compatibile cu Cardiohelp.
33100000-1 | 20 | Senzor de nivel (Maquet) ( 004440 ) | Senzor de nivel (Maquet) ( 004440 ) | 6: Compatibile pentru aparatul de CEC HL20 - Da
33100000-1 | 21 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 ( 004447 ) | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 ( 004447 ) | 6: Fogarty clamp atraumatic CSOFT6
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr ( 004330 ) | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr ( 004330 ) | 3: Bucată; 4: 23; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 7277.43
33100000-1 | 2 | Canula arteriala periferica femorala 19F ( 004333 ) | Canula arteriala periferica femorala 19F ( 004333 ) | 3: Bucată; 4: 9; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 63882
33100000-1 | 3 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) ( 004335 ) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) ( 004335 ) | 3: Bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 69712.5
33100000-1 | 4 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 ( 004349 ) | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 ( 004349 ) | 3: Bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 1406.94
33100000-1 | 5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 ( 004369 ) | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 ( 004369 ) | 3: Bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 31180.5
33100000-1 | 6 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004370 ) | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004370 ) | 3: Bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 35837.28
33100000-1 | 7 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004372 ) | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004372 ) | 3: Bucată; 4: 350; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 156788.0926
33100000-1 | 8 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 ( 004382 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 ( 004382 ) | 3: Bucată; 4: 170; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 51064.76
33100000-1 | 9 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | 3: Bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 21026.6642
33100000-1 | 10 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei ( 004391 ) | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei ( 004391 ) | 3: Bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 8400
33100000-1 | 11 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004394 ) | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004394 ) | 3: Bucată; 4: 75; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 69768.75
33100000-1 | 12 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat ( 004398 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat ( 004398 ) | 3: Bucată; 4: 280; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 2099160
33100000-1 | 13 | Sac pentru perfuzat ( 004409 ) | Sac pentru perfuzat ( 004409 ) | 4: 35; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 420
33100000-1 | 14 | Canula aortica pentru copii, 10F ( 004426 ) | Canula aortica pentru copii, 10F ( 004426 ) | 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 35722.8
33100000-1 | 15 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti ( 004429 ) | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti ( 004429 ) | 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 15698.06
33100000-1 | 16 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm ( 004431 ) | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm ( 004431 ) | 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 7111.7
33100000-1 | 17 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm ( 004432 ) | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm ( 004432 ) | 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 6220.8
33100000-1 | 18 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) ( 004435 ) | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) ( 004435 ) | 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 71920
33100000-1 | 19 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura ( 004436 ) | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura ( 004436 ) | 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 517000
33100000-1 | 20 | Senzor de nivel (Maquet) ( 004440 ) | Senzor de nivel (Maquet) ( 004440 ) | 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 20800
33100000-1 | 21 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 ( 004447 ) | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 ( 004447 ) | 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 63600
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________