Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul lucrărilor - reparație curentă cu privire la rețelele exterioare de alimentare cu energie la centrala electrica de rezerva (generator diesel) la "Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare  Pentru Copii Balti" din mun. Balti, str. Ivano Franco nr.44

Autoritatea contractantă Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii, mun.Bălți,  str.Ivano Franco 44

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Centrul este o instutuţie medico-psiho-pedagogică şi socială de tip rezidenţial, care asigură reabilitarea, protecţia şi educarea copilului, care are ca scop – garantarea şi promovarea bunăstării copilului de a creşte într-un mediu cît mai aproape de cel familial, care ar asigura o dezvoltare armonioasa din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic, ţinînd cont în primul rînd de interesul superior al copilului..

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| 1. | DUAE (Document Unic de Achiziții European) | Original confirmat prin semnătura electronică | obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Devizele/formularele 3,5,7 | Original confirmat prin semnătura electronică | obligatoriu |
| 3. | Cerere de participare | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.7 din documentația de atribuire | obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| 4. | - Grafic de executare a lucrărilor | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.10 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Declarație privind valabilitatea ofertei (Termenul de valabilitate de 45 zile din momentul termenului limită de depunere a ofertelor) | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.8 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 6. | - Declarația privind experienţa similară și declarația privind lista principalelor lucrări executate (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexelor nr.12 și nr.13 din documentația de atribuire Ofertantul urmeaza să dispuna de un nivel minim de experiența pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mica de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrarilor (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr.13); | *Da (la solicitare) |
| 7. | - Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.14 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 8. | - Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.15 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 9. | Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existent restanțelor față de bugetul public național | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 10. | Certificat privind deţinerea laboratorului electrotehnic sau contract cu un așa laborator pentru efectuarea măsurărilor și testărilor instalațiilor ecetrice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 11. | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – Avizul Agenției Supraveghere Tehnică | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.22 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 12. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 13. | Formular informativ despre ofertant | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 14. | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 15. | Diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 16. | Electrician autorizat conform legislației în vigoare | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului | *Da (la solicitare) |
| 17. | Perioada de garanție a lucrărilor după semnarea procesului verbal de recepție de finisare a lucrărilor | 5 ani, declarație pe propria răspundere, semnată de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 18. | Lucrările de construcție și montare vor include și DAREA ÎN EXPLOATARE a instalațiilor noi montate la ANRE | declarație pe propria răspundere, semnată de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |

Autoritatea contractantă  __________________              Data "26" octombrie  2023