Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenți pentru an. imunologice AFIAS-6  pentru anul 2026

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https:// treime.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Reagenţi pentru analizatorul Imunologic AFIAS-6, sistem închis |  |  |  |  |  | 1 330 280 |
| 1.1 | 33690000-3 | AFIAS PCT | set | 80 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.2 | 33690000-3 | AFIAS Tn-I Plus | set | 392 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.3 | 33690000-3 | AFIAS Cardiac Triple | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.4 | 33690000-3 | AFIAS Myoglobin | set | 7 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.5 | 33690000-3 | AFIAS D-Dimer | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.6 | 33690000-3 | AFIAS NT-proBNP | set | 43 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.7 | 33690000-3 | AFIAS HbA1c | set | 100 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.8 | 33690000-3 | AFIAS FSH | set | 10 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.9 | 33690000-3 | AFIAS Total βhCG | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.10 | 33690000-3 | AFIAS LH | set | 10 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.11 | 33690000-3 | AFIAS PRL | set | 14 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.12 | 33690000-3 | AFIAS Testosterone | set | 20 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.13 | 33690000-3 | AFIAS Progesterone | set | 5 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.14 | 33690000-3 | AFIAS Cortisol | set | 17 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.15 | 33690000-3 | AFIAS AMH | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.16 | 33690000-3 | AFIAS Vitamin D | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.17 | 33690000-3 | AFIAS Ferritin | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.18 | 33690000-3 | AFIAS MxA/CRP | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.19 | 33690000-3 | AFIAS Anti-CCP Plus | set | 30 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.20 | 33690000-3 | AFIAS IL-6 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.21 | 33690000-3 | AFIAS KL-6 | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.22 | 33690000-3 | AFIAS Total IgE | set | 17 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste | 1 330 280 |
| 1.23 | 33690000-3 | PCT control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.24 | 33690000-3 | Tn-I Plus control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.25 | 33690000-3 | Cardiac Tripple control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 3x2x0,25 ml | 1 330 280 |
| 1.26 | 33690000-3 | Myoglobin Control | set | 4 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.27 | 33690000-3 | D-Dimer control | set | 4 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml | 1 330 280 |
| 1.28 | 33690000-3 | NT-proBNP control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.29 | 33690000-3 | HbA1c Control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml | 1 330 280 |
| 1.30 | 33690000-3 | Hormone Control | set | 8 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.31 | 33690000-3 | AMH control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.32 | 33690000-3 | Vitamin D control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml | 1 330 280 |
| 1.33 | 33690000-3 | Ferritin control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml | 1 330 280 |
| 1.34 | 33690000-3 | MxA/CRP control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml | 1 330 280 |
| 1.35 | 33690000-3 | Anti-CCP Plus control | set | 4 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml | 1 330 280 |
| 1.36 | 33690000-3 | IL-6 Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1ml | 1 330 280 |
| 1.37 | 33690000-3 | KL-6 Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml | 1 330 280 |
| 1.38 | 33690000-3 | Total IgE control | set | 4 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,6 ml | 1 330 280 |
| 1.39 | 33690000-3 | Cartuș de spălare | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 100 buc | 1 330 280 |
| Total estimat |  |  |  |  |  | 1 330 280 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 100 buc |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pina la 10 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Extras din cabinetul contribuabilului SFS confirmat prin semnatura electronică a participantului * | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 13 | Declarație privind termenul de valabilitate | Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 6 luni, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 14 | Pentru consumabile | Pentru consumabile – Dovada înregistrării în RM (AMDM) sau certificate CE | Obligatoriu* |
| 15 | Mostre | Obligatoriu termen de 2 zile calendaristice de la solicitare se vor prezenta mostre | Obligatoriu* |
|  | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - - Semnătura electronica se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronica aplicată pe înscris. |  |  |

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor  sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din oferta fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pas minim 1%, runde - conform SIA RSAP, data - conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: [data]_ Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU        _________________________

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din “_15_” _09_ 2021

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul       Reagenți pentru analizatoarele imunologice AFIAS-6 pentru anul 2026

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

1. Descriere generală. Informaţii

Conform Anunțului de participare

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Conform Anunțului de participare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anunțului de participare și specificațiilor tehnice.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Conform Anunțului de participare.

- Mostre

Conform Anunțului de participare.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform Anunțului de participare

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Anunțului de participare

8. Definiţii

Conform Anunțului de participare

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

IMSP SCM Sfânta Treime  				              Data ______________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.