| Extinderea sistemului de iluminat stradal in comuna Cîietu,s.Dimitrova r-ul Cantemir | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 13/03-2024

Lucrari de reparatii a iluminatului stradal  din  comuna Cîietu - s.Cîietu PT324M/160 ,  PT336M/160 si s.Dimitrova-  PT324M/100

Intocmit in baza proiectului Nr.03/02-24 IEE.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii generale.. |  |  |  |  |
| 1.1 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |  |  |
| 1.2 | CA03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,50 |  |  |
| 1.3 | CL17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 66,00 |  |  |
| 1.4 | CL57A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7,80 |  |  |
| 1.5 | CN27A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,20 |  |  |
| 1.6 | RpEA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. | m | 6,00 |  |  |
| 1.7 | RpEA05C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm cu D=32mm | m | 49,00 |  |  |
| 1.8 | 34-02-025-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 6,5 | buc | 10,00 |  |  |
| 1.9 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,95 |  |  |
| 1.10 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 5,40 |  |  |
| 1.11 | 08-02-471-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 5,40 |  |  |
| 1.12 | 33-04-008-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 7,39 |  |  |
| 1.13 | 5596 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Supoprti pentru corpuri de iluminat KPCT/D40 x 500 | buc | 122,00 |  |  |
| 1.14 | Pret de piata п. К=1,00 | Banda de montare /inox/ F19-07 30mm | m | 1 220,00 |  |  |
| 1.15 | 1111000100020-21 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema pentru banda de montare KM20-20 | buc | 1 220,00 |  |  |
| 1.16 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 121,00 |  |  |
| 1.17 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | buc | 140,00 |  |  |
| 1.18 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clronstein din aluminiu CS-1500 | buc | 260,00 |  |  |
| 1.19 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de cnecsiune FIDOS 1.5-10/16-16-95 | buc | 366,00 |  |  |
| 1.20 | 1111000100020-222 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de cnecsiune FIDOS 16-95 | buc | 106,00 |  |  |
| 1.21 | 1111000100020-225 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Gilza GA 35-7KWT | buc | 6,00 |  |  |
| 1.22 | 1111000100020-2299 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conexiuni CMK222 - 412 | buc | 366,00 |  |  |
| 1.23 | 1111000100020-2291 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zajim plasecnii PS 1-1 | buc | 54,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare a materialelo | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Contributii la asigurari sociale si asis | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare a materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. lucrari de reparatii speciale. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. lucrari de montare LEA 0,22KV |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 33-04-014-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea corpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT. | buc | 122,00 |  |  |
| 2.1.2 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip CИП5 2x25mm2 | m | 7 221,00 |  |  |
| 2.1.3 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip CИП5 2x35mm2 | m | 168,00 |  |  |
| 2.1.4 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip AVVG 2 2x35 | m | 55,00 |  |  |
| 2.1.5 | 08-03-600-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5-40A | buc | 1,00 |  |  |
| 2.1.6 | 08-03-575-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -contactor KMI 109109A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare a materialelo | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Contributii la asigurari sociale si asis | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare si achizitionar | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 3.1 | 2365-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lada metalica ЩМП350ч250 | buc | 1,00 |  |  |
| 3.2 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator de sarcina BH - 32,32A | buc | 2,00 |  |  |
| 3.3 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29,13A/B | buc | 5,00 |  |  |
| 3.4 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29 , 25A/B | buc | 1,00 |  |  |
| 3.5 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29 IP / B 13A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.6 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | BZUM DDE 1 tip /5-50A/ 220V. | buc | 1,00 |  |  |
| 3.7 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taimer AHC 15A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.8 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Limitator de supratensiuni OPS - 1P | buc | 1,00 |  |  |
| 3.9 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contactor -pornitor magnetic KMI 10910 9A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.10 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contor electric monofazat ZCG112ASe 5 - 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare si achizitionar | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (N.Rudoi.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor Primaria c.Cîietu r-ul Cantemir.

Primar c.Cîietu r-ul Cantemir. (V.Carp.)