## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-3 | 1 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 6: Set ELISA pentru identificarea IFN-γ în scopul depistării infecției TB, analog Quantiferon- Plus 2 Plate ELISA KIT.
3310000-3 | 1 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 6: QFT-Plus Blood Collection Tubes. Sensibilitatea minim 95%. Specificacitatea minim 95%.
3310000-3 | 1 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman. Tuburi vacumate | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman. Tuburi vacumate | 6: Tuburi cu vacuumare cu litiu-heparină sau heparină sodică de 6 ml pentru colectarea sîngelui. Notă: în cazul în care kitul de reagenți include tuburi cu vacuumare de 6 ml pentru colectarea sîngelui, nu este necesar de a prezenta ofertă pentru poziția respectivă.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Acid sulfuric, H2SO4, 95-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 95-98% | 3: Litri; 4: 70; 9: 1 transa /11.2022 | 16100
3310000-2 | 2 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | 3: Litri; 4: 35; 9: 1 transa /11.2022 | 6300
3310000-3 | 3 | Foarfece medical | Foarfece medical | 3: bucată; 4: 75; 9: 1 transa /11.2022 | 6000
3310000-3 | 4 | Cutii Petri | Cutii Petri | 3: bucată; 4: 1800; 9: 1 transa /11.2022 | 5400
3310000-3 | 5 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | 3: buc; 4: 18000; 9: 3 transe /Iunie-Sept-Noiembrie 2022 | 234000
3310000-3 | 6 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | 3: buc; 4: 4500; 9: 3 transe /Iunie-Sept-Noiembrie 2022 | 121500
3310000-3 | 7 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | 3: kit; 4: 350; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 3395000
3310000-3 | 8 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ | 3: kit; 4: 70; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 22 | 112000
3310000-3 | 9 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | 3: flacon; 4: 45; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 22 | 112500
3310000-3 | 10 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 20; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 22 | 16000
3310000-3 | 11 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 40; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 120000
3310000-3 | 12 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | 3: kit; 4: 60; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 180000
3310000-3 | 13 | GenoType CM identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | GenoType CM identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | 3: kit; 4: 2; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 50000
3310000-3 | 14 | GenoType AS identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | GenoType AS identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | 3: kit; 4: 2; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 50000
3310000-3 | 15 | GenoType MTBDRplus ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRplus ver.2 (96 tests/kit) | 3: kit; 4: 10; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 250000
3310000-3 | 16 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | 3: kit; 4: 10; 9: 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 250000
3310000-3 | 17 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 3: test; 4: 440; 9: 1transa/ Noiembrie 2022 | 218000
3310000-3 | 17 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 3: test; 4: 440; 9: 1transa/ Noiembrie 2022
3310000-3 | 17 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman. Tuburi vacumate | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman. Tuburi vacumate | 3: Buc; 4: 440; 9: 1transa/ Noiembrie 2022
5142800
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________