____

| Obiect Reabilitarea termica a cladirii IP Criuleni |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panou de distributie cu 12 de module IP-31 |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, - Panou de distributie cu 12 de module IP-31 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat diferential 4-poli ABДT34-4P/C63A/30mA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator de sarcina BH-32/3P/80A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 4 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 5 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.4Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.2. Panou de distributie cu 36 de module IP-31 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, - Panou de distributie cu 36 de module IP-31 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 10 | 08-03-575-1 | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 11 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.3. Echipament fotovoltaic |  |  |
| 12 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
| 13 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0020 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3850 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00014 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0400 |
| 14 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,20m. | buc |  |
|  | 3320634627580 | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,20m | buc | 1,0000 |
| 15 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc |  |
|  | 3320634627581 | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 1,0000 |
| 16 | pret furnizor | Clema laterala End 40 | buc |  |
|  | 3320634627582 | Clema laterala End 40 | buc | 1,0000 |
| 17 | pret furnizor | Clema mediana Mid 40 | buc |  |
|  | 3320634627583 | Clema mediana Mid 40 | buc | 1,0000 |
| 18 | pret furnizor | Conector profil | buc |  |
|  | 3320634627584 | Conector profil | buc | 1,0000 |
| 19 | pret furnizor | Conector PE | buc |  |
|  | 3320634627585 | Conector PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Cabluri |  |  |
| 20 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4200 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,6000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4200 |
| 21 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817586 | Cablu ВВГнг 5х16 | m | 1,0250 |
| 22 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 24 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817782 | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m | 1,0250 |
| 25 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817781 | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m | 1,0250 |
| 26 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0001 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0200 |
|  | 500906265 | Conector cablu tip MC4 | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1000 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.5. Jgheaburi metalice |  |  |
| 27 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |
| 28 | pret de piata | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m |  |
|  | 4564 | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m | 1,0000 |
| 29 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m.l. |  |
|  | 2521305734104 | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm | m | 1,0250 |
| 30 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm | buc |  |
|  | 2875276305142 | Cot 90" pentru canale metalice sect 100x50 mm | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 101,0000 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,00912 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,01117 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,9900 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 95,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 95,2000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 27,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,1100 |
|  |  | 1.6. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava rigida 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 3378222225033-8010 | Teava rigida 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava rigida 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 337822222503322-8010 | Teava rigida 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 35 | pret de piata | Intrerupator automat diferential 4-poli ABДT34-4P/C50A/30mA | buc |  |
|  | 5565535443447322222738912 | Intrerupator automat diferential 4-poli ABДT34-4P/C50A/30mA | buc | 1,0000 |
| 36 | pret furnizor | Invertor trifazat SUN 2000-30KTL, aplicabil, IP-66; 640x530x270mm | buc |  |
|  | 287527452 | Invertor trifazat SUN 2000-30KTL, aplicabil, IP-66; 640x530x270mm | buc | 1,0000 |
| 37 | pret furnizor | Panou de distributie cu 12 de module IP-31 | buc |  |
|  | 31203335553773 | Panou de distributie cu 12 de module IP-31 | buc | 1,0000 |
| 38 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.4Р | buc |  |
|  | 55654434477489 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.4Р | buc | 1,0000 |
| 39 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/80A | buc |  |
|  | 41029944421124445151 | Intrerupator ВН32-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 40 | pret furnizor | Panou de distributie cu 36 de module IP-31 | buc |  |
|  | 312035553773 | Panou de distributie cu 36 de module IP-31 | buc | 1,0000 |
| 41 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc |  |
|  | 2924127326177 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 1,0000 |
| 42 | pret furnizor | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc |  |
|  | 2924127326810 | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 1,0000 |
| 43 | pret furnizor | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc |  |
|  | 29241272326810 | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 1,0000 |
| 44 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin TrinaSolar 455W (TSM-DE17M(II)-455) | buc |  |
|  | 33206346275002 | Panou fotovoltaic monocristalin TrinaSolar 455W (TSM-DE17M(II)-455) | buc | 1,0000 |