| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 1 Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=4 mm L=1m | m | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=8 mm L=1m | m | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=16 mm | m | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 2 Bandă izolantă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă | buc | 168 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 3 Accesorii izolante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țesătură lăcuită | m | 100 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Textolit în rulou | m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Snur din lavsan | m | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 4 Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ВВГ нг-3x1,5 mm² | m | 1050 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ВВГ нг-3x2,5 mm² | m | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС- 3x1,5 mm² | m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС- 3x2,5 mm² | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС- 4x2,5 mm² | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС- 7x1,5 mm² | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВВГ нг 14x2,5 mm² | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu КG -4x2,5 mm² | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu КG 1x25 mm² | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu КG 1x16 mm² | m | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductor multifilar de tip ПВ-3 (galben-verde) 6,0 mm² | m | 50 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă-cordon împletită de legare la pământ (ЛПЗ) | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu de rețea SF/UTP 4x2x0,51, instalare interior | m | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu de rețea S-FTP categoria 5E | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductor flexibil izolație PVC, de tensiune înaltă | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 6 Terminale cabluri, conductori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DT 10 | buc | 12 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DT 16 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 35-10 | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 50-10 | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 70-12 | buc | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 95-12 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc aluminiu Al(0) (TA) 35-10 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc aluminiu Al(0) (TA) 50-10 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cap p/u bugie | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc izolat inel | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc izolat inel | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc izolat furcă | cutie | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc electroizolant inel cu diametru 8 mm² | cutie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc electroizolant inel cu diametru 6 mm² | cutie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc electroizolant furca 2,5 mm² | cutie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc electroizolant ghilza 1,4 mm² | cutie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc electroizolant ghilza 4,0 mm² | cutie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 7 Întreruptoare automate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip S203 | buc | 2 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip S203 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip S202 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 8 Întreruptoare diferențiale |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat diferențial DS201 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat diferențial DS201 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat diferențial DS201 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat diferențial DS203 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 9 Șine electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina Nul | buc | 23 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă electrică (Клеммы) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă electrică (Клеммы) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă frontală p/u clemă electrică | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de fixare p/u clemă | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă frontală p/u clemă electrică | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punte p/u clemă electrică | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină de montare DIN 35 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină de montare DIN 35 cu perforație | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 10 Demaror electromagnetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror electromagnetic ПМЛ-311 | buc | 2 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror electromagnetic ПМЕ-312 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror electromagnetic ПАЕ-522 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror electromagnetic ПАЕ-322 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror PME 211 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 11 Siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ПКТ-011-10-16 | buc | 6 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ПКТ-011-6-10 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ПКТ-011-6-16 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 12 Contactoare electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor KMI-11210 | buc | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor KMI-10910 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 13 Aparate de comutare și distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză monopolar | buc | 54 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză 5P Set mama /tata | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză 3P Set mama /tata | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublă cu cuțit de împământare | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișă electrică p/u priză dublă cu cuțit de împământare | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișă | buc | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișă electrică fără împământare | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru montare prize/întrerupătoare interior | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru montare prize/întrerupătoare interior | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 14 Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bride (Colier plastic) | cutie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport curelusă CFF model-în camanda 16-32mm | buc | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка) | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сontainer de etichetare din plastic transparent | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scoabe pentru fixare cablu | buc | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marker p/u marcaj negru permanent | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |