| # ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea materialelor de construcție și a articolelor conexe prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă. |
| --- |
| - Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.7 – Rusca - IDNO: 1007601000089 - Adresa: s.Rusca, r-ulHîncești - Numărul de telefon/fax: 026967209 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p7achizitii@anp.gov.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări |  |
| Nr. d/o; Cod CPV; Denumire bunurilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. Lotul 1. 1.1; 44221200-7; Ușă din metalpe ambele parti; buc; 2; 2100/900 mm. 1.2; 44221200-7; Ușă din metalpe ambele parti cu două deschideri în dreapta și în stînga; buc; 1; 2100/1450 mm. 1.3; 44221200-7; Ușă de regim din metal pe ambele parti cu vizor și vizetă; buc; 5; 2100/900 mm. 1.4; 44221200-7; Ușă din lemn fără sticlă; buc; 1; 2100/900 mm. 1.5; 44221200-7; Ușă din PVC cu două împluturi porțiunea de sus cu sticlă reflată cea de jos cu sandvici; buc; 8; 2000/850 mm. 1.6; 44221100-6; Fereastră cu o deschidere în două poziții din PVC cu termopan; buc; 18; 1900/1150mm. 1.7; 44221100-6; Fereastră cu o deschidere din PVC cu termopan; buc; 2; 1200/1150 mm. Lotul 2. 2.1; 44316300-1; Gratii metalice pentru fereastră; buc; 8; (cornier 35x35xx3 L-6m; armatură diametrul 12 mm, L-30m) 1800/1100 mm. Lotul 3. 3.1; 44112500-3; Lemn; m3; 8,00; 200*50*6000 mm. 3.2; 03419000-0; Cherestrea; m3; 4,2; 150*30*6000 mm GOST 24454-80. 3.3; 44112500-3; Peliculă anticondensat; m2; 520; MLA 120 (1,5x50m). 3.4; 03419000-0; Țiglă profilată metalică; m2; 540; HC-35/1000, grosimea 0,55 mm, RAZ 6005 culoare verde mat. 3.5.; 44192200-4; Cuie; kg; 50; 150 mm. 3.6.; 44192200-4; Cuie; kg; 40; 120 mm. 3.7; 44112500-3; Coamă intărită; m; 70; L-2m culoare verde mat. 3.8.; 44112500-3; Șurub pentru țiglă; buc; 1040; # Surub pentru tigla metalica, autoforant, cu saiba 4,8 x 35 mm. 3.9.; 44112500-3; Opritor de antizăpadă; m; 120; L-1m; 15/80/65/15mm. 3.10; 44192200-4; Cuie; kg; 30; 100 mm. 3.11; 44192200-4; Cuie; kg; 50; 80 mm. Lotul 4. 4.1; 31524100-6; Corp de iluminat; buc; 32; cu lămpi luminiscente opl 2*36W. 4.2; 31524100-6; Corp de iluminat; buc; 24; cu lămpi luminiscente nsp 1*60 W. 4.3; 31321220-0; Cablu electric; m; 700; vvg 3*2,5. 4.4; 31321220-0; Cablu electric; m; 700; vvg 3*1,5. 4.5; 31321220-0; Cablu electric; m; 120; vvg 3*4,0. 4.6; 31213100-3; Panou OVS; buc; 2; 12 grupe. 4.7; 31682100-1; Cutie de ramificție; buc; 11; 150*100*100mm. 4.8; 31682100-1; Cutie de montare a prizelor și întrerupătoarelor; buc; 30; Panlight 65x45. 4.9; 31214100-0; Întrerupătoare cu o clapă; buc; 15; Makel 547x500. 4.20; 31214100-0; Întrerupătoare cu două clapete; buc; 12; Makel 547x500. 4.21; 31712118-0; Prize duble; buc; 20; Makel ceramica. 4.22; 4442400-0; Bandă izolatoare; buc; 10; 300x300. Lotul 5. 5.1.; 44163200-2; Racord cu fixare; buc; 16; 90 0 m polipropilen diametrul 20mm. 5.2; 44411100-5; Robinet; buc; 8; bila PPR d20mm. 5.3; 44164310-3; Mufa; buc; 50; ppr D20mm. 5.4; 44163210-5; Colier ppr; buc; 100; d20mm. 5.5; 44164310-3; Cot ppr; buc; 80; 90 0 d20mm. 5.6; 44164310-3; Cot ppr; buc; 20; 450 d20mm. 5.7; 44164310-3; Trecere ppr; buc; 80; Diametrul 20mm. 5.8; 44163200-2; Racord; buc; 6; olandez d20mm F-15mm. 5.9; 44163200-2; Racord; buc; 6; olandez d20mm M-15mm. 5.10; 42131120-3; Robinet radiator tur-retur; buc; 12; Diametru 20 mm M15. 5.11; 44163140-3; Țeavă PP-R d 20mm; m; 400; (p/u aprovizionare cu apăcaldășirece, grosimea peretelui 2,80 mm). 5.12; 44621210-4; Boiler; buc; 1; # Thermex IF 100L. 5.13; 44164310-3; Cot cu fix dublu; buc; 4; Diametru 20 mm. 5.14.; 44164310-3; Ocolire mufa; buc; 25; Diametru 20 mm. 5.15; 42131120-3; Robinet; Buc; 18; Bila 20mm FF. 5.16; 42131120-3; Robinet; Buc; 18; Bila 20mm FM. 5.17; 42131120-3; Robinet; Buc; 12; Bila 20mm MM. 5.18; 42122161-6; Pompă de circulație 220 V flansă cu diametru de 40mm; buc; 2; # 220 V flansă cu diametru de 40mPompa WILO YONOS PICO 25/1-4. 5.19; 42131120-3; Robinet; buc; 4; bila d40mm. 5.20; 42131292-9; Supapă de sens; buc; 2; d40mm. 5.21; 42912310-8; Filtru d-40mm; buc; 2; d-40mm. 5.22; 44621220-7; Cazan de tip кчм -5; buc; 2; de tip кчм -5. 5.23; 42131120-3; Robinet; buc; 4; d-50mm. 5.24; 42131292-9; Supapă de siguranță; buc; 2; d-32mm. 5.25; 42131120-3; Robinet; buc; 2; d-32 mm. 5.26; 42131120-3; Robinet; buc; 4; d- 20 mm. 5.27; 42131292-9; Supapa de sens; buc; 2; 20 mm. 5.28; 44611600-2; Vas de expasiunsiune; buc; 1; 100l 600x600. 5.29; 44621111-2; Radiatoare cu 7 secții; buc; 20; GOST 31311-2005. 5.30; 4462111-7; Robinet maievschi; buc; 20. 5.31; 44163000-0; țeavă metalică apa/gaz; m; 35; d-20mm X 2,8 GOST 3262-75. 5.32; 44163000-0; țeavă metalică apa/gaz; m; 100; d-32mm x3,2 GOST 3262-75. 5.33; 44163000-0; țeavă metalică apa/gaz; m; 16; d-40mm x3,5 GOST 3262-75. 5.34; 44163000-0; țeavă metalică apa/gaz; m; 24; d-50mm x3,5 GOST 3262-75. 5.35; 44163000-0; țeavă metalică apa/gaz d-76mm; m; 24; GOST 3262-75. 5.36; 42511100-2; Schimbător de căldură; buc; 1. 5.37; 44164310-3; Support calorifer; buc; 72. 5.38; 31711140-6; Electrozi; kg; 20. 5.39; 32353100-3; Disc taiat otel; Buc; 30; 180mm. 5.40; 32353100-3; Disc taiat otel; Buc; 15; 120mm. 5.41; 44411300-7; Lavuarîn complet cu sifon si pedistal; buc; 10; Emailart alb stralucitor 600mm. 5.42; 44411700-1; Vas closet în complet cu vas de expansiune; buc; 6; Arteco WC compact 3/6L. 5.43; 44161200-8; țeavă pentru canalizare; buc; 10; d-100mm L 0,5m. 5.44; 44161200-8; țeavă pentru canalizare; Buc; 10; d-50mm L -1000. 5.45; 44161200-8; Cot 900; buc; 15; PVC 100mm diametru. 5.46; 44161200-8; Trecere; buc; 12; 100x100x100. 5.47; 44161200-8; Trecere; buc; 15; 100x100x50. 5.48; 44161200-8; țeavă pentru canalizare; buc; 20; d-100mm L 2 m. 5.49; 44161200-8; țeavă pentru canalizare; buc; 12; d-100mm L 1m. 5.50; 44161200-8; Mufa pvc; buc; 20; 100mm. 5.51; 44161200-8; Cot PVC; buc; 18; 50mm 90 0. 5.52; 44161200-8; Țeavă; buc; 14; PVC 50mm L-2m. 5.53; 44161200-8; Țeavă; buc; 14; PVC 50mm L-1m. 5.54; 44161200-8; Mufă; buc; 16; PVC 50mm. 5.55; 44411100-5; Baterie ordinara; buc; 8; MPN. 5.56; 42131120-3; Robinet bila; buc; 13; MF 15. 5.57; Conector de apă; buc; 13; Tucai FF L-400mm. 5.58; 44411300-7; Lavuar inox; buc; 2; 40-50 L. 5.59; 44411100-5; Baterie; buc; 2; MPN apa calda-rece. 5.60; 44411100-5; Baterie pentru baie; buc; 4. 5.61; 44111200-3; Ciment M-400; kg; 25000; (în ambalaj sac-40kg) GOST 10178-85. 5.62; 14211000-3; PGS; kg; 26400. 5.63; 14211000-3; Nisip; kg; 72500. 5.64; 44912200-8; Gresie; m2; 290; 30*30 m2. 5.65; 44912200-8; Faianță; m2; 135; 20*30 m2. 5.66; 44111400-5; Adeziv pentru teracotă; kg; 3625; În ambalaj de saci- 25-30 kg. 5.67; 44110000-4; Distanțiere pentru fainață; bucati; 4000; 2mm. 5.68; 44111510-9; Fuga gri; kg; 60. 5.69; 44212120-6; Profil; m; 270; UD perete. 5.70; 44212120-6; Profil; m; 678; CD pod. 5.71; 44212120-6; Elemente suspensie; buc; 1650; 125mm. 5.72; 44531510-9; Surub pentru profil; buc; 4500. 5.73; 44212110-3; Gipsocaron; list; 96; 095mm verde. 5.74; 44531510-9; Surub pentru gipsocarton; buc; 4500. 5.75; 44313000-7; Plasă sudată; buc; 135; 1000/2000 mm d-3mmochiurile de 100/150mm. 5.76; 44315310-7; Armature; buc; 40; 12mm diametru L-6m. 5.77; 44111400-5; Plasa fibra sticla; buc; 15; 100g pentru tencuire 50 m2. 5.78; 44100000-1; Cornier plastic; m; 600. 5.79; 44111400-5; Amestec uscat; kg; 5600; MP 75. 5.80; 44111400-5; Amestec uscat eurofin; kg; 600. 5.81; 44111400-5; Vopsea lavabilă; L; 200. 5.82; 44100000-1; Prevazuri (baghete); m; 290. 5.83; 44100000-1; Silicon; buc; 30. 5.84; 44100000-1; Panouri; buc; 20; Euro Gard zincat 1760*2510 d 3,3. 5.85; 44100000-1; Elemente de fixare; buc; 75. 5.86; 44100000-1; Stilpi metalici; buc; 25; L-2,6m 61*35. 5.87; 44192100-3; Spuma de PVC; buc; 52; ## Professional 750 ml. 5.88; 44531100-2; Diblu montare; buc; 100; 160mm diametru 10 mm. Valoarea totală : 583333 lei , inclusiv Lotul 1- 131383 lei, Lotul 2 - 4167 lei, Lotul 3 -122376 lei, Lotul 4 - 28850 lei, Lotul 5 - 296557 lei.. |  |

- În cazul în care contractul este îpărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta(se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 Decembrie 2018, Penitenciarul nr.7 Rusca, s.Rusca

DDP - Franco destinație vămuit

11.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2018

12.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

13.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. 1.; Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European; Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.; Da. 2.; Dovada înregistrării persoanei juridice; - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 3.; Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1); - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 4.; Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2); - în original, garanţie bancară în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile).; Da. 5.; Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1); - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 6; Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2); - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 7.; Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont; - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 8.; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor; - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului;; Da. 9.; Ultimul raport financiar; - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului;; Da. 10.; Certificat de conformitate – eliberat de organul abilitat național; - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului pentru pozițiile: 5.61, 5.66,5.79,5.80,5.85; Da. 11.; Certificat fitosanitar; - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului pentru pozițiile: 3.2; Da. 12. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut 15.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA ”RSAP” 16.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 17.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 18.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse. 19.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 21.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.11.2018 - Garanția pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoțită de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: garanție bancară, nu se acceptă transfer la contul autorității. - Garanţiei de bună execuţie: 5% din valoarea contractului cu TVA Conducătorul grupului de lucru: Oleg POPOVSCHI ______________________ L.Ș.

Ex. Diana Alexandrov

Tel. 079273866